| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  | Машинный номер 13-01078 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Кат. пр-во. Установка Л-35-6/300. Тит.13/1. |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Замена реакторов Р-4/1, Р-4/2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №08:01165 |  |  |  |  |  |
|  | Архтиектурно-строительная часть АС |  |  |  |  |  |
| Проект: 18418-13/1-АС |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж металлоконструкций |  | т | 2.3 |
| 4 | Монтаж металлоконструкций |  | т | 2.3 |
| 5 | Очистка поверхности щетками |  | м2 | 139 |
| 6 | Демонтаж бетонной подливки |  | м3 | 0.6 |
| 7 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  | т | 0.09 |
| 8 | Шпильки М30-6g L=1000 мм Ст.20 |  | шт. | 16 |
| 9 | Гайки шестигранные диам. резьбы 30 мм /64 шт |  | т | 0.015 |
| 10 | Шайбы диам. 30 мм/32шт |  | кг | 51.2 |
| 11 | Устройство подливки толщиной 80 мм/ Бетон (В20 W8 F150 мелкозернистый) |  | 100м2 | 0.075 |
|  | Раздел. Дополнительные работы |  |  |  |
| 14 | Погрузка строительного мусора |  | т | 1.5 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьера), расстояние перевозки 38 км, класс грузов 1(строительный мусор) |  | т | 1.5 |
| 16 | Размещение мусора на свалке |  | м3 | 0.6 |