| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  | Машинный номер 13-01081 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО " Славнефть-ЯНОС" Кат. производство |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Замена ППК на СППК (ПК 1,2,3,4,5 и трубопроводе пара 10 атм) |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №03:01960 |  |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция ТИ |  |  |  |  |  |
| Проект: 18450-13/1-ТИ |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Трубопроводы |  |  |  |
| 1 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  | м3 | 0.28 |
| 2 | Маты минераловатные без обкладок М125 |  | м3 | 0.355 |
| 3 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 200 мм |  | 10шт | 0.2 |
| 4 | Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1,0 мм |  | кг | 20.97 |
| 5 | Маты теплоизоляционные ТЕХМАТ в ткани конструкционной Т-23Р |  | м3 | 0.618 |
| 6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов |  | 100м2 | 0.0347 |
| 7 | Листы алюминиевые АД1Н толщиной 0,5 мм |  | кг | 6 |
| 8 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 |  | 100м2 | 0.10483 |
|  | Раздел 2. АКЗ |  |  |  |
| 9 | Окраска металлических поверхностей (стоимость полного коиплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») |  | м2 | 40.5 |
| 15 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов |  | 100м2 гориз. проек. |  |