|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 | | | Машинный номер 13-01108 | | | |
| Стройка: | ОАО " Славнефть-ЯНОС" Кат. производство Установка Л-35-6/300 Тит.13/1 | | | |  | |
| Объект: | Техническое перевворужение. Замена реакторов Р-1/1,Р-1/2 | | | |  | |
|  | **ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ №03:01900** | | | |  | |
|  | Теплоизоляция ТИ | | | |  | |
| 18412-13/1-ТИ | |  |  |  | |  |

| N п.п. | Наименова­ние ра­бот и за­трат, ха­рак­те­рис­ти­ка обо­ру­до­ва­ния и его мас­са | Един. изм. | Ко­ли­чес­т­во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | м3 | 9.225 |
| 2 | Маты минераловатные без обкладок М125, 80 мм | м3 | 11.844 |
| 3 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 200 мм | 10шт | 0.6 |
| 4 | Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1,0 мм | кг | 19.43 |
| 5 | Маты теплоизоляционные ТЕХМАТ в ткани кремнеземной КТ-11 | м3 | 0.389 |
| 6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов | 100м2 | 0.625 |
| 7 | Листы алюминиевые АД1Н толщиной 0,5 мм | кг | 3.41 |
| 8 | Листы алюминиевые АД1Н толщиной 0,8 мм | кг | 167.5 |
| 9 | Окраска металлических поверхностей (стоимость коиплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») | м2 | 26.77 |