| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 138 |  |  | Машинный номер 08-00580 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Кат. пр-во. Установка Л-35/6-300. Тит.13/1. |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Замена холодильника ПХ-7 |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №03:01978 |  |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция ТИ |  |  |  |  |  |
| Проект: 18440-13/1-ТИ |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | м3 | 0.148 |
|  | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 200 мм | 10шт | 0.2 |
|  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов | 100м2 | 0.04117 |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 3.71 |
|  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм бензином | 100м2 | 0.0371 |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 3.71 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0280 | 100м2 | 0.0357 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-813 | 100м2 | 0.00141 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1323 | 100м2 | 0.0189 |