| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 138 |  |  | Машинный номер 08-00585 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Кат. пр-во. Установка Л-35/6-300. Тит.13/1. |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Замена емкости Е-26 |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №01:02966 |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ |  |  |  |  |  |
| Проект: 18443-13/1-КМ, л.1-3 |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Металлоконструкции |  |  |  |
| 1 | Монтаж балок и ригелей |  | т | 2.045 |
| 2 | Стоимость металлоконструкций |  | т | 2.045 |
| 3 | Монтаж опорных стоек |  | т | 2.119 |
| 4 | Стоимость металлоконструкций |  | т | 2.119 |
| 5 | Монтаж креплений, опорных конструкций |  | т | 0.071 |
| 6 | Стоимость металлоконструкций |  | т | 0.071 |
| 7 | Монтаж связей и распорок |  | т | 0.25 |
| 8 | Стоимость металлоконструкций |  | т | 0.25 |
| 9 | Монтаж подкосов |  | т | 0.489 |
| 10 | Стоимость металлоконструкций |  | т | 0.489 |
| 11 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  | т | 1.736 |
| 12 | Стоимость металлоконструкций |  | т | 1.736 |
| 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  | т | 0.799 |
| 14 | Стоимость металлоконструкций |  | т | 0.799 |
|  | Раздел. Окраска металлоконструкций |  |  |  |
| 15 | Антикорозионная окраска металлических поверхностей (стоимость полного комплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») |  | м2 | 297.74 |
|  | Раздел. Строительные работы |  |  |  |
| 17 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса стоек, балок |  | 100м2 | 0.19 |