| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 138 |  |  | Машинный номер 08-00588 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Кат. пр-во. Установка Л-35/6-300. Тит.13/1. |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Замена емкости Е-26 |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №02:04752 |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЖ |  |  |  |  |  |
| Проект: 18443-13/1-КЖ |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали Демонтаж |  | т | 1.2 |
| 2 | Разборка: фундаментов железобетонных |  | м3 | 3 |
| 3 | Разборка бетонных покрытий |  | м3 | 8.5 |
| 4 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных Демонтаж |  | м3 | 8.5 |
|  | Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 |  | 1000м3 | 0.14 |
| 6 | Ручная доработка, зачистка дна и стенок |  | 100м3 | 0.03 |
| 7 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 |  | 100м3 | 0.02 |
| 8 | Погрузка вручную в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 100м3 | 0.05 |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |  | 1000м3 | 0.1294 |
| 10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 |  | 100м3 | 1.294 |
|  | Раздел 3. Фундамент Фм-1(9 шт.) |  |  |  |
| 11 | Устройство бетонной подготовки |  | 100м3 | 0.0108 |
| 12 | Устройство железобетонных фундаментов |  | 100м3 | 0.09 |
| 13 | Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм |  | т | 0.1364 |
| 14 | Арматурная сталь класса А-III диам. 12 мм |  | т | 0.068 |
| 15 | Арматурная сталь класса А-III диам. 16-18 мм |  | т | 0.233 |
| 16 | Установка анкерных болтов: при бетонировании |  | т | 0.0472 |
| 17 | Устройство подливки толщиной 50 мм |  | 100м2 | 0.0324 |
|  | Раздел 4. Фундамент Фм-2 (4 шт.) |  |  |  |
| 18 | Устройство бетонной подготовки |  | 100м3 | 0.008 |
| 19 | Устройство железобетонных фундаментов |  | 100м3 | 0.056 |
| 20 | Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм |  | т | 0.0606 |
| 21 | Арматурная сталь класса А-III диам. 12 мм |  | т | 0.0572 |
| 22 | Арматурная сталь класса А-III диам. 16-18 мм |  | т | 0.1035 |
| 23 | Установка анкерных болтов: при бетонировании |  | т | 0.0408 |
| 24 | Устройство подливки толщиной 50 мм |  | 100м2 | 0.0144 |
|  | Раздел 5. Фундамент Фм-3 (2 шт.) |  |  |  |
| 25 | Устройство бетонных фундаментов |  | 100м3 | 0.0064 |
| 26 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг |  | т | 0.02584 |
|  | Раздел 6. Восстановление покрытия площадки |  |  |  |
| 27 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных |  | м3 | 8.5 |
| 28 | Устройство покрытия бетонного толщиной: 100 мм |  | 100м2 | 0.85 |
|  | Раздел 7. Дополнительные работы |  |  |  |
| 29 | Вывоз излишнего грунта на расстояние до 10 км |  | т | 261 |
| 30 | Вывоз металлолома на расстояние до 5 км |  | т | 1.2 |
| 31 | Погрузка , разгрузка металлолома |  | т | 1.2 |
| 32 | Погрузка мусора строительного |  | т | 41.5 |
| 33 | Вывоз мусора строительного на расстояние до 38 км |  | т | 41.5 |
| 34 | Размещение мусора на свалке |  | м3 | 20 |