| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 138 |  |  | Машинный номер 08-00590 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Кат. пр-во. Установка Л-35/6-300. Тит.13/1. |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Замена емкости Е-26 |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №09:02452 |  |  |  |  |  |
|  | Часть КИПиА - АТХ. |  |  |  |  |  |
| Проект: 18443-13/1-АТХ, л. 1-4. |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Демонтажные работы с последующим монтажом |  |  |  |
| 1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 20 Демонтаж |  | шт | 1 |
| 2 | Уровнемеры, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 120 Демонтаж |  | шт | 3 |
| 3 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником Демонтаж |  | 100 конц | 0.02 |
| 4 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником |  | 100 конц | 0.02 |
| 5 | Трубные проводки из труб медных Демонтаж |  | 100м | 0.03 |
| 6 | Присоединение трубных проводок: из труб медных Демонтаж |  | 10 соед. | 0.1 |
| 7 | Фильтр ФСДВ Демонтаж |  | шт | 1 |
| 8 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 Демонтаж |  | 100м каб | 0.15 |
| 9 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 Демонтаж |  | 100м | 0.12 |
| 10 | Рукав металлический наружным диаметром, мм, до: 48 Демонтаж |  | 100м | 0.03 |
|  | Раздел. Монтажные работы |  |  |  |
| 11 | Буйковые уровнемеры, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 80 /АТХ-ОЛ-13/ |  | шт | 1 |
| 12 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником |  | 100 конц | 0.02 |
| 13 | Радарные уровнемеры, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 120 |  | шт | 2 |
| 14 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником |  | 100 конц | 0.04 |
| 15 | Манометры, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 |  | шт | 3 |
| 16 | Фильтр-стабилизатор давления |  | шт | 1 |
| 17 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 1 |  | 100м каб | 0.26 |
| 18 | Стоимость металлоконструкций |  | т | 0.0001 |
| 19 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 |  | шт | 6 |
| 20 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 100м | 0.1 |
| 21 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 /существующий кабель/ |  | 100м каб | 0.2 |
| 22 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  | 100м | 0.16 |
| 23 | Рукав металлический наружным диаметром, мм, до: 48 |  | 100м | 0.04 |
| 24 | Трубные проводки из труб медных |  | 100м | 0.03 |
| 25 | Присоединение трубных проводок: из труб медных |  | 10 соед. | 0.2 |
| 26 | Полка-кронштейн из угловой стали |  | т | 0.008 |
| 27 | Стоимость металлоконструкций |  | т | 0.008 |
| 28 | Скобы или конструкции: П-образные |  | т | 0.002 |
| 29 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 160 |  | 100м | 0.054 |
| 30 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 20 |  | шт | 1 |
| 31 | Стоимость металлоконструкций |  | т | 0.006 |
| 32 | Кожух металлический для защиты коробки соединительной |  | кг | 18 |
| 33 | Стоимость металлоконструкций |  | т | 0.018 |
| 34 | Профили перфорированные монтажные длиной 2 м /ZП 45*25/ |  | 100м | 0.009 |
| 35 | Профили перфорированные монтажные длиной 2 м /ШП 60*35; ПП28/ |  | 100м | 0.12 |
| 36 | Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа на соединениях разъемных, диаметр труб наружный, мм: 22 |  | км | 0.0032 |
| 37 | Присоединение трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм |  | 10 соед. | 0.6 |
| 38 | Клапан продувочный |  | шт | 3 |
|  | Подраздел. Антикоррозионная защита металлоконструкций |  |  |  |
| 39 | Очистка поверхности щетками |  | м2 | 3.43 |
| 40 | Обеспыливание поверхности |  | м2 | 3.43 |
| 41 | Обезжиривание поверхностей |  | 100м2 | 0.0343 |
| 42 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-0280 |  | 100м2 | 0.0343 |
| 43 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1323 |  | 100м2 | 0.0343 |
|  | Раздел. Материалы, не учтенные ценником |  |  |  |
| 44 | Кабель монтажный КуПе-ОЭКнг(А) 1*2*1,0 |  | 1000м | 0.026 |
| 45 | Провод ПуГВ 4 мм2 |  | 1000 м | 0.01 |
| 46 | Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм |  | м | 16 |
| 47 | Трубы медные ДКРНМ 8*1 НД М2 |  | м | 3 |
| 48 | Рукав металлополимерный МПГ 20 |  | м | 4 |
| 49 | Резьбовой крепежный элемент РКв-20 |  | шт | 4 |
| 50 | Муфта вводная для труб РКТ(АТК)-20 |  | шт | 8 |
| 51 | Профиль Z-образный перфорированный ZП 45*25 У1 |  | шт | 1 |
| 52 | Профили монтажные перфорированные К-235 оцинкованные (швеллер) |  | шт. | 5 |
| 53 | Полоса перфорированная ПП 28 У1 |  | шт | 1 |
| 54 | Втулки В17 |  | шт. | 3 |
| 55 | Соединения СМВ 8*R1/2 |  | шт | 1 |
| 56 | Соединение ввертное СМВ 8-R1/4" |  | шт | 1 |
| 57 | Маркировка проводов LJSL 5-Y3 (49шт - 1 лист) |  | лист | 1 |
| 58 | Фитинг обжимной SS-14MO-7-M20*1.5RG |  | шт | 3 |
| 59 | Фитинг обжимной ISO R1/2 SS-14MO-1-8RT |  | шт | 3 |
| 60 | Тройник SS-14МО-3 |  | шт | 3 |
| 61 | Клапан продувочный для КИП SS-6NBS14MM |  | шт | 3 |
| 62 | Заглушка для фитинга трубного SS-14MO-P |  | шт | 3 |
| 63 | Труба бесшовная SS-T14M-S-2.0 M-6 ME |  | м | 3 |
|  | Раздел. Стоимость оборудования |  |  |  |
| 64 | Фильтр - стабилизатор воздуха ФСДВ-10 |  | шт | 1 |
|  | Раздел. Перечень материалов и оборудования по опросным листам |  |  |  |
|  | Подраздел. Оборудование |  |  |  |
| 65 | Буйковый уровнемер |  | шт | 1 |
| 66 | Измеритель уровня типа радар с волноводом |  | шт | 2 |
| 67 | Манометр |  | шт | 3 |
|  | Подраздел. Материалы |  |  |  |
| 68 | Коробка клеммная взрывозащищенная с кабельными вводами |  | шт | 1 |