|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 | | | Машинный номер 13-01105 | | | |
| Стройка: | ОАО " Славнефть-ЯНОС" Кат. производство Установка Л-35-6/300 Тит.13/1 | | | |  | |
| Объект: | Техническое перевооружение. Замена холодильников Х-5, Х-6 | | | |  | |
|  | **ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ №03:01957** | | | |  | |
|  | Теплоизоляция ТИ | | | |  | |
| 18442-13/1-ТИ | |  |  |  | |  |

| N п.п. | Наименова­ние ра­бот и за­трат, ха­рак­те­рис­ти­ка обо­ру­до­ва­ния и его мас­са | Един. изм. | Ко­ли­чес­т­во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | м3 | 0.133 |
| 2 | Маты минераловатные без обкладок М125 | м3 | 0.193 |
| 3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов | 100м2 | 0.03136 |
| 4 | Листы алюминиевые АД1Н толщиной 0,5 мм | кг | 5.43 |
| 6 | Очистка поверхности щетками | м2 | 3.9 |
| 7 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм бензином | 100м2 | 0.039 |
| 8 | Обеспыливание поверхности | м2 | 3.9 |
| 9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0280 | 100м2 | 0.039 |
| 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1323 | 100м2 | 0.039 |