| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  | Машинный номер 13-01086 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Кат. пр-во. Установка Л-35/6-300. Тит.13/1. |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Установка СППК (К-101, С-102, Е-101, С-1/1, С-1/2, Т-5, трубопровод ВСГ в тройник смешения, трубопровод ГСС I и II тпотоков) |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №01:02897 |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ |  |  |  |  |  |
| Проект: 18449-13/1-КМ, л.1-5 |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали Демонтаж |  | т | 0.035 |
|  | Раздел. Строительные работы |  |  |  |
| 2 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе: кирпичом кислотоупорным прямым на ребро |  | м2 | 5 |
| 4 | Армирование кладки стен и других конструкций Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм |  | т | 0.057 |
| 6 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 150 мм диаметром 12 мм |  | 100отв | 0.04 |
| 8 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 80 мм диаметром 12 мм |  | 100отв | 0.08 |
| 10 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  | т | 0.0025 |
| 11 | Резьбовой шток AM10x3000 4.8 оцинк |  | шт | 1 |
| 12 | Инъецир. раствор HIT-HY 200-A 330/2 |  | шт | 1 |
| 13 | Усиление монолитными железобетонными обоймами колонн |  | м3 | 0.1 |
| 15 | Ремонтный состав "Эмако" |  | кг | 195 |
|  | Раздел. Металлоконструкции |  |  |  |
| 16 | Монтаж металлоконструкций |  | т | 21.321 |
| 17 | Изготовление металлоконструкций |  | т | 21.321 |
|  | Раздел. Окраска металлоконструкций |  |  |  |
| 30 | Окраска металлических поверхностей (стоимость полного коиплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») |  | м2 | 622.63 |
|  | Раздел. Дополнительные работы |  |  |  |
| 31 | Погрузка , разгрузка металлолома |  | т | 0.035 |
| 32 | Вывоз металлолома на расстояние до 5 км |  | т | 0.035 |