| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  | Машинный номер 13-01089 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО " Славнефть-ЯНОс" Кат. производство Установка Л-35-6/300 Тит.13/2 |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Установка СППК (К-101, С-102, Е-101, С-1/1, С-1/2, Т-5, трубопровод ВСГ в тройник смешения, трубопровод ГСС I и II тпотоков) |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №03:02022 |  |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция ТИА |  |  |  |  |  |
| Проект: 18449-13/1-ТИА |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изоляция плоских и крив. поверхностей матами м/ватными прошивными безобкладочными и в обкладках из с/ткани или м/сетки, плитами м/ватными на синт. связующем марки М-125, плитами полужесткими из стекл. штап. волокна на синт. связующем Маты минераловатные без обкладок М125 | м3 | 35.97 |
| 3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов /толщиной 1,0 мм | 100м2 | 2.67003 |
| 4 | Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях: из проволоки | 100м2 | 1.47 |
| 5 | Окраска металлических поверхностей (стоимость полного коиплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») | м2 | 265 |