| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  | Машинный номер 13-01090 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Кат. пр-во. Установка Л-35/6-300. Тит.13/1. |  |  |  |  |  |
| Объект: | Техническое перевооружение. Установка СППК (К-101, С-102, Е-101, С-1/1, С-1/2, Т-5, трубопровод ВСГ в тройник смешения, трубопровод ГСС I и II тпотоков) |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №09:02370 |  |  |  |  |  |
|  | Часть КИПиА - АТХ |  |  |  |  |  |
| Проект: 18449-13/1-АТХ спецификация |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Термометры биметаллические, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 |  | шт | 2 |
| 2 | Гильза защитная |  | шт | 2 |
| 3 | Манометры, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 |  | шт | 2 |
| 4 | Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа на соединениях разъемных, диаметр труб наружный, мм: 22 |  | км | 0.001 |
| 5 | Присоединение трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм |  | 10 соед. | 0.4 |
| 6 | Клапан продувочный |  | шт | 2 |
|  | Раздел. Материалы, не учтенные ценником |  |  |  |
| 7 | Труба бесшовная SS-T14M-S-2.0 M-6 ME |  | м | 1.05 |
| 8 | Фитинг обжимной ISO R1/2 SS-14MO-1-8RT |  | шт | 2 |
| 9 | Фитинг обжимной SS-14MO-7-M20*1.5RG |  | шт | 2 |
| 10 | Заглушка для фитинга трубного SS-14MO-P |  | шт | 2 |
| 11 | Клапан продувочный для КИП SS-6NBS14MM |  | шт | 2 |
| 12 | Тройник SS-14-MO-3 |  | шт | 2 |
|  | Раздел. Стоимость оборудования |  |  |  |
| 13 | Термометр биметаллический БТ-74.210 (0-160С) |  | шт | 1 |
| 14 | Термометр биметаллический БТ-74.210 (0-120С) |  | шт | 1 |
| 15 | Гильза сварная ЮНКЖ.015.33.G1/2-C10-100 |  | шт | 2 |
| 16 | Манометр ТМ-611Р.00.(0-1,0 МПа) |  | шт | 2 |