Приложение №1 «Техническое задание» к Форме 2

9.      Форма предоставления результатов на русском языке

Технико-коммерческое предложение на проведение стабилизационной обработки оборотной   воды локального водоблока блока установки гидрокрекинга по производству базовых масел

III группы цеха №4

| - Акт о проведении и отчет с результатами предварительного обследования оборотной воды системы БОВ. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Программа стабилизационной обработки оборотной воды. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребность в реагентах, методы дозирования |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пусконаладочный период |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность, мес.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента |  | Метод дозирования |  | Количество (норма на пусконаладочный период и первоначальное заполнение системы), т |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нормальный режим работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента | Метод дозирования | Количество (норма расхода), т |  |  |  |  | Тара |
|  |  | на период август – декабрь 2019 г. | на период январь – декабрь 2020 г |  | на период январь – апрель 2021 г. | на весь период обработки (21 мес.) с учетом пусконаладочного периода и первоначального заполнения системы |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Период превышения нефтепродукта |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность, дней: |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента |  | Метод дозирования |  | Количество (% от нормы расхода) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| - Предоставить гарантии выполнения требования всех пунктов настоящего технического задания. |  |  |  |  |  |  |  |
| - График поставки реагентов. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итоговая стоимость предлагаемой программы реагентной обработки. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Референц-лист о применении предлагаемых реагентов на водоблоках предприятий нефтепереработки и нефтехимии в РФ за 5 лет с отзывами заказчиков о качестве стабилизационной обработки. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложения: - Официально заверенные копии нормативной документации. - Паспорта безопасности. - Свидетельства о государственной регистрации. - Методики входного контроля. - Заверенная копия аттестата аккредитации лаборатории для проведения анализов подпиточной и оборотной воды. 8.6. Сертификаты соответствия на оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Страна, город планируемого производства реагентов |  |  |  |  |  |  |  |
| - Дополнительные предложения по сервисному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |

Приложения:

1. Гарантийные показатели;

2. Анализы оборотной воды локального водоблока и подпиточной воды;

3. Технологическая схема системы оборотного водоснабжения блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы;

4. Схема потоков оборотной воды локального водоблока блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы.

Приложение №2 «Техническое задание» к Форме 2

- Форма предоставления результатов на русском языке

Технико-коммерческое предложение на проведение стабилизационной обработки

оборотной воды на водоблоке установки гидроочистки бензина цеха №4

| - Акт о проведении и отчет с результатами предварительного обследования водоблока |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Программа стабилизационной обработки оборотной воды. |  |  |  |  |
| - Блок оборотного водоснабжения |  |  |  |  |
| - Пусконаладочный период |  |  |  |  |
| Продолжительность, мес.: |  |  |  |  |
| Наименование реагента |  | Метод дозирования | Количество (норма на пусконаладочный период) |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| - Нормальный режим работы |  |  |  |  |
| Наименование реагента | Метод дозирования | Количество (норма расхода) |  | Тара |
|  |  | на 15 месяцев обработки (с учетом пусконаладочного периода) | на весь период обработки (15 мес.) |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| - Период превышения нефтепродукта |  |  |  |  |
| Продолжительность, дней: |  |  |  |  |
| Наименование реагента |  | Метод дозирования | Количество (% от нормы расхода) |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| - Предоставить гарантии выполнения требования всех пунктов настоящего технического задания. |  |  |  |  |
| - График поставки реагентов. |  |  |  |  |
| - Итоговая стоимость предлагаемой программы реагентной обработки |  |  |  |  |
| - Референц-лист о применении предлагаемых реагентов на водоблоках предприятий нефтепереработки и нефтехимии в РФ за 5 лет. |  |  |  |  |
| - Приложения: - Официально заверенные копии нормативной документации. - Паспорта безопасности. - Свидетельства о государственной регистрации. - Методики входного контроля. - Заверенная копия аттестата аккредитации лаборатории для проведения анализов подпиточной и оборотной воды. - Сертификаты соответствия на оборудование. |  |  |  |  |

Приложение №3 «Техническое задание» к Форме 2

9.Форма предоставления результатов на русском языке

Технико-коммерческое предложение на проведение стабилизационной обработки системы ГВС на установке ЦТП тит. 361 цеха №17.

Таблица № 2

| - Акт о проведении и отчет с результатами предварительного обследования системы ГВС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Программа стабилизационной обработки воды системы ГВС |  |  |  |  |  |
| - Пусконаладочный период |  |  |  |  |  |
| Продолжительность, мес.: |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента |  | Метод дозирования |  | Количество (норма на пусконаладочный период) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| - Нормальный режим работы: |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента | Метод дозирования | Количество (норма расхода) |  |  | Тара |
|  |  | на 12 месяцев обработки (с учетом пусконаладочного периода) | на весь период обработки (24 мес.) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| - Предоставить гарантии выполнения требований всех пунктов настоящего технического задания. |  |  |  |  |  |
| - График поставки реагентов. |  |  |  |  |  |
| - Итоговая стоимость предлагаемой программы реагентной обработки. |  |  |  |  |  |
| - Референц-лист о применении предлагаемых реагентов на предприятиях нефтепереработки и жилищно-коммунального хозяйства за 5 лет с отзывами заказчиков о качестве стабилизационной обработки. |  |  |  |  |  |
| - Приложения: 7.1 Официально заверенные копии нормативной документации. 7.2 Паспортов безопасности. 7.3 Свидетельств о государственной регистрации. 7.4 Методики входного контроля. 7.5 Заверенная копия аттестата аккредитации лаборатории для проведения анализов воды системы ГВС. 7.6 Сертификаты соответствия на оборудование. 7.7 Документы (акты, сертификаты, свидетельства и т.д.), подтверждающие соответствие предлагаемых реагентов требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 и СанПиН 2.1.4. 2652-10 и возможность их применения в рамках данной обработки (раздел 7, п.7.1 ТЗ), |  |  |  |  |  |