АРАМИС'2006

УТВЕРЖДАЮ

________________________________

«_____» ___________________ 20___ г.

| НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: | ОАО "Славнефть-ЯНОС" |
| --- | --- |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 37-2018

| РЕКОНСТРУКЦИЯ 1-го ЭТАЖА КТП |  |
| --- | --- |
| ОБЪЕКТ: | ООО "СП-ЯНОС" |

| ОСНОВАНИЕ: |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СТОИМОСТЬ 1 чел.-ч. |  |  | 82.14 813.00 7.47 9.18 |  | тыс.руб. чел.-ч. тыс.руб. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № П/П | ШИФР и № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА |  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИ- ЧЕСТВО | СТОИМ.ЕДИНИЦЫ, руб. |  | ОБЩАЯ СТOИМОСТЬ, руб. |  |  |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, чел.-ч., НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ВСЕГО |  | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |  |  |
|  |  |  |  |  | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ |  |  |  | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НА ЕДИН. |  | ВСЕГО |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |

Раздел 1. ЗАЛ

п.1

1 ТЕРр 63-10-1  РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ СТЕН ИЗ    0.8340       67.01       4.00       55.94      52.6      3.34      7.31      6.10

ФАНЕРНЫХ ЩИТОВ 0,5х0,5 м            ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

100 м2 облицовки                 63.01       2.70                            2.25      0.20      0.17

п.2

2 ТЕРр 57-2-8   РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ:     0.4650      330.00      13.40      153.45     147.2      6.23     40.59     18.87

ПАРКЕТНЫХ                           ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

100 м2 покрытий                316.60       9.05                            4.21      0.67      0.31

3 ТЕРр 57-3-1   РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ:          0.2780       29.41       0.00        8.20       8.2      0.00      3.77      1.05

ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ                     ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ                  29.41       0.00                            0.00      0.00      0.00

100 м плинтусов

п.3

4 ТЕРр 57-1-2   РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ           0.4650       59.83       0.00       27.82      27.8      0.00      7.67      3.57

ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ              ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ДОСОК И БРУСКОВ                           59.83       0.00                            0.00      0.00      0.00

100 м2 основания

п.4

5 ТЕРр 60-1-3   РАЗБОРКА КЛАДКИ КАМИНА       1.8000       47.35       0.00       85.23      85.2      0.00      6.07     10.93

1 м3 кладки           ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

47.35       0.00                            0.00      0.00      0.00

п.5

6 ТЕРр 54-3-1   РАЗБОРКА ПОДШИВКИ            0.4650      233.97      16.00      108.84     101.4      7.44     28.87     13.42

ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ                 ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

СТРОГАННЫХ ДОСОК                         217.97      10.80                            5.02      0.80      0.37

100 м2 подшивки

п.6

7 ТЕР           ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ      0.1500     2853.52      10.27      428.03      95.5      1.54     64.24      9.64

16-04-001-01  КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ                      ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                      636.62       0.28                            0.04      0.02      0.00

ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

ДИАМЕТРОМ: 50 ММ

100 м трубопровода

п.7

8 ТЕР           УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И          4.6500      265.78      27.90     1235.88     139.5    129.74      3.82     17.76

11-01-008-03  ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ:             ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

КЕРАМЗИТОВОЙ                              29.99       5.15                           23.95      0.45      2.09

1 м3 изоляции

п.8

9 ТЕР           УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК:           0.4650     1526.94      29.94      710.03     145.7     13.92     39.51     18.37

11-01-011-01  ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ            ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

100 м2 стяжки                313.31      17.15                            7.97      1.27      0.59

10 ТЕР           УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК:           0.4650      303.09       5.36      140.94       1.8      2.49      0.50      0.23

11-01-011-02  ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ            ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ                   3.97       2.84                            1.32      0.21      0.10

ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К

НОРМЕ 11-01-011-01

100 м2 стяжки

п.9-13

11 ТЕР           УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ    0.6444     5417.07      38.68     3490.76     602.0     24.93    103.00     66.37

10-05-001-02  ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ               ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

(ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ"                 934.21       0.00                            0.00      0.00      0.00

С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ

КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ

ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН

(С 111) С ОДНИМ ДВЕРНЫМ

ПРОЕМОМ

Исключено: 101-2509=226

Мат=8107.64-226*16.21

100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

12 Стройцена     ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ       145.6344       45.35       0.00     6604.52       0.0      0.00      0.00      0.00

101-9154-008  3000х1200х12,5 мм KNAUF,            ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ВЛАГОСТОЙКИЕ                               0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

м2

п.14

13 ТЕР           ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ            0.4650    15842.33     118.84     7366.68     486.8     55.26    119.78     55.70

11-01-027-05  НЕГЛАЗУРОВАННОЙ                     ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

МНОГОЦВЕТНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ               1046.88      50.36                           23.42      4.22      1.96

ПЛИТКИ НА РАСТВОРЕ ИЗ

СУХОЙ СМЕСИ С

ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В

ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ

100 м2 пола

п.15

14 ТЕР           ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН,      1.3000    14328.22      28.72    18626.69    1905.5     37.34    159.67    207.57

15-01-019-5   СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И                  ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ,                 1465.77      17.53                           22.79      1.65      2.15

ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ

ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ

ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО

ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ

СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ

И БЕТОНУ

100 м2 поверхности облицовки

п.16

15 ТЕР           ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ         0.2750      201.47       2.46       55.40      31.4      0.68     11.99      3.30

15-04-027-5   ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ                  ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И                  114.02       0.14                            0.04      0.01      0.00

СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,

ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД

ОКРАСКУ: СТЕН

Исключено: 101-1667=0.029

Добавлено: 101-2438=29

Мат=86.44-0.029*2970+29*2.92

100 м2 окрашиваемой поверхности

п.17

16 ТЕР           ОКРАСКА                      0.2750     1539.49       7.74      423.36      62.7      2.13     25.41      6.99

15-04-005-5   ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ                 ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ                        227.93       0.14                            0.04      0.01      0.00

СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО

СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,

ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД

ОКРАСКУ СТЕН

100 м2 окрашиваемой поверхности

п.18

17 ТЕР           УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН:     0.1000      656.43      62.20       65.64      46.8      6.22     48.64      4.86

17-01-001-21  С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ            ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

10 комплектов                467.92       8.10                            0.81      0.60      0.06

п.19

18 ТЕР           УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ       0.1000      323.13      19.58       32.31      20.8      1.96     21.65      2.17

17-01-001-14  ОДИНОЧНЫХ: С ПОДВОДКОЙ              ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ                  208.27       1.76                            0.18      0.13      0.01

10 комплектов

19 СЦМ 300-0653  УМЫВАЛЬНИКИ                  1.0000      319.91       0.00      319.91       0.0      0.00      0.00      0.00

ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И                    ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ФАРФОРОВЫЕ ТИПА "ТЮЛЬПАН"                  0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

('VIDIMA IDEAL' БОЛГАРИЯ)

Комплект

20 Стройцена     СМЕСИТЕЛИ ОДНОРУЧКОВЫЕ       1.0000      287.60       0.00      287.60       0.0      0.00      0.00      0.00

300-9450-029  ХРОМИРОВАННЫЕ, СЕРИЯ                ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

'СИРИУС', КАРТРИДЖ 35,                     0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ('VIDIMA

IDEAL' БОЛГАРИЯ)

шт.

21 Стройцена     ПОДВОДКИ ГИБКИЕ L=0.4 М      2.0000       10.13       0.00       20.26       0.0      0.00      0.00      0.00

300-9400-060                        шт.           ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

п.20

22 ТЕР           УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ          0.4650      615.96      82.86      286.43     247.9     38.53     48.07     22.35

15-01-051-01  ПОТОЛКОВ ИЗ                         ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ                533.10       0.00                            0.00      0.00      0.00

(ПВХ) ГАРПУННЫМ СПОСОБОМ

В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 10 м2

100 м2 облицовки

23 ФССЦ 101-2064 ШУРУП СТРОИТЕЛЬНЫЙ С         9.2820        5.00       0.00       46.41       0.0      0.00      0.00      0.00

ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ                   ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

Мат=9394                                   0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

100 шт.

24 Стройцена     ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ            92.8200        1.39       0.00      129.02       0.0      0.00      0.00      0.00

101-2202      ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ              ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

10 шт.                  0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

25 ФССЦ 201-9019 БАГЕТ (ФИКСИРУЮЩИЙ          72.6660        6.46       0.00      469.42       0.0      0.00      0.00      0.00

ПРОФИЛЬ) СТЕНОВОЙ                   ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

НЕВИДИМЫЙ ДЛЯ НАТЯЖНОГО                    0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

ПОТОЛКА

М

26 ФССЦ 201-9022 ВСТАВКА L и Т-ОБРАЗНАЯ       7.2666       79.10       0.00      574.79       0.0      0.00      0.00      0.00

ДЕКОРАТИВНАЯ СТЕНОВАЯ ДЛЯ           ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА                          0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

10 м

27 ФССЦ 201-9039 ПОЛОТНО НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА   51.1500       23.50       0.00     1202.03       0.0      0.00      0.00      0.00

Standart ЛАКОВОЕ БЕЛОЕ С            ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

БОРТИКОМ ИЗ ПВХ (ГАРПУН)                   0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

м2

п.21

28 ТЕРм          УСТАНОВКА ТОЧЕЧНЫХ           0.1800     4472.59    1079.34      805.07     210.5    194.28    118.00     21.24

08-03-593-19  СВЕТИЛЬНИКОВ                        ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

100 шт.               1169.38     376.06                           67.69     32.36      5.82

29 Цена          СПОТ (ТОЧЕЧНЫЙ              18.0000       11.30       0.00      203.40       0.0      0.00      0.00      0.00

СВЕТИЛЬНИК) ВСТРАИВАЕМЫЙ            ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

DJ01, ЦОКОЛЬ GX53, 13 Вт,                  0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

ЦВЕТ БЕЛЫЙ

шт.

30 Цена          ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ Uniel    18.0000       12.10       0.00      217.80       0.0      0.00      0.00      0.00

GX53 8 Вт 670 Лм СВЕТ               ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

БЕЛЫЙ                                      0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

шт.

п.22

31 ТЕР           УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В    0.0556    17670.80     473.75      982.50      99.0     26.34    201.00     11.18

10-01-047-01  НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ               ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В                       1780.86      12.18                            0.68      1.05      0.06

КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ

ПРОЕМА ДО 3 м2

Исключено: 203-8084=100

Мат=181939.19-100*1665.23

100 м2 проемов

32 СЦМ           БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ПВХ         5.5600     2799.00       0.00    15562.44       0.0      0.00      0.00      0.00

203-0179-1    ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИЕ (В                  ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

КОМПЛЕКТЕ С ФУРНИТУРОЙ)                    0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

м2

п.23

33 ТЕР           ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ      0.2500     3075.96     837.08      768.99     370.7    209.27    149.64     37.41

16-04-002-02  ИЗ НАПОРНЫХ                         ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                     1482.93     110.71                           27.68      8.20      2.05

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО

ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 мм

Исключено: 547-0022=2.3

Исключено: 530-0041=9.29

Исключено: 547-0032=0.8

Мат=1378.7-2.3*19.37-9.29*60-0.8*26

100 м трубопровода

34 СЦМ           ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА      25.0000       16.98       0.00      424.50       0.0      0.00      0.00      0.00

530-0104-1    PPRC PN10 НАПОРНЫЕ (ТИП             ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

3), НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25                  0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

ММ

м

35 СЦМ           УГОЛЬНИКИ ИЗ                 9.0000        3.29       0.00       29.61       0.0      0.00      0.00      0.00

300-9911-44   ПОЛИПРОПИЛЕНА PPRC (ТИП 3),         ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ДИАМЕТРОМ 25 ММ                            0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

шт.

36 СЦМ           ТРОЙНИКИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА    8.0000        5.21       0.00       41.68       0.0      0.00      0.00      0.00

300-9911-23   PPRC (ТИП 3), ДИАМЕТРОМ             ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

25-25-25 ММ. Масса=0.038 кг                0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

шт.

37 СЦМ           МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ      5.0000        2.77       0.00       13.85       0.0      0.00      0.00      0.00

300-9911-14   ПОЛИПРОПИЛЕНА PPRC (ТИП 3),         ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ДИАМЕТРОМ 25 ММ.                           0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

Масса=0.018 кг

шт.

38 СЦМ           ЗАГЛУШКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ    5.0000        3.45       0.00       17.25       0.0      0.00      0.00      0.00

103-2019-1    ДИАМЕТРОМ 32 ММ                     ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

шт.                  0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

39 СЦМ           КРАН 11Б27П1 ЛАТУННЫЙ        8.0000       41.77       0.00      334.16       0.0      0.00      0.00      0.00

300-2012-2    МУФТОВЫЙ, ШАРОВЫЙ, ДЛЯ              ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ВОДЫ, ПАРА И САМОСМАЗЫВ                    0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

ЖИДКОСТИ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6

МПА (16КГС/СМ2),

ДИАМЕТРОМ, ММ: 20

шт.

п.24

40 ТЕР           ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ      0.2500     3075.96     837.08      768.99     370.7    209.27    149.64     37.41

16-04-002-02  ИЗ НАПОРНЫХ                         ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                     1482.93     110.71                           27.68      8.20      2.05

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО

ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 мм

Исключено: 547-0022=2.3

Исключено: 530-0041=9.29

Исключено: 547-0032=0.8

Мат=1378.7-2.3*19.37-9.29*60-0.8*26

100 м трубопровода

41 СЦМ           ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА      25.0000       16.98       0.00      424.50       0.0      0.00      0.00      0.00

530-0104-1    PPRC PN10 НАПОРНЫЕ (ТИП 3),         ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ                  0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

м

42 СЦМ           УГОЛЬНИКИ ИЗ                 9.0000        3.29       0.00       29.61       0.0      0.00      0.00      0.00

300-9911-44   ПОЛИПРОПИЛЕНА PPRC (ТИП             ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

3), ДИАМЕТРОМ 25 ММ                        0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

шт.

43 СЦМ           ТРОЙНИКИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА    8.0000        5.21       0.00       41.68       0.0      0.00      0.00      0.00

300-9911-23   PPRC (ТИП 3), ДИАМЕТРОМ             ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

25-25-25 ММ. Масса=0.038                   0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

кг

шт.

44 СЦМ           МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ      5.0000        2.77       0.00       13.85       0.0      0.00      0.00      0.00

300-9911-14   ПОЛИПРОПИЛЕНА PPRC (ТИП 3),         ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ДИАМЕТРОМ 25 ММ.                           0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

Масса=0.018 кг        шт.

45 СЦМ           ЗАГЛУШКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ    5.0000        3.45       0.00       17.25       0.0      0.00      0.00      0.00

103-2019-1    ДИАМЕТРОМ 32 ММ                     ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

шт.                  0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

46 СЦМ           КРАН 11Б27П1 ЛАТУННЫЙ        8.0000       41.77       0.00      334.16       0.0      0.00      0.00      0.00

300-2012-2    МУФТОВЫЙ, ШАРОВЫЙ, ДЛЯ              ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ВОДЫ, ПАРА И САМОСМАЗЫВ                    0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

ЖИДКОСТИ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6

МПА (16КГС/СМ2),

ДИАМЕТРОМ, ММ: 20

шт.

47 ТЕР           УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ:        0.0437     1149.07     201.14       50.21      25.7      8.79     65.60      2.87

18-03-001-02  СТАЛЬНЫХ                            ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

Исключено: 300-0559=100                  588.43      17.29                            0.76      1.28      0.06

Исключено: 300-1225=44.2

Мат=18582.18-100*171-44.2*25.4

100 квт радиаторов и конвекторов

48 Стройцена     РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ     4.0000      163.96       0.00      655.84       0.0      0.00      0.00      0.00

300-0558      (6 секций)                          ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

Мат=150.15                                 0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

шт.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1                                            64692.93   5285.40    979.70         -    579.36

—————————           —————————

216.53               17.85

Раздел 2. ТАМБУР

п.26

49 ТЕР           КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ    0.7600      961.93       2.13      731.07      90.7      1.62     14.63     11.12

46-02-007-1   КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА            ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ                      119.38       0.00                            0.00      0.00      0.00

СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ

В ОДНОМ МЕСТЕ: ДО 5 М3

1 м3

п.27

50 ТЕР           ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В           0.8500      498.09     387.76      423.40      93.8    329.60     12.30     10.46

46-03-007-3   КОНСТРУКЦИЯХ: ИЗ КИРПИЧА            ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

1 м3                110.33      25.55                           21.72      2.54      2.16

п.28

51 ТЕРр 63-7-5   РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН      0.1730      758.28     175.02      131.18     100.9     30.28     74.30     12.85

ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК:                   ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

КЕРАМИЧЕСКИХ                             583.26      21.23                            3.67      1.99      0.34

ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК

100 м2 поверхности облицовки

п.29

52 ТЕРр 57-2-1   РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ:     0.0310       91.44       2.60        2.88       2.8      0.08     11.39      0.35

ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА               ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

100 м2 покрытий                 88.84       1.76                            0.05      0.13      0.00

53 ТЕРр 57-3-1   РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ:          0.0710       29.41       0.00        2.10       2.1      0.00      3.77      0.27

ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ                     ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ                  29.41       0.00                            0.00      0.00      0.00

100 м плинтусов

54 ТЕРр 57-1-2   РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ           0.0310       59.83       0.00        1.90       1.9      0.00      7.67      0.24

ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ              ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ДОСОК И БРУСКОВ                           59.83       0.00                            0.00      0.00      0.00

100 м2 основания

п.30

55 ТЕР           УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И          0.3100      265.78      27.90       82.39       9.3      8.65      3.82      1.18

11-01-008-03  ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ:             ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

КЕРАМЗИТОВОЙ                              29.99       5.15                            1.60      0.45      0.14

1 м3 изоляции

56 ТЕР           УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК:           0.0310     1526.94      29.94       47.34       9.7      0.93     39.51      1.22

11-01-011-01  ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ            ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

100 м2 стяжки                313.31      17.15                            0.53      1.27      0.04

57 ТЕР           УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК:           0.0310      303.09       5.36        9.40       0.1      0.17      0.50      0.02

11-01-011-02  ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ            ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ                   3.97       2.84                            0.09      0.21      0.01

ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К

НОРМЕ 11-01-011-01

100 м2 стяжки

58 ТЕР           ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ            0.0310    15842.33     118.84      491.11      32.5      3.68    119.78      3.71

11-01-027-05  НЕГЛАЗУРОВАННОЙ                     ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

МНОГОЦВЕТНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ               1046.88      50.36                            1.56      4.22      0.13

ПЛИТКИ НА РАСТВОРЕ ИЗ

СУХОЙ СМЕСИ С

ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В

ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ

100 м2 пола

п.31

59 ТЕР           ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН,      0.1730    14328.22      28.72     2478.78     253.6      4.97    159.67     27.62

15-01-019-5   СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И                  ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ,                 1465.77      17.53                            3.03      1.65      0.29

ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ

ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ

ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО

ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ

СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ

И БЕТОНУ

100 м2 поверхности облицовки

п.32

60 ТЕР           УСТАНОВКА БЛОКОВ В           0.0139     5165.01     294.06       71.79      14.3      4.09    115.00      1.60

10-01-039-3   НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ               ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В                      1031.55       0.00                            0.00      0.00      0.00

ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ

НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ

ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2

Исключено: 101-1805=0.01012

Исключено: 101-1705=108

Исключено: 102-0053=0.08

Мат=5354.57-0.01012*9821.1-108*12.25-0.08*1159.8

100 м2 проемов

61 Стройцена     БЛОКИ  ДВЕРНЫЕ ДГФНПТ 21-    1.3900      956.76       0.00     1329.90       0.0      0.00      0.00      0.00

203-9057-057  7 ИЗ МАССИВА ОТБОРНОЙ               ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

СОСНЫ С АРОЧНОЙ ФИЛЕНКОЙ,                  0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

ТОНИРОВАННЫЕ

м2

62 Стройцена     ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ                2.0000       20.48       0.00       40.96       0.0      0.00      0.00      0.00

101-9411-030  ПОЛУШАРНИРНЫЕ ПН1-130 С             ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ПЛАЗМЕННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ                      0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

шт.

63 Стройцена     ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ        1.0000       77.77       0.00       77.77       0.0      0.00      0.00      0.00

101-9411-006  СУВАЛЬДНЫЕ СЕКРЕТНЫЕ,               ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

РУЧКА С ПЛАЗМЕННЫМ                         0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

НАПЫЛЕНИЕМ

шт.

64 СЦМ           ПЕНА МОНТАЖНАЯ MAКROFLEX     1.0000       67.00       0.00       67.00       0.0      0.00      0.00      0.00

101-1921-1    В БАЛЛОНЧИКЕ 0,75 Л                 ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

шт.                  0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

п.33

65 ТЕР           УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ         0.0310     7158.37     433.43      221.91      29.9     13.44    102.46      3.18

15-01-047-15  ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ"           ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

ПО КАРКАСУ ИЗ                            963.12       8.82                            0.27      0.76      0.02

ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ

100 м2

п.34

66 ТЕРм          УСТАНОВКА ТОЧЕЧНЫХ           0.0200     4472.59    1079.34       89.45      23.4     21.59    118.00      2.36

08-03-593-19  СВЕТИЛЬНИКОВ                        ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

100 шт.               1169.38     376.06                            7.52     32.36      0.65

67 Цена          СПОТ (ТОЧЕЧНЫЙ               2.0000       11.30       0.00       22.60       0.0      0.00      0.00      0.00

СВЕТИЛЬНИК) ВСТРАИВАЕМЫЙ            ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

DJ01, ЦОКОЛЬ GX53, 13 Вт,                  0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

ЦВЕТ БЕЛЫЙ

Мат=0

шт.

68 Цена          ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ Uniel     2.0000       12.10       0.00       24.20       0.0      0.00      0.00      0.00

GX53 8 Вт 670 Лм СВЕТ               ——————————— ——————————                       ————————— ————————— —————————

БЕЛЫЙ                                      0.00       0.00                            0.00      0.00      0.00

шт.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2                                             6347.13    665.00    419.10         -     76.18

—————————           —————————

40.04                3.78

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ИТОГО ПО СМЕТЕ:                                               71040.06    5950.4   1398.80         -    655.54

—————————           —————————

256.57               21.63

ИТОГО С К=1,15 НА СТЕСНЕННОСТЬ                                72142.44    6843.0   1608.62         -    753.87

—————————           —————————

295.06               24.87

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ:

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ                                                72142.44   6842.96   1608.62         -    778.74

—————————

295.06

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 90%                                          6424.21    327.64         -         -     34.69

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 50%                                            3569.02         -         -         -         -

ИТОГО                                                         82135.67   7170.60   1608.62         -    813.44

—————————

295.06

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                               82135.67   7170.60   1608.62         -    813.44

—————————

295.06

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                                            79359.01

МОНТАЖНЫХ РАБОТ                                                2776.66

Составил

Проверил