Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ;

- Участник может подать оферту как на весь объем закупки, так и на часть закупаемых Товаров;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара:  январь-март 2019 г.

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Товар представлен делимым Лотом.

2. Требования к предмету закупки.

2.1. Номенклатура

(Таблица 1)

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики, заказная документация | Кол-во | Ед. изм. | Дата постав-ки | Объект назна-чения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с медным ленточным экраном без брони EAKT-1658 | IEC 60502-4 | 2 | ШТ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 2 | Датчик температуры MONI-PT-100-EXE; в соедин.коробке с каб.сальником; Ex e IIC T6 Ta –50°C...+60°C Gb | КАТ 967094-00 RAYCHEM | 1 | ШТ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 3 | Датчик температуры MONI-PT-100-EXE; в соедин.коробке с каб.сальником; Ex e IIC T6 Ta –50°C...+60°C Gb | КАТ 967094-00 RAYCHEM | 4 | ШТ | Март 2019 | Цех 04 |
| 4 | Зажим опорный 2АА-5-3 для крепления провода к опорным изоляторам | ТУ 34 13.11459-89 | 16 | ШТ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 5 | Зажим опорный АА-4-3 для крепления провода к опорным изоляторам | ТУ 34 13.11459-89 | 3 | ШТ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 6 | Зажим опорный АА-5-3 для крепления провода к опорным изоляторам | ТУ 34 13.11459-89 | 6 | ШТ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 7 | Замки для бандажа из нержавеющей стали 1 упаковка=100 шт КАТ.№S-154 BANDIMEX | КАТ.№ S-154 BANDIMEX | 2 | УПК | Январь 2019 | Цех 17 |
| 8 | Замки (скрепа) для бандажа из нержавеющей стали в 1 упаковке=100шт КАТ.№СМ-12 КВТ | ТУ 3449-001-90687934-2012 | 1 | УПК | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 9 | Замки (скрепа) для бандажа из нержавеющей стали в 1 упаковке=100шт КАТ.№СМ-12 КВТ | ТУ 3449-001-90687934-2012 | 1 | УПК | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 10 | Замки (скрепа) для бандажа из нержавеющей стали в 1 упаковке=100шт КАТ.№СМ-12 КВТ | ТУ 3449-001-90687934-2012 | 3 | УПК | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 11 | Замки (скрепа) для бандажа из нержавеющей стали в 1 упаковке=100шт КАТ.№СМ-12 КВТ | ТУ 3449-001-90687934-2012 | 2 | УПК | Март 2019 | Цех 04 |
| 12 | Измеритель-регулятор 2хканальный ОВЕН 2ТРМ1-Д.У.РР,в корп. Щ11, съемный клеммник, ист.пит.220А АС, 24В DC. | ГОСТ Р 52931-2005 | 1 | ШТ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 13 | Измеритель-регулятор 2хканальный ОВЕН ТРМ 138-Р.Щ7 ист.пит.220А АС, 24В DC | ТУ 4217-015-46526536-2008 | 1 | ШТ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 14 | Кабель силовой с медными жилами бронированный с изоляцией и оболочкой из ПВХ сечением жил 5х2,5мм2 | ТУ 16 К71-310-2001 | 150 | М | Февраль 2019 | Цех 04 |
| 15 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х4 | ТУ 16.К71-310-2001 | 65 | М | Февраль 2019 | Цех 04 |
| 16 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х10 | ТУ 16.К71-310-2001 | 351 | М | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 17 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х2,5 | ТУ 16.К71-310-2001 | 65 | М | Март 2019 | Цех 03 |
| 18 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х35 | ТУ 16.К71-310-2001 | 118 | М | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 19 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х35 | ТУ 16.К71-310-2001 | 50 | М | Март 2019 | Цех 03 |
| 20 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х50 | ТУ 16.К71-310-2001 | 360 | М | Март 2019 | Цех 03 |
| 21 | Кабель ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 16442-80 | 585 | М | Февраль 2019 | Цех 01 |
| 22 | Кабель ВВГнг 4х1,5-1 ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 16442-80 | 30 | М | Февраль 2019 | Цех 01 |
| 23 | Кабель ВВГнг 4х1,5-1 ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 16442-80 | 480 | М | Февраль 2019 | Цех 01 |
| 24 | Кабель ВВГнг 4х6-1 ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 16442-80 | 120 | М | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 25 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5-1 ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 16442-80 | 20 | М | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 26 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5-1 ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 16442-80 | 39 | М | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 27 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5-1 ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 16442-80 | 430 | М | Февраль 2019 | Цех 01 |
| 28 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5-1 ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 16442-80 | 39 | М | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 29 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5-1 ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 16442-80 | 23 | М | Февраль 2019 | Цех 01 |
| 30 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 16442-80 | 478 | М | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 31 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 16442-80 | 100 | М | Январь 2019 | Цех 06 |
| 32 | Кабель ВВГнг-LS 4х4-1 ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 16442-80 | 75 | М | Февраль 2019 | Цех 01 |
| 33 | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5-1 ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 16442-80 | 16 | М | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 34 | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5-1 ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 16442-80 | 184 | М | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 35 | Кабель ВВГнг-LS 5х4-1 ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 16442-80 | 80 | М | Февраль 2019 | Цех 01 |
| 36 | Кабель ВВГнг-LS 5х95-1 ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 16442-80 | 60 | М | Март 2019 | Цех 03 |
| 37 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | ТУ 16.К71-310-2001 | 42 | М | Февраль 2019 | Цех 03 |
| 38 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | ТУ 16.К71-310-2001 | 121 | М | Март 2019 | Цех 03 |
| 39 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ТУ 16.К71-310-2001 | 388 | М | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 40 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 | ТУ 16.К71-310-2001 | 31 | М | Февраль 2019 | Цех 03 |
| 41 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | ТУ 16.К71-310-2001 | 43 | М | Март 2019 | Цех 03 |
| 42 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4 | ТУ 16.К71-310-2001 | 70 | М | Февраль 2019 | Цех 01 |
| 43 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4 | ТУ 16.К71-310-2001 | 20 | М | Февраль 2019 | Цех 03 |
| 44 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 | ТУ 16.К71-310-2001 | 16 | М | Февраль 2019 | Цех 03 |
| 45 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | ТУ 16.К71-310-2001 | 423 | М | Март 2019 | Цех 03 |
| 46 | Кабель с минеральной изоляцией нагревостойкий | ТУ 16.К03-43-2006 | 76 | М | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 47 | Кабель с минеральной изоляцией нагревостойкий | ТУ 16.К03-43-2006 | 80 | М | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 48 | Кабель заземляющих устройств автоцистерн фирмы LAPP KABEL STUTTGARD OLFLEX 540P 2х1,5 | АРТ. №0012462 LAPP KABEL STUTTGA | 100 | МП | Январь 2019 | Цех 13 |
| 49 | Кабель заземляющих устройств автоцистерн фирмы LAPP KABEL STUTTGARD OLFLEX 540P 2х1,5 | АРТ. №0012462 LAPP KABEL STUTTGA | 100 | МП | Январь 2019 | Цех 13 |
| 50 | Кабель контрольный бронированный с медными жилами КВБбШвнг(А)-LS 5х1,5 | ТУ 16.К13-021-95 | 330 | М | Март 2019 | Цех 03 |
| 51 | Кабель контрольный бронированный с медными жилами сечением 5х2,5 мм2, пониженной пожароопасности, малодымный | ГОСТ 1508-78 | 246 | М | Март 2019 | Цех 03 |
| 52 | Кабель КГ 1х25-1 ГОСТ 433-73 | ГОСТ 433-73 | 400 | М | Февраль 2019 | Цех 19 |
| 53 | Кабель КГ 2х2,5-1 ГОСТ 433-73 | ГОСТ 433-73 | 100 | М | Январь 2019 | Цех 06 |
| 54 | Кабель КГН 5х10-1 ГОСТ 433-73 | ГОСТ 433-73 | 40 | М | Февраль 2019 | Цех 03 |
| 55 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS с медными жилами и ПВХ изоляцией, пониженной пожароопасности, сечением 4х16 мм2 | ГОСТ 16442-80 | 85 | М | Февраль 2019 | Цех 03 |
| 56 | Комплект для уплотнения прохода кабеля через изоляцию IEK-SXM | КАТ.479.011.061 THERMON | 65 | НАБ | Март 2019 | Цех 04 |
| 57 | Муфта кабельная соединительная 10кВ СТп(тк) 3х(70-120мм) с болтовыми соединителями Нева-Транс | ГОСТ 13781.0-86 | 5 | ШТ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 58 | Муфта 1СТп-5 70-120 | ТУ 3599-009-23135464-2007 | 2 | ШТ | Март 2019 | Цех 03 |
| 59 | Муфта кабельная концевая внутренней установки 10кВ КВТпН 3х(70-120мм) с наконеч. Нева-Транс | ГОСТ 13781.0-86 | 5 | ШТ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 60 | Муфта кабельная концевая для четырехжильного кабеля до 1 кВ с бумажной изоляцией GUST-01/4x 25-70/750-L12 | IEC 60502-4 | 5 | ШТ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 61 | Муфта компактная S-150 | КАТ.№497537-000 TYCO THERMAL CON | 2 | ШТ | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 62 | Муфта компактная S-150 | КАТ.№497537-000 TYCO THERMAL CON | 2 | ШТ | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 63 | Муфта компактная S-150 | КАТ.№497537-000 TYCO THERMAL CON | 2 | ШТ | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 64 | Муфта компактная S-150 | КАТ.№497537-000 TYCO THERMAL CON | 3 | ШТ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 65 | Муфта компактная S-150 | КАТ.№497537-000 TYCO THERMAL CON | 3 | ШТ | Март 2019 | Цех 04 |
| 66 | Муфта компактная S-150 | КАТ.№497537-000 TYCO THERMAL CON | 2 | ШТ | Февраль 2019 | Цех 03 |
| 67 | Набор для соединения CS-150-UNI-PI, КАТ. № A45371-000;RAYCHEM | КАТ.№ A45371-000 RAYCHEM | 10 | ШТ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 68 | Набор для соединения CS-150-UNI-PI, КАТ. № A45371-000;RAYCHEM | КАТ.№ A45371-000 RAYCHEM | 5 | ШТ | Март 2019 | Цех 04 |
| 69 | Набор для соединения CS-150-UNI-PI, КАТ. № A45371-000;RAYCHEM | КАТ.№ A45371-000 RAYCHEM | 1 | ШТ | Февраль 2019 | Цех 01 |
| 70 | Заделка концевая для греющего кабеля | КАТ.№101225-000 TYCO THERMAL CON | 2 | ШТ | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 71 | Заделка концевая для греющего кабеля | КАТ.№101225-000 TYCO THERMAL CON | 2 | ШТ | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 72 | Заделка концевая для греющего кабеля | КАТ.№101225-000 TYCO THERMAL CON | 2 | ШТ | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 73 | Заделка концевая для греющего кабеля | КАТ.№101225-000 TYCO THERMAL CON | 5 | ШТ | Март 2019 | Цех 04 |
| 74 | Заделка концевая для греющего кабеля | КАТ.№101225-000 TYCO THERMAL CON | 2 | ШТ | Февраль 2019 | Цех 01 |
| 75 | Заделка концевая для греющего кабеля | КАТ.№101225-000 TYCO THERMAL CON | 1 | ШТ | Февраль 2019 | Цех 03 |
| 76 | Заделка концевая для греющего кабеля | КАТ.№090349-000 TYCO Thermal con | 10 | ШТ | Февраль 2019 | Цех 01 |
| 77 | Комплект для подключения греющего кабеля | КАТ.№875016-000 TYCO THERMAL CON | 2 | ШТ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 78 | Комплект для подключения греющего кабеля | КАТ.№875016-000 TYCO THERMAL CON | 10 | ШТ | Февраль 2019 | Цех 01 |
| 79 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку КВТ16-8-6 | ГОСТ 7386-80 | 118 | ШТ | Март 2019 | Цех 03 |
| 80 | Наконечник кабельный Т 95-12-15 | ГОСТ 7386-80 | 40 | ШТ | Март 2019 | Цех 03 |
| 81 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ-120-12-17 | ГОСТ 7386-80 | 16 | ШТ | Март 2019 | Цех 03 |
| 82 | Наконечники кольцевые изолированные с ПВХ манжетой НКИ 6,0-6 | ТУ 3424-001-59861269-2004 | 8 | ШТ | Февраль 2019 | Цех 03 |
| 83 | Наконечник кабельный медный луженый с отрывными болтами НБ-2 | ТУ 3449-004-26196302-00 | 50 | ШТ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 84 | Наконечник-гильза Е4009 (НШвИ 4-9) 4мм2 с изол. фланцем, цвет серый, в упак.100шт., арт.UGN10-004-04-09, IEK | АРТ.UGN10-004-04-09, IEK | 30 | УПК | Январь 2019 | Цех 17 |
| 85 | Провод ПЭТВ-2 0,620 ГОСТ 26615-85 | ГОСТ 26615-85 | 100 | КГ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 86 | Провод ПВ3 ж/з 1х6 | ГОСТ 6323-79 | 24 | М | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 87 | Провод ПВ3 ж/з 1х6 | ГОСТ 6323-79 | 50 | М | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 88 | Провод ПВ3 ж/з 1х6 | ГОСТ 6323-79 | 100 | М | Январь 2019 | Цех 06 |
| 89 | Провод ПВ3 ж/з 1х6 | ГОСТ 6323-79 | 184 | М | Март 2019 | Цех 03 |
| 90 | Провод ПГРО 10 мм2 ТУ 16-705.330-84 | ТУ 16-705.330-84 | 100 | М | Январь 2019 | Цех 17 |
| 91 | Провод ПГРО 16,0 мм2 ТУ 16-705.330-84 | ТУ 16-705.330-84 | 100 | М | Январь 2019 | Цех 17 |
| 92 | Провод ПГРО 25 мм2 ТУ 16-705.330-84 | ТУ 16-705.330-84 | 100 | М | Январь 2019 | Цех 17 |
| 93 | Провод ПГРО 35 мм2 ТУ 16-705.330-84 | ТУ 16-705.330-84 | 100 | М | Январь 2019 | Цех 17 |
| 94 | Провод ПЭТВ 2 0,71 провод обмоточный с эмалевой изоляцией Д=0,71мм | ТУ 16-705.110-79 МЭК 60317-34 | 100 | КГ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 95 | Провод ПЭТВ-2 0,800 ГОСТ 26615-85 | ГОСТ 26615-85 | 100 | КГ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 96 | Провод ПЭТВ-2 0,900 ГОСТ 26615-85 | ГОСТ 26615-85 | 100 | КГ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 97 | Провод ПЭТВ-2 1,000 ГОСТ 26615-85 | ГОСТ 26615-85 | 100 | КГ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 98 | Провод ПЭТВ-2 1,200 ГОСТ 26615-85 | ГОСТ 26615-85 | 100 | КГ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 99 | Провод ПЭТВ-2 1,250 ГОСТ 26615-85 | ГОСТ 26615-85 | 100 | КГ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 100 | Провод ПЭТВ-2 1,320 ГОСТ 26615-85 | ГОСТ 26615-85 | 100 | КГ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 101 | Провод ПЭТВ-2 1,400 ГОСТ 26615-85 | ГОСТ 26615-85 | 100 | КГ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 102 | Провод ПЭТВ-2 1,450 ГОСТ 26615-85 | ГОСТ 26615-85 | 100 | КГ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 103 | Провод ПЭТВ-2 1,500 ГОСТ 26615-85 | ГОСТ 26615-85 | 100 | КГ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 104 | Провод ПЭТВ-2 1,560 ГОСТ 26615-85 | ГОСТ 26615-85 | 100 | КГ | Январь 2019 | Цех 17 |
| 105 | Провод РКГМ 1х0,75 мм 2 ТУ16.К80-09-90 | ТУ16.К80-09-90 | 100 | М | Январь 2019 | Цех 17 |
| 106 | Провод РКГМ 1х1,0 мм 2 ТУ16.К80-09-90 | ТУ16.К80-09-90 | 100 | М | Январь 2019 | Цех 17 |
| 107 | Провод РКГМ 1х1,5 мм 2 ТУ16.К80-09-90 | ТУ16.К80-09-90 | 100 | М | Январь 2019 | Цех 17 |
| 108 | Провод РКГМ 1х2,5 мм 2 ТУ16.К80-09-90 | ТУ16.К80-09-90 | 100 | М | Январь 2019 | Цех 17 |
| 109 | Провод РКГМ 1х4 мм 2 ТУ16.К80-09-90 | ТУ16.К80-09-90 | 100 | М | Январь 2019 | Цех 17 |
| 110 | Стяжка кабельная стальная с полимерным покрытием СКС-П 4.6Х300 (Fortisflex); Fortisflex | СКС-П 4.6Х300, Fortisflex | 14 | УПК | Март 2019 | Цех 03 |
| 111 | Табличка предупреждающая на русском языке | ГОСТ Р 51330.0-99 | 45 | ШТ | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 112 | Табличка предупреждающая на русском языке | ГОСТ Р 51330.0-99 | 45 | ШТ | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 113 | Табличка предупреждающая на русском языке | ГОСТ Р 51330.0-99 | 45 | ШТ | Февраль 2019 | Цех 05 |
| 114 | Узел крепления кабеля 4-УК-1-3-380-(6-10, 20, 35)УХЛ1. Наружный диаметр кабеля 48-60 мм. | ТУ 3464-008-40886670-2008 | 32 | ШТ | Февраль 2019 | Цех 03 |

- Контрагент обязуется поставить Товар новый, не бывший в эксплуатации.

- Поставщик указывает в оферте изготовителя и страну происхождения Товара.

- Товар должен соответствовать техническим требованиям (заказной документации, ГОСТ, ТУ, артикулам, каталожным номерам), указанным в ПДО.

- В технической спецификации должны быть указаны все комплектующие, а также прописана их маркировка.

- Все технические описания должны быть предоставлены на русском языке.

- Контрагент вправе предложить к поставке Товар, отличный от приведенного в разделе 2 настоящих Требований, при условии соответствия аналога техническим, габаритным, гарантийным характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры.

Предложения МТР, не соответствующие заявленным по указанным параметрам и качеству, могут быть рассмотрены, только если ни один из участников закупки не предложил Товар с требуемыми характеристиками. Поставщик обязан предоставить информацию, позволяющую оценить аналоги Товара для принятия решения о возможности/невозможности его применения.

2.2. Общие требования к продукту.

(Таблица 2).

Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в составе оферты:

3. Условия выполнения поставки товаров.

3.1. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (DAP в случае валютного контракта).

3.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности.

3.3. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром все необходимые документы, предусмотренные заказной документацией, действующим законодательством, Договором и Приложением к нему, и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т.ч.:

- технические паспорта (если предусмотрены для данного вида Товара);

- руководства (инструкции) по прокладке, монтажу и эксплуатации, на Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- заверенные печатью производителя Сертификаты ГОСТ Р, ТР ТС 004-2011, ТР ТС о соответствии требованиям пожарной безопасности;

- протоколы приемо-сдаточных испытаний, проведенных на предприятии-изготовителе;

-  упаковочные листы на каждое грузовое место;

- товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

3.4. Датой поставки является дата получения Товара с принадлежностями и документами, указанными в п.3.2, 3.3 настоящего раздела Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

3.5. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

3.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

3.7. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

3.8. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п. 3.2, 3.3 настоящего раздела.

3.9. Цены на Товар указаны с учетом стоимости:

- маркировки, консервации, упаковки, обеспечивающей сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;

- поставку запасных частей, материалов и принадлежностей, предусмотренных ТУ/ паспортом завода-изготовителя;

- организации и проведения всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ для получения и передачи Покупателю разрешительных и прочих документов, в соответствии с требованиями п. 3.3 настоящего раздела;

- доставки «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов;

- погрузки Товара в транспортное средство, транспортных и страховых расходов по доставке Товара на склад Покупателя в г. Ярославле (в случае доставки транспортом Поставщика или Перевозчика)

Руководитель Ответственного подразделения	____________________ Д.Ю.Уржумов

подпись			Ф.И.О.

Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1.  Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты (который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры)> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», являются неотъемлемой частью нашей оферты.

3. В случае принятия нашей оферты, мы обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте № <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

4. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  __________________________________________________

Местонахождение: ___________________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: _________________________________________

Организационно - правовая форма: _____________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: ____________________________________

Банковские реквизиты: ________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

______________________________________________________________________________

5. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

Перечень аффилированных организаций

Участник закупки: _____________________________

№ ПДО: ______________________________________

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП