**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**1.Общие положения.**

**Предмет закупки**: выполнение работ по ремонту здания вакуум-фильтров С-400 КМ-2; ремонту огнеупорной кладки ХВ-109-1, ХВ-109-2, ХВ-110 и бетонного покрытия установки С-100 КМ-2 вне графика простоев.

**Данный предмет выставляется для закупки по нижеуказанным лотам:**

**Лот № 1:** Работы по ремонту здания вакуум-фильтров С-400 КМ-2 вне графика простоев.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и технические характеристики** | **Объект** |
|  | 1. Подготовительные мероприятия (установка наружных инвентарных лесов, защита оборудования полиэтиленовой пленкой, литолом);  2. Очистка наружных и внутренних бетонных, кирпичных, металлических поверхностей зданий и оборудования, металлических конструкций (отбойное, пескоструйное оборудование, компрессорное оборудование);  3. Обеспыливание наружных и внутренних бетонных, кирпичных, металлических поверхностей зданий и оборудования, металлических конструкций ( компрессорное оборудование)  4. Оштукатуривание, бетонирование, грунтовка, окраска наружных и внутренних бетонных, кирпичных, металлических поверхностей зданий, аппаратов и оборудования, металлических конструкций (отбойное, пескоструйное оборудование, компрессорное оборудование);  Подробный перечень окрашиваемого оборудования, трубопроводов и металлоконструкций указаны в утвержденной дефектной ведомости на работы по ремонту здания вакуум-фильтров С-400 КМ-2 вне графика простоев. | С-400, КМ-2 |

**Лот № 2:** Работы по ремонту огнеупорной кладки ХВ-109-1, ХВ-109-2, ХВ-110 и бетонного покрытия установки С-100 КМ-2 вне графика простоев.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и технические характеристики** | **Объект** |
|  | 1. Подготовительные мероприятия (разборка кирпичной кладки, бетонного покрытия);  2. Восстановление кирпичной кладки и бетонного покрытия;  3. Вывоз строительного мусора, шлифовка бетонного покрытия.  Подробный перечень окрашиваемого оборудования, трубопроводов и металлоконструкций указаны в утвержденной дефектной ведомости на работы по ремонту огнеупорной кладки ХВ-109-1, ХВ-109-2, ХВ-110 и бетонного покрытия установки С-100 КМ-2 вне графика простоев. | С-100, КМ-2 |

**Заказчик**: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» ОАО «Славнефть-ЯНОС».

**Плановые сроки выполнения работ:** начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 31 октября 2016 г. Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двусторонними актами выполненных работ.

**Условия оплаты**: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа 90 (девяносто) календарных дней.

Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

В случае возникновения непредвиденных работ не указанных в дефектной ведомости, стороны заключают дополнительное соглашение к Договору с указанием объемов (в соответствии с дополнительной дефектной ведомостью), стоимости работ, сроков их выполнения и порядка оплаты. Стоимость таких работ будет определяться утвержденными Заказчиком сметными расчетами, выполненными на основании утвержденной Заказчиком дополнительной дефектной ведомости и Регламента определения стоимости работ на весь период их выполнения.

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением к Договору подряда, оплате не подлежит.

В случае если предложенная участником закупки цена окажется ниже плановой стоимости закупки на 25% и более, Общество вправе запросить дополнительное обоснование такого снижения. В случае признания оферты не соответствующей рыночной ситуации Общество оставляет за собой право отклонить такую оферту.

С согласия Заказчика максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).

Стоимость опциона - не более 30 % от стоимости работ по Договору, указанной в п. 3.1.

Под опционом понимается право Заказчика изменять объем выполняемых работ в заранее оговоренных Сторонами пределах в течение определенного периода времени без изменения остальных условий, в том числе без изменения Регламента определения стоимости, условий оплаты.

Выбор подрядчика на проведение комплекса работ будет осуществляться в два этапа:

1. Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в форме «Требования к Контрагенту».
2. Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:

- твердая договорная цена на работы по **ремонту здания вакуум-фильтров С-400 КМ-2; ремонту огнеупорной кладки ХВ-109-1, ХВ-109-2, ХВ-110 и бетонного покрытия установки С-100 КМ-2 вне графика простоев**

- регламенты определения стоимости работ на последующие работы (по форме в проекте Договора). Оценка регламентов будет производиться в соответствии с «Методикой оценки регламентов определения стоимости СМР и ПНР» (по Форме 10 ПДО).

**Проектно-техническая документация**:

**Лот № 1:** Утвержденная дефектная ведомость на работы по ремонту здания вакуум-фильтров С-400 КМ-2 вне графика простоев, локальная смета №17-2016 на работы по ремонту здания вакуум-фильтров С-400 КМ-2 вне графика простоев.

**Лот № 2:** Утвержденная дефектная ведомость на работы по ремонту огнеупорной кладки ХВ-109-1, ХВ-109-2, ХВ-110 и бетонного покрытия установки С-100 КМ-2 вне графика простоев, локальная смета №18-2016 на работы по ремонту огнеупорной кладки ХВ-109-1, ХВ-109-2, ХВ-110 и бетонного покрытия установки С-100 КМ-2 вне графика простоев.

**Документация по Лотам №№1, 2 размещена по ссылке:**

http://yanos.slavneft.ru/files/Smetyi\_201\_636020088677170828.zip

**2. Основные требования к продукту.**

**2.1** **Лот № 1:** Работы по ремонту здания вакуум-фильтров С-400 КМ-2 вне графика простоев. Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной дефектной ведомостью и сметными расчетами. Очистка поверхности должна быть проведена абразивоструйным методом в соответствии с требованиями международного стандарта ISO8501-1:1988. Антикоррозионные работы должны производится в соответствии с требованиями Технологической инструкции по нанесению материалов Армокот С101, 01, F100, ХВ-0278, Cerezit СD25, СТ17,29. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

**2.2** **Лот № 2:** Работы по ремонту огнеупорной кладки ХВ-109-1, ХВ-109-2, ХВ-110 и бетонного покрытия установки С-100 КМ-2 вне графика простоев. Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной дефектной ведомостью и сметными расчетами. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

**2.3** **Общие требования для лотов № 1,2:**

**Лот №1:** Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий, в.т.ч. СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», СП 16.13330.2011 Стальные конструкции, СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции, СНИП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, РД 38.13.004-86, Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом от 1 июня 2015 г. N 336н.

**Лот №2:** Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий, в.т.ч. СНИП II-23-81, СНИП 52-01-2003, СНИП 3.03.01-87, СНИП 3.02.01-87, СНИП 3.05.05-84, СНИП 41-03-2003, ГОСТ 23118-99, РД 38.13.004-86, Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом от 1 июня 2015 г. N 336н.

Осуществлять работы в соответствии со сметными расчетами, утвержденной дефектной ведомостью, нормативными документами, указанными в п. п. 5.5, 6.6 проекта Договора. Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде, посредством электронной почты.

**3. Основные требования к Контрагенту.**

**Лот №1**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Опыт выполнения работ по наружной отделке и ремонту фасадов, фундаментов зданий, внутренней отделке и ремонту производственных помещений, антикоррозионной защите технологического оборудования, трубопроводов на эксплуатируемых технологических объектах, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть». | Справка об опыте работы за последние 3 года, за подписью руководителя организации (Форма 7) | лет | 3 и более |
| 2 | Среднегодовой объем выполненных СМР за последние 3 года. | Справка об опыте работы за последние 3 года, за подписью руководителя организации (Форма 7) | рубль | \*25 000 000  и более |
| 3 | Действующий допуск СРО у подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков с разрешением на производство соответствующих работ:  9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой  10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений  12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами  14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями 14.2. Устройство вентилируемых фасадов,  и правом заключать договора по организации работ, стоимость которых, по одному договору должна соответствовать стоимости договора.  (если стоимость закупки превышает сумму, указанную в СРО, допускается предоставление гарантийного письма о переоформлении СРО). | 1. Копия действующего свидетельства СРО (гарантийное письмо при необходимости) | Да/нет | Да |
| 4 | Наличие ответственных за организацию и проведение Работ повышенной опасности из числа ИТР подрядных организаций, аттестованных в области промышленной безопасности для осуществления деятельности на опасных производственных объектах по категориям А1, Б1. | Копии свидетельств и протоколов комиссий об аттестации | Копии | Наличие аттестации руководителей основных производст-венных подразделе-ний контрагента, но не менее 3 |
| 5 | Обученный и аттестованный персонал в области работ по антикоррозионной защите оборудования и трубопроводов объектов нефтепереработки: | Копии отчетов о прохождении работниками обучения. Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации (Форма 8). | чел. | Информация приведена ниже |
| 5.1 | - наличие персонала для выполнения работ по наружной отделке и ремонту фасадов, фундаментов зданий, внутренней отделке и ремонту производственных помещений, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте - 1, 2, 3 групп по безопасности,  с навыками применения инструментов и оснастки отечественного и импортного производства (окрасочного, компрессорного, ручных, пневмо-, гидравлических, электрических, контрольно-измерительных инструментов, средств малой механизации), | Чел. | 15 и более |
| 5.2 | - наличие персонала для выполнения работ по антикоррозионной защите технологического оборудования, трубопроводов, | Чел. | 10 и более |
| 5.3 | Наличие в штате аттестованного инспектора по подготовке поверхности и нанесению лакокрасочных покрытий | Удостоверение инспектора, выданное ФГУП ЦНИИКМ «Прометей» или аналогичным | Чел. | 1 и более |
| 6 | Наличие в собственности достаточного количества: | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). |  |  |
| 6.1 | -исправного контрольно-измерительного инструмента для замера толщины, нанесенного антикоррозионного покрытия. | Ед. | 3 и более |
| 6.2 | - приборов контроля параметров окружающей среды | Ед. | 1 и более |
| 6.3 | - наличие оборудования для очистки поверхности абразивоструйным методом | Ед. | 2 и более |
| 6.4 | - наличие оборудования для нанесения антикоррозионного покрытия в соответствии с требованиями Технологической инструкции по нанесению материалов Армокот С101, 01, F100, ХВ-0278. | Ед. | 3 и более |
| 6.5 | - наличие оборудования для нанесения и выравнивания штукатурных и цементных растворов |  | Компл. | 10 и более |
| 7 | Укомплектованность для проведения работ достаточным количеством грузоподъемной и специальной техники, находящихся в собственности или в аренде: | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). |  |  |
| 7.1 | - наличие грузо-пассажирской транспортной техники для перевозки оборудования, персонала, материалов, | Ед. | 2 и более |
| 7.2 | - наличие передвижных компрессоров, | Ед. | 2 и более |
| 7.3 | - наличие спецтехники для проведения уборки территории ремонтируемой установки, | Ед. | 1 и более |
| 7.4 | - наличие автовышки для производства работ, | Ед. | 1 и более |
| 7.5 | - наличие покрасочных аппаратов для производства работ, | Ед. | 2 и более |
| 7.6 | - наличие наружных и внутренних трубчатых инвентарных лесов высотой до 12 м, площадью 4 м2, подвесными лестницами, ограждениями и настилами. | Компл. | 2 и более |
| 8 | Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем, с возможностью организации и проведении работ в круглосуточном режиме. | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации. | Да/нет | Да |
| 9 | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации. | Да/нет | Да |
| 10 | Возможность выполнения работ по наружной отделке и ремонту фасадов, фундаментов зданий, внутренней отделке и ремонту производственных помещений, антикоррозионной защите технологического оборудования, трубопроводов собственными силами в качестве подрядчика в объеме не менее 70 % | Перечень субподрядных организаций, привлекаемых для данного вида деятельности (с указанием % субподряда). | Да/нет | Да |
| 11 | Отсутствие у потенциального контрагента неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации. | Да/нет | Да |

\*Допускается отклонение от установленного уровня не более 5%.

**Лот №2**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Опыт выполнения работ по ремонту огнеупорной кирпичной кладки, восстановления армированного бетонного покрытия толщиной не менее 200 мм на эксплуатируемых технологических объектах, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть». | Справка об опыте работы за последние 3 года, за подписью руководителя организации (Форма 7) | лет | 3 и более |
| 2 | Среднегодовой объем выполненных СМР за последние 3 года. | Справка об опыте работы за последние 3 года, за подписью руководителя организации (Форма 7) | рубль | \*5 500 000  и более |
| 3 | Действующий допуск СРО у подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков с разрешением на производство соответствующих работ:  3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками;  6.1. Опалубочные работы; 6.2. Арматурные работы; 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;  9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой; 9.3. Устройство отопительных печей и очагов;  12.1. Футеровочные работы;  и правом заключать договора по организации работ, стоимость которых, по одному договору должна соответствовать стоимости договора.  (если стоимость закупки превышает сумму, указанную в СРО, допускается предоставление гарантийного письма о переоформлении СРО). | 1. Копия действующего свидетельства СРО (гарантийное письмо при необходимости) | Да/нет | Да |
| 4 | Наличие ответственных за организацию и проведение Работ повышенной опасности из числа ИТР подрядных организаций, аттестованных в области промышленной безопасности для осуществления деятельности на опасных производственных объектах по категориям А1, Б1. | Копии свидетельств и протоколов комиссий об аттестации | Копии | Наличие аттестации руководителей основных производст-венных подразделений контрагента, но не менее 2 |
| 5 | Обученный и аттестованный персонал в области работ по ремонту огнеупорной кирпичной кладки, восстановления армированного бетонного покрытия толщиной не менее 200 мм: | Копии отчетов о прохождении работниками обучения. Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации (Форма 8). | чел. | Информация приведена ниже |
| 5.1 | - наличие персонала, прошедшего обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте - 1, 2, 3 групп по безопасности,  с навыками применения инструментов и оснастки отечественного и импортного производства (компрессорного, ручных, пневмо-, гидравлических, электрических, контрольно-измерительных инструментов, средств малой механизации), | Чел. | 10 и более |
| 5.2 | - наличие персонала с опытом выполнения работ по ремонту огнеупорной кирпичной кладки и восстановлению и ремонту армированного бетонного покрытия толщиной до 200 мм, | Чел. | 10 и более |
| 5.3 | Наличие в собственности (аренде) аттестованной строительной лаборатории. | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). | Наличие/  отсутствие | Да |
| 6 | Наличие в собственности достаточного количества: | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). |  |  |
| 6.1 | -исправного вибрационного оборудования для укладки и выравнивая бетонных смесей. | Ед. | 5 и более |
| 6.2 | - оборудования для перемещения бетонных смесей по территории объекта | Ед. | 5 и более |
| 6.3 | - наличие оборудования для выполнения нарезки температурных швов | Ед. | 2 и более |
| 6.4 | - наличие оборудования для заполнения мастикой температурных швов. | Ед. | 3 и более |
| 6.5 | - наличие оборудования для шлифовки бетонного покрытия | Ед. | 3 и более |
| 7 | Укомплектованность для проведения работ достаточным количеством грузоподъемной и специальной техники, находящихся в собственности или в аренде: | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). |  |  |
| 7.1 | - наличие грузо-пассажирской транспортной техники для перевозки оборудования, персонала, материалов, | Ед. | 2 и более |
| 7.2 | - наличие передвижных компрессоров, | Ед. | 2 и более |
| 7.3 | - наличие спецтехники для проведения уборки территории ремонтируемой установки, | Ед. | 1 и более |
| 8 | Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем, с возможностью организации и проведении работ в круглосуточном режиме. | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации. | Да/нет | Да |
| 9 | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации. | Да/нет | Да |
| 10 | Возможность выполнения работ по ремонту бетонного покрытия толщиной до 200 мм собственными силами в качестве подрядчика в объеме не менее 90 % | Перечень субподрядных организаций, привлекаемых для данного вида деятельности (с указанием % субподряда). | Да/нет | Да |
| 11 | Отсутствие у потенциального контрагента неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации. | Да/нет | Да |

\*Допускается отклонение от установленного уровня не более 5%.

**4. Условия выполнения работ.**

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.п. 5.5, 6.6 проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда по предложенной твердой договорной цене с применением инструмента и материалов поставки Подрядчика, за исключением материалов поставки Заказчика.

Все поставляемые для выполнения работ материалы, инструмент и материалы должны иметь:

* Сертификаты качества, выданные производителем;
* Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
* Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Контрагент должен обеспечить входной контроль, поставляемых им материалов, в соответствии с процедурой качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-7.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей, и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

**5. Особые условия.**

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Желязков

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 10**  **"Методика оценки Регламента определения стоимости работ" (на стадии выбора контрагента при проведении закупочных процедур)** | | | | | |
|  | **Работы по**  **ремонту здания вакуум-фильтров С-400 КМ-2 вне графика простоев.** | | | | |
| № пп. | Наименование затрат | Плановые затраты | | Предложение претендента (оферта) | |
| сумма, руб. | удельный вес от стоимости работ по опциону | размер затрат (по Регламенту на доп. работы) | сумма, руб. |
| 1 | Ориентировочная стоимость дополнительных работ по оценке Заказчика, не вошедших в объем закупки (опцион) | ДР |  | - | - |
|  | **Регламент определения стоимости СМР** |  |  |  |  |
| 2 | Заработная плата (ЗП), руб. |  | *11%* | ЗП, руб/мес | ЗП план \* ЗП   ЗП (оценка заказчика) |
| 3 | Коэффициент на стесненные условия (Кст) |  | *2%* | Кст | ЗП \* (Кст - 1) |
| 4 | Накладные расходы (НР) \* |  | *11%* | НР | ∑ пп.2-3 \* НР |
| 5 | Сметная прибыль (СП) \* |  | *7%* | СП | ∑ пп.2-3 \* СП |
| 6 | Материалы поставки Подрядчика (МАТ-П) |  | *39%* | - | МАТ-П |
| 7 | Транспортные расходы на МАТ-П (Ктр.п), % |  | *5%* | Ктр.п | МАТ-П \* Ктр.п |
| 8 | Оборудование поставки Подрядчика (ОБ) |  | *0%* | - | ОБ |
| 9 | Транспортные расходы на ОБ (Ктр.об.), % |  | *0%* | Ктр.об | ОБ \* Ктр.об |
| 10 | Материалы поставки Заказчика (МАТ-Зак) |  | *0%* | - | МАТ-Зак в расчете не учитываются |
| 11 | Транспортные расходы на МАТ-Зак (Ктр.зак.), % |  | *0%* | Ктр.з | МАТ-Зак \* Ктр.з |
| 12 | Машины и механизмы (ЭММ) |  | *25%* | - | ЭММ |
| 13 | Зимние удорожание (ЗУ), % |  | *0%* | ЗУ | ∑ пп.2-7;10-12 \* ЗУ |
| 14 | Дополнительные условия (при наличии) |  | *0%* |  |  |
| 15 | Итого стоимость дополнительных работ (для сравнения) | ДР | 100% |  | ∑ пп.2-14 |
| 16 | Разница по стоимости дополнительных работ в результате влияния Регламентов работ | 0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **"Методика оценки Регламента определения стоимости работ" (на стадии выбора контрагента при проведении закупочных процедур)** | | | | | |
| **Работы по**  **ремонту огнеупорной кладки ХВ-109-1, ХВ-109-2, ХВ-110 и бетонного покрытия установки С-100 КМ-2 вне графика простоев.** | | | | |
| Наименование затрат | Плановые затраты | | Предложение претендента (оферта) | |
| сумма, руб. | удельный вес от стоимости работ по опциону | размер затрат (по Регламенту на доп. работы) | сумма, руб. |
| Ориентировочная стоимость дополнительных работ по оценке Заказчика, не вошедших в объем закупки (опцион) | ДР |  | - | - |
| **Регламент определения стоимости СМР** |  |  |  |  |
| Заработная плата (ЗП), руб. |  | *11%* | ЗП, руб/мес | ЗП план \* ЗП   ЗП (оценка заказчика) |
| Коэффициент на стесненные условия (Кст) |  | *2%* | Кст | ЗП \* (Кст - 1) |
| Накладные расходы (НР) \* |  | *11%* | НР | ∑ пп.2-3 \* НР |
| Сметная прибыль (СП) \* |  | *7%* | СП | ∑ пп.2-3 \* СП |
| Материалы поставки Подрядчика (МАТ-П) |  | *39%* | - | МАТ-П |
| Транспортные расходы на МАТ-П (Ктр.п), % |  | *5%* | Ктр.п | МАТ-П \* Ктр.п |
| Оборудование поставки Подрядчика (ОБ) |  | *0%* | - | ОБ |
| Транспортные расходы на ОБ (Ктр.об.), % |  | *0%* | Ктр.об | ОБ \* Ктр.об |
| Материалы поставки Заказчика (МАТ-Зак) |  | *0%* | - | МАТ-Зак в расчете не учитываются |
| Транспортные расходы на МАТ-Зак (Ктр.зак.), % |  | *0%* | Ктр.з | МАТ-Зак \* Ктр.з |
| Машины и механизмы (ЭММ) |  | *25%* | - | ЭММ |
| Зимние удорожание (ЗУ), % |  | *0%* | ЗУ | ∑ пп.2-7;10-12 \* ЗУ |
| Дополнительные условия (при наличии) |  | *0%* |  |  |
| Итого стоимость дополнительных работ (для сравнения) | ДР | 100% |  | ∑ пп.2-14 |
| Разница по стоимости дополнительных работ в результате влияния Регламентов работ | 0 |  |  |  |

**Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ**

1. Изучив условия предложения делать оферты №201-КР-2016 от 20.06.16, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор подряда на **выполнение работ по ремонту здания вакуум-фильтров С-400 КМ-2; ремонту огнеупорной кладки ХВ-109-1, ХВ-109-2, ХВ-110 и бетонного покрытия установки С-100 КМ-2 вне графика простоев** на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте **<номер оферты>** от **<дата оферты>** условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 5 «Предложение о заключении договора»**

На бланке участника закупки

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА\***

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет оферты  (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки): | Лот №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Срок выполнения работ |  |
| Стоимость работ, рублей без НДС |  |
| в том числе стоимость МТР, рублей без НДС |  |
| **Детализированное предложение представлено в Предложении твердой договорной цены (Приложение №1 к Форме 5) и Регламенте определения стоимости работ на весь период их выполнения (п.3.3. договора)** | |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия опциона |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

**\* Предоставляется для каждого лота отдельно**

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Приложение №1 к Форме 5**

<Наименование организации>

**Предложение твердой договорной цены**

***по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование видов работ** | **№ смет** | **Сметная стоимость работ (с учетом материалов поставки Подрядчика) в уровне текущих цен, руб.** | **Общая стоимость работ (с учетом НДС и материалов поставки Подрядчика) в уровне текущих цен, руб.** | **Примечание** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись, расшифровка, М.П.)

**Форма 6 «Перечень аффилированных организаций»**

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 3 года\*** | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Форма собственности, наименование предприятия | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  |  |  |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

**Форма 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о кадровых ресурсах \*** | | | | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | | Образование, ученая степень | | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | | Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Специалисты | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | Группа специалистов | | Штатная численность, чел. | |  | |  |  | |  |
| 1 | Руководящий персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 | Инженерно-технический персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 3 | Рабочие и вспомогательный персонал | |  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |
| Дата заполнения | | | | | |  | | |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | | | | | |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора

**Форма 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка о наличии производственных мощностей \*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.) | Состояние | Примечания |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./  М.П. | | | | |  |  |  |

\* В данной форме перечисляются материально-технические ресурсы, которые будут использованы при выполнении договора