## Таблица
Форма 6к «Коммерческое предложение»
№ п/п | Потребность МТР | [11 empty] | Предложение
| Наименование Товара | [6 empty] | Ед. изм. | Кол-во к поставке |  |  |  | Описание МТР - аналога | [5 empty] | Цена без НДС и с транспортными расходами (руб.\ед.изм.) | НДС (руб.) | Стоимость с НДС и с транспортными расходами (руб.)
| Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель |  |  | График поставки |  |  | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | Цена без НДС и с транспортными расходами (руб.\ед.изм.) | Дополнительные параметры | Производитель
| Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/ Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 | Дополнительные параметры |  |  |  |  | Январь 2018 г. | Февраль 2018 г. | Март 2018 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Лот № 1
1 | 250432 | Барьер HID 2026 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 1 |  | 1
2 | 251644 | Барьер HID 2038Y |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 1 |  | 1
3 | 360599 | Преобразователь темпер. KFD2-UT2-EX1-1 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 500 |  |  | 500
4 | 247211 | Барьер HID 2030 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 12 |  | 12
5 | 250848 | Барьер HID 2062 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 3 |  | 3
6 | 253465 | Барьер HID 2072 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 4 |  | 4
Лот № 2
1 | 265513 | Барьер IM12-22Ex-R/24VDC |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  |  | 2
2 | 250470 | Барьер IM33-22Ex-Hi/24VDC |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 3 |  |  | 3
3 | 354994 | Блок питания Excom PPSA230EX |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
4 | 354993 | Блок питания Excom PSD24EX |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
5 | 367545 | Изолятор MTL 3052 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
6 | 360258 | Коннектор Profibus-DP шины D9T-RS485IS |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
7 | 360260 | Корзина модульная MT18-C230 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 1 |  | 1
8 | 366104 | Модуль аналог.ввода AIH41Ex |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
9 | 366104 | Модуль аналог.ввода AIH41Ex |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 3 |  | 3
10 | 264260 | Модуль дискр.ввода/вывода DM80Ex |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 3 |  | 3
11 | 264260 | Модуль дискр.ввода/вывода DM80Ex |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 4 |  | 4
12 | 360261 | Модуль контроллера шины Profibus GDP-IS |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
13 | 367553 | Модуль управления IM72-11Ex/L |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 22 |  | 22
14 | 366105 | Модуль-заглушка BM1 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 13 |  | 13
15 | 272409 | Усилитель IM1-12Ex-R |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 22 |  | 22
16 | 340835 | Шина питания PB-8/03 на 8 модулей |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 4 |  | 4
17 | 340835 | Шина питания PB-8/03 на 8 модулей |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
18 | 250469 | Барьер IM33-11Ex-Hi/24VDC |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 3 |  | 3
19 | 250469 | Барьер IM33-11Ex-Hi/24VDC |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 3 |  | 3
20 | 354994 | Блок питания Excom PPSA230EX |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
21 | 354993 | Блок питания Excom PSD24EX |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 3
22 | 367571 | Модуль аналогового ввода AIH41EX |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 1 |  | 1
23 | 367572 | Модуль аналогового вывода AOH40EX |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 1 |  | 1
24 | 360261 | Модуль контроллера шины Profibus GDP-IS |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
25 | 250469 | Барьер IM33-11Ex-Hi/24VDC |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 13 |  | 13
26 | 254588 | Барьер IM34-12Ex-CRi/К63 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 8 |  | 8
Лот № 3
1 | 264301 | Барьер MTL 4511 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 32 |  | 32
2 | 268045 | Барьер MTL 4541 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
3 | 265205 | Барьер MTL 4541B |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 28 |  | 28
4 | 264855 | Барьер MTL 4544 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 8 |  | 8
5 | 262288 | Барьер MTL 4544B |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
6 | 263864 | Комплект монтажный MCK45 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | кмп. | 1 |  | 1
7 | 263864 | Комплект монтажный MCK45 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | кмп. | 1 |  | 1
8 | 263864 | Комплект монтажный MCK45 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | кмп. | 2 |  | 2
9 | 263864 | Комплект монтажный MCK45 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | кмп. | 2 |  | 2
10 | 272568 | Модуль изолирующий MTL 4546Y |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
11 | 241010 | Передатчик MTL 831B |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 3 |  | 3
12 | 272570 | Плата CPY-C3-RAI141 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 1 |  | 1
13 | 341834 | Плата CPY-RS-SDI16-AKB |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
14 | 367593 | Повторитель источника питания MTL 4541S |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
15 | 262291 | Преобразователь температуры MTL 4575 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 1 |  | 1
16 | 262291 | Преобразователь температуры MTL 4575 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
17 | 367546 | Приемник MTL-838B-MBF SP426/97 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
18 | 260195 | Разъем HAZ-CJC |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 1 |  | 1
19 | 260195 | Разъем HAZ-CJC |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
20 | 264301 | Барьер MTL 4511 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
21 | 343165 | Плата CPY-RS-SAI16-KS |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 5 |  | 5
22 | 262291 | Преобразователь температуры MTL 4575 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 80 |  | 80
Лот № 4
1 | 367741 | Кабель AKB331-M005/SDV144 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 4 |  | 4
2 | 254231 | Модуль аналог. ввода AAI143-H00 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
3 | 367575 | Модуль аналог.ввода AAI141-S50/K4A00 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
4 | 272581 | Модуль рел.вх.MRI-32/24VDC/DPS/RELPOL/SC |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 1 |  | 1
5 | 368329 | Заглушка модуля ввода-вывода SDCV01 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 18 |  | 18
6 | 264918 | Кабель ESB-шины YCB301-C020 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 5 |  | 5
7 | 231567 | Кабель ESB-шины YCB301-C100 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 7 |  | 7
8 | 351493 | Кабель KS1-10B |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 10 |  | 10
9 | 341835 | Корзина SNB10D-225/CU2N |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 4 |  | 4
10 | 368328 | Модуль аналоговых входов SAI143-S63 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 11 |  | 11
11 | 368326 | Модуль повторит.ведущий SNT401-53/CU1T |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 3 |  | 3
12 | 328327 | Модуль повторителя ведомый SNT501-53 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 3 |  | 3
Лот № 5
1 | 264241 | Блок терминальный съемный 1756-TBE |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 8 |  | 8
2 | 264240 | Блок терминальный съемный 1756-TBS6H |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 8 |  | 8
3 | 247830 | Модуль аналогового ввода 1756-IF16 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 4 |  | 4
4 | 247836 | Модуль дискретного ввода 1756-IB32 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
5 | 249440 | Модуль дискретного вывода 1756-ОВ32 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 |  | 2
Лот № 6
1 | 367740 | Модуль дискретного входа SDV144-S63 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 4 |  | 4
2 | 365838 | Панель с клеммной колодкой ATA4D-00 |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 1 |  | 1
3 | 367390 | Термостат NSYCCOTHD 2 уст рег 1NO 1NC |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 2 | 2
4 | 367576 | Батарея аккумуляторная S9185FA |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | шт. | 12 |  | 12
5 | 353876 | Позиционер IP8000-000X14L |  |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | кмп. | 6 |  | 6
Итого:
Базис поставки, DDP, г. Ярославль
Форма оплаты, 90 календарных дней после поставки
Срок поставки
Заполняется контрагентом
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)