Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки:

Лот №1: Реагент для обработки котла КР-600 (6 комплектов);

Лот №2: Комплект реагентов для котлов УПВ-1 (2 комплекта);

Лот №3: Комплект реагентов для котлов УПВ-2 (2 комплекта)

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки товара:

Лот №1 – 6 комплектов в период с января 2018-июль 2020г.;

Лот №2 – 2 комплекта в период с января 2018 г. – июль 2018г.;

Лот №3 – 2 комплекта в период с января 2018 г. – июль 2018г.;

Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Адрес склада грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 77 (База оборудования). Для въезда на территорию Базы оборудования водителю автотранспортного средства необходимо получить пропуск по адресу: Российская Федерация, 150000, город Ярославль, Московский проспект, дом 130.

Почтовые реквизиты: Российская Федерация, 150000, город Ярославль, Московский проспект, дом 130.

Для вагонов: ст. Новоярославская Северной ж.д.,  код станции 314909, железнодорожный код Грузополучателя 3494, код по ОКПО 00149765.

Оферта может быть представлена на часть номенклатуры (Лот). Лоты указаны в форме 6. Лоты являются неделимыми.

2. Требования к предмету закупки.

Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в конверте с Технической частью оферт(Лот № 1, 2):

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | <Техническая часть> |  |  |  |
| 1 | Соответствие предлагаемого товара техническим требованиям, указанным в техническом задании. | Сертификаты, паспорта, свидетельства либо иные документы подтверждающие качество продукции(заверенные копии) | Да/нет | Предоставление в составе оферты |

Отклонение в количестве фактически поставленного Товара по причинам, связанным с технологией транспортировки или затаривания, не превышает 10% от количества, указанного в п.2 Формы 2 «Требования к предмету оферты»

Товар должен быть изготовлен в соответствии с утвержденными «Техническим заданием» к Форме 2 «Требование к предмету оферты» нормативными документами.

Более подробные технические характеристики в Приложении №1, 2, 3 «Техническое задание» к Форме 2.

Общие требования к продукту.

- продукция прошла ОПИ на ОАО «Славнефть-ЯНОС» и на ее использование есть положительное заключение от заказчика;

- продукция соответствует требованиям, предъявляемым к реагентам в       прилагаемом техническом задании;

- на продукцию имеются  следующие документы:

- ТУ производителя

- действующий паспорт безопасности;

- действующая сертификационная документация;

- аварийная карта;

-  в объем поставки необходимо включить:

- сопутствующее дозирующее и контролирующее оборудование;

- все необходимые тесты и реактивы для аналитического контроля качества воды;

- пусконаладочные работы для комплексов дозирования реагентов.

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар, не бывший в эксплуатации и изготовленный не ранее 6 месяцев от даты заключения Договора поставки, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента получения товара Покупателем.

2.2. Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента получения Товара Покупателем.

2.3. Поставщик указывает в оферте изготовителя и страну происхождения Товара.

3. Условия выполнения поставки товаров.

3.1 Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к нему в прилагаемом техническом задании ОАО «Славнефть-ЯНОС.

3.2 В комплекте с Товаром Поставщик обязан предоставить следующую документацию:

-  Два оригинала товарной накладной по формам, утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98 г. № 132 (торг-12); ТТН.

-    Сертификат анализа / качества производителя,

- Сертификат происхождения, оформленный Торгово-Промышленной Палатой страны происхождения,

-    Действующий паспорт безопасности на товар по форме EC (Европейского Сообщества), либо паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ 30333-2007,3.1. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (DAP в случае валютного контракта).

-   Упаковочные листы на каждое грузовое место;

-   Оригинал счет-фактуры.

3.3. Датой поставки является дата получения Товара, с принадлежностями и документами указанными в п. 3.2 настоящего ПДО, Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

3.4. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается не поставленным и оплате не подлежит.

3.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю с документами указанными в п. 3.2 настоящего ПДО, на складе Покупателя в г. Ярославль..

3.6. По истечении срока передачи Товара Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления Поставщика и возмещения ему затрат.

3.7. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается не поставленным и оплате не подлежит.

4. Условия оплаты

4.1. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п. 3.2 настоящего раздела.

4.2. Изменение условий и порядка оплаты возможно по взаимному согласию Сторон, закреплённому в Приложении к Договору поставки (Форма 3 «Проект договора и приложения»).

4.3. Стоимость Товара включает:

-  стоимость тары, маркировки, погрузки, затрат на транспортировку, консервацию и упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

- транспортные и страховые расходы по доставке товара до склада Покупателя по адресу г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 77.

- организацию и проведение всех необходимых пуско-наладочных работ (если это предусмотрено конструкцией), а так же таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

5. Требования к Контрагенту.

5.1. Участник закупки является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

- официальным торговым домом производителя,

- постоянным региональным представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,

- постоянно действующим дилером/дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера/дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

- сертификатом о полномочиях постоянно действующего дилера/дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя – на бланке производителя, с переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний дилерский договор;

- официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя, на бланке производителя, с печатью и подписью,  с переводом на русский язык.

5.2.  Дополнительные требования:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Контрагент является производителем, или официальным торговым домом производителя или постоянным региональным представительством производителя или постоянно действующим дилером / дистрибьютором производителя. | Официальное письмо на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента, либо сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера, либо письмо производителя, подтверждающее происхождение товара | Да/нет | Предоставление в составе оферты |

6.  Особые условия:

6.1. В технической части оферты обязательно должно быть отражено:

1. Техническое предложение в соответствии с прилагаемыми ТЗ.

Руководитель Ответственного подразделения	____________________ Д.Ю.Уржумов

подпись			Ф.И.О.

Приложение №1 «Техническое задание» к Форме 2

5. Форма предоставления результатов на русском языке

Технико-коммерческое предложение на проведение стабилизационной обработки питательной воды на блоке выработки пара установки КР-600 (НРК) каталитического производства

| - Результаты предварительного обследования блока выработки пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Программа стабилизационной обработки питательной воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребность в реагентах на 35 месяцев обработки, методы дозирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пусконаладочный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность, мес.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента |  |  | Метод дозирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество (норма на пусконаладочный период) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нормальный режим работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента |  | Метод дозирования | Количество (норма расхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тара |
|  |  |  | на 35 месяцев обработки (с учетом пусконаладочного периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 35 мес. |  |  |
|  |  |  | 01.01.18-30.06.18 |  | 01.07.19-31.12.18 |  | 01.01.19-30.06.19 | 01.07.19-31.12.19 |  | 01.01.20-30.06.20 |  |  | 01.07.20-31.12.20 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Класс опасности (официально заверенные копии подтверждающих документов прилагаются). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Гарантийные показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - перечислить в соответствии с пунктом 4.2. Технического задания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Предлагаемая периодичность поставки реагентов (График поставки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента | 01.07.18 с учетом первоначального заполнения системы |  |  | 01.01.18 |  | 01.07.18 |  |  | 01.01.19 |  | 01.07.19 |  |  | 01.01.20 |  | 01.07.20 |  |
| 7. Гарантии выполнения работ по сервисному обслуживанию в полном объеме согласно п. 2.4 и требованиям раздела 4 данного технического задания. Предложения по организации технического сопровождения, аналитического и коррозионного контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Дополнительные предложения по сервисному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Референц-лист о применении предлагаемых реагентов на предприятии нефтепереработки и нефтехимии в РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Приложения - официально заверенные копии нормативной документации, паспортов безопасности, свидетельств о государственной регистрации, методик входного контроля, аттестата аккредитации лаборатории для проведения анализов подпиточной и оборотной воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 «Техническое задание» к Форме 2

5. Форма предоставления результатов на русском языке

Технико-коммерческое предложение на проведение реагентной обработки блока подготовки воды и выработки пара

| - Результаты предварительного обследования блока подготовки воды и выработки пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Программа реагентной блока подготовки воды и выработки пара с описанием пусконаладочного периода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребность в реагентах на 12 месяцев обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пусконаладочный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Продолжительность, мес.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента |  |  |  | Расход реагента, л/час |  |  |  |  | Количество (норма на пусконаладочный период) |  |  |  |  |
| 3.1.2 Потребность в реагентах на заполнение системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента |  |  |  | Объем реагента на заполнение системы, м3 |  |  |  |  | Количество, м3 |  |  |  |  |
| Реагент в Е-521 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реагент в Е-522А/В |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нормальный режим работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента |  | Расход реагента, л/час | Расход реагента, кг/час |  | Требуемое количество, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | На период Январь-июнь 2018 г. |  |  | На период июль – декабрь 2018 г. |  | На весь период обработки с учетом первоначального заполнения системы |  |  |  |
| - Класс опасности (официально заверенные копии подтверждающих документов прилагаются). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Гарантийные показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра |  |  |  |  |  | Единицы измерения |  |  |  |  | Значение параметра |  |  |
| Качество деаэрированной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH при 25 °С |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 8,5-9,5 |  |  |
| - содержание О2, не более |  |  |  |  |  | мкг/л |  |  |  |  | 30 |  |  |
| - углекислота свободная, не более |  |  |  |  |  | мг/л |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| Качество питательной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прозрачность «по шрифту», не менее |  |  |  |  |  | см |  |  |  |  | 40 |  |  |
| - жесткость общая, не более |  |  |  |  |  | мкг-экв/л |  |  |  |  | 10 |  |  |
| - pH при 25 °С |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 8,5÷9,5 |  |  |
| - содержание О2, не более |  |  |  |  |  | мкг/л |  |  |  |  | 30 |  |  |
| - содержание железа, не более |  |  |  |  |  | мкг/л |  |  |  |  | 100 |  |  |
| - содержание меди, не более |  |  |  |  |  | мкг/л |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
| - содержание кремнекислоты, не более |  |  |  |  |  | мкг/л |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| - содержание углекислоты своб. |  |  |  |  |  | мг/л |  |  |  |  | отс. |  |  |
| Качество котловой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прозрачность «по шрифту», не менее |  |  |  |  |  | см |  |  |  |  | 15 |  |  |
| - щелочность по ф/ф |  |  |  |  |  | мкг-экв/л |  |  |  |  | не менее 0,1 |  |  |
| - солесодержание |  |  |  |  |  | мг/л |  |  |  |  | 30÷100 |  |  |
| - содержание изб. фосфатов |  |  |  |  |  | мг/л |  |  |  |  | 2,0÷6,0 |  |  |
| - pH при 25 °С |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 9,5÷10,5 |  |  |
| - величина продувки (расчет) |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 2÷4 |  |  |
| Качество насыщенного пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - солесодержание(с дегазацией),не более |  |  |  |  |  | мг/л |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
| - pH при 25 °С |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 6,0÷9,0 |  |  |
| - Предлагаемая периодичность поставки реагентов (график поставки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента | Количество поставки в срок до, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тара |
|  | 01.01.18 г. с учетом первоначального заполнения системы |  |  |  |  |  | 01.07.18 г. |  |  |  |  | Итого |  |
| - Страна, город планируемого производства реагентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Гарантии выполнения работ по сервисному обслуживанию в полном объеме согласно п. 2.4 и требованиям раздела 4 данного технического задания. Предложения по организации технического сопровождения, аналитического и коррозионного контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Дополнительные предложения по сервисному обслуживанию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Референц-лист о применении предлагаемых реагентов на установках аминовой очистки газов (не менее 1 года) на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии в РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложения - официально заверенные копии документов (на русском языке): - описание реагентов, информация об условиях хранения; - паспорта безопасности реагентов; - свидетельства о государственной регистрации; - методики входного контроля; - аттестат аккредитованной лаборатории для проведения анализов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3 «Техническое задание» к Форме 2   5. Форма предоставления результатов на русском языке

Технико-коммерческое предложение на проведение реагентной обработки блока подготовки воды и выработки пара

| - Результаты предварительного обследования блока подготовки воды и выработки пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Программа реагентной блока подготовки воды и выработки пара с описанием пусконаладочного периода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребность в реагентах на 12 месяцев обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пусконаладочный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Продолжительность, мес.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента |  |  |  | Расход реагента, л/час |  |  |  |  | Количество (норма на пусконаладочный период) |  |  |  |  |
| 3.1.2 Потребность в реагентах на заполнение системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента |  |  |  | Объем реагента на заполнение системы, м3 |  |  |  |  | Количество, м3 |  |  |  |  |
| Реагент в Е-16 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реагент в Е-18 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реагент в Е-20 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нормальный режим работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента |  | Расход реагента, л/час | Расход реагента, кг/час |  | Требуемое количество, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | На период Январь-июнь 2018 г. |  |  | На период июль – декабрь 2018 г. |  | На весь период обработки с учетом первоначального заполнения системы |  |  |  |
| - Класс опасности (официально заверенные копии подтверждающих документов прилагаются). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Гарантийные показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра |  |  |  |  |  | Единицы измерения |  |  |  |  | Значение параметра |  |  |
| Качество деаэрированной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH при 25 °С |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 8,5-9,5 |  |  |
| - содержание О2 |  |  |  |  |  | мкг/л |  |  |  |  | не более 30 |  |  |
| - содержание СО2 свободной |  |  |  |  |  | мг/л |  |  |  |  | отс. |  |  |
| Качество питательной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жесткость общая |  |  |  |  |  | мкг-экв/л |  |  |  |  | не более 10 |  |  |
| - pH при 25 °С |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 8,5-9,5 |  |  |
| - содержание О2 |  |  |  |  |  | мкг/л |  |  |  |  | не более 30 |  |  |
| - содержание железа |  |  |  |  |  | мкг/л |  |  |  |  | не более 100 |  |  |
| - прозрачность «по шрифту» |  |  |  |  |  | см |  |  |  |  | не менее 40 |  |  |
| - содержание углекислоты своб. |  |  |  |  |  | мг/л |  |  |  |  | отс. |  |  |
| Качество котловой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прозрачность «по шрифту» |  |  |  |  |  | см |  |  |  |  | не менее 30 |  |  |
| -щелочность по ф/ф |  |  |  |  |  | мкг-экв/л |  |  |  |  | не менее 0,1 |  |  |
| - солесодержание |  |  |  |  |  | мг/л |  |  |  |  | 30-100 |  |  |
| - содержание изб. фосфатов |  |  |  |  |  | мг/л |  |  |  |  | 2-6 |  |  |
| - pH при 25 °С |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 9,5-10,5 |  |  |
| Качество насыщенного пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - солесодержание (с дегазацией) |  |  |  |  |  | мг/л |  |  |  |  | не более 0,3 |  |  |
| - pH при 25 °С |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 6-9 |  |  |
| - Предлагаемая периодичность поставки реагентов (график поставки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента | Количество поставки в срок до, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тара |
|  | 01.01.18 г. с учетом первоначального заполнения системы |  |  |  |  |  | 01.07.18 г. |  |  |  |  | Итого |  |
| - Страна, город планируемого производства реагентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Гарантии выполнения работ по сервисному обслуживанию в полном объеме согласно п. 2.4 и требованиям раздела 4 данного технического задания. Предложения по организации технического сопровождения, аналитического и коррозионного контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Дополнительные предложения по сервисному обслуживанию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Референц-лист о применении предлагаемых реагентов на установках аминовой очистки газов (не менее 1 года) на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии в РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложения - официально заверенные копии документов (на русском языке): - описание реагентов, информация об условиях хранения; - паспорта безопасности реагентов; - свидетельства о государственной регистрации; - методики входного контроля; - аттестат аккредитованной лаборатории для проведения анализов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1.  Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > / договор подряда на <наименование работ > /  договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                                                  ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150000, г. Ярославль, ГКП,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА*

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора поставки <наименование товаров> на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: (в соответствии с требованием к предмету Оферты) |  |
| --- | --- |
| Сроки поставки |  |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Базисные условия поставки |  |
| Условия оплаты |  |
| Гарантийные обязательства |  |
| Типовой договор/протокол разногласий |  |
| Опцион |  |
| Минимальная сумма поставки |  |

- Настоящее предложение действует до 30.11.2017 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:

МП							________________________________

*- заполняется по каждому Лоту отдельно

Форма  7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП