Приложение №2

к договору

№ _________ от __________

Техническое задание

по чистке сооружений цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Этап 1. Чистка от донных отложений нефтеловушки №2 стоков ЭЛОУ участка МО цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

|  | Характеристика объекта | Объем секции – 1944 м3. Длина 36 м. Ширина 18 м. Глубина (общая) 3 м. Уровень осадка от дна нефтеловушки 1,54 м. |
| --- | --- | --- |
|  | Цель работы | Произвести зачистку от донных отложений в количестве 997,92 м3 из нефтеловушки №2 стоков ЭЛОУ в 1-ю секцию пруда - усреднителя. |
|  | Краткая характеристика и объем выполняемых работ | - Заказчик, при необходимости предоставляет Исполнителю возможность подключения к существующим на объекте энергоносителям (речная вода, электроэнергия) в установленном порядке. - Исполнитель выполняет работы в соответствии с имеющимися у него технологиями, сертифицированными и допущенными к применению в соответствии с действующим в РФ законодательством. - Исполнитель разрабатывает Регламент производства работ и согласовывает его с Заказчиком. - Исполнитель своими силами и с использованием своего оборудования: - производит монтаж трубопровода (d=150÷200мм) протяженностью ̴ 300 м от нефтеловушки №2 стоков ЭЛОУ до 1 секции пруда-усреднителя; - производит перекачку донных отложений из нефтеловушки №2 стоков ЭЛОУ в 1-ю секцию пруда-усреднителя в количестве 997,92 м3; - Исполнитель после завершения работ совместно с Заказчиком составляет Акт об окончании работ. Нефтеловушка должна быть полностью очищена от донных отложений. |
|  | Сроки выполнения работ | 31 октября 2017 г. |

Этап 2. Чистка от донных отложений узла сбора ливневых вод участка БХО цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

|  | Характеристика объекта | Объем секции– 1024 м3. Длина 25,6 м. Ширина 20 м. Глубина (общая) 2 м. Уровень осадка от дна отстойника 1 м. |
| --- | --- | --- |
|  | Цель работы | Произвести чистку от донных отложений в количестве 512 м3 узла сбора ливневых вод участка БХО во 2-ю секцию шламонакопителя №2. |
|  | Краткая характеристика и объем выполняемых работ | - Заказчик, при необходимости предоставляет Исполнителю возможность подключения к существующим на объекте энергоносителям (речная вода, электроэнергия) в установленном порядке. - Исполнитель выполняет работы в соответствии с имеющимися у него технологиями, сертифицированными и допущенными к применению в соответствии с действующим в РФ законодательством. - Исполнитель разрабатывает Регламент производства работ и согласовывает его с Заказчиком. - Исполнитель своими силами и с использованием своего оборудования: - производит монтаж трубопровода (d=150-200мм) протяженностью 210 м от узла сбора ливневых вод участка БХО до 2 секции шламонакопителя №2; - производит перекачку донных отложений с узла сбора ливневых вод участка БХО во 2-ю секцию шламонакопителя №2 в количестве 513 м3; - Исполнитель после завершения работ совместно с Заказчиком составляет Акт об окончании работ. Горизонтальный отстойник должен быть полностью очищен от донных отложений. |
|  | Сроки выполнения работ | 30 ноября 2017 г. |

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор 				Должность

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________Н.В.Карпов			 ___________________ ФИО

М.П.							 М.П.