Руководителю предприятия

Направляем Вам запрос на поставку комплектующих КИП для установки «Парки смешения»:

| № п/п | Наименование материала | Заказная документация | Кол-во | ед. изм. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барьер IM12-22Ex-R (“Turck”) | 18032-АТХ1.С1 | 104 | шт. | 15.01.2015 |
| 2 | Барьер IM 72-22Ex/L (“Turck”) |  | 104 | шт. | 15.01.2015 |
| 3 | Шина питания PB-16/03 на 16 модулей (“Turck”) |  | 7 | шт. | 15.01.2015 |
| 4 | Модуль дискр.ввода/вывода DM80Ex (“Turck”) | 18406-30-АТХ.С1 | 2 | шт. | 20.02.2015 |
| 5 | Модуль дискр.ввода/вывода DM80Ex (“Turck”) | 18409-30-АТХ.С1 | 2 | шт. | 20.02.2015 |

Окончание сбора коммерческих предложений:  22 июля 2014г. (включительно)

К рассмотрению принимаются технико-коммерческие предложения, поступившие до 22.07.2014г. (включительно) в Тендерный комитет на  e-mail:  tender@yanos.slavneft.ru.

Технико-коммерческие предложения необходимо направить в отсканированном виде (файл в формате .pdf). Все документы должны  быть скреплены  подписью уполномоченного на лица и круглой печатью юридического лица. Тема письма должна содержать номер настоящего запроса. Письма без номера запроса не будут рассмотрены.

Технико-коммерческие предложения, поступившие позднее  22.07.2014г., рассмотрению не подлежат.

В технико-коммерческом предложении необходимо подтвердить требуемый  срок поставки товара на склад Покупателя в г. Ярославле, указать стоимость единицы товара в рублях РФ без НДС, включая дополнительное оборудование и принадлежности, транспортные расходы по доставке товара на склад Покупателя (ОАО «Славнефть-ЯНОС») в г. Ярославле.

  - При подаче технического предложения поставщик обязан представить скан-копию действующего документа (сертификат, письмо) об авторизации, выданного заводом-изготовителем или его официальным дистрибьютором (дилером) в Российской Федерации. Данный документ должен определять права на поставку и сервисное обслуживание с сохранением всех гарантийных, постгарантийных обязательств, технического сопровождения продукции и наличие всей разрешительной документации в соответствии с действующим законодательством.

  - При подаче технического предложения поставщик обязан предоставить электронные копии всех разрешительных документов на приборы и комплектующие (вентильные блоки, фитинги, кабельные вводы и т.д.).

Требования к Товару:

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2014 года в Германии;

- Товар должен соответствовать требованиям заказной документации: 18032-АТХ1.С1, 18406-30-АТХ.С1, 18409-30-АТХ.С1;

- Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности и документы на Товар:

- технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара, на Товар иностранного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- заверенные поставщиком копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям ГОСТ Р и разрешения ФСЭТАН на применение;

В цену товара необходимо включить: стоимость оформления необходимой документации, доставку Товара и документации на Товар Покупателю (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), находящегося по адресу: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77.

Условия оплаты товара:

Покупатель  оплачивает 100% стоимости  товара  в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его получения Покупателем, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с товаром всех необходимых принадлежностей на товар, а также относящихся к нему документов, на основании оригинальных экземпляров счетов-фактур, товарных накладных, ТТН.

Настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах, не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Покупатель не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Обязательным  условием  для участия Контрагента в закупочных процедурах при любом способе выбора Контрагента является  обязательное прохождение проверки на стоп-критерии в установленном порядке.

Информацию о прохождении процедуры проверки на соответствие Стоп-критериям можно найти на сайте: http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop

Информацию о проводимых закупках можно найти на сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу:

http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend

По вопросам технического характера обращаться:

Румянцева Елена Юрьевна, телефон (4852)-49-85-98, факс (4852)-47-29-00,

e-mail RumyantsevaEU@yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться:

Кузьменкову Сергею Викторовичу, тел.: (4852) 49-81-14, факс: (4852) 49-93-00,

e-mail: tender@yanos.slavneft.ru

Приложение:

- 18032-АТХ1.С1

- 18406-30-АТХ.С1

- 18409-30-АТХ.С1

исп. Румянцева Е.Ю.

т. 4852 49-85-98

E-mail: RumyantsevaEU@yanos.slavneft.ru