Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

- Общие положения.

  - Предмет закупки: тепловизора, пирометра, ручного цифрового манометра (тягонапоромера) для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС».

  - Количество и номенклатурный состав предлагаемого участником Товара указан в п. 2 настоящих требований, а также в формах 6ТК, с учетом плановых сроков поставки. Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС».

  - Участник может подать оферту как на всю номенклатуру МТР настоящего ПДО, так и на любой из Лотов, указанных в п. 2 настоящих Требований.

  - Предложенные аналоги рассмотрены не будут.

  - Плановые сроки поставки Товара: ноябрь 2018.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС».

- Основные требования к предмету закупки.

  - Качество, технические характеристики предлагаемого Товара должны соответствовать заказной спецификации, являющейся неотъемлемой частью Настоящих требований (см. пп.2.3 – 2.5).

  - Предлагаемый к поставке Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовлен не ранее 6 месяцев от даты заключения Договора.

  - Требования к Товару ЛОТ № 1:

Техническое задание к Товару лота № 1 – Приложение 1 настоящих Требований.

  - Требования к Товару ЛОТ № 2:

Техническое задание к Товару лота № 2 – Приложение 2 настоящих Требований.

  - Требования к Товару ЛОТ № 3:

Техническое задание к Товару лота № 3 – Приложение 3 настоящих Требований.

  - Поставщик указывает в оферте изготовителя и страну происхождения Товара.

- Требования к контрагенту

3.1. Контрагент является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

    - официальным торговым домом производителя,

- постоянным региональным представительством производителя-резидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,

    - постоянно действующим дилером/дистрибьютором производителя.

Документы, указанные в п. 3.1 настоящих требований, контрагент включает в техническую часть подаваемой оферты.

- Условия поставки Товара

  - Поставка Товара осуществляется в количестве, указанном в ПДО. Условия и порядок передачи Товара осуществляется согласно пункта 3 Формы 3 «Договор поставки».

  - Датой поставки является дата получения Товара с принадлежностями и документами, указанными в пп. 2.2 Приложения 1 к Типовому договору ЯНОС (Форма 3) Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

  - Контрагент осуществляет доставку Товара грузовым автотранспортом до склада Покупателя (150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 77) за свой счет, в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при погрузке, выгрузке, перевозке, хранении.

  - Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара предоставить Покупателю его принадлежности и документы на Товар, указанные в п. 4.5. Настоящего раздела.

  - Перечень документов и принадлежностей, требуемых одновременно с поставкой Товара, в соответствии с п.2.2 Приложения № 1 к Типовому договору ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Форма 3):

| № | Наименование документа | Форма | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт Производителя (для импортного оборудования – офиц.представителя в РФ) в соответствии с ГОСТ 2.610-2006 | Оригинал | 1шт. / 1 ед. оборудования 1 шт / 1 ед. комплектующих |
| 2 | Свидетельство об утверждении типа СИ с описанием типа | Заверенная Поставщиком копия | 1шт. / тип СИ |
| 3 | Методика поверки | Копия | 1шт. / тип СИ |
| 4 | Свидетельство о первичной поверке СИ или отметка в паспорте на изделие. | Оригинал | 1шт. / СИ |
| 5 | Комплект документов в виде скан копий на электронном носителе в объеме комплекта поставки. | CD-диск | 1 шт. |

  - Допуск на территорию Предприятия представителей Контрагента для передачи Товара осуществляется по разовому пропуску на основании документа, удостоверяющего личность представителя. Оформление пропусков по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.130.

  - Въезд автотранспорта на объект Покупателя – при обязательном предоставлении надлежаще оформленного путевого листа, товарно-транспортной накладной, накладной на поставляемый Товар, документов, удостоверяющих личность водителя, документов на транспортное средство.

Приложения: заказная документация к предмету закупки на 5 листах.

Директор по снабжению                                                                            Д.Ю. Уржумов