**Форма 1 «Извещение о проведении тендера»**

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| Начальник Отдела корпоративных  отношений и УИ ОАО «Славнефть-ЯНОС» | Председатель тендерной комиссии  ООО «ЯНОС-Энерго» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.П.Будалова | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Воробьев |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года |

№197-ДО-2015 от «25» мая 2015 г.

**Руководителю предприятия**

**ООО «ЯНОС-Энерго»** приглашает вас сделать предложение (оферту) на выполнение работ по **модернизации передвижной электротехнической лаборатории (ЭТЛ) на базе автомобиля Mercedes-Benz 308DКА (1993г.в.)**, включая замену шасси (автомобиля) и перестановку испытательного лабораторного оборудования и приборов (далее Работы).

По результатам рассмотрения предложений ООО «ЯНОС-Энерго» определит контрагента (ов), с которым (ыми) будет заключен договор на выполнение Работ. Предпочтение при отборе будет отдано контрагентам, предложившим наилучшие условия в соответствии с Формой 4 (соответствие заказной документации, максимальный объем поставки, минимальные сроки исполнения, наименьшая цена и проч.).

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 5), существенные условия (цена, срок и объем исполнения работ и пр.) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре (Форма 6).

ООО «ЯНОС-Энерго» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта **до «30» июня 2015 г.** включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться заполненная Форма 2 к настоящему сообщению с нижеуказанным комплектом документов:

- перечень аффилированных организаций (Форма 7);

- заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 2);

- предложение о заключении договора (Форма 3);

- заполненная Таблица цен (Форма 4) в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 5);

- оформленный со стороны поставщика и подписанный им Договор с приложениями (при их наличии) по форме 6 / оформленный со стороны поставщика и подписанный Контракт;

- референц-лист по наличию опыта изготовления, поставки предлагаемого оборудования в течение 3-х последних лет на предприятиях ТЭК РФ;

- гарантийные обязательства (в виде гарантийного письма) о том, что Поставщик гарантирует качество проводимых Работ, гарантийный срок на которые должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента проведения приемо-сдаточных испытаний в присутствии представителей Заказчика и передачи передвижной ЭТЛ (далее - Товар); гарантийный срок на эксплуатацию комплектующих изделий Товара (шасси, оборудования, приборов, узлов, агрегатов и прочих деталей) должен соответствовать срокам, установленным в техническом паспорте Товара и/или его комплектующих, но не менее 12(двенадцати) месяцев с момента проведения приемо-сдаточных испытаний Товара

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара, то исполнитель работ обязан устранить их за свой счет в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Поставка товара при заключении договора должна осуществляться с приложением всех необходимых сопроводительных документов (упаковочный лист и др.) на русском языке.

**Начало приема оферт – 25 мая 2015 года.**

**Окончание приема оферт – 15:00 05 июня 2015 года.**

**Срок для определения оферты для акцепта – до «30» июня 2015 года.**

ООО «ЯНОС-Энерго» может внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты не позднее, чем за 3 рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт.

**Внимание!**

Участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на: <http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop>

В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.

Документы должны быть доставлены к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанных конвертах, скрепленных печатью контрагента. Надпись на конвертах должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: «Предложение на № номер настоящего сообщения».

Претендент передает 2 конверта документов, один из которых содержит оригиналы документов, или надлежащим образом заверенные копии, второй – копии всех документов конверта с оригиналами. В конверт с пометкой «Оригинал» вкладывается диск с электронной версией «Таблицы цен» Приложения к «Предложению заключения договора» и отсканированными оригиналами документов (содержащимися в конверте). Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

Конверты доставляются представителем Претендента, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150000, г. Ярославль, ГКП, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».

**Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.**

ООО «ЯНОС-Энерго» имеет право продлить срок подачи оферт.

Если по каким-либо причинам контрагент откажется (уклонится) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ООО «ЯНОС-Энерго», контрагент обязуется, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Контрагент признает, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «ЯНОС-Энерго» вправе начислить, а контрагент обязан уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, контрагент обязуется исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

ООО «ЯНОС-Энерго» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «02» июня 2015 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Малиновский Леонид Шамильевич, телефон (4852)49-80-26,

факс (4852)49-91-92,

e-mail: [malinovskils@yanos.slavneft.ru](mailto:malinovskils@yanos.slavneft.ru)

По вопросам организационного характера обращаться:

ведущий специалист Тендерного комитета Зимина Надежда Владимировна

тел.: (4852) 49-82-64, факс: (4852) 49-93-00, E-mail:  [ziminanv@yanos.slavneft.ru](mailto:%20ziminanv@yanos.slavneft.ru)

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на <http://www.refinery.yaroslavl.su>.

**Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ООО «ЯНОС-Энерго»** **не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.**

*Условия проекта договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае наличия разногласий с условиями проекта договора в составе оферты необходимо направить протокол разногласий, подписанный уполномоченным представителем поставщика.*

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ООО «ЯНОС-Энерго» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками ООО «ЯНОС-Энерго», так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта [hotline@yanos.slavneft.ru](mailto:hotline@yanos.slavneft.ru).

**Форма 2 «Извещение о согласии сделать Оферту»**

**Извещение**

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер Оферты> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ООО «ЯНОС-Энерго» договор поставки <наименование товаров > / договора подряда на <наименование работ/услуг> на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ООО «ЯНОС-Энерго», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «ЯНОС-Энерго» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Мы признаем право ООО «ЯНОС-Энерго» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ООО «ЯНОС-Энерго».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 3 «Предложение о заключении договора»**

На бланке участника закупки ООО «ЯНОС-Энерго»

Адрес: 150000, г. Ярославль, ГКП,

Московский пр., д.130

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ООО «ЯНОС-Энерго» с целью заключения договора подряда на выполнение работ по модернизации передвижной электротехнической лаборатории (ЭТЛ) на базе автомобиля Mercedes-Benz 308DКА (1993г.в.), включая замену шасси (автомобиля) и перестановку испытательного лабораторного оборудования и приборов (Работы) на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |
| Сроки проведения работ |  |
| Стоимость проведения работ в руб. (без НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| Полная стоимость работ в руб. (с НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| **<Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен>** | |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| <Базисные условия поставки> |  |
| <Условия оплаты> |  |
| <Дополнительные условия> |  |

1. Настоящее предложение действует до «30» июня 2015 г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части предусмотренных настоящей офертой Работ/Товаров, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 4 «Таблица цен»**



**Форма 5 «Техническое задание»**

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г.

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

***1.Общие положения.***

Предмет закупки: проведение работ по модернизации передвижной ЭТЛ на базе автомобиля Mercedes-Benz 308DКА (далее Работы), включая замену шасси (автомобиля) и перестановку испытательного лабораторного оборудования и приборов;

* Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки;
* Инициатор закупки: ООО «ЯНОС-Энерго»;
* Плановые сроки поставки Товара: до 30.11.2015 г.;
* Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя.

Местонахождение: РФ, 150023, город Ярославль, Московский проспект, д. 150;

Адрес склада Покупателя: РФ, 150023, город Ярославль, Московский проспект, д. 150.

***2. Основные требования к продукту.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **товара** | **Заказная документация, ГОСТ** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Инициатор закупки** |
| 1 | Проведение работ по модернизации передвижной ЭТЛ на базе автомобиля Mercedes-Benz 308DКА , включая замену шасси (автомобиля) и перестановку испытательного лабораторного оборудования и приборов | Техническое задание (приложение №1) | шт. | 1 | ООО «ЯНОС-Энерго» |

***3. Общие требования к продукту.***

1. Основные требования к проведению комплекса Работ приведены в Техническом задании (приложение №1).
2. Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 12(двенадцати) месяцев с момента проведения приемо-сдаточных испытаний в присутствии представителей Заказчика и передачи передвижной ЭТЛ (далее - Товар).
3. Гарантийный срок на эксплуатацию комплектующих изделий Товара (оборудования, приборов, узлов, агрегатов и прочих деталей) должен соответствовать срокам, установленным в техническом паспорте Товара и/или его комплектующих, но не менее 12 (двенадцати) месяцам с момента проведения приемо-сдаточных испытаний Товара.
4. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
5. Поставщик обязуется изготовить и поставить Товар согласно/в строгом соответствии с Техническим заданием (приложение №1).
6. Поставщик указывает в оферте изготовителя и страну происхождения Товара.
7. В технической спецификации должна быть указана полная маркировка Товара и комплектующих изделий Товара.
8. Контрагент вправе предложить к поставке Товар, отличный от приведенного в Техническом задании (приложение №1), при условии полного соответствия аналога техническим, габаритным, гарантийным характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры.

***4. Основные требования к Контрагенту.***

1. Участник закупки является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

* официальным торговым домом производителя,
* постоянным региональным представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,
* постоянно действующим дилером / дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера / дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

* сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера / дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя – на бланке производителя, с переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний дилерский договор,
* официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя, на бланке производителя, с переводом на русский язык.

В случае нарушения данного требования, ООО «ЯНОС-Энерго» оставляет за собой право принять, либо отклонить оферту Участника.

2. Участник закупки не имеет не урегулированных претензий по срокам и качеству поставленного Товара на дату принятия решения о признании победителем.

3. Финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности для надлежащего и полного выполнения обязательств.

4. Контрагент должен иметь статус «Аккредитован» в действующей БДКП или обязательно пройти проверку на Стоп-критерии в установленном порядке.

5. Наличие опыта поставок предлагаемого Товара на предприятия ТЭК РФ - не менее 3-х лет.

6. Наличие отзывов от предприятий, на которые осуществлялась поставка аналогичного оборудования.

7. Если в условиях оплаты Товара предусмотрен аванс, то банковская гарантия возврата аванса оформляется за счет средств Поставщика.

8. Претенденты заполняют Форму 3 «Предложение о заключении договора» в рублях. ООО «ЯНОС-Энерго» оставляет за собой право не рассматривать предложения, поступившие в ином денежном исчислении, отличной от предложенной в ПДО.

9. На момент отгрузки Товара должны быть предоставлены документы, указанные в п. 2 раздела «Условия выполнения поставки товаров».

***5. Условия выполнения поставки товаров.***

1. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль.

2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также заверенные и необходимые в соответствии с законодательством РФ копии действующей на момент поставки Товара разрешительной документации, в т.ч.:

- технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ;

- руководства (инструкции) по монтажу, эксплуатации, ремонту на русском языке;

- протокол о проведенных испытаниях на заводе изготовителе;

- сертификаты соответствия ГОСТР;

- документы, подтверждающих соответствие Товара требованиям Технических регламентов, действующих на территории РФ на момент поставки Товара, в т.ч. [Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 N 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"](javascript:;)

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара;

3. Датой поставки является дата получения Товара с документами, указанными в п.2. настоящего раздела, на складе Покупателя в г. Ярославле.

4. Поставщик обязуется по отдельным запросам, в 2 (двух)-дневный срок с момента получения запроса, предоставлять Покупателю письменные отчеты о ходе производства Товара, а также за 15 (пятнадцать) рабочих дней до планируемой даты отгрузки Товара с завода-изготовителя направить в адрес Покупателя письменное уведомление о готовности Товара к предварительной проверке по комплектности, наличию внешних дефектов, качеству сборки, окраски, проведению приемо-сдаточных испытаний в присутствии представителей Заказчика.

Отгрузка Товара будет осуществляться после его предварительной проверки с последующим подписанием акта соответствия Товара, протокола заводских испытаний уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя. Если представители Покупателя не прибыли на предварительную проверку Товара в указанный письменным уведомлением срок и заранее не известили письменно Поставщика о переносе срока предварительной проверки Товара, Поставщик имеет право произвести отгрузку готового Товара Покупателю без проверки его представителями

5. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами, указанными в п.2. настоящего раздела, и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

7. По истечении срока передачи Товара Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления Поставщика и возмещения ему затрат.

8. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов (если иной срок не согласован Сторонами). В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

9. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п.2. настоящего раздела.

10. Стоимость Товара включает:

- маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;

- организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ, для получения действующих на момент поставки Товара заверенных копий разрешительной документации, указанной в п. 2. настоящего раздела;

- организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара и/или необходимых комплектующих, примененных при выполнении Работ (в случае поставки Товара на условиях DDP);

- погрузку Товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке Товара на склад Покупателя в г. Ярославле (в случае доставки транспортом Поставщика или Перевозчика).

Директор ООО «ЯНОС-Энерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Воробьев

подпись Ф.И.О.

**Приложение №1**

**утверждаю**

Директор

ООО «ЯНОС-Энерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Воробьев

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на проведение работ по модернизации передвижной электротехнической лаборатории (ЭТЛ)**

**на базе автомобиля Mercedes-Benz 308DКА**

1. **Общие указания.**

В объем работ по модернизации передвижной электротехнической лаборатории (ЭТЛ) на базе автомобиля Mercedes-Benz 308DКА (1993г.в.), включающий замену шасси (автомобиля) и перестановку испытательного лабораторного оборудования и приборов входит:

* 1. Перестановка испытательного оборудования на новое шасси.
     1. Диагностика и проверка работоспособности имеющегося оборудования:

- диагностика и проверка работоспособности оборудования лаборатории во всех штатных режимах в присутствии представителя Заказчика;

- подготовка акта входного контроля с перечнем выявленных недостатков и неисправностей;

- подготовка перечня необходимых запасных частей, материалов и комплектующих для проведения профилактики, сервисного обслуживания и полного восстановления работоспособности оборудования лаборатории.

* + 1. Демонтаж установленного испытательного оборудования передвижной ЭТЛ (производитель **Seba Dinatronic**) с обеспечением его сохранности и работоспособности;
    2. Подготовка оборудования к монтажу, изготовление необходимых новых присоединительных и крепежных элементов для размещения испытательного оборудования, вспомогательной оснастки;
    3. Поставка нового шасси (автомобиля) передвижной ЭТЛ;
    4. Подготовка грузового отсека (новое шасси) к установке испытательного оборудования;

1.5.Проведение необходимых ремонтных работ на переставляемом испытательном оборудовании (для критически важного неисправного оборудования по дополнительному соглашению с ООО «ЯНОС-Энерго»);

1.6. Монтаж испытательного оборудования и оснастки на новом шасси (автомобиле) передвижной ЭТЛ;

1.7. Диагностика и проверка работоспособности установленного оборудования передвижной ЭТЛ;

1.8. Ходовые испытания передвижной ЭТЛ на новом шасси автомобиля. Повторная диагностика и проверка работоспособности установленного оборудования передвижной ЭТЛ.

**2.**  Подготовка необходимой документации (свидетельство о внесении изменений в конструкцию ТС; пакет документов, предусмотренных для регистрации в органах ГИБДД МВД России; инструкции по эксплуатации оборудования ЭТЛ и т.п.).

**3.** Передачу передвижной ЭТЛ произвести на производственной базе Исполнителя (после проведения приемо-сдаточных испытаний в присутствии представителей Заказчика).

**4.** Все технические решения должны быть согласованы с Заказчиком (ЭТЛ ООО «ЯНОС-Энерго»).

**5.** Комплекс электрооборудования передвижной ЭТЛ должен соответствовать требованиям действующих ПОТ при эксплуатации электроустановок.

1. **Требования к новому шасси (автомобилю).**

**1.** Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, изготовленным не ранее 2014 года, без пробега (допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний, погрузкой и разгрузкой транспортного средства), из новых не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих изделий, узлов и агрегатов;

**2.** Автомобиль должен отвечать обязательным требованиям качества, требованиям и критериям безопасности технического состояния транспортного средства в соответствии с государственным стандартом, направленным на обеспечение безопасности дорожного движения, жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды, а также иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

**3.** Автомобиль должен быть сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации. Автомобиль должен быть готов к регистрации в органах ГИБДД МВД России, а также должна быть обеспечена предпродажная подготовка при передаче Покупателю в соответствии с требованиями, предусмотренными инструкцией завода-изготовителя;

**4.** Автомобиль должен быть поставлен со всей необходимой технической документацией, подтверждающей его качество, и соответствовать требованиями действующего законодательства;

**5.** Одновременно с передачей автомобиля Поставщик обязан передать Покупателю принадлежности Автомобиля, 2 (два) ключа зажигания и относящихся к автомобилю следующие документы:

5.1. ПТС в оригинале с отметкой об уплате утилизационного сбора;

5.2. Руководство по эксплуатации автомобиля на русском языке;

5.3. Сервисную книжку с гарантийным талоном;

5.4. Документацию, подтверждающую гарантию производителя;

5.5. Свидетельство о внесении изменений в конструкцию ТС; пакет документов, предусмотренных для регистрации в органах ГИБДД МВД России.

**6.** Перед передачей автомобиля, Поставщик должен осуществить его предпродажную подготовку, а именно: все приборы и дополнительное оборудование должны быть установлены на автомобиле, Автомобиль должен быть полностью укомплектован в соответствии с Техническим заданием, все параметры Товара, его оборудования (приборов, узлов, агрегатов и деталей) должны быть проверены и приведены в соответствие с установленными нормами, емкости автомобиля (уровень топлива в бензобаке - не ниже минимально допустимой отметки) должны быть полностью заполнены. Товар должен быть вымыт и вычищен.

**7.** Новое шасси (грузовой отсек) должен быть подготовлен к установке испытательного оборудования:

**7.**1. Установка глухого окна слева впереди фургона

**7.**2. Установка глухого окна справа в сдвижной двери

**7.**3. Утепление фургона теплоизолирующим материалом и облицовка пластиковыми панелями

**7.**4. Укладка на полу фургона водостойкой фанеры и водоотталкивающего покрытия типа «Автолин»

**7.**5. Внутреннее освещение фургона 12 В

**7.**6. Перегородка из оргстекла между отсеком оператора и отсеком высоковольтного оборудования

**7.**7. Стул с креплением в транспортном положении

**7.**8. Рубильник видимого разрыва сетевого питания

**7.**9. На одной из задних дверей в нижней части необходимо расположить откидной лючок для вывода кабелей.

**III. Требования к техническим характеристикам шасси (автомобиля).**

* 1. Двигатель не менее TD 2.2 л. 135л.с. Евро-5;
  2. Цельнометаллический фургон;
  3. Предпусковой подогреватель двигателя;
  4. 6-ступенчатая, механическая трансмиссия;
  5. Передаточное число главной передачи не менее 3,3
  6. Бортовой компьютер;
  7. Центральный замок с ДУ;
  8. Кондиционер;
  9. Подушка безопасности водителя;
  10. Подушка безопасности пассажира;
  11. Задний привод;
  12. Высокая крыша;
  13. Грузоподъемность от 2100 до 2200кг.;
  14. Габаритная длина от 6700 до 6750 мм.;
  15. Длина грузового отсека от 4200 до 4300 мм.;
  16. Габаритная ширина (с/без зеркал) не менее 2478/2059 мм.;
  17. Габаритная высота от 2700 до 2800мм;
  18. Расстояние от пола до потолка от 2000 до 2050 мм;
  19. Объем грузового отсека 14-15 м3;
  20. Полноразмерное запасное колесо;
  21. Регулируемая рулевая колонка по высоте и вылету;
  22. Боковая сдвижная дверь с правой стороны;
  23. Электроподогрев и регулировка зеркал;
  24. Электропривод стеклоподъемников;
  25. Сдвоенное пассажирское сиденье со скрытым вещевым отсеком;
  26. Вещевой ящик с отделом под документы формата А4;
  27. Система курсовой устойчивости ESP/ABS;
  28. Брызговики задние;
  29. Брызговики передние;
  30. Держатель огнетушителя;
  31. Розетка 220 В;
  32. Цвет кузова: белый;
  33. Подножки;
  34. Домкрат, колесный ключ.
  35. Автономный отопитель "Webasto" AirTop 2000 в отделении оператора;
  36. Осветительные плафоны.

**IV.** **Требования к функционированию оборудования передвижной** **ЭТЛ.**

**1.** *Работы по демонтажу существующего оборудования:*

1.1. Демонтаж компьютерной системы для определения расстояния до места повреждения кабеля;

1.2. Демонтаж устройства для прожига и проверки кабельных линий BPA 703 (блок контрольно-управляющий BPG703, высоковольтный трансформатор HTR55, высоковольтный выпрямитель HGL70, блок измерения и разрядки HME70);

1.3. Демонтаж генератора ударных волн SWG 1000 C-1;

1.4. Демонтаж генератора звуковых частот FLS 500-1;

1.5. Демонтаж модуля кабельных барабанов в стальной раме (высоковольтный кабель – 50м, кабель сетевого питания – 50м, кабель защитного заземления – 50м, кабель вспомогательного заземления, струбцина заземления, электропривод барабана в/в кабеля);

1.6. Демонтаж модуля безопасности (концевые выключатели, клеммы заземления, кнопка аварийного выключения);

1.7. Демонтаж сетевых розеток;

1.8. Демонтаж столика выдвижного;

1.9. Демонтаж рабочего стеллажа с ящиками.

1.10. Демонтаж несущей рамы для размещения оборудования.

**2.** *Работы по переносу существующего оборудования и оснастки:*

2.1. Подготовка оборудования к монтажу: чистка, профилактика, мелкий ремонт оборудования.

2.2. Монтаж несущей рамы для размещения оборудования.

2.2. Монтаж устройства для прожига и проверки кабельных линий BPA 703 (контрольно-управляющий блок BPG703, высоковольтный трансформатор HTR55, высоковольтный выпрямитель HGL70, блок измерения и разрядки HME70);

2.3. Монтаж генератора ударных волн SWG 1000 C-1;

2.4. Монтаж модуля кабельных барабанов в стальной раме (высоковольтный кабель – 50м, кабель сетевого питания – 50м, кабель защитного заземления – 50м, кабель вспомогательного заземления, струбцина заземления, электропривод барабана в/в кабеля);

2.5. Монтаж модуля безопасности (концевые выключатели, клеммы заземления, кнопка аварийного выключения);

2.6. Монтаж сетевых розеток;

2.7. Монтаж столика выдвижного.

2.8. Монтаж рабочего стеллажа с ящиками.

**3.** *Работы по модернизации и замене отдельных узлов и блоков оборудования:*

3.1. Монтаж наружной световой сигнализации, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки;

3.2. Монтаж звуковой сигнализации, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения;

3.3. Монтаж автономного бензинового электрогенератора SDMO 6000 Вт для питания ЭТЛ;

3.4. Модернизация панели переключения (управления) NSF-7 (с применением типового комплекта art.118302631).

3.5. Установка монтажного комплекта и корпуса для рефлектометра и мультиплексора (art.206010031)

3.6. Установка комплекта соединительных кабелей для рефлектометра, устройства поддержания эл. дуги, генератора ударных волн и панели переключения (art.118305699)

3.5. Установка устройства поддержания эл. дуги ARM 300, ARM 300 19" (art. 118308460);

**V. Требования к Исполнителю работ по Техническому заданию.**

1. Наличие необходимого пакета документов (Свидетельство о внесении в реестр юр.лиц, свидетельство о постановлении на учет в ЕГРЮЛ, Устав, Протокол учредителей)
2. Наличие производственной базы.
3. Наличие сервисного центра по ремонту оборудования, сертифицированного производителем (Seba KMT).
4. Опыт работы по переоборудованию передвижных ЭТЛ не менее 20 лет.
5. Предоставление гарантии на выполненные Работы (монтаж, подключение, наладка оборудования) 1 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Главный инженер | И.И.Бондарь |
| Начальник ЭТЛ | Л.Ш. Малиновский |

**Форма 6 «Форма договора» проект**

**ДОГОВОР ПОДРЯДА № \_\_\_**

**г. Ярославль «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года**

ООО «ЯНОС-Энерго», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

1.1 ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства выполнить по заданию ЗАКАЗЧИКА следующую работу:

- модернизация передвижной ЭТЛ на базе автомобиля Mercedes-Benz 308DКА (далее Работы), включая замену шасси (автомобиля), демонтаж и установку испытательного лабораторного оборудования и приборов;

- самостоятельную поставку, необходимых для модернизации ЭТЛ, автомобиля, испытательного лабораторного оборудования и приборов, в соответствии с Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью данного договора (Приложение №1).

1.2 Заказчик производит оплату выполненных работ.

1. **Сроки выполнения работ**

2.1 Сроки выполнения работ:

Начало работ – 01.07.2015 г.;

Окончание работ – 30.11.2015 г.

Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно).

По дополнительному соглашению сторон к настоящему договору возможно выполнение отдельных работ без указания (выделения) этапов. Порядок приемки таких работ будет определяться соответствующим дополнительным соглашением сторон.

1. **Стоимость работ**

3.1 Стоимость поручаемых ПОДРЯДЧИКУ работ, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в т.ч. НДС \_\_\_ .

Стоимость работ включает в себя стоимость автомобиля, оборудования и материалов приобретаемых ПОДРЯДЧИКОМ самостоятельно, а также все затраты ПОДРЯДЧИКА, понесенные им во исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, в частности, во исполнение пунктов 5.1. – 5.3., 5.5. договора.

3.2 В течение 5 дней со дня подписания договора Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере руб., в т.ч. НДС руб.

3.3 Стоимость работ по п.1.1. является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему договору (кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом договора).

3.4 В случае увеличения ЗАКАЗЧИКОМ объемов работ по сравнению с объемом, указанным в приложении № 1, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием объемов (в соответствии с дополнительными сметами), стоимости работ и сроков их выполнения.

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением Сторон, оплате ЗАКАЗЧИКОМ не подлежит.

1. **Порядок расчетов**

4.1 ПОДРЯДЧИК обязан представить ЗАКАЗЧИКУ счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.

4.2 Оплата выполненных работ производится ЗАКАЗЧИКОМ путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры. при условии поступления на расчётный счёт ЗАКАЗЧИКА оплаты за оказанные ПОДРЯДЧИКУ в месяцах, предшествующих месяцу оплаты выполненных работ, услуги (в т.ч. оплата за электроэнергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренду), в том числе связанные с другими заключенными Сторонами договорами.

4.3 Разница в стоимости оборудования и материалов поставки ПОДРЯДЧИКА (возникшая между стоимостью оборудования и материалов поставки ПОДРЯДЧИКА, согласованной с ЗАКАЗЧИКОМ, и фактической стоимостью приобретенных ПОДРЯДЧИКОМ оборудования и материалов) оплате ЗАКАЗЧИКОМ не подлежит.

4.4 ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления ПОДРЯДЧИКУ претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате ПОДРЯДЧИКУ).

4.5 Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора ЗАКАЗЧИКА, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.

1. **Обеспечение материалами и оборудованием**

5.1 ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство по обеспечению работ всеми необходимыми оборудованием (в том числе автомобилем) и материалами в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)

5.2 Подрядчик осуществляет демонтаж электрооборудования на своей территории согласно смет, предварительно согласованных ЗАКАЗЧИКОМ.

5.3 Все предоставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь:

* Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,

Копии указанных документов на поставляемое Подрядчиком по настоящему договору оборудование (технические устройства) Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.

5.4 ПОДРЯДЧИК обязан передать ЗАКАЗЧИКУ в момент подписания Акта выполненных работ все необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством, для постановки ЭТЛ на учет в ГИБДД, как автотранспортное средство:

- ПТС в оригинале с отметкой об уплате утилизационного сбора;

- Руководство по эксплуатации автомобиля на русском языке;

- Сервисную книжку с гарантийным талоном;

- Документацию, подтверждающую гарантию производителя;

- Свидетельство о внесении изменений в конструкцию ТС;

- Пакет документов, предусмотренных для регистрации в органах ГИБДД МВД России;

- 2 (два) ключа зажигания.

5.5. ПОДРЯДЧИК обязан вернуть ЗАКАЗЧИКУ автомобиль Mercedes-Benz 308DКА (1993г.в.) после демонтажа электрооборудования в состоянии, соответствующему «Заключению № 62 «Определение рыночной стоимости работ, услуг, запасных частей и материалов, необходимых для восстановления поврежденного ТС» (Приложение 2 ).

5.6 При получении материалов поставки ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК обязан удостовериться в соответствии таких материалов условиям настоящего договора (сметам, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов для выполнения соответствующих работ). Если ПОДРЯДЧИК не выполнил данную обязанность при получении материалов, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов условиям настоящего договора.

1. **Права и обязанности Подрядчика**

6.1Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами: требованиям качества, критериям безопасности технического состояния транспортного средства в соответствии с государственным стандартом, направленным на обеспечение безопасности дорожного движения, жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды, а также иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.2 Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;

- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

6.3 Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.

6.4 При выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» соблюдать требования следующих локальных нормативных актов ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»;

- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

* Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;
* Единых требований, предъявляемых к оснащению и содержанию мест для курения на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-7.

6.5 Исключить появление работников ПОДРЯДЧИКА и привлеченных им третьих лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

6.6 Названные в п.п. 6.4 локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.

6.7 Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы. Обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников и работников субподрядчиков безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.

6.8 Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

6.9 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.

6.10 В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц заключаемые с ними договоры должны содержать условия, предусмотренные настоящим разделом договора. Подрядчик должен осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

6.11. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

6.12 Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.

6.13 Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

6.14 ПОДРЯДЧИК обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.

6.15 ПОДРЯДЧИК обязуется по окончании работ обеспечить восстановление нарушенных покрытий и зелёных насаждений либо оплатить ЗАКАЗЧИКУ стоимость указанных работ согласно счёта, выставленного ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ.

6.16 ПОДРЯДЧИК обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома ЗАКАЗЧИКА на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объёмов работ.

6.17 Подрядчик возмещает все убытки, причинённые ЗАКАЗЧИКУ в связи с производством работ по данному договору.

6.18 ПОДРЯДЧИК обязан оплатить услуги ЗАКАЗЧИКА (электроэнергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

6.19 С момента передачи ЗАКАЗЧИКОМ оборудования и материалов ПОДРЯДЧИКУ ответственность за их сохранность ложится на ПОДРЯДЧИКА.

6.20 По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.

6.21 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.22. срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

1. **Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ**

7.1 ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объекте на момент передачи его ПОДРЯДЧИКУ под производство работ, предусмотренных договором.

7.2 ЗАКАЗЧИК обязан своевременно до начала выполнения работ передать ПОДРЯДЧИКУ необходимую техническую документацию, оборудование.

7.3 Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

7.4 Подрядчик ежемесячно (т.е. по завершении каждого этапа работ) представляет Заказчику документацию на выполненные за прошедший месяц объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3 и отчет об использовании давальческих материалов.

7.5. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3.

7.6. Обязательства по договору (приложению к договору) считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором (приложением к договору) работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.4. договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору (по приложению к договору) подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, в которых указывается, что работы по договору (приложению к договору) выполнены в полном объеме.

7.7. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.4. договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.

7.8. Доставка передвижной ЭТЛ на базе автомобиля Mercedes-Benz 308DКА к месту демонтажа оборудования производится силами заказчика.

7.9. Утилизация демонтированного оборудования (в том числе и шасси) - ответственность ЗАКАЗЧИКА.

1. **Гарантийные обязательства**

8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в оборудовании и материалах поставки Заказчика.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет 2 года, а на антикоррозионную обработку – 10 лет. Гарантийный срок на поставленные Подрядчиком материалы и оборудование определяется в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет; на поставленное Подрядчиком оборудование - в соответствии со сроками, установленными производителем оборудования.

8.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.

8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

1. **Ответственность сторон**

9.1 В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

9.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора.

9.3 В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований п.п.6.3-6.4, 6.7-6.8, договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

9.4 В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) настоящего договора, выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.

9.6 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.23. срока освобождения помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки.

9.8 Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом штрафы не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

1. **Расторжение договора**

10.1 Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований п.п.6.1-6.5 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней.

10.2 Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

* Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
* Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;
* Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;

10.3 В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.п.10.1-10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

10.4 Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

1. **Прочие условия**

11.1 Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.

11.2 Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.3 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

11.4 При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

11.5 Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6. договора.

11.6 При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11.7 При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки.

11.8 При изменении банковских и почтовых реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.

11.9 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до \_\_\_\_\_ .

Приложения : Приложение №1 «Техническое задание»

Приложение №2 «Заключение № 62 «Определение рыночной стоимости работ, услуг, запасных частей и материалов, необходимых для восстановления поврежденного ТС» (Приложение 2 ).

1. **Адреса и реквизиты сторон**

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью**  **«Ярославнефтеоргсинтез-Энерго»**  Сокращенное наименование:  **ООО «ЯНОС-Энерго»**  Место нахождения:  РФ., 150023, г. Ярославль, Московский проспект,  дом. 150  Адрес для корреспонденции:  Московский пр-т, д.150, г. Ярославль,  150023, а/я 1207  Телефон: (4852) 49-81-92;  Факс (автом):. (4852) 49-91-92  р/счет 40702810402001219190 в  ФИЛИАЛ АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК,  г. Ярославль  БИК 047888731, КПП 760401001  к/счет 30101810300000000731  ИНН 7604227166. |  |  |

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК:**

Директор ООО «ЯНОС-Энерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.А. Воробьев** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

**Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»**

Перечень аффилированных организаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |