**Форма 2 «Техническое задание»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

***1.Общие положения.***

* Предмет закупки: комплектующие и запчасти АСУТП и ПАЗ для технологических объектов ВТ-6, Л-35/6, УПС, Цех № 15 ПАО «Славнефть-ЯНОС».
* Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки или его часть;
* Инициатор закупки: ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Плановые сроки поставки Товара: апрель – июль 2023.
* Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ПАО «Славнефть-ЯНОС»

***2. Основные требования к предмету закупки.***

***Лот № 1 (неделимый)***

| **№**  **п.п.** | **Наименование Товара** | **Заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Коли**  **чество** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батарея аккумуляторная 6ES7 7971-0BA00 | - | шт. | 46 |
| 2 | Блок питания SITOP power 5 | - | шт. | 2 |
| 3 | Блок электропитания 6ES73071BA010AA0 | - | шт. | 1 |
| 4 | Контроллер ET200S 1count 24V/100kHz | - | шт. | 1 |
| 5 | Контроллер S7-1200 6ES7215-1BG40-0XB0 | - | шт. | 1 |
| 6 | Контроллер S7-300 6ES7318-3EL01-0AB0 | - | шт. | 1 |
| 7 | Модуль ET200S 2DO Relay 230V/5A | - | шт. | 2 |
| 8 | Модуль ET200S 4DI Standart | - | шт. | 1 |
| 9 | Модуль ET200S IM151 Standart | - | шт. | 1 |
| 10 | Модуль ET200S IM151-8 PN/DP | - | шт. | 1 |
| 11 | Модуль SM 1223 6ES7223-1BH32-0XB0 | - | шт. | 1 |
| 12 | Модуль ввода ET200S 2AI-2Wire | - | шт. | 2 |
| 13 | Модуль ввода ET200S 2RO NO DC120V/5A | - | шт. | 1 |
| 14 | Модуль ввода ET200S 4DO Standart | - | шт. | 1 |
| 15 | Модуль ввода ET200S 8DI Standart 24VDC | - | шт. | 1 |
| 16 | Модуль вывода ET200S 2AO-standart | - | шт. | 1 |
| 17 | Модуль контроля питания ET200S PM-E DC24 | - | шт. | 1 |
| 18 | Модуль питания ET200S PM-E DC24..AC | - | шт. | 1 |
| 19 | Панель оператора 6AV2123-2GB03-0AX0 | - | шт. | 1 |
| 20 | Плата СВ 1241 6ES7241-1CH30-1XB0 | - | шт. | 1 |
| 21 | Процессор коммуникац. SIEMENS | - | шт. | 1 |
| 22 | Шлюз 6ES7158-3AD10-0XA0 | - | шт. | 1 |

***Лот № 2 (неделимый)***

| **№**  **п.п.** | **Наименование Товара** | **Заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Коли**  **чество** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барьер KFD2-DW-Ex1.D | - | шт. | 1 |
| 2 | Барьер искрозащиты HIC 2025 | - | шт. | 2 |
| 3 | Барьер искрозащиты HIC 2821 | - | шт. | 2 |
| 4 | Плата объед. HID TB 08-SDC-49C-SC-RA | - | шт. | 1 |
| 5 | Компенсатор хол.спая H-CJC-Pt100 | - | шт. | 3 |

***Лот № 3 (неделимый)***

| **№**  **п.п.** | **Наименование Товара** | **Заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Коли**  **чество** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания PSM24-3G | - | шт. | 2 |
| 2 | Коммутатор сегмента SC11Ex-3G | - | шт. | 3 |
| 3 | Модуль аналоговых входов AIH401EX | - | шт. | 13 |
| 4 | Модуль аналоговых входов AIH401EX | - | шт. | 1 |

***Лот № 4 (неделимый)***

| **№**  **п.п.** | **Наименование Товара** | **Заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Коли**  **чество** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания QUINT-PS/1AC/24DC/40 | - | шт. | 2 |
| 2 | Модуль QUINT-ORING/24DC/2X40/1Х80 | - | шт. | 1 |
| 3 | Блок питания 1606-XLE240ERL | - | шт. | 4 |
| 4 | Блок питания QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 | - | шт. | 8 |
| 5 | Блок питания QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 | - | шт. | 14 |
| 6 | Блок питания QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 | - | шт. | 2 |
| 7 | Блок питания QUINT-PS/1AC/24DC/10 | - | шт. | 2 |
| 8 | Блок питания QUINT-PS/1AC/24DC/10 | - | шт. | 12 |
| 9 | Блок питания QUINT-PS/1AC/24DC/20 | - | шт. | 2 |
| 10 | Блок питания QUINT-PS/1AC/24DC/5 | - | шт. | 15 |

***3. Общие требования.***

***Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **5** |
| **1** | Соответствие, предлагаемого товара требованиям заказной документации (ОЛ, ЗТП, ТЗ, ТУ, ТТ).  Соответствие артикула (каталожного номера)  предлагаемого Товара артикулам (каталожным номерам) позиций, указанных в настоящем ПДО (при отсутствии заказной документации) | Техническая спецификация с расшифровкой каждого символа кода заказа предлагаемого товара. Полный комплект разрешительной документации на предлагаемый товар в соответствии с действующим законодательством  РФ. | Соответствие технической спецификации и комплекта разрешительной документации требованиям заказной документации (ОЛ, ЗТП, ТЗ, ТУ, ТТ), артикулам (каталожным номерам) позиций при отсутствии заказной документации. |

***Требования к Контрагенту***

**Особых требований к Контрагенту нет**

Вся информация, предоставленная участником закупочной процедуры должна быть достоверной. В случае выявления факта предоставления недостоверной информации участником закупочной процедуры ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право не рассматривать предложения участника в данной закупочной процедуре.

***4. Условия оплаты.***

Покупатель оплачивает 100% стоимости Товара не ранее 45 и не более 60 календарных дней от даты получения товара на складе Покупателя в г. Ярославле на основании оригинальных экземпляров счетов, счетов-фактур, товарных накладных, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по передаче Товара и получения Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов предусмотренных законом, иными правовыми актами, Договором и Приложением к нему.

***5. Особые условия***

*Стоимость товара включает:*

- разработки и согласования с Покупателем рабочей конструкторской документации на изготовление Товара; оформление всей технической документации на Товар в соответствии с действующей нормативно-технической документацией Российской Федерации;

- изготовление, контроль и испытания Товара на заводе-изготовителе в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- техническую приемку (приемо-сдаточных испытаний) товара на заводе-изготовителе, в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- консервацию, маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

- погрузку товара в транспортное средство, транспортные, страховые расходы по доставке Товара склад ПАО «Славнефть-ЯНОС»;

*Условия выполнения поставки товаров.*

1. **Условия поставки –DDP Ярославль (для резидентов РФ) / DAP Ярославль, Россия (для нерезидентов РФ)**

2. В случае доставки товара транспортом Поставщика или Перевозчика, транспортные расходы по доставке товара на склад Покупателя в г. Ярославле должны быть включены в цену товара.

3. Приёмка Товара по количеству и качеству производится на складе ПАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле.

4. Датой поставки является дата получения товара Покупателем на складе ПАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле в комплекте с документами на Товар.

5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения товара Покупателем.

6. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром (на каждую единицу) все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т.ч.:

- комплект ЗИП;

- пакет документов согласно перечню заказной документации

- упаковочные листы на каждое грузовое место;

-товарные накладные, счета фактуры по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара.

При некомплектной поставке Товара либо его поставке без вышеуказанных документов Поставщик обязан за свой счёт доукомплектовать товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия договора Товар считается не поставленным;

Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю. Уржумов