Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: газовые анализаторы, детекторы и сигнализаторы;

- Участник может подать оферту как на весь объем закупки, так и на любой из Лотов;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара:   февраль 2018 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Товар представлен двумя неделимыми Лотами и одним делимым Лотом.

2. Требования к предмету закупки.

2.1. Номенклатура

(Таблица 1)

| № п/п | Наименование товара |  | Технические характеристики, заказная документация | Ед. изм. | Кол-во | Объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ № 1 (неделимый) |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализатор окиси углерода п.QRA 4-5001-2 |  | 18182-30-АТХ-ОЛ-46 | КМП | 1 | КМ-2,С-400.Печи 1,2,3 П-401, 1,2,3 П-402 |
| 2 | Анализатор окиси углерода п.QRA 4-5002-2 |  | 18182-30-АТХ-ОЛ-46 | КМП | 1 | КМ-2,С-400.Печи 1,2,3 П-401, 1,2,3 П-402 |
| 3 | Анализатор окиси углерода п.QRA 4-5003-2 |  | 18182-30-АТХ-ОЛ-46 | КМП | 1 | КМ-2,С-400.Печи 1,2,3 П-401, 1,2,3 П-402 |
| 4 | Анализатор окиси углерода п.QRA 4-5004-2 |  | 18182-30-АТХ-ОЛ-46 | КМП | 1 | КМ-2,С-400.Печи 1,2,3 П-401, 1,2,3 П-402 |
| 5 | Анализатор окиси углерода п.QRA 4-5005-2 |  | 18182-30-АТХ-ОЛ-46 | КМП | 1 | КМ-2,С-400.Печи 1,2,3 П-401, 1,2,3 П-402 |
| 6 | Анализатор окиси углерода п.QRA 4-5006-2 |  | 18182-30-АТХ-ОЛ-46 | КМП | 1 | КМ-2,С-400.Печи 1,2,3 П-401, 1,2,3 П-402 |
| 7 | Анализатор кислорода п.QRSA 3-5104-1 |  | 18180-30-АТХ-ОЛ-47 | КМП | 1 | КМ-2,С-300.Печи 1,2П-301, П-305, П-304/2 |
| 8 | Анализатор кислорода п.QRSA 3-5105-1 |  | 18180-30-АТХ-ОЛ-47 | КМП | 1 | КМ-2,С-300.Печи 1,2П-301, П-305, П-304/2 |
| 9 | Анализатор кислорода п.QRSA 3-5100 |  | 18180-30-АТХ-ОЛ-47 | КМП | 1 | КМ-2,С-300.Печи 1,2П-301, П-305, П-304/2 |
| 10 | Анализатор кислорода п.QRSA 3-5102 |  | 18180-30-АТХ-ОЛ-47 | КМП | 1 | КМ-2,С-300.Печи 1,2П-301, П-305, П-304/2 |
| 11 | Анализатор окиси углерода п.QRA 3-5104-2 |  | 18180-30-АТХ-ОЛ-46 | КМП | 1 | КМ-2,С-300.Печи 1,2П-301, П-305, П-304/2 |
| 12 | Анализатор окиси углерода п.QRA 3-5105-2 |  | 18180-30-АТХ-ОЛ-46 | КМП | 1 | КМ-2,С-300.Печи 1,2П-301, П-305, П-304/2 |
| 13 | Анализатор окиси углерода п.QRA 3-5101 |  | 18180-30-АТХ-ОЛ-46 | КМП | 1 | КМ-2,С-300.Печи 1,2П-301, П-305, П-304/2 |
| 14 | Анализатор окиси углерода п.QRA 3-5103 |  | 18180-30-АТХ-ОЛ-46 | КМП | 1 | КМ-2,С-300.Печи 1,2П-301, П-305, П-304/2 |
|  | ИТОГО по ЛОТУ № 1 : |  |  | КМП | 14 |  |
|  | ЛОТ № 2 (неделимый) |  |  |  |  |  |
| 1 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-1 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 2 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-2 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 3 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-3 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 4 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-4 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 5 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-5 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 6 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-6 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 7 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-7 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 8 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-8 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 9 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-9 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 10 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-10 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 11 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-11 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 12 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-12 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 13 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-13 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 14 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-14 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 15 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-15 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 16 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-16 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 17 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-17 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 18 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-18 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 19 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-19 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 20 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-20 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 1 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
| 21 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 200-21 | 18936-39-АТХ2-ОЛ-41 |  | ШТ | 3 | КМ-2,С-200. Емкость Е-745 |
|  | ИТОГО по ЛОТУ № 2 : |  |  | ШТ | 23 |  |
|  | ЛОТ № 3 (ДЕЛИМЫЙ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Сигнализатор СТМ-30-50 | ИБЯЛ 424339.001 ТУ-98 |  | ШТ | 12 | ЛЧ-24/7 |
| 2 | Сигнализатор ДАТ-М-03 c БПС-21М-1ВБТ | ГОСТ 27540-87 |  | КМП | 30 | ЛЧ-24/7 |
| 3 | Сигнализатор ДАХ-М-03-H2S40 БПС-21М-1ВБТ | ГОСТ 27540-87 |  | КМП | 6 | ЛЧ-24/7 |

Заказная документация размещена по ссылке:

http://yanos.slavneft.ru/files/doc_pdo-305-cc-2017_636350205884800575.zip

- Поставщик обязуется поставить Товар, изготовленный согласно заказной документации.

- Поставщик обязуется поставить Товар новый, не бывший в эксплуатации и изготовленный не ранее 6 месяцев от даты заключения Договора.

- Гарантийный срок на эксплуатацию Товара должен составлять не менее 36 месяцев с даты поставки на склад Покупателя или 24 месяца с даты пуска Товара в эксплуатацию.

- Поставщик указывает в оферте изготовителя и страну происхождения Товара.

- В технической спецификации должны быть указаны все комплектующие, а также прописана маркировка используемого оборудования и комплектующих.

- Поставщик вписывает в опросный лист код заказа по каждой позиции предлагаемого оборудования с расшифровкой кода.

- Технические описания используемого оборудования и комплектующих должны быть предоставлены на русском языке.

2.2. Дополнительные требования к продукту.

(Таблица 2).

Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в конверте с Технической частью оферт:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | <Техническая часть> |  |  |  |
| 1 | Соответствие предлагаемого Товара заказной документации (ЗТП и ОЛ). | Отштампованные на каждом листе ОЛ, ЗТП с надписью «ПОДТВЕРЖДАЮ», печатью и подписью контрагента (Производителя) с обязательным заполнением всех граф «заполняется участником закупочных процедур» | Да/нет | Да |

3. Условия выполнения поставки товаров.

3.1. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (DAP в случае валютного контракта).

3.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, предусмотренные заказной документацией.

3.3. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром все необходимые документы, предусмотренные заказной документацией, действующим законодательством, Договором и Приложением к нему, и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т.ч.:

– оригинал паспорта Производителя (для импортного оборудования – официального представителя в РФ) в соответствии с ГОСТ 2.610-2006, техническими регламентами Таможенного союза. Если паспорт подготовлен официальным представителем в РФ, необходимо приложить обоснование его статуса (Сертификат (письмо), адресованный разработчику паспорта и выданный Производителем) – 1шт. / 1 ед. оборудования, 1 шт / 1 ед. комплектующих.

– заверенные Контрагентом (подпись руководителя, печать) копии Сертификатов / деклараций соответствия техническим регламентам Таможенного союза (012, 004, 020, 010, 032) с Приложениями – на каждый тип оборудования по 1 копии каждого сертификата (декларации).

– заверенная Поставщиком копия Свидетельства об утверждении типа СИ с описанием типа – 1шт. / тип СИ.

– копия методики поверки – 1шт. / тип СИ.

– оригинал Свидетельства о первичной поверке СИ или отметка в паспорте на изделие – 1шт. / СИ.

– оригинал Сертификата соответствия SIL – 1 шт. / прибор с опцией SIL.

– оригинал Сертификата соответствия Nace – 1 шт. / прибор с опцией Nace.

– в виде электронного файла (pdf) Руководство по монтажу, эксплуатации, ремонту, описание программного обеспечения на русском языке, для импортного оборудования - дополнительно на англ. языке – 1шт./ 1 ед. оборудования.

– оригиналы Сертификатов качества на оборудование, аксессуары и комплектующие – 1шт./ 1 ед. оборудования; 1 шт./ 1 ед. комплектующих.

– копия Руководства/ обоснования безопасности на оборудование и комплектующие – 1шт./ 1 тип оборудования, 1 шт./ 1тип комплектующих.

– полный комплект документов в виде скан копий по пп.1-10 на электронном носителе. (CD-диск или flash-диск, формат pdf. Дополнительно на электронном носителе поставляется ПО для настройки оборудования, DTM и DD файлы.) – 1 шт./ приложение к договору.

– упаковочные листы на каждое грузовое место.

– товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

3.4. Датой поставки является дата получения Товара с принадлежностями и документами, указанными в п.3.2, 3.3 настоящего раздела Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

3.5. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем в г. Ярославле со всеми необходимыми принадлежностями, документами и т.п., и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

3.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

3.7. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

3.8. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п. 3.2, 3.3 настоящего раздела.

3.9. Стоимость Товара включает:

-  изготовление, контроль и испытание товара на заводе-изготовителе в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

-  выполнение обязательств по поставке запасных частей, материалов, принадлежностей и т.п., указанных в заказной документации;

-  организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ для получения и передачи Покупателю разрешительных и прочих документов, в соответствии с требованиями п. 3.3 настоящего раздела;

-  маркировку; консервацию; упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

-  доставку «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов;

- организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

- погрузку товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке товара до склада Покупателя по адресу г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 77.

4. Требования к Контрагенту.

(Таблица 3).

Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в конверте с Технической частью оферт:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Участник закупки должен являться производителем, либо торговым домом производителя, либо официальным дилером производителя. | Официальное подтверждение – сертификат (письмо) производителя на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя о работе через торговый дом. Либо о наделении полномочиями дилера, либо подтверждение, что он является сертифицированным изготовителем оборудования | Да/ нет | Подтвержде-ние требований Заказчика |
| 2 | - Участник закупки, являющийся производителем, должен обладать опытом изготовления (поставки) товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры; - Участник закупки, не являющийся производителем, должен обладать опытом поставки товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры. | Референц-лист производителя (торгового дома, дилера) по изготовлению/поставке товара аналогичного предмету закупочной процедуры за последние 3 года с разбивкой по годам и за подписью руководителя, заверенного оригинальной печатью. | Да/ нет | Да |

Директор по снабжению	____________________   Д.Ю.Уржумов

подпись			Ф.И.О.

Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1.  Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  __________________________________________________

Местонахождение: ___________________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: _________________________________________

Организационно - правовая форма: _____________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: ____________________________________

Банковские реквизиты: ________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

______________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

№ _________							«____» ________________  _____ г.

______________________________________________ направляет настоящую оферту

(наименование организации)

ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора поставки газовых анализаторов, детекторов и сигнализаторов на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | Газовые анализаторы, детекторы и сигнализаторы |
| --- | --- |
| Сроки поставки Товара | Февраль 2018 г. |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| <Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении> |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| <Базисные условия поставки> | Поставка до склада Покупателя г. Ярославль, ул. Гагарина, 77 |
| <Условия оплаты> | Оплата за Товар производится Покупателем в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств. |
| <Дополнительные условия> |  |

- Настоящее предложение может быть акцептовано до «27» октября 2017 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:

М.П.							________________________________

/Должность, Ф.И.О./

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

Перечень аффилированных организаций

Участник закупки: _____________________________

№ ПДО: ______________________________________

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП