**Форма 2**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1. Общие положения.***

1.1. Предмет закупки: **генераторы пены и узлы подключения пожарной техники для установок пожаротушения Л-35/11, Л-35/6 цеха № 3.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Поз. Лота** | **Материал** | **Наименование товара** | **ГОСТ/ТУ/ СТАНДАРТ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
|  |  | **Лот 1 (делимый)** |  |  |  |  |
| 1 | 423018 | Генератор пены универсальный УГП-15 | ТУ 4854-027-72410778-2013/ **ОХР-3/3295-Л35/11-ПТ2.СО** | КМП | 9 | 28.02.2024 |
| 2 | 423017 | Узел подкл.пожар. техники ГМ-50(2) | ТУ 4854-032-72410778-2015/ **ОХР-3/3295-Л35/11-ПТ2.СО** | КМП | 3 | 28.02.2024 |
| 3 | 425596 | Узел подключения пожарной техники ГМ-80(4) КОФ | ТУ 4854-032-72410778-2015/ **ОХР-3/3295-Л35/11-ПТ1.С** | КМП | 2 | 28.02.2024 |
| 4 | 456055 | Узел подключения пожарной техники ГМ-80(8)1-2 КОФ | ТУ 4854-032-72410778-2015/  **ОХР-3/3386-Л35/6-ПТ21.С изм.1** | КМП | 1 | 28.02.2024 |
| 5 | 456056 | Узел подключения пожарной техники ГМ-80(8)7-8 КОФ | ТУ 4854-032-72410778-2015/  **ОХР-3/3386-Л35/6-ПТ21.С изм.1** | КМП | 1 | 28.02.2024 |

1.2. Тендер представлен делимым лотом. Оферта может быть представлена на весь объём запрашиваемого Товара по лоту либо его часть (позиции лота).

1.3. Количество предлагаемого участником товара указывается в Форме 4 - с учетом плановых сроков поставки.

1.4. Покупатель: Публичное Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ПАО «Славнефть-ЯНОС»).

1.5. Плановые сроки поставки товара: в соответствии с указанными в Форме 4.

1.6 Отгрузочные реквизиты Покупателя: База оборудования, ПАО «Славнефть-ЯНОС», ул. Гагарина, дом 77.

***2. Требования к предмету закупки.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование**  **(параметр оценки)** | **ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЮ** | **Ед. изм.** | **Условия соответствия** |
|  | **<Техническая часть>** | |  |  |
| 1 | Соответствие предлагаемого Товара заказной документации: Техническому проекту (ТП), ЗТП и ОЛ, Техническому заданию | Техническое предложение Поставщика, соответствующее Техническому проекту, ЗТП и ОЛ, Техническому заданию. Заполненная заказная документация, заверенная подписью и штампом Поставщика (завода-изготовителя). | Да/ нет | Да |

2.1. Качество и объём предлагаемого Товара должны соответствовать заказной документации, опросным листам, указанных в Форме 4. По данной спецификации допускается использование эквивалентного по техническим характеристикам оборудования и материалов, изготовленных по другим стандартам или техническим условиям, а также другого исполнения при условии соблюдения принятых в проекте технических решений и согласования с проектной организацией.

2.2. Гарантийный срок на товар должен соответствовать сроку производителя и техническому заданию, опросным листам.

2.3. Поставщик обязан указать в оферте изготовителя и страну происхождения товара.

2.4. Поставщик обязан поставить товар, изготовленный не ранее 2023 года, не бывший в эксплуатации, не являющийся восстановленным, не участвовавший в выставках и опытно-промышленных испытаниях.

***3. Требования к контрагенту.***

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **<Подготовка технического предложения>** |  |  |
| 1 | Референс-лист на поставку аналогичного Товара в течение последних 3 х лет | Референс-лист на поставку аналогичного Товара в течение последних 3 х лет | Вся информация, указанная в референс-листе должна быть достоверной.  ПАО « Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право проверить информацию, указанную в референс-листе посредством запроса |

3.1. Контрагент согласен с условиями проекта договора (форма 3), которые являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения.

**Вся информация, предоставленная участником закупочной процедуры должна быть достоверной. В случае выявления факта предоставления недостоверной информации участником закупочной процедуры ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право не рассматривать предложения участника в данной закупочной процедуре.**

***4. Прочие требования:*** ***Условия выполнения поставки товаров.***

4.1. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 77.

4.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности и документы на Товар, указанные в п. 4.3. настоящего раздела.

4.3*.* Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром, все необходимые документы, предусмотренные заказной документацией, действующим законодательством, Договором и Приложением к нему, и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ:

- технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД;

- оригинал сертификата качества, либо копию сертификата качества, заверенную оригинальной печатью Поставщика;

- руководства (инструкции) по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию Товара, на Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- упаковочные листы на каждое грузовое место;

- обоснование безопасности Товара, заверенное синей печатью Поставщика;

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

4.4.Датой поставки является дата получения Товара с принадлежностями и документами, указанными в п. 4.3 настоящего раздела Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

4.5.Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара надлежащего качества Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами и принадлежностями и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается не поставленным и оплате не подлежит.

4.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

4.7. По истечении срока передачи Товара Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления Поставщика и возмещения ему затрат.

4.8. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо предоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия, Товар считается не поставленным и оплате не подлежит.

4.9. Покупатель обязуется оплатить Товар не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п.  4.3 настоящего раздела.

4.10. Стоимость Товара включает:

-   его изготовление, маркировку, консервацию, упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;

-  поставку запасных частей, принадлежностей и документов, указанных в п. 4.3;

-  организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ для получения и передачи Покупателю разрешительных и прочих документов, в соответствии с требованиями п. 4.3 настоящего раздела;

-  доставку «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов;

- организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

- погрузку Товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке Товара на склад Покупателя в г. Ярославле (в случае доставки транспортом Поставщика или Перевозчика).

- разработку и согласования с проектной организацией и Покупателем рабочей конструкторской документации (РКД) на изготовление Товара; оформление всей технической документации на Товар в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД) Российской Федерации;

- изготовление, контроль и испытания Товара на заводе-изготовителе в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- техническую приемку (приемо-сдаточных испытаний) товара на заводе-изготовителе, в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ.

Директор по снабжению Д.Ю. Уржумов