Направляем Вам запрос на котировочную заявку на поставку шкафов КИП и импульсных трубок Осналайн:

| № п/п | Наименование материала | Заказная документация | Кол-во | ед. изм. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф обогреваемый, поз.FQR3005 | 18328-90-АТХ-ОЛ-72 | 1 | шт. | 15.08.2014 |
| 2 | Шкаф обогреваемый ШПТ-80, поз. FT-8-195 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ.ОЛ ОШ | 1 | шт. | 01.09.2014 |
| 3 | Шкаф обогреваемый ШПТ-80, поз. FT-8-196 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ.ОЛ ОШ | 1 | шт. | 01.09.2014 |
| 4 | Шкаф обогреваемый ШПТ-80, поз. FT-8-197 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ.ОЛ ОШ | 1 | шт. | 01.09.2014 |
| 5 | Шкаф обогреваемый ШПТ-80, поз. FT-8-198 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ.ОЛ ОШ | 1 | шт. | 01.09.2014 |
| 6 | Трубка импульсная Осналайн, поз.F-8-195-1 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ.ОЛ ИТ | 5 | м. | 01.09.2014 |
| 7 | Трубка импульсная Осналайн, поз.F-8-195-2 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ.ОЛ ИТ | 5 | м. | 01.09.2014 |
| 8 | Трубка импульсная Осналайн, поз.F-8-196-1 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ.ОЛ ИТ | 5 | м. | 01.09.2014 |
| 9 | Трубка импульсная Осналайн, поз.F-8-196-2 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ.ОЛ ИТ | 5 | м. | 01.09.2014 |
| 10 | Трубка импульсная Осналайн, поз.F-8-197-1 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ.ОЛ ИТ | 5 | м. | 01.09.2014 |
| 11 | Трубка импульсная Осналайн, поз.F-8-197-2 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ.ОЛ ИТ | 5 | м. | 01.09.2014 |
| 12 | Трубка импульсная Осналайн, поз.F-8-198-1 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ.ОЛ ИТ | 5 | м. | 01.09.2014 |

К рассмотрению принимаются котировочные заявки, поступившие до 11.04.2014г. включительно в Тендерный комитет на  e-mail:  tender@yanos.slavneft.ru. Котировочную заявку  необходимо направить в отсканированном виде. Все документы должны  быть скреплены  подписью уполномоченного на лица и круглой печатью юридического лица.

Котировочные заявки, поступившие позднее  11.04.2014г., рассмотрению не подлежат.

В технико-коммерческом предложении необходимо подтвердить требуемый  срок поставки товара на склад Покупателя в г. Ярославле, указать стоимость единицы товара в рублях РФ без НДС, включая дополнительное оборудование и принадлежности, транспортные расходы по доставке товара на склад Покупателя (ОАО «Славнефть-ЯНОС») в г. Ярославле.

Требования к Товару:

1. Шкафы обогреваемые и трубки импульсные Осналайн  изготавливаются и поставляются в соответствии с заказной документацией (опросными листами - ОЛ).

2. Вместе с предложением на шкафы обогреваемые, необходимо предоставить для согласования габаритные чертежи с установленными приборами КИП.

3. Толщина стенки шкафов обогреваемых должна быть не менее 34 мм.

4. Нагревательный элемент устанавливаемый в шкаф обогреваемый должен быть оснащен встроенным термостатом. Тип взрывозащиты – EExd IIC T3.

5. В комплект поставки шкафов обогреваемых должны входить устройства для подключения питания к трубным пучкам и собственного обогрева шкафа.

6. Взрывозащищенные кабельные вводы должны быть изготовлены из никелированной латуни. Степень защиты – не ниже IP65.

7. Трубки в пучке должны быть бесшовными и соответствовать EN 10216-5.

8. Внешняя оболочка трубок импульсных Осналайн должна быть выполнена из термопластичного полиуретана с категорией огнестойкости А в соответствии с DIN IEC 332-3-2.

9. В комплект поставки трубок импульсных Осналайн должны входить комплектующие для ввода пучка в шкаф обогреваемый, заделки концов пучка и греющего кабеля.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2014 года.

- Товар должен соответствовать следующей заказной документации:

18328-90-АТХ-ОЛ-72, 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ.ОЛ ОШ, 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ.ОЛ ИТ.

Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности и документы на Товар:

- технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара, на Товар иностранного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- заверенные поставщиком копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям ГОСТ Р и разрешения ФСЭТАН на применение;

В цену товара необходимо включить: стоимость оформления необходимой документации, доставку Товара и документации на Товар Покупателю (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), находящегося по адресу: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77.

Условия оплаты товара:

Покупатель  оплачивает 100% стоимости  товара  в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его получения Покупателем, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с товаром всех необходимых принадлежностей на товар, а также относящихся к нему документов, на основании оригинальных экземпляров счетов-фактур, товарных накладных, ТТН.

Настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах, не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Покупатель не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Обязательным условием для участия Контрагента в закупочных процедурах при любом способе выбора Контрагента является наличие статуса «Рекомендован» в действующее базе БДКП или обязательное прохождение проверки на стоп-критерии в установленном порядке.

Информацию о проводимых закупках можно найти на сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу:

http//www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend

По вопросам технического характера обращаться:

Румянцева Елена Юрьевна, телефон (4852)-49-85-98, факс (4852)-47-29-00,

e-mail RumyantsevaEU@yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться:

Зимина Надежда Владимировна, телефон (4852)-49-82-64,

e-mail ZiminaNV@yanos.slavneft.ru.

Исп. Румянцева Е.Ю.

т. 4852 49-85-98

E-mail: RumyantsevaEU@yanos.slavneft.ru