## Лист1
Не допускается изменение структуры таблиц участниками закупки.
Форма 4 «Технико-коммерческое предложение» / Таблица цен
Срок поставки март 2020, но не более 20 к.д. с даты акцепта. |  |  |  | ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки: ____________________________________________________________________
№ ПДО:
№ п/п | Проект | Наименование МТР
|  | Наименование Товара | ГОСТ,ТУ, заказн.документ. | ЕИ | Кол. | Гарантийные обязательства | Наименование Товара | ГОСТ,ТУ, заказн.документ. | Фактич. срок поставки | Производитель | Гарантийные обязательства | ЕИ | Колич | Цена (руб.) без НДС | Сумма (руб.) без НДС | Сумма НДС (руб.) | Сумма (руб.) с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Лот №1 (неделимый)
1 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Зажим кабельный с контрагайкой, IP68, PG21, D=13…18мм |  | шт | 2 | не менее 12 мес.
2 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭС | Зажим кабельный с контрагайкой, IP68, PG16, D=9…14мм |  | шт | 2 | не менее 12 мес.
3 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Ящик с понижающим трансформатором и штепсельной розеткой, P=0,25 кВт, напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 12 В, IP 54 | ГОСТ Р 51321.1-2000 | шт | 1 | не менее 12 мес.
4 | ТП. 0301-(3-3284)-23/1-ЭМ | Щит распределительный навесной IP31, 265х310х120мм на 12 модулей с установочной рейкой для крепления шин "N" и "PE" | ГОСТ 32397-2013 | шт | 1 | не менее 12 мес.
Лот №2 (неделимый)
1 | ТП. 0301-(3-3284)-23/1-ЭМ | Автоматический выключатель модульный, In=80А, 3p, характеристика C, Icu=10 кА | RU C-IT.DE77.B02596 | шт | 2 | не менее 24 мес.
2 | ТП. 0301-(3-3284)-23/1-ЭМ | Автоматический выключатель модульный, In=80А, 1p, характеристика C, Icu=10 кА | RU C-IT.DE77.B02596 | шт | 2 | не менее 24 мес.
3 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Модульный автоматический выключатель, In=10A, 1р, характеристика срабатывания С, Icu=36 кА | RU C-IT.DE77.B02596 | шт | 2 | не менее 24 мес.
4 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Модульный автоматический выключатель, In=16A, 2р, характеристика срабатывания С, Icu=36 кА + блок дифференциального тока Idn=30 мA | RU C-IT.DE77.B02596 | шт | 1 | не менее 24 мес.
5 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Модульный автоматический выключатель, In=10A, 1р, характеристика срабатывания С, Icu=36 кА | RU C-IT.DE77.B02596 | шт | 1 | не менее 24 мес.
Лот №3 (неделимый)
1 | ТП. 0301-(3-3284)-23/1-ЭМ | Кабель ВВГнг(А)-LS-1 4х25мк | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 | м | 26 | не менее 5 лет.
2 | ТП. 0301-(3-3284)-23/1-ЭМ | Кабель ВВГнг(А)-LS-1 3х25мк | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 | м | 89 | не менее 5 лет.
3 | ТП. 0301-(3-3284)-23/1-ЭМ | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16мк (ж/з) | ГОСТ 31947-2012, ГОСТ 31565-2012 | м | 50 | не менее 5 лет.
4 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭЗ | Провод ПуГВ 1х95 ж/з | ГОСТ 31947-2012, ГОСТ 31565-2012 | м | 50 | не менее 5 лет.
5 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭЗ | Провод ПуГВ 1х6 ж/з | ГОСТ 31947-2012, ГОСТ 31565-2012 | м | 100 | не менее 5 лет.
6 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Кабель ВВГнг(А)-LS-1 3х2,5 | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 | м | 45 | не менее 5 лет.
7 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Кабель ВВГнг(А)-LS-1 3х1,5 | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 | м | 110 | не менее 5 лет.
8 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Кабель ВВГнг(А)-LS-1 2х1,5 | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 | м | 26 | не менее 5 лет.
9 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-1 3х1,5 | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 | м | 40 | не менее 5 лет.
10 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-1 2х1,5 | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 | м | 18 | не менее 5 лет.
11 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 | ГОСТ 31947-2012, ГОСТ 31565-2012 | м | 100 | не менее 5 лет.
12 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭС | Кабель ВВГнг(А)-LS-6 3х70 | ГОСТ 55025-2012 ГОСТ 31565-2012 | м | 69 | не менее 5 лет.
13 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭС | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 | ГОСТ 1508-78 ГОСТ 31565-2012 | м | 80 | не менее 5 лет.
14 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 | ГОСТ 1508-78, ГОСТ 31565-2012 | м | 31 | не менее 5 лет.
15 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 (черный) | ТУ 16-705.502-2011 | м | 30 | не менее 5 лет.
16 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 (синий) | ТУ 16-705.502-2011 | м | 15 | не менее 5 лет.
Лот №4 (неделимый)
1 | ТП. 0301-(3-3284)-23/1-ЭМ | Профиль зетовый, оц., H=62мм, L=2000мм, К241цУТ1,5, гор. цинк. | ТУ 36-1434-82 | шт | 2 | не менее 12 мес.
2 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭЗ | Держатель шин заземления К188У2 | ТУ 36-1453-82 | шт | 20 | не менее 12 мес.
3 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭЗ | Флажок Ф25УТ2,5 |  | шт | 12 | не менее 12 мес.
4 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭЗ | Флажок Ф95УТ2,5 |  | шт | 4 | не менее 12 мес.
5 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Угол 90 град. кабель-канала из ПВХ для поворота кабельной трассы 25х25 мм, гор. цинк | ТУ 36-1434-82 | шт | 3 | не менее 12 мес.
6 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Профиль зетовый, оц., L=2000мм, К241цУТ1,5, гор. Цинк | ТУ 36-1434-82 | шт | 4 | не менее 12 мес.
7 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Металлический неперфорированный лоток 100х50х2000 мм из стали, гор. цинк, S=1,5 мм | ТУ 36-1434-82 | шт | 3 | не менее 12 мес.
8 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Угол горизонтальный 90гр. Для лотка 100х50 мм, с крышкой. гор. цинк, S=1,5 | ТУ 36-1434-82 | шт | 2 | не менее 12 мес.
9 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Угол вертикальный внутренний 90 гр. Для лотка 100х50мм, с крышкой. гор. цинк, S=1,5 | ТУ 36-1434-82 | шт | 2 | не менее 12 мес.
10 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Перегородка для лотка высотой 50мм, длиной 2000мм, гор. цинк | ТУ 36-1434-82 | шт | 3 | не менее 12 мес.
Лот №5 (неделимый)
1 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭЗ | Сталь горячекатанная полосовая 40х4 мм | ГОСТ 103-2006 | м | 68 | не менее 12 мес.
2 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭЗ | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная с цинковым покрытием Dвнутр=50мм, Ц-50х3,5 | ГОСТ 3262-75 | м | 6 | не менее 12 мес.
3 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Уголок стальной равнополочный 40х40х4 | ГОСТ 8509-93 | м | 6 | не менее 12 мес.
4 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Труба ВГП оц. , Ду=25мм, Ц-Р-М-25х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 | м | 6 | не менее 12 мес.
5 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная с цинковым покрытием Dу=20 мм, Ц-20х2,8 | ГОСТ 3262-75 | м | 6 | не менее 12 мес.
6 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭС | Труба ВГП оц. , Ду=65мм, Ц-65х4мм | ГОСТ 3262-75 | м | 6 | не менее 12 мес.
Лот №6 (неделимый)
4 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Светильник настенный круглой формы, цоколь под лампу Е27, U=230B, IP44, УХЛ2, размеры: d=236мм, h=124мм + лампа светодиодная Р=18 Вт | ТУ 27.40.25-001-88466159-19 | шт | 6 | не менее 12 мес.
5 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Переносной светильник серии УП, цоколь Е27, длина провода 10 м, IP20 + лампа светодиодная 15 Вт, 12 В | ТУ 27.40.25-001-88466159-19 | шт | 1 | не менее 12 мес.
Лот №7 (неделимый)
1 | ТП. 0301-(3-3284)-23/1-ЭМ | Наконечник кольцевой изолированный с ПВХ манжетой на сеч. провода 16 мм.кв. | ГОСТ 7386-80 | шт | 12 | не менее 12 мес.
2 | ТП. 0301-(3-3284)-23/1-ЭМ | Наконечник-гильза медная луженая на сечение провода 25 мм.кв. | ГОСТ 7386-80 | шт | 66 | не менее 12 мес.
3 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭЗ | Трубчатый кабельный наконечник на сеч. 6 мм2 под опрессовку, монтаж под винт М6 | ГОСТ 7386-80 | шт | 14 | не менее 12 мес.
4 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭЗ | Трубчатый кабельный наконечник на сеч. 95 мм2 под опрессовку, монтаж под винт М12 | ГОСТ 7386-80 | шт | 8 | не менее 12 мес.
5 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Наконечник кабельный медный на сечение провода 2,5 мм2, монтаж под винт М6 | ГОСТ 7386-80 | шт | 12 | не менее 12 мес.
6 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭС | Концевая муфта внутренней установки для кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением до 6 кВ, для оконцевания 3-х жильного кабеля с броней и без брони, сеч. 70-120мм2 | ГОСТ 13781.0-86 | шт | 4 | не менее 24 мес.
7 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭС | Наконечник медный луженый под опрессовку для жил кабеля сечением 70мм2, ТМЛ 70-12-13 | ГОСТ 7386-80 | шт | 50 | не менее 12 мес.
8 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Наконечник-гильза с изолированным фланцем для провода сеч. 1,5 мм. кв. | ГОСТ 7386-80 | шт | 100 | не менее 12 мес.
Лот №8 (неделимый)
1 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Выключатель одноклавишный для открытой установки, белый, 10А, 250В, IP54 | ТУ 3449-032-47022248-2012 | шт | 4 | не менее 12 мес.
2 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Розетка двухместная с заземляющим контактом, с крышкой, для открытой установки, белая, 16А, 230В, IP54 | ТУ 3449-032-47022248-2012 | шт | 3 | не менее 12 мес.
3 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Коробка ответвительная к кабель-каналу, разм. 75х75х20 мм, IP20, с клеммной колодкой | ТУ 3449-032-47022248-2012 | шт | 10 | не менее 12 мес.
4 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Кабель-канал из ПВХ, L=2000мм, размером 40х25 мм | ТУ 3449-032-47022248-2012 | шт | 20 | не менее 12 мес.
5 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Кабель-канал из ПВХ, L=2000мм, размером 25х25 мм | ТУ 3449-032-47022248-2012 | шт | 30 | не менее 12 мес.
Лот №9 (неделимый)
1 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭС | Стяжка кабельная стальная с полимерным покрытием 300х4,6 |  | уп | 1 | не менее 12 мес.
2 | ТП. 0301-(3-3284)-23/1-ЭМ | Хомут кабельный из полиамида 3,6х290 мм |  | уп | 1 | не менее 12 мес.
3 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Стяжка кабельная 250х3,6 мм |  | уп | 1 | не менее 12 мес.
4 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭС | Стяжка кабельная 160х2,5мм |  | уп | 1 | не менее 12 мес.
Лот №10 (неделимый)
1 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Шина прямоугольная медная твердая изолированная 100(ш)х10(в)х4000(д) мм, ШМТИ | ТУ 3439-008-97798631-2013 | шт | 19 | не менее 12 мес.
2 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Изолятор керамический опорный 6 кВ, 7,5 кН, ИО-10-7,5 II У3 | ГОСТ Р 52082-2003 | шт | 48 | не менее 12 мес.
3 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Система наборных шинодержателей для установки 4-х шин толщиной 10мм на ребро |  | шт | 2 | не менее 12 мес.
4 | ТП. 0301-(3-3284)-23/1-ЭМ | Шина на изоляторах, с возможностью подключения кабеля 35 мм. кв., цвет синий |  | шт | 1 | не менее 12 мес.
5 | ТП. 0301-(3-3284)-23/1-ЭМ | Шина на изоляторах, с возможностью подключения кабеля 35 мм. кв., цвет желтый |  | шт | 1 | не менее 12 мес.
6 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Изролирующая трубка для шпилек системы наборных шинодержателей |  | шт | 10 | не менее 12 мес.
Лот №11 (делимый)
1 | ТП. 0301-(3-3284)-23/1-ЭМ | Бирка маркировочная У134 для силового кабеля до 1 кВ |  | уп | 1 | не менее 12 мес.
2 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭО | Бирка маркировочная для силовых кабелей разм. 55х55 мм |  | уп | 1 | не менее 12 мес.
3 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭС | Бирка маркировочная для контрольных кабелей разм. 62х55мм, У136У3,5 |  | уп | 1 | не менее 12 мес.
4 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Индустриальная гофрированная труба из не распространяющего горение полиамида DN=10 мм, прочность (сопротивление сжатию при 20 гр.) свыше 200Н на 5 см (уп.=25 м) |  | уп | 1 | не менее 12 мес.
5 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Текстолит электротехнический листовой 1000х700х10мм | ГОСТ 2910-74 | шт | 2 | не менее 12 мес.
6 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Гребешковая перемычка изолированная 2-х канальная |  | шт | 4 | не менее 12 мес.
7 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Фиксатор для DIN-рейки |  | шт | 2 | не менее 12 мес.
8 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Торцевая пластина |  | шт | 2 | не менее 12 мес.
9 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Держатель групповой маркировки 15 мм |  | шт | 2 | не менее 12 мес.
10 | ТП. 0303-(3-3250)-23/1-ЭМ | Зажим шинный (терминал) 1,5-16 мм. кв. для шины 10 мм |  | шт | 4 | не менее 12 мес.
ИТОГО:
Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
МП
ВНИМАНИЕ: ПОЛЯ ВЫДЕЛЕННЫЕ ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ, В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ТРЕБУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОФЕРТА К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!