**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**1.Общие положения.**

**Предмет закупки**: выполнение работ по калибровке геометрическим методом вертикальных, горизонтальных цилиндрических резервуаров на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС», измерение базовых высот резервуаров.

Ориентировочный объем работ приведен в Программе градуировки резервуаров товарной продукции ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Данный предмет выставляется для закупки единым лотом.

**Заказчик**: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» ОАО «Славнефть-ЯНОС».

**Плановые сроки выполнения работ:** начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 31.12.2017 г. Сроки выполнения конкретных работ определяются приложениями, согласованными Сторонами (приложение № 2 к договору). Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двусторонними актами выполненных работ.

**Условия оплаты**: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа 90 (девяносто) календарных дней.

**Проектно-техническая документация:** Программа градуировки резервуаров товарной продукции ОАО «Славнефть-ЯНОС».

**2. Основные требования к продукту.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Градуировка резервуаров должна осуществляться геометрическим методом в соответствии с ГОСТ 8.570-2000 (с изм.1, 2) «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки», ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки» (с изм. 1). | Область аккредитации, включающая резервуары стальные горизонтальные и вертикальные цилиндрические (геометрический метод) 100…30000 м3, ПГ ± 0,1% ± 0,2%; (приложение к аттестату аккредитации в области обеспечения единства измерений) | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 2 | Работы должны осуществлять аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица. | Область аккредитации (приложение к аттестату аккредитации) | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 3 | При градуировке резервуаров применяют средства измерений (рабочие эталоны), удовлетворяющие по точности и пределам измерений требованиям ГОСТ 8.570-2000, ГОСТ 8.346. | Действующие свидетельства о поверке на рабочие эталоны, оформленные в установленном порядке | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 4 | Применяемые рабочие эталоны должны быть поверены в установленном порядке. | Действующее свидетельство о поверке, оформленное в установленном порядке | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 5 | Для расчета градуировочных таблиц резервуаров должны применяться программы ПЭВМ, утвержденные ГНМЦ ФГУП ВНИИР, аттестованные в установленном порядке. | Свидетельство о метрологической аттестации программного обеспечения (программы). Программа расчета градуировочных таблиц для стальных вертикальных и горизонтальных цилиндрических резервуаров геометрическим методом (ГОСТ 8.570-2000 с Изм. 1, 2 и ГОСТ 8.346-2000 с Изм. 1) | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 6 | Согласие с условиями договора | Подписанный проект договора в редакции Заказчика, без указания коммерческой информации | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 7 | Измерение базовой высоты резервуаров должно осуществляться геометрическим методом в соответствии с ГОСТ 8.570-2000 (с изм.1, 2) «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки», ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки» (с изм. 1). | Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений | Наличие/ отсутствие | Наличие |

**3. Основные требования к Контрагенту.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование**  **(параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **Оснащенность, обеспеченность и готовность** |  |  |  |
| 1.1 | Наличие рабочих эталонов и вспомогательного оборудования, необходимых для проведения градуировки в соответствии с ГОСТ 8.570-2000, ГОСТ 8.346-2000. | Действующие свидетельства о поверке | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 1.2 | Сроки уведомления о предстоящей работе (в течении 10 дней) | Подписанный проект договора в редакции Заказчика, без указания коммерческой информации | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 1.3 | Наличие автотранспорта для доставки оборудования и СИЗ к месту выполнения работ | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). | Ед. | 1 и более |
| 2 | **Опыт работы** |  |  |  |
| 2.1 | Наличие опыта выполнения работ по предмету закупки на предприятиях нефтеререработки, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть». | Справка об опыте работы за 2013-2016 г.г., за подписью руководителя организации (Форма 7) | Лет | 3 и более |
| 3 | **Персонал** |  |  |  |
| 3.1 | Прохождение стажировки во ВНИИР по поверке и калибровке резервуаров | Свидетельства о повышении квалификации по программе поверки и калибровки резервуаров (не старше 5 лет) | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 3.2 | Наличие обученного и аттестованного персонала для выполнения работ | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации (Форма 8). | Чел. | 3 и более |
| 4 | **Промышленная безопасность, пожарная безопасность** |  |  |  |
|  | Наличие аттестованного персонала для выполнения работ: |  |  |  |
| 4.1 | - по областям аттестации Б1 в объеме Б1.2, Б1.19 | Копии свидетельств и протоколов комиссий об аттестации | Чел. | 3 и более |
| 4.2 | - по программе «Безопасность при выполнении работ на высоте» | Протокол заседания квалификационной комиссии | Чел. | 3 и более |
| 4.3 | - по программе пожарно-технического минимума | Удостоверение о прохождении подготовки по программе пожарно-технического минимума | Чел. | 1 и более |
| 4.4 | Наличие СИЗ: исправные шланговые противогазы с армированными шлангами при выполнении газоопасных работ, наличие индивидуальных газоанализаторов, взрывозащищённых фонарей 12 В,  поясов из антистатических материалов, одежда из антистатической огнестойкой ткани | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). | Комплектов на бригаду из 3 человек | 1 и более |
| 5 | **Общие требования** |  |  |  |
| 5.1 | Сертификация по системе менеджмента качества ИСО 9001:2008 | Копия сертификата | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 5.2 | Наличие производственной базы в г.Ярославль | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). | Наличие/ отсутствие | Наличие |

**4. Условия выполнения работ.**

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в разделе 5 проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда.

**5. Особые условия.**

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты Победитель тендера будет обязан, безусловно и безоговорочно, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Желязков

**Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ**

1. Изучив условия предложения делать оферты №519-КР-2016 от 29.12.2016г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор подряда **на** **выполнение работ по калибровке геометрическим методом вертикальных, горизонтальных цилиндрических резервуаров на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС», измерение базовых высот резервуаров** на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте **<номер оферты>** от **<дата оферты>** условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 5 «Предложение о заключении договора»**

На бланке участника закупки

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет оферты  (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки): | **Выполнение работ по калибровке геометрическим методом вертикальных, горизонтальных цилиндрических резервуаров на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС», измерение базовых высот резервуаров** |
| Срок выполнения работ |  |
| Стоимость работ, рублей без НДС | Согласно приложения №1 к Договору |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма 10**

**Методика оценки стоимости работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект, титул** | **Номер резервуара** | **Вместимость резервуара (м3)** | **Продукт** | **Дата градуировки** | **Стоимость, рублей без НДС** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Калибровка резервуаров** | | | | | |
| **Цех №13** | | | | | |
| КС и РСН | Р-5(0005) | 10000 | Сырая нефть | 08.2017 |  |
| ТСП | 218 | 10000 | Бензин | 05.2017 |  |
| \*\*\* | 219 | 10000 | Бензин | 08.2017 |  |
| ТСП | 259 | 5000 | Бензин | 09.2017 |  |
| \*\*\* | 260 | 5000 | Бензин | 06.2017 |  |
| \*\*\* | 262 | 5000 | Бензин | 11.2017 |  |
| \*\*\* | 266 | 5000 | Бензин | 02.2017 |  |
| \*\*\* | 227 | 5000 | Керосин | 04.2017 |  |
| \*\*\* | 233 | 10000 | Керосин | 06.2017 |  |
| \*\*\* | 253 | 10000 | Дизельное топливо | 04.2017 |  |
| ПС | 66 | 3000 | Бензин | 02.2017 |  |
| CHTHA | 141 | 1000 | Мазут | 08.2017 |  |
| **КМ-2** | | | | | |
| Тит.56 | 453 | 700 | Масло М-10ДМ | 05.2017 |  |
| Тит.56 | 474 | 700 | Масло BS | 03.2017 |  |
| Тит.56 | 528 | 700 | Масло BS | 03.2017 |  |
| Тит.53/3,4 | 157 | 1000 | Экстрат нефтяной | 02.2017 |  |
| **Цех № 5** | | | | | |
| ГФУ | 124 | 100 | Пропановая фракция | 07.2017 |  |
| ГФУ | 125 | 100 | Пропановая фракция | 08.2017 |  |
| УПС | 20Е-11/1 | 280 | Сера жидкая | 05.2017 |  |
| УПСК | Р-1 | 340 | 92,5-94% H2SO4 | 07.2017 |  |
| Р/х | Е-3 | 344 | Серная кислота | 08.2017 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| **Измерение базовых высот** | Шт. | 121 |  |  |  |
| *Всего:* |  |  |  |  |  |

**Форма 6 «Перечень аффилированных организаций»**

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка об опыте работы в 2013-2016 г.г.\*** | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Форма собственности, наименование предприятия | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  |  |  |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

**Форма 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о кадровых ресурсах \*** | | | | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | | Образование, ученая степень | | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | | Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Специалисты | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | Группа специалистов | | Штатная численность, чел. | |  | |  |  | |  |
| 1 | Руководящий персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 | Инженерно-технический персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 3 | Рабочие и вспомогательный персонал | |  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |
| Дата заполнения | | | | | |  | | |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | | | | | |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора

**Форма 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка о наличии производственных мощностей \*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.) | Состояние | Примечания |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./  М.П. | | | | |  |  |  |

\* В данной форме перечисляются материально-технические ресурсы, которые будут использованы при выполнении договора