**Форма 2**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1. Общие положения***

1.1 Предмет закупки : поверочные газовые смеси и источники микропотока

1.2 Тендер представлен тремя неделимыми лотами.

1.3 Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6 с учетом плановых сроков поставки.

1.4 Предложение аналогов товара возможно, при условии, что качество, технические характеристики предложенного аналога полностью соответствуют заявленным в ПДО.

1.5 Покупатель: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»).

1.6 Плановые сроки поставки товара: в соответствии с указанными в форме 6.

1.7 Отгрузочные реквизиты Покупателя: склад Покупателя - г. Ярославль, ул. Гагарина д 77. База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС».

***2. Требования к предмету закупки***

* 1. Качество и объем предлагаемого Товара должны соответствовать заказной спецификации: Форма 6 «Технико-коммерческое предложение».
  2. Товар должен быть поставлен в соответствии с ТУ.
  3. По Лотам 1 и 2 тип поверочной газовой смеси должен быть внесен в Федеральный Информационный фонд по обеспечению единства измерений.
  4. По Лоту 3- комплект поставки источника микропотока включает:
* Источник микропотока
* Контейнер
* Паспорт
* Индивидуальное свидетельство о поверке
  1. При предоставлении оферты допускается предложение аналогов товара по качественным характеристикам не ниже, чем заявленные. При этом Поставщик предоставляет техническую документацию на предложенный Товар в составе Технико-Коммерческого предложения (форма 6). Возможность применения аналогов будет согласовываться с инициатором закупки.
  2. Поставщик предоставляет Товар, изготовленный не ранее августа 2018 года –по Лоту 1 и не ранее февраля 2019 по Лотам 2,3 и пригодный к использованию в течение гарантийного срока хранения.
  3. Поставщик передает Товар в оригинальной упаковке изготовителя.
  4. Поставщик предоставляет цены на Товар с учетом стоимости маркировки и упаковки, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке и хранении, а также затрат на транспортировку Товара.

2.7 Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара предоставить следующие документы, заверенные оригинальными печатями Поставщика:

По Лотам 1 и 2:

1. Оригинал товарной накладной по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98 г. № 132 (торг.12)
2. Паспорта качества завода-изготовителя на Товар.

По Лоту 3:

1) Оригинал товарной накладной по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98 г. № 132 (торг.12)

1. Паспорта качества завода-изготовителя на Товар.
2. Индивидуальное свидетельство о поверке

Контрагент указывает гарантийный срок на Товар в форме 5 (Предложение о заключении договора).

***3. Требования к контрагенту***

3.1. Контрагент является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

* + - официальным торговым домом производителя,
* постоянным региональным представительством производителя-резидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,
  + - постоянно действующим дилером/дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера/дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

* сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера/дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя – на бланке производителя, с переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний договор,
* официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя, на бланке производителя, с переводом на русский язык.

1. ***Условия выполнения поставки Товара.***
   1. Поставка Товара осуществляется в сроки и количестве, указанные в ПДО. Условия и порядок передачи Товара осуществляется согласно пункта 3 Формы 3 «Договор поставки».

4.2. Общество оставляет за собой право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах 20% без изменения остальных условий, в том числе, без изменения цен, сроков поставки, согласованных в договоре.

4.3. Доставка Товара до склада Покупателя осуществляется автотранспортом Поставщика и за его счет.

4.4. Поставщик осуществляет поставку без предварительной оплаты. Покупатель обязуется на основании оригинального экземпляра счета-фактуры Поставщика оплатить Товар в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента его получения на складе Покупателя при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая передачу Покупателю вместе с Товаром документов, подтверждающих его качество (п. 2.3 Раздела 2 «Требования к предмету закупки».)

4.3. Стоимость маркировки и упаковки Товара включена в стоимость Товара.

4.3. Поставщик обеспечивает загрузку Товара своими силами и в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при погрузке, выгрузке, перевозке, хранении.

4.4. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию качества на Товар продолжительностью 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента получения Товара .

4.4. Поставщик поставляет Товар, пригодный к использованию в течение гарантийного срока хранения, выпущенный не ранее июня 2018, с одновременной передачей вместе с Товаром паспортов качества завода-изготовителя, заверенных оригинальными печатями Поставщика.

4.5. По Лотам 1 и 2 Товар отпускается Покупателю в обмен на идентичную порожнюю тару (баллоны). При приемке порожних баллонов Поставщик производит осмотр каждого полученного баллона на соответствие требованиям «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» ( Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 №116). При эксплуатации баллонов не допускается расходовать находящийся в них газ полностью. Для конкретного типа газа, с учетом его свойств, остаточное давление в баллоне устанавливается в руководстве(инструкции) по эксплуатации должно быть не менее 0,05 Мпа, если иное не предусмотрено техническими условиями на газ.

Если при проверке Поставщиком порожнего баллона, предоставленного Покупателем под обмен, будет выявлено, что баллон находится в неисправном состоянии, исключающем возможность ее эксплуатации, Сторонами оформляется дефектная ведомость с указанием причины выявленного несоответствия (аттестации, ремонта), а Покупателем оплачивается стоимость услуг по устранению недостатков баллона на основании акта выполненных работ и счета-фактуры согласно прайс-листу Поставщика, действующему на дату оказания услуг.

4.5. Допуск на территорию Покупателя представителей Поставщика для передачи Товара осуществляется по разовому пропуску на основании документа, удостоверяющего личность представителя. Оформление пропусков производится по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.130, Бюро пропусков.

4.6. Въезд автотранспорта на склад Покупателя - при обязательном предоставлении надлежаще оформленного путевого листа, товарно-транспортной накладной, накладной на поставляемый Товар, документов, удостоверяющих личность водителя, документов на транспортное средство.

Директор по снабжению Д.Ю. Уржумов