**Форма 2 «Техническое задание»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

***1.Общие положения.***

* Предмет закупки: комплектующие и запчасти АСУТП и ПАЗ для технологических объектов ВТ-6, УПС, ГНЭ, УКФГ, ВТ-3 ПАО «Славнефть-ЯНОС».
* Участнику необходимо подать оферту на всю номенклатуру МТР, указанных в Требованиях к предмету оферты, в рамках неделимого лота. Оферта может быть представлена на часть номенклатуры МТР делимого лота.
* Инициатор закупки: ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Плановые сроки поставки Товара: сентябрь – декабрь 2023.
* Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ПАО «Славнефть-ЯНОС»

***2. Основные требования к предмету закупки.***

***Лот № 1 (неделимый)***

| **№**  **п.п.** | **Наименование Товара** | **Заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Коли**  **чество** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барьер IM33-11Ex-Hi/24VDC | ТТ 06289 | шт. | 2 |
| 2 | Барьер IM33-22Ex-Hi/24VDC | ТТ 06077 | шт. | 3 |
| 3 | Барьер IM34-12Ex-CRi/К63 | - | шт. | 8 |
| 4 | Модуль аналогового ввода AAI143-S50 | ТТ 04720 | шт. | 1 |

***Лот № 2 (неделимый)***

| **№**  **п.п.** | **Наименование Товара** | **Заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Коли**  **чество** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта памяти 6ЕS7952-1AP00-0AA0 | ТТ06103 | шт. | 2 |
| 2 | Контроллер 6ES7 515-2AМ02-0АB0 | ТТ 06088 | шт. | 1 |
| 3 | Модуль CP1623 6GK1162-3AA00 | ТТ 06089 | шт. | 1 |
| 4 | Модуль дискр. вывода 6ES7 322-1BL00-0AA0 | ТТ 06086 | шт. | 1 |
| 5 | Процессор CP5622 6GK1562-2AA00 | ТТ 06101 | шт. | 2 |

***Лот № 3 (неделимый)***

| **№**  **п.п.** | **Наименование Товара** | **Заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Коли**  **чество** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барьер MTL 4544D | ТТ 06290 | шт. | 16 |
| 2 | Барьер MTL 7196 | ТТ 06137 | шт. | 8 |

***Лот № 4 (неделимый)***

| **№**  **п.п.** | **Наименование Товара** | **Заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Коли**  **чество** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗИП для АУТН тит.212 | ТТ 07098 | кмп. | 1 |

***Лот № 5 (неделимый)***

| **№**  **п.п.** | **Наименование Товара** | **Заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Коли**  **чество** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф AX 1058.000 600х800х250 | 0753-(19-115)-162/1,2-АОВ2.СО | кмп. | 1 |
| 2 | Шкаф MED 1400x800x400 IP55 RAL7035 | 0812-(1-3282)-11\_1А-АТХ1.ОЛ.СО.2 | кмп. | 1 |
| 3 | Шкаф MPD 200.80.60 33282-0 | 0812-(1-3282)-11\_1А-АТХ1.ОЛ.СО.2 | кмп. | 1 |

***Лот № 6 (неделимый)***

| **№**  **п.п.** | **Наименование Товара** | **Заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Коли**  **чество** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль связи PROFIBUS-DP ALP-121 | 0825-(4-903)-20\_1-АТХ1.1.СО | кмп. | 2 |
| 2 | Модуль связи RS-422/RS-485 ALR121 | 0845-(3-3421)-23\_1-АТХ1.СО | кмп. | 3 |
| 3 | Модуль связи RS-422/RS-485 ALR121 | 0812-(1-3282)-11\_1А-АТХ1.СО | кмп. | 2 |

***Лот № 7 (делимый)***

| **№**  **п.п.** | **Наименование Товара** | **Заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Коли**  **чество** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батарея аккумуляторная S9185F Yokogawa | - | шт. | 30 |
| 2 | ЖК-панель Micro Innovation | ТТ 04831 | шт. | 1 |
| 3 | Модуль резерва QUINT ORING24DC/2x20/1x40 | ТТ 06083 | шт. | 2 |
| 4 | Преобразователь интерф.USB-RS232 Болид | - | шт. | 1 |
| 5 | Преобразователь интерф.USB-RS485 Болид | - | шт. | 1 |

***Лот № 8 (делимый)***

| **№**  **п.п.** | **Наименование Товара** | **Заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Коли**  **чество** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барьер искрозащиты HIC 2025 | 0416-(5-2652)-74-АТХ1.СО | шт. | 2 |
| 2 | Барьер искрозащиты HIC 2821 | 0416-(5-2652)-74-АТХ1.СО | шт. | 2 |
| 3 | Плата объед. HID TB 08-SDC-49C-SC-RA | 0709-(5-2707)-114\_3-АТХ1.СО | шт. | 1 |
| 4 | Повторитель источника питания MTL4541A | 0707-(5-2732)-104\_7,104\_8-АТХ1.СО | шт. | 1 |

***3. Общие требования.***

***Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **5** |
| **1** | Соответствие, предлагаемого товара требованиям заказной документации (ОЛ, ЗТП, ТЗ, ТУ, ТТ).  Соответствие артикула (каталожного номера)  предлагаемого Товара артикулам (каталожным номерам) позиций, указанных в настоящем ПДО (при отсутствии заказной документации) | Техническая спецификация с расшифровкой каждого символа кода заказа предлагаемого товара. Полный комплект разрешительной документации на предлагаемый товар в соответствии с действующим законодательством  РФ. | Соответствие технической спецификации и комплекта разрешительной документации требованиям заказной документации (ОЛ, ЗТП, ТЗ, ТУ, ТТ), артикулам (каталожным номерам) позиций при отсутствии заказной документации. |

***Требования к Контрагенту для Лот № 4, 5***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Условия соответствия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Участник закупочной процедуры должен являться Изготовителем Товара или Торговым домом /официальным дилером Изготовителя Товара:  т.е. иметь право заниматься сбытовой деятельностью продукции производимой Изготовителем Товара на территории РФ. | Для Изготовителя Товара: Официальное письмо Изготовителя, подтверждающее статус Изготовителя Товара с указанием местонахождения производственной площадки.  Официальное подтверждение – действующие сертификаты/письма Изготовителя Товара, на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя о работе через Торговый дом, либо о наделении полномочиями официального дилера Изготовителя Товара правами поставки, полного технического сопровождения Товара, правами на оказание услуг на территории РФ. | Для Изготовителя Товара:  Подтверждения наличия у участника закупочной процедуры статуса Изготовителя Товара либо подтверждение права заниматься сбытовой деятельностью продукции изготовителя.  Предоставление действующих сертификатов/писем Изготовителя Товара, на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя о работе через Торговый дом, либо о наделении полномочиями официального дилера Изготовителя Товара правами поставки, полного технического сопровождения Товара, правами на оказание услуг на территории РФ.  Сертификаты/письма должны иметь актуальный к поставке Товара срок действия.  При этом ПАО « Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право проверить информацию предоставленную Участником закупочной процедуры |
| 2. | Референц лист на поставку аналогичного Товара в течении последних 3-х лет на нефтеперерабатывающие предприятия отрасли. | Референц лист на поставку аналогичного Товара в течении последних 3-х лет на нефтеперерабатывающие предприятия отрасли. | Предоставление референц листа на поставку аналогичного Товара в течении последних 3-х лет на нефтеперерабатывающие предприятия отрасли  Вся информация, указанная в референц-листе должна быть достоверной.  ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право проверить информацию, указанную в референц листе по средствам запроса на нефтеперерабатывающие предприятия отрасли. |

Вся информация, предоставленная участником закупочной процедуры должна быть достоверной. В случае выявления факта предоставления недостоверной информации участником закупочной процедуры ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право не рассматривать предложения участника в данной закупочной процедуре.

***Требования к Контрагенту для Лот № 1, 2, 3, 6, 7, 8***

**Особых требований к Контрагенту нет.**

Вся информация, предоставленная участником закупочной процедуры должна быть достоверной. В случае выявления факта предоставления недостоверной информации участником закупочной процедуры ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право не рассматривать предложения участника в данной закупочной процедуре.

***4. Условия оплаты.***

Покупатель оплачивает 100% стоимости Товара не ранее 45 и не более 60 календарных дней от даты получения товара на складе Покупателя в г. Ярославле на основании оригинальных экземпляров счетов, счетов-фактур, товарных накладных, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по передаче Товара и получения Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов предусмотренных законом, иными правовыми актами, Договором и Приложением к нему.

***5. Особые условия***

*Стоимость товара включает:*

- разработки и согласования с Покупателем рабочей конструкторской документации на изготовление Товара; оформление всей технической документации на Товар в соответствии с действующей нормативно-технической документацией Российской Федерации;

- изготовление, контроль и испытания Товара на заводе-изготовителе в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- техническую приемку (приемо-сдаточных испытаний) товара на заводе-изготовителе, в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- консервацию, маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

- погрузку товара в транспортное средство, транспортные, страховые расходы по доставке Товара склад ПАО «Славнефть-ЯНОС»;

*Условия выполнения поставки товаров.*

1. **Условия поставки –DDP Ярославль (для резидентов РФ) / DAP Ярославль, Россия (для нерезидентов РФ)**

2. В случае доставки товара транспортом Поставщика или Перевозчика, транспортные расходы по доставке товара на склад Покупателя в г. Ярославле должны быть включены в цену товара.

3. Приёмка Товара по количеству и качеству производится на складе ПАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле.

4. Датой поставки является дата получения товара Покупателем на складе ПАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле в комплекте с документами на Товар.

5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения товара Покупателем.

6. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром (на каждую единицу) все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т.ч.:

- комплект ЗИП;

- пакет документов согласно перечню заказной документации

- упаковочные листы на каждое грузовое место;

-товарные накладные, счета фактуры по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара.

При некомплектной поставке Товара либо его поставке без вышеуказанных документов Поставщик обязан за свой счёт доукомплектовать товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия договора Товар считается не поставленным;

Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю. Уржумов