Форма 2

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1. Общие положения.

Предмет закупки. Оказание услуг по техническому обслуживанию (ремонт, испытания, перезарядка) огнетушителей ПАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося единым и неделимым лотом:

2. Требования к предмету закупки

| № п/п | Наименование, назначение и цели выполняемых работ | Сроки (периоды) выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Ремонт, испытания и перезарядка огнетушителей: - если в ходе плановой проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов; - сразу после применения, но не реже 1 раза в 5 лет; - порошковые огнетушители выборочно не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки. | При необходимости Не реже 1 раза в 5 лет Ежегодно |

Начало работ – с момента подписания договора, окончание – через 3 (три) года.

Сроки выполнения отдельных этапов - в течение 14 календарных дней с момента передачи огнетушителей Исполнителю, выполнение работ оформляются актами выполненных работ.

Выбор Исполнителя на оказание вышеуказанных услуг будет осуществляться в два этапа:

- Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в п.4 «Основные требования к Контрагенту».

- Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:

- приведенная стоимость услуг в соответствии с «Методикой выбора Исполнителя» (Форма № 9), рассчитанная на основании предоставленных Контрагентом цен, указанных в Приложениях № 1 и 2 к Договору.

Заказчик: Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»,   ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Условия оплаты: не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней после подписания акта выполненных работ и предоставления счета-фактуры.

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением к Договору, оплате не подлежит.

3. Основные требования к продукту.

Работы выполнять в соответствии с нормативными документами:

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой)», НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации», СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

4. Требования к контрагенту:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Опыт выполнения работ аналогичных предмету закупки на промышленных объектах, в том числе, но не ограничиваясь, на ПАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть». | Справка об опыте работы за последние 5 лет, за подписью руководителя организации (Форма 8). | лет | 5 и более |
| 2 | Соответствие осуществляемой деятельности требованиям действующего законодательства. | Копии, заверенные печатью организации и подписью руководителя: | да/нет | да |
|  |  | - лицензия МЧС России на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту огнетушителей; |  |  |
|  |  | - документы (удостоверения), подтверждающие квалификацию персонала, прошедшего специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающими действующую нормативно-техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды ОТВ; |  |  |
|  |  | - аттестаты оборудования для проверки основных параметров огнетушителей, ОТВ и проведения испытаний огнетушителей и их узлов |  |  |
| 3. | Наличие у контрагента зданий, сооружений, транспортных средств, имущества, приборов для осуществления деятельности. | Перечень зданий, сооружений, транспортных средств, имущества, приборов, принадлежащих контрагенту на праве собственности или ином законном праве за подписью руководителя с копиями документов, подтверждающих это: | да/нет | да |
|  |  | - наличие рабочих помещений, оснащенных приточно-вытяжной вентиляцией, складскими помещениями; |  |  |
|  |  | - наличие емкостей для сбора остатков ОТВ, выгружаемых из огнетушителей; - наличие необходимого инструмента для выполнения работ по разборке и ремонту огнетушителей и безопасный источник освещения (с напряжением питания не более 36В) для проведения внутреннего осмотра огнетушителей; |  |  |
|  |  | - наличие оборудования для регенерации или утилизации ОТВ; |  |  |
|  |  | - наличие камеры для сушки и окраски огнетушителей, безопасной системы зарядки огнетушителей и баллонов осушенным газом, оборудование для контроля массы и герметичности газовых баллонов и огнетушителей; - наличие необходимого набора этикеток или бирок, на которых указывается информация о выполненных работах дата их проведения, марка заряженного в огнетушитель ОТВ, название организации и её юридический адрес; |  |  |
|  |  | - наличие или гарантийное обязательство (письмо) о создании в черте Ярославской области приемного пункта/базы по приему огнетушителей на техническое обслуживание; |  |  |
|  |  | - гарантийное обязательство (письмо) об обеспечении организации сбора с объекта Заказчика, самовывоза и последующей доставки огнетушителей обратно Заказчику. |  |  |

4. Особые условия.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ПАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ПАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя закупки от подписания Договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), выплатить ПАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ПАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания Договора.

Директор по снабжению               			 ____________________    Д.Ю.Уржумов

Форма №3

Проект договора

Форма №5

Перечень аффилированных организаций

Наименование Претендента: _________________________________

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №6.1

Генеральному директору

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим подтверждаю, что с ___.___._____ года (указать дату предоставления в ПАО «Славнефть-ЯНОС» учредительных и регистрационных документов контрагента) учредительные и регистрационные документы (в т.ч. устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе) ________________ ____________(наименование контрагента) не изменялись.

_____________________________________			________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года

Форма №6.2

Генеральному директору

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим уведомляю, что с ___.___._____ года (указать дату изменения учредительных и регистрационных документов контрагента) произошли изменения в учредительных и/или регистрационных документах, а именно:_____________________________________________________________.

Приложение:

Копии документов, в которых произошли изменения, заверенные уполномоченным лицом контрагента (устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе).

_____________________________________			________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года

Форма №7.1

Генеральному директору

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим подтверждаю, что сделка, совершаемая ________________________ (далее - «Общество») с ПАО «Славнефть-ЯНОС»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое описание сделки)

не является для Общества крупной и не требует одобрения её органами управления в порядке, предусмотренном действующим законодательством и учредительными документами Общества.

___________________________________				________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года

Форма №7.2

Генеральному директору

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим подтверждаю, что сделка, совершаемая ________________________ (далее - «Общество») с ПАО «Славнефть-ЯНОС»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое описание сделки)

является для Общества крупной и в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами Общества она одобрена _____________________________________ _______________________________________________________________________________.

(указать реквизиты решения об одобрении крупной сделки и наименование принявшего решение органа управления Общества).

____________________________________			________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года

Форма №8

Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах *

Наименование Претендента: _________________________________

| № | Форма собственности, наименование предприятия - заказчика | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |

Дата заполнения

«_______» _____________________201__г.

Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./

*- в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету оферты.