Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: регулирующие, отсечные клапана, дисковые затворы, краны шаровые для технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки или его часть;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара: январь – февраль 2018 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот № 1 (делимый)

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан регулирующий поз. FV 2-3025 | 18708-30-АТХ-ОЛ-51 18708-30-АТХ-ЗТП-51 | шт. | 1 |
| 2 | Клапан регулирующий поз. FV 5-3019 | 18708-30-АТХ-ОЛ-51 18708-30-АТХ-ЗТП-51 | шт. | 1 |
| 3 | Клапан регулирующий поз. PV 2-2020 | 18708-30-АТХ-ОЛ-51 18708-30-АТХ-ЗТП-51 | шт. | 1 |
| 4 | Клапан регулирующий поз. PV 5-2042 | 18708-30-АТХ-ОЛ-51 18708-30-АТХ-ЗТП-51 | шт. | 1 |
| 5 | Клапан регулирующий поз. FV 4-625-2 | 18479-30-АТХ-ОЛ-51 18479-30-АТХ-ЗТП-51 | шт. | 1 |
| 6 | Клапан регулирующий поз. FV 4-626-2 | 18479-30-АТХ-ОЛ-51 18479-30-АТХ-ЗТП-51 | шт. | 1 |
| 7 | Клапан регулирующий поз. PV 6-2002 | 18479-30-АТХ-ОЛ-51 18479-30-АТХ-ЗТП-51 | шт. | 1 |
| 8 | Клапан регулирующий поз. LV 4-742 | 18469-30-АТХ-ОЛ-51 18469-30-АТХ-ЗТП-51 | шт. | 1 |
| 9 | Клапан регулирующий поз. TV 4-701 | 18469-30-АТХ-ОЛ-51 18469-30-АТХ-ЗТП-51 | шт. | 1 |
| 10 | Клапан регулирующий поз. FV 3004 | 18739-211-АТХ-ОЛ-51 18739-211-АТХ-ЗТП-51 | шт. | 1 |
| 11 | Клапан регулирующий поз.TV 1231 | 18739-211-АТХ-ОЛ-51 18739-211-АТХ-ЗТП-51 | шт. | 1 |
| 12 | Клапан регулирующий поз.LV 002 | 18972-36/2-АТХ-ОЛ-51 18972-36/2-АТХ-ЗТП-51 | шт. | 1 |
| 13 | Клапан регулирующий поз.UV 2-715 | 18936-39-АТХ-ОЛ-51 18936-39-АТХ-ЗТП-51 | шт. | 1 |

Заказная документация:

18708-30-АТХ-ОЛ-51;

18708-30-АТХ-ЗТП-51;

18479-30-АТХ-ОЛ-51;

18479-30-АТХ-ЗТП-51;

18469-30-АТХ-ОЛ-51;

18469-30-АТХ-ЗТП-51;

18739-211-АТХ-ОЛ-51;

18739-211-АТХ-ЗТП-51;

18972-36/2-АТХ-ОЛ-51;

18972-36/2-АТХ-ЗТП-51;

18936-39-АТХ-ОЛ-51;

18936-39-АТХ-ЗТП-51.

Лот № 2 (делимый)

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан отсечной поз.UV 2-7144 | 18475-30-АТХ-ОЛ-52 18475-30-АТХ-ЗТП-52 | шт. | 1 |
| 2 | Клапан отсечной поз.UV 3-501-5 | 18475-30-АТХ-ОЛ-52 18475-30-АТХ-ЗТП-52 | шт. | 1 |
| 3 | Клапан отсечной поз.UV 2-7147 | 18475-30-АТХ-ОЛ-52 18475-30-АТХ-ЗТП-52 | шт. | 1 |
| 4 | Клапан отсечной поз.UV 2-4-3 | 18475-30-АТХ-ОЛ-52 18475-30-АТХ-ЗТП-52 | шт. | 1 |
| 5 | Клапан отсечной поз.UV 2-7148 | 18475-30-АТХ-ОЛ-52 18475-30-АТХ-ЗТП-52 | шт. | 1 |
| 6 | Клапан отсечной поз.UV 2-4-4 | 18475-30-АТХ-ОЛ-52 18475-30-АТХ-ЗТП-52 | шт. | 1 |
| 7 | Клапан отсечной поз.UV 2-7149 | 18475-30-АТХ-ОЛ-52 18475-30-АТХ-ЗТП-52 | шт. | 1 |
| 8 | Клапан отсечной поз.UV 2-7153 | 18475-30-АТХ-ОЛ-52 18475-30-АТХ-ЗТП-52 | шт. | 1 |
| 9 | Клапан отсечной поз.UV 3-501-3 | 18475-30-АТХ-ОЛ-52 18475-30-АТХ-ЗТП-52 | шт. | 1 |
| 10 | Клапан отсечной поз.UV 2-7154 | 18475-30-АТХ-ОЛ-52 18475-30-АТХ-ЗТП-52 | шт. | 1 |
| 11 | Клапан отсечной поз.UV 3-501-4 | 18475-30-АТХ-ОЛ-52 18475-30-АТХ-ЗТП-52 | шт. | 1 |
| 12 | Клапан отсечной поз.UV 2-7155 | 18475-30-АТХ-ОЛ-52 18475-30-АТХ-ЗТП-52 | шт. | 1 |
| 13 | Клапан отсечной поз.UV 2-4032 | 18936-39-АТХ-ОЛ-52 18936-39-АТХ-ЗТП-52 | шт. | 1 |

Заказная документация:

18475-30-АТХ-ОЛ-52;

18475-30-АТХ-ЗТП-52;

18936-39-АТХ-ОЛ-52;

18936-39-АТХ-ЗТП-52.

Лот № 3 (делимый)

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затвор дисковый с п/п поз.UV 5-7016 | 18479-30-ТМ- ОЛ-02 18479-30-АТХ-ОЛ-62 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-62 | кмп. | 1 |
| 2 | Затвор дисковый с п/п поз.UV 5-7018 | 18479-30-ТМ- ОЛ-02 18479-30-АТХ-ОЛ-62 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-62 | кмп. | 1 |
| 3 | Затвор дисковый с п/п поз.UV 5-7020 | 18479-30-ТМ- ОЛ-02 18479-30-АТХ-ОЛ-62 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-62 | кмп. | 1 |
| 4 | Затвор дисковый с п/п поз.UV 502 | 18479-30-ТМ- ОЛ-05 18479-30-АТХ-ОЛ-62 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-62 | кмп. | 1 |
| 5 | Затвор дисковый с п/п поз.UV 503 | 18479-30-ТМ- ОЛ-05 18479-30-АТХ-ОЛ-62 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-62 | кмп. | 1 |
| 6 | Затвор дисковый с п/п поз.UV 505 | 18479-30-ТМ- ОЛ-05 18479-30-АТХ-ОЛ-62 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-62 | кмп. | 1 |
| 7 | Затвор дисковый с п/п поз.UV 506 | 18479-30-ТМ- ОЛ-05 18479-30-АТХ-ОЛ-62 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-62 | кмп. | 1 |
| 8 | Затвор дисковый с п/п поз.UV 513 | 18479-30-ТМ- ОЛ-05 18479-30-АТХ-ОЛ-62 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-62 | кмп. | 1 |
| 9 | Затвор дисковый с п/п поз.UV 514 | 18479-30-ТМ- ОЛ-05 18479-30-АТХ-ОЛ-62 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-62 | кмп. | 1 |
| 10 | Затвор дисковый с п/п поз.UV 6-7033 | 18479-30-ТМ- ОЛ-02 18479-30-АТХ-ОЛ-62 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-62 | кмп. | 1 |
| 11 | Затвор дисковый с п/п поз.UV 6-7035 | 18479-30-ТМ- ОЛ-02 18479-30-АТХ-ОЛ-62 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-62 | кмп. | 1 |
| 12 | Затвор дисковый с п/п поз.UV 602 | 18479-30-ТМ- ОЛ-05 18479-30-АТХ-ОЛ-62 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-62 | кмп. | 1 |
| 13 | Затвор дисковый с п/п поз.UV 603 | 18479-30-ТМ- ОЛ-05 18479-30-АТХ-ОЛ-62 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-62 | кмп. | 1 |

Заказная документация:

18479-30-ТМ- ОЛ-02;

18479-30-ТМ- ОЛ-05;

18479-30-АТХ-ОЛ-62 изм.1;

18479-30-АТХ-ЗТП-62.

Лот № 4 (делимый)

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый с п/п поз.UV 452 | 18479-30-ТМ-ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 2 | Кран шаровый с п/п поз.UV 5-7003 | 18479-30-ТМ- ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 3 | Кран шаровый с п/п поз.UV 5-7004 | 18479-30- ТМ-ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 4 | Кран шаровый с п/п поз.UV 5-7005 | 18479-30- ТМ-ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 5 | Кран шаровый с п/п поз.UV 5-7008 | 18479-30- ТМ-ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 6 | Кран шаровый с п/п поз.UV 5-7009 | 18479-30- ТМ-ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 7 | Кран шаровый с п/п поз.UV 5-7010 | 18479-30- ТМ-ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 8 | Кран шаровый с п/п поз.UV 5-7013 | 18479-30- ТМ-ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 9 | Кран шаровый с п/п поз.UV 5-7014 | 18479-30- ТМ-ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 10 | Кран шаровый с п/п поз.UV 5-7015 | 18479-30- ТМ-ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 11 | Кран шаровый с п/п поз.UV 5-7024 | 18479-30-ТМ- ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 12 | Кран шаровый с п/п поз.UV 5-7025 | 18479-30-ТМ- ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 13 | Кран шаровый с п/п поз.UV 5-7026 | 18479-30-ТМ- ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 14 | Кран шаровый с п/п поз.UV 6-7025 | 18479-30- ТМ- ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 15 | Кран шаровый с п/п поз.UV 6-7026 | 18479-30- ТМ-ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 16 | Кран шаровый с п/п поз.UV 6-7027 | 18479-30- ТМ- ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 17 | Кран шаровый с п/п поз.UV 6-7030 | 18479-30- ТМ- ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 18 | Кран шаровый с п/п поз.UV 6-7031 | 18479-30- ТМ- ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 19 | Кран шаровый с п/п поз.UV 6-7032 | 18479-30- ТМ-ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 20 | Кран шаровый с п/п поз.UV 6-7036 | 18479-30-ТМ-ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 21 | Кран шаровый с п/п поз.UV 6-7037 | 18479-30-ТМ-ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 22 | Кран шаровый с п/п поз.UV 612 | 18479-30-ТМ-ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 23 | Кран шаровый с п/п поз.UV 7-7042 | 18479-30- ТМ-ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 24 | Кран шаровый с п/п поз.UV 7-7043 | 18479-30- ТМ-ОЛ-01 изм. 1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |
| 25 | Кран шаровый с п/п поз.UV 7-7044 | 18479-30-ТМ-ОЛ-01 изм.1 18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01 18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01 | кмп. | 1 |

Заказная документация:

18479-30-ТМ-ОЛ-01 изм.1;

18479-30-АТХ-ЗТП-63-R01;

18479-30-АТХ-ОЛ-63-R01.

Общие требования к предмету закупки.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Предмет закупки: Регулирующие клапаны, отсечные клапаны, регуляторы давления прямого действия.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Соответствие предлагаемого товара заказной документации проекта ЗТП и ОЛ, Приложениям №1, 2. | Отштампованные на каждом листе ОЛ, ЗТП, Приложения №1,2 с надписью «ПОДТВЕРЖДАЮ», печатью и подписью Контрагента (Производителя) с обязательным заполнением всех граф «заполняется участником закупочных процедур» | Да/нет | Отштампованные на каждом листе ОЛ, ЗТП, Приложения №1,2 с надписью «ПОДТВЕРЖДАЮ», печатью и подписью Контрагента (Производителя) с обязательным заполнением всех граф «заполняется участником закупочных процедур» |

ТП – техническое предложение

Приложение№1 к ОЛ и ЗТП – Типовые технические условия на средства КИП и А для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Приложение № 2 к ОЛ и ЗТП – Требуемые схемы пневматической обвязки;

- Основные требования к Контрагенту.

1. Контрагент должен иметь статус «Аккредитован» в действующей БДКП или обязательно пройти аккредитацию в установленном порядке на ОАО «Славнефть-ЯНОС».

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подтверждение наличия у участника закупки действующей (на момент подачи ТП и даты поставки) авторизации на поставку, техническое сопровождение предлагаемого оборудования на территории РФ | Сертификат (письмо), адресованный Участнику закупки и выданный Производителем или официальным представителем Производителя в РФ. | Да/нет | Подтверждение наличия у участника закупки действующей (на момент подачи ТП и даты поставки) авторизации на поставку, техническое сопровождение предлагаемого оборудования на территории РФ. |
|  | Подтверждение наличия у участника закупки сведений (наименование организации, адрес, контактные данные) об аккредитованных сервисных центрах на территории РФ, осуществляющих гарантийное и постгарантийное обслуживание предлагаемого Товара | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Производителя или официального представителя в РФ. | Да/нет | Подтверждение наличия у участника закупки сведений (наименование организации, адрес, контактные данные) об аккредитованных сервисных центрах на территории РФ, осуществляющих гарантийное и постгарантийное обслуживание предлагаемого Товара. |

4. Особые условия.

Отсутствуют.

Директор по снабжению               	 ________________      Д.Ю. Уржумов

подпись			Ф.И.О.