Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: регулирующие, отсечные клапана для технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара: февраль, ноябрь 2018 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Заказная документация размещена по ссылке:

http://yanos.slavneft.ru/files/doc_pdo_393_636391597121993218.zip

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот № 1 (неделимый)

| № п.п | Наименование Товара |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан отсечной поз.UV 7301 | 19073-20/2-АТХ-ОЛ-52 19073-20/2-АТХ-ЗТП-52 Приложение к проекту № 19073-20/2-АТХ-ОЛ-52 (схемы пневматической обвязки). | шт. | 1 |
| 2 | Клапан отсечной поз.UV 7302 | 19073-20/2-АТХ-ОЛ-52 19073-20/2-АТХ-ЗТП-52 Приложение к проекту № 19073-20/2-АТХ-ОЛ-52 (схемы пневматической обвязки). | шт. | 1 |
| 3 | Клапан отсечной поз.UV 7303 | 19073-20/2-АТХ-ОЛ-52 19073-20/2-АТХ-ЗТП-52 Приложение к проекту № 19073-20/2-АТХ-ОЛ-52 (схемы пневматической обвязки). | шт. | 1 |
| 4 | Клапан отсечной поз.UV 7304 | 19073-20/2-АТХ-ОЛ-52 19073-20/2-АТХ-ЗТП-52 Приложение к проекту № 19073-20/2-АТХ-ОЛ-52 (схемы пневматической обвязки). | шт. | 1 |
| 5 | Клапан отсечной поз.UV 7305 | 19073-20/2-АТХ-ОЛ-52 19073-20/2-АТХ-ЗТП-52 Приложение к проекту № 19073-20/2-АТХ-ОЛ-52 (схемы пневматической обвязки). | шт. | 1 |
| 6 | Клапан отсечной поз.UV 7306 | 19073-20/2-АТХ-ОЛ-52 19073-20/2-АТХ-ЗТП-52 Приложение к проекту № 19073-20/2-АТХ-ОЛ-52 (схемы пневматической обвязки). | шт. | 1 |

Заказная документация:

19073-20/2-АТХ-ОЛ-52

19073-20/2-АТХ-ЗТП-52

Приложение к проекту № 19073-20/2-АТХ-ОЛ-52 (схемы пневматической обвязки).

Лот № 2 (неделимый)

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан отсечной поз.XV 6701 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.XV Приложение к проекту №13Д00156.14-35-01542.АТХ.ОЛ.XV (схема пневматической обвязки). | шт. | 1 |
| 2 | Клапан отсечной поз.XV 6702 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.XV Приложение к проекту №13Д00156.14-35-01542.АТХ.ОЛ.XV (схема пневматической обвязки). | шт. | 1 |
| 3 | Клапан отсечной поз.XV 6703 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.XV Приложение к проекту №13Д00156.14-35-01542.АТХ.ОЛ.XV (схема пневматической обвязки). | шт. | 1 |
| 4 | Клапан отсечной поз.XV 6704 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.XV Приложение к проекту №13Д00156.14-35-01542.АТХ.ОЛ.XV (схема пневматической обвязки). | шт. | 1 |
| 5 | Клапан отсечной поз.XV 6705 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.XV Приложение к проекту №13Д00156.14-35-01542.АТХ.ОЛ.XV (схема пневматической обвязки). | шт. | 1 |
| 6 | Клапан отсечной поз.XV 6706 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.XV Приложение к проекту №13Д00156.14-35-01542.АТХ.ОЛ.XV (схема пневматической обвязки). | шт. | 1 |
| 7 | Клапан отсечной поз.XV 6707 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.XV Приложение к проекту №13Д00156.14-35-01542.АТХ.ОЛ.XV (схема пневматической обвязки). | шт. | 1 |
| 8 | Клапан отсечной поз.XV 6708 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.XV Приложение к проекту №13Д00156.14-35-01542.АТХ.ОЛ.XV (схема пневматической обвязки). | шт. | 1 |
| 9 | Клапан отсечной поз.XV 6709 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.XV Приложение к проекту №13Д00156.14-35-01542.АТХ.ОЛ.XV (схема пневматической обвязки). | шт. | 1 |
| 10 | Клапан отсечной поз.XV 6710 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.XV Приложение к проекту №13Д00156.14-35-01542.АТХ.ОЛ.XV (схема пневматической обвязки). | шт. | 1 |
| 11 | Клапан отсечной поз.XV 6711 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.XV Приложение к проекту №13Д00156.14-35-01542.АТХ.ОЛ.XV (схема пневматической обвязки). | шт. | 1 |
| 12 | Клапан отсечной поз.XV 6712 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.XV Приложение к проекту №13Д00156.14-35-01542.АТХ.ОЛ.XV (схема пневматической обвязки). | шт. | 1 |
| 13 | Клапан отсечной поз.XV 6713 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.XV Приложение к проекту №13Д00156.14-35-01542.АТХ.ОЛ.XV (схема пневматической обвязки). | шт. | 1 |

Заказная документация:

13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.XV

Приложение к проекту №13Д00156.14-35-01542.АТХ.ОЛ.XV (схема пневматической обвязки).

Лот № 3 (неделимый)

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан регулирующий поз. AV 5026 | 18994-43/5-АТХ-ЗТП-51 18994-43/5-АТХ-ОЛ-51 Схема пневматической обвязки клапанов проекта 18994. | шт. | 1 |
| 2 | Клапан регулирующий поз. FV 1117 | 18994-43/5-АТХ-ЗТП-51 18994-43/5-АТХ-ОЛ-51 Схема пневматической обвязки клапанов проекта 18994. | шт. | 1 |
| 3 | Клапан регулирующий поз. FV 1127 | 18994-43/5-АТХ-ЗТП-51 18994-43/5-АТХ-ОЛ-51 Схема пневматической обвязки клапанов проекта 18994. | шт. | 1 |

Заказная документация:

18994-43/5-АТХ-ЗТП-51

18994-43/5-АТХ-ОЛ-51

Схема пневматической обвязки клапанов проекта 18994.

Лот № 4 (неделимый)

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан регулирующий поз. PV 1005 | Спецификация Q1832223 Чертеж ITEM 000542 Чертеж GE 28247 | кмп | 1 |
| 2 | Клапан регулирующий поз. PV 1006 | Спецификация Q1832223 Чертеж ITEM 000542 Чертеж GE 28247 | кмп. | 1 |

Заказная документация:

Спецификация Q1832223

Чертеж ITEM 000542

Чертеж GE 28247

Лот № 5 (неделимый)

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан регулирующий поз.FV 2-63 | 18934-30-АТХ-ЗТП-51 18934-30-АТХ-ОЛ-51 Приложение к проектам №18934 и 19045 (схемы пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 2 | Клапан регулирующий поз.FV 3-3002 | 19045-30-АТХ-ЗТП-51 19045-30-АТХ-ОЛ-51 Приложение к проектам №18934 и 19045 (схемы пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 3 | Клапан регулирующий поз.FV 3-3003 | 19045-30-АТХ-ЗТП-51 19045-30-АТХ-ОЛ-51 Приложение к проектам №18934 и 19045 (схемы пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 4 | Клапан регулирующий поз.LV 3-4003 | 19045-30-АТХ-ЗТП-51 19045-30-АТХ-ОЛ-51 Приложение к проектам №18934 и 19045 (схемы пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 5 | Клапан регулирующий поз.PV 3-2002 | 19045-30-АТХ-ЗТП-51 19045-30-АТХ-ОЛ-51 Приложение к проектам №18934 и 19045 (схемы пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 6 | Клапан регулирующий поз.TV 3-1003 | 19045-30-АТХ-ЗТП-51 19045-30-АТХ-ОЛ-51 Приложение к проектам №18934 и 19045 (схемы пневматической обвязки) | шт. | 1 |

Заказная документация:

18934-30-АТХ-ЗТП-51

18934-30-АТХ-ОЛ-51

19045-30-АТХ-ЗТП-51

19045-30-АТХ-ОЛ-51

Приложение к проектам №18934 и 19045 (схемы пневматической обвязки)

Лот № 6 (неделимый)

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан регулирующий поз.FV 6304 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.СV Приложение к проекту №13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.CV (схемы пневматической обвязки) | кмп. | 1 |
| 2 | Клапан регулирующий поз.FV 6305 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.СV Приложение к проекту №13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.CV (схемы пневматической обвязки) | кмп. | 1 |
| 3 | Клапан регулирующий поз.FV 6306 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.СV Приложение к проекту №13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.CV (схемы пневматической обвязки) | кмп. | 1 |
| 4 | Клапан регулирующий поз.TV 3-2 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.СV Приложение к проекту №13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.CV (схемы пневматической обвязки) | кмп. | 1 |
| 5 | Клапан регулирующий поз.TV 6101 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.СV Приложение к проекту №13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.CV (схемы пневматической обвязки) | кмп. | 1 |
| 6 | Клапан регулирующий поз.TV 6102 | 13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.СV Приложение к проекту №13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.CV (схемы пневматической обвязки) | кмп. | 1 |

Заказная документация:

13Д00156.14-35-01542-АТХ-ОЛ.СV

Приложение к проекту №13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.CV (схемы пневматической обвязки)

Лот № 7 (неделимый)

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан регулирующий поз.LV 34A | 19073-20/2-АТХ-ОЛ-51 19073-20/2-АТХ-ЗТП-51 Приложение к проекту №19073-20/2-АТХ-ОЛ-51 (схема пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 2 | Клапан регулирующий поз.LV 34B | 19073-20/2-АТХ-ОЛ-51 19073-20/2-АТХ-ЗТП-51 Приложение к проекту №19073-20/2-АТХ-ОЛ-51 (схема пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 3 | Клапан регулирующий поз.LV 64A | 19073-20/2-АТХ-ОЛ-51 19073-20/2-АТХ-ЗТП-51 Приложение к проекту №19073-20/2-АТХ-ОЛ-51 (схема пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 4 | Клапан регулирующий поз.LV 64B | 19073-20/2-АТХ-ОЛ-51 19073-20/2-АТХ-ЗТП-51 Приложение к проекту №19073-20/2-АТХ-ОЛ-51 (схема пневматической обвязки) | шт. | 1 |

Заказная документация:

19073-20/2-АТХ-ОЛ-51

19073-20/2-АТХ-ЗТП-51

Приложение к проекту №19073-20/2-АТХ-ОЛ-51 (схема пневматической обвязки)

Лот № 8 (неделимый)

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан регулирующий поз.LV 3-632 | 18919-30-АТХ-ОЛ-51 18919-30-АТХ-ЗТП-51 Приложение к проектам №18919-30-АТХ-ОЛ-51 и №18942-30-АТХ-ОЛ-51 (схема пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 2 | Клапан регулирующий поз.LV 3-632-1 | 18919-30-АТХ-ОЛ-51 18919-30-АТХ-ЗТП-51 Приложение к проектам №18919-30-АТХ-ОЛ-51 и №18942-30-АТХ-ОЛ-51 (схема пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 3 | Клапан регулирующий поз.LV 8-130 | 18942-30-АТХ-ОЛ-51 18942-30-АТХ-ЗТП-51 Приложение к проектам №18919-30-АТХ-ОЛ-51 и №18942-30-АТХ-ОЛ-51 (схема пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 4 | Клапан регулирующий поз.PV 8-157 | 18942-30-АТХ-ОЛ-51 18942-30-АТХ-ЗТП-51 Приложение к проектам №18919-30-АТХ-ОЛ-51 и №18942-30-АТХ-ОЛ-51 (схема пневматической обвязки) | шт. | 1 |

Заказная документация:

18919-30-АТХ-ОЛ-51-R00

18919-30-АТХ-ЗТП-51-R00

18942-30-АТХ-ОЛ-51

18942-30-АТХ-ЗТП-51

Приложение к проектам №18919-30-АТХ-ОЛ-51 и №18942-30-АТХ-ОЛ-51 (схема пневматической обвязки)

Лот № 9 (неделимый)

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан регулирующий FV 5-61 | 19049-30-АТХ-ОЛ-51 19049-30-АТХ-ЗТП-51 Приложение к проекту №19049-30-АТХ-ОЛ-51 (схемы пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 2 | Клапан регулирующий FV 5-63 | 19049-30-АТХ-ОЛ-51 19049-30-АТХ-ЗТП-51 Приложение к проекту №19049-30-АТХ-ОЛ-51 (схемы пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 3 | Клапан регулирующий FV 5-65 | 19049-30-АТХ-ОЛ-51 19049-30-АТХ-ЗТП-51 Приложение к проекту №19049-30-АТХ-ОЛ-51 (схемы пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 4 | Клапан регулирующий FV 6-61 | 19049-30-АТХ-ОЛ-51 19049-30-АТХ-ЗТП-51 Приложение к проекту №19049-30-АТХ-ОЛ-51 (схемы пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 5 | Клапан регулирующий FV 6-63 | 19049-30-АТХ-ОЛ-51 19049-30-АТХ-ЗТП-51 Приложение к проекту №19049-30-АТХ-ОЛ-51 (схемы пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 6 | Клапан регулирующий PV 5-29 | 19049-30-АТХ-ОЛ-51 19049-30-АТХ-ЗТП-51 Приложение к проекту №19049-30-АТХ-ОЛ-51 (схемы пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 7 | Клапан регулирующий FV 5-60-2 | 19049-30-АТХ-ОЛ-51 19049-30-АТХ-ЗТП-51 Приложение к проекту №19049-30-АТХ-ОЛ-51 (схемы пневматической обвязки) | шт. | 1 |
| 8 | Клапан регулирующий FV 5-62-2 | 19049-30-АТХ-ОЛ-51 19049-30-АТХ-ЗТП-51 Приложение к проекту №19049-30-АТХ-ОЛ-51 (схемы пневматической обвязки) | шт. | 1 |

Заказная документация:

19049-30-АТХ-ОЛ-51

19049-30-АТХ-ЗТП-51

Приложение к проекту №19049-30-АТХ-ОЛ-51 (схемы пневматической обвязки)

Общие требования к предмету закупки.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Предмет закупки: Регулирующие клапаны, отсечные клапаны, регуляторы давления прямого действия.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Соответствие предлагаемого товара заказной документации (ЗТП и ОЛ, Приложению № 1) | Отштампованные на каждом листе листы заказной документации (ОЛ, ЗТП, Приложения) и Приложения №1 с надписью «ПОДТВЕРЖДАЮ соответствие требованиям заказной документации», печатью и подписью Контрагента (Производителя) с обязательным заполнением всех граф «заполняется участником закупочных процедур» | Да/нет | Отштампованные на каждом листе листы заказной документации (ОЛ, ЗТП, Приложения) и Приложения №1 с надписью «ПОДТВЕРЖДАЮ соответствие требованиям заказной документации», печатью и подписью Контрагента (Производителя) с обязательным заполнением всех граф «заполняется участником закупочных процедур» |

Приложение № 1 к ОЛ и ЗТП – Типовые технические условия на средства КИП и А для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

- Основные требования к Контрагенту.

1. Контрагент должен иметь статус «Аккредитован» в действующей БДКП или обязательно пройти аккредитацию в установленном порядке на ОАО «Славнефть-ЯНОС».

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подтверждение наличия у участника закупки действующей (на момент подачи ТП и даты поставки) авторизации на поставку, техническое сопровождение предлагаемого оборудования на территории РФ | Сертификат (письмо), адресованный Участнику закупки и выданный Производителем или официальным представителем Производителя в РФ. | Да/нет | Подтверждение наличия у участника закупки действующей (на момент подачи ТП и даты поставки) авторизации на поставку, техническое сопровождение предлагаемого оборудования на территории РФ. |

4. Условия оплаты.

Покупатель оплачивает 100% стоимости Товара в течение 90 (девяноста) календарных дней от даты получения товара на складе Покупателя в г. Ярославле на основании оригинальных экземпляров счетов, счетов-фактур, товарных накладных, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по передаче Товара и получения Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов предусмотренных законом, иными правовыми актами, Договором и Приложением к нему.

5. Особые условия

Стоимость товара включает:

- разработки и согласования с Покупателем рабочей конструкторской документации на изготовление Товара; оформление всей технической документации на Товар в соответствии с действующей нормативно-технической документацией Российской Федерации;

- изготовление, контроль и испытания Товара на заводе-изготовителе в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- техническую приемку (приемо-сдаточных испытаний) товара на заводе-изготовителе, в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- консервацию, маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

- погрузку товара в транспортное средство, транспортные, страховые расходы по доставке Товара склад ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

Условия выполнения поставки товаров.

1.	Условия поставки –DDP Ярославль (для резидентов РФ)/DAP Ярославль, Россия (для нерезидентов РФ)

2. В случае доставки товара транспортом Поставщика или Перевозчика, транспортные расходы по доставке товара на склад Покупателя в г. Ярославле должны быть включены в цену товара.

3.	Приёмка Товара по количеству и качеству производится на складе ОАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле.

4. Датой поставки является дата получения товара Покупателем на складе ОАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле в комплекте с документами на Товар.

5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения товара Покупателем.

6. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром (на каждую единицу) все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т.ч.:

- комплект ЗИП;

- пакет документов согласно перечню заказной документации

- упаковочные листы на каждое грузовое место;

-товарные накладные, счета фактуры по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара.

При некомплектной поставке Товара либо его поставке без вышеуказанных документов Поставщик обязан за свой счёт доукомплектовать товар либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия договора Товар считается не поставленным;

Директор по снабжению                                  _______________      Д.Ю. Уржумов

подпись			Ф.И.О.