Форма 2

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1. Общие требования

1.1 Предмет закупки:

Расходные лабораторные материалы и посуда.

Лот 1 (делимый): Расходные лабораторные материалы и посуда.

Сроки и количество закупаемых МТР указаны в форме 6к настоящего ПДО. Допускается подача оферты на часть Товаров указанных делимом лоте.

1.2 Инициатор закупки:

ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1.3 Плановые сроки поставки Товара:

С 21.10.2018  по 08.04.2019

1.4 Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Для почтовых отправлений: Московский проспект, дом 130, г. Ярославль, 150023.

Для доставки Товара грузовым автотранспортом: г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 77 с обязательным оформлением пропуска по адресу г. Ярославль, Московский проспект, дом 130.

1.5 Условия доставки:

Доставка грузовым автотранспортом.

При доставке автотранспортом обязательно предоставление для оформления пропуска следующих документов: Путевой лист, Товарно-транспортная накладная, Товарная накладная ТОРГ-12, документы на транспортное средство, документы, удостоверяющие личность водителя.

2. Требования к предмету закупки

2.1 Количество МТР:

2.1.1	Наименования и количество предлагаемого участником товара: в соответствии с формой 6к.

2.1.2	 Фактическое количество, предлагаемое к поставке, должно быть указано в форме 6к. Стоимость поставки рассчитывается Претендентом исходя из фактически предложенного им количества.

2.2 Качество МТР:

2.2.1	Качество Товара соответствует нормативным документам, указанным в форме 6к и обязательным требованиям, указанным в разделе 2.3 настоящего документа.

2.2.2	Допускается предложение аналогов Товара при условии, что качественные характеристики не ухудшаются. Возможность использования аналога будет согласовываться с инициатором закупки. В случае предоставления аналога Поставщик обязан по требованию предоставить информацию, позволяющую оценить Товар для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

2.2.3	Предложения МТР, уступающие заявленным по качеству, могут быть рассмотрены, если ни один из участников закупки не предложил Товар с требуемыми характеристиками.

2.2.4	На тару должна быть в обязательном порядке нанесена вся информация о Товаре в соответствии с требованиями нормативных документов.

2.3 Обязательные требования к Товару и условиям его поставки:

2.3.1	Приборы должны быть поверены в соответствии с Российским законодательством (до ввода в эксплуатацию) и иметь действующий на момент изготовления сертификат об утверждении типа средств измерений, паспорт и свидетельство (клеймо) о поверке. С момента поверки до даты поставки должно пройти не более ¼ межповерительного интервала.

Комплектующие и расходные материалы к приборам  для анализа нефтепродуктов должны быть изготовлены в соответствии техническими условиями, указанными в нормативной документации.  Качество Товара должно быть подтверждено сертификатами (паспортами) качества на русском языке.

Товар должен быть упакован в деревянную, картонную или пластмассовую тару, обеспечивающую сохранность его при перевозке и хранении. На тару должны быть в обязательном порядке нанесены надписи, позволяющие идентифицировать груз до вскрытия упаковки, информация об условиях хранения.

2.3.2	Поставки Товара осуществляются  в сроки, определенные в оферте и предусмотренные в Приложении к Договору поставки.

2.3.3	При нарушении Поставщиком сроков передачи Товара, Поставщик несет ответственность в соответствии с п.6.2 Договора поставки.

2.3.4	Поставки Товара сопровождаются следующими документами: товарная накладная ТОРГ-12 (или универсальный передаточный документ), счет-фактура (или универсальный передаточный документ), другие документы, предусмотренные ГОСТ и требованиями настоящего ПДО.

3. Требования к контрагенту

3.1	Контрагент является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

- официальным торговым домом производителя,

- постоянным региональным представительством производителя - нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,

- постоянно действующим дилером / дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера / дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами: сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера / дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя - на бланке производителя, переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний дилерский договор, официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя, на бланке производителя, с переводом на русский язык.

3.2	Контрагент осуществляет доставку Товара до склада Покупателя (г. Ярославль, ул. Гагарина, д.77) за свой счет грузовым автотранспортом в таре, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке и хранении.

| Директор по снабжению |  |  |  | Д.Ю.Уржумов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |