## Таблица
Форма 6т «Техническое предложение»
№ п/п | Потребность МТР | [11 empty] | Предложение
| Наименование Товара | [7 empty] | Ед. изм. | Кол-во к поставке |  |  | Описание МТР - аналога
| Описание МТР | [5 empty] | Заказчик | Грузополучатель |  |  | Срок поставки | В случае не согласия с графиком МТР указать кол-во календарных дней с даты акцепта оферты | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | Дополнительные параметры | Производитель
| Код МТР | Наименование | Наименование материала по ГОСТ | ГОСТ/ТУ/ Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 | Дополнительные параметры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Лот 1
1 | 365464 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FI 18-739 | Датчик дифференциального давления-расхода, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18739-211-АТХ-ОЛ-05 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
2 | 365463 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FQRCA 3004 | Датчик дифференциального давления-расхода, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18739-211-АТХ-ОЛ-05 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
3 | 365825 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRCA 4A-2 | Датчик дифференциального давления-расхода, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 19031-20/2-АТХ-ОЛ-05 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
4 | 365826 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRCA 4B-2 | Датчик дифференциального давления-расхода, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 19031-20/2-АТХ-ОЛ-05 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
5 | 365923 | Преобр.диф.давл.поз.FQR 301 | Датчик дифференциального давления-расхода, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18992-105/1,105/5,105/6а-АТХ.СО |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-31
6 | 251496 | Преобразователь диф. давления | Преобразователь дифференциального давления | 18910-30-АТХ-ОЛ-25.1 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
7 | 251496 | Преобразователь диф. давления | Преобразователь дифференциального давления | 18910-30-АТХ-ОЛ-25.1 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
8 | 251496 | Преобразователь диф. давления | Преобразователь дифференциального давления | 18910-30-АТХ-ОЛ-25.1 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
Лот 2
1 | 340542 | Датчик EJX530A-EBS9N-017DN/KS2/N4/D4/QR | Датчик избыточного давления, ВЗИ, выход 4-20 мА, с кабельным вводом и вент. блоком | 18852-25-АТХ.СО |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 2 | 2018-03-30
2 | 347038 | Датчик изб.давления поз.PIRS601-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
3 | 347039 | Датчик изб.давления поз.PIRS603-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
4 | 347040 | Датчик изб.давления поз.PIRS605-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
5 | 347041 | Датчик изб.давления поз.PIRS607-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
6 | 347042 | Датчик изб.давления поз.PIRS609-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
7 | 347043 | Датчик изб.давления поз.PIRS611-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
8 | 347044 | Датчик изб.давления поз.PIRS613-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
9 | 347045 | Датчик изб.давления поз.PIRS615-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
10 | 347046 | Датчик изб.давления поз.PIRS633-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
11 | 347047 | Датчик изб.давления поз.PIRS635-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
12 | 347048 | Датчик изб.давления поз.PIRS661-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
13 | 351925 | Датчик изб.давления поз.PT 6251 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-11-20
14 | 351926 | Датчик изб.давления поз.PT 6251р | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-11-20
15 | 351927 | Датчик изб.давления поз.PT 6252 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-11-20
16 | 351928 | Датчик изб.давления поз.PT 6252р | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-11-20
17 | 351929 | Датчик изб.давления поз.PT 6253 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-11-20
18 | 351930 | Датчик изб.давления поз.PT 6253р | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-11-20
19 | 351931 | Датчик изб.давления поз.PT 6254 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-11-20
20 | 351932 | Датчик изб.давления поз.PT 6255 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-11-20
21 | 351933 | Датчик изб.давления поз.PT 6256 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-11-20
22 | 351934 | Датчик изб.давления поз.PT 6257 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-11-20
23 | 351935 | Датчик изб.давления поз.PT 6258 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-11-20
24 | 365469 | Преобр.изб.давления поз.PIR 18-739-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18739-211-АТХ-ОЛ-24 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
25 | 365470 | Преобр.изб.давления поз.PIR 18-739-3 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18739-211-АТХ-ОЛ-24 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
26 | 365468 | Преобр.изб.давления поз.PIR 2009 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18739-211-АТХ-ОЛ-24 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
27 | 365933 | Преобр.изб.давления поз.PR 2131 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 19022-13/2-АТХ |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
28 | 364625 | Преобр.изб.давления поз.PRA 2-2021-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18936-39-АТХ-ОЛ-24 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
29 | 364626 | Преобр.изб.давления поз.PRA 2-2021-2 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18936-39-АТХ-ОЛ-24 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-02-28
30 | 365922 | Преобр.изб.давления поз.PRA 202 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18992-105/1,105/5,105/6а-АТХ.СО |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-31
Лот 3
1 | 355038 | Датчик EJX110A-EHS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012607 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 2 | 2018-03-30
2 | 355038 | Датчик EJX110A-EHS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012609 поз. 30 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 2 | 2018-03-30
3 | 355038 | Датчик EJX110A-EHS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012611 поз. 30 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
4 | 355038 | Датчик EJX110A-EHS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11013440 поз. 20 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 2 | 2018-03-30
5 | 352443 | Датчик EJX110A-ELS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11013440 поз. 40 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
6 | 352444 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012606 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 2 | 2018-03-30
7 | 352444 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012608 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 4 | 2018-03-30
8 | 352444 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012608 поз. 20 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 4 | 2018-03-30
9 | 352444 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012608 поз. 30 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 3 | 2018-03-30
10 | 352444 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012608 поз. 60 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 6 | 2018-03-30
11 | 352444 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012609 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 5 | 2018-03-30
12 | 352444 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012609 поз. 20 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
13 | 352444 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012611 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 5 | 2018-03-30
14 | 352444 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012611 поз. 20 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 4 | 2018-03-30
15 | 352444 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11013215 поз. 30 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
16 | 352444 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11013216 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 2 | 2018-03-30
17 | 352444 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11013440 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 3 | 2018-03-30
18 | 270208 | Датчик EJX110A-EMS4G-919DB/KS2/QR | Преобразователь дифференциального давления, ВЗИ, выход 4-20 мА | ОЛ 11012985 поз. 20 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
19 | 351590 | Датчик EJX110A-EMS5C-717DN/KS2/D4/QR | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012579 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 3 | 2018-03-30
20 | 351590 | Датчик EJX110A-EMS5C-717DN/KS2/D4/QR | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012580 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
21 | 351590 | Датчик EJX110A-EMS5C-717DN/KS2/D4/QR | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012584 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
22 | 351590 | Датчик EJX110A-EMS5C-717DN/KS2/D4/QR | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012585 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
23 | 266211 | Датчик EJX110A-EMS5G-817DB/KS2/A1/QR | Преобразователь диф. давления интеллектуальный, ВЗИ, выход 4-20 мА | ОЛ 11013245 поз. 80 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 3 | 2018-03-30
24 | 358076 | Датчик EJX110A-EVS4G-917NN/KS2/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012614 поз. 30 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
25 | 354991 | Датчик EJX120A-EES4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11013440 поз. 30 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 3 | 2018-03-30
26 | 357645 | Датчик EJX210A-ECS9N-019DN/KS2/D4/QR | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012592 поз. 20 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
27 | 342489 | Датчик диф.давл. IDP10-T22B01E-M1L1K1 | Датчик дифференциального давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | ОЛ 11013246 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
Лот 4
1 | 357646 | Датчик EJX430A-EAS5C-717DD/KS21/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012593 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
2 | 358074 | Датчик EJX430A-EHS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012614 поз. 20 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
3 | 340539 | Датчик EJX530A-EBS9N-017DN/KS2/N4/D4/QR | Датчик избыточного давления, ВЗИ, выход 4-20 мА, с кабельным вводом и вент. блоком | ОЛ 11012608 поз. 50 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
4 | 340539 | Датчик EJX530A-EBS9N-017DN/KS2/N4/D4/QR | Датчик избыточного давления, ВЗИ, выход 4-20 мА, с кабельным вводом и вент. блоком | ОЛ 11012611 поз. 40 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
5 | 351589 | Датчик EJX530A-ECS9N-017DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012608 поз. 40 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
6 | 351589 | Датчик EJX530A-ECS9N-017DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012609 поз. 40 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
7 | 351589 | Датчик EJX530A-ECS9N-017DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012609 поз. 50 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 2 | 2018-03-30
8 | 351589 | Датчик EJX530A-ECS9N-017DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012611 поз. 50 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
9 | 351589 | Датчик EJX530A-ECS9N-017DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11013215 поз. 20 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
10 | 351589 | Датчик EJX530A-ECS9N-017DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11013440 поз. 50 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
11 | 357647 | Датчик EJX530A-ECS9N-019DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012592 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
12 | 357647 | Датчик EJX530A-ECS9N-019DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012985 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 2 | 2018-03-30
13 | 358075 | Датчик EJX530A-EDS9N-017DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012614 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 2 | 2018-03-30
Лот 5
1 | 361035 | Датчик Cerabar S PMC 731 G33Z9M31MA | Датчик давления Cerabar S PMC 731 G33Z9M31MA | ОЛ 11013091 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
2 | 362355 | Датчик EJX210A-EMS0G-93DDNWD22C2HWB0BGS1 | Датчик гидростатического давления EJX210A-EMS0G-93DDNWD22C2HWB0BGS1D4 | ОЛ 11013454 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
3 | 363091 | Датчик перепада давления DP62D (FT202A) | Датчик перепада давления DP62D-FBABBB2AAA11NA2AET1AAA111AAAW+FCZ1 | ОЛ 11013737 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
4 | 362564 | Преобразователь PC-28G-0,6 кгс/см2-PD | Пневмоэлектрический преобразователь давления PC-28G-0,6 кгс/см2-PD | ОЛ 11013545 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
5 | 212653 | Преобразователь давления DELTABAR-S | ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ | ОЛ 11013245 поз. 70 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 3 | 2018-03-30
6 | 345674 | Преобразователь давления VEGAWELL 52 | Преобразователь давления | ОЛ 11013071 поз. 10 |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ШТ | 1 | 2018-03-30
Итого:
Базис поставки, DDP, г. Ярославль
Форма оплаты, 90 календарных дней после поставки
Срок поставки в соответствии с графиком поставки МТР (Форма 6), но не более (-) календарных дней с даты акцепта оферты.
Заполняется контрагентом