Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: Оборудование КИП, ремкомплекты и запасные части к оборудованию КИП для технологических объектов УПВ-1, АВТ-3, ВТ-6, БОВ-3, цеха № 15 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

- Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки или его часть;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара: январь - март 2019 г.

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот № 1 (делимый)

| № п.п. | Наименование Товара | Гост, Заказная документация | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок 2-х вентильный HLS2VP | PARKER | шт. | 4 |
| 2 | Блок 3-х вентильный HDS3MDTPPB | PARKER | шт. | 4 |
| 3 | Блок 3-х вентильный HLS3DBB | PARKER | шт. | 5 |
| 4 | Блок 3-х вентильный HLS3DBB | PARKER | шт. | 6 |
| 5 | Ввод кабельный NPT 1/2 | ГОРЭЛТЕХ, Арт. № КОВ1NНК | шт. | 18 |
| 6 | Ввод кабельный М20х1,5 | ГОРЭЛТЕХ, Арт. №КОВ1МНК/КГ1М | шт. | 42 |
| 7 | Датчик вибрации TKV-20 с кабелем | SPM Instrument AB | шт. | 1 |
| 8 | Инжектор Tantos TSn-PoE48n | TSn-PoE48n Tantos | шт. | 3 |
| 9 | Клапан электромагнитный Type 6013 (DVWG G1/4, PN 0-10 bar, 230V/50Hz, 8W) | BURKERT, Арт.No: 126084G | шт. | 3 |
| 10 | Клапан электромагнитный Ex ia IIC T6, 3/2 У, NPT1/4", 24 V/DC | ASCO, Арт.№ NFISX8327B311.24V/DC.18460 | шт. | 2 |
| 11 | Клапан электромагнитный Ex d IIC T6, 3/2 У, NPT1/4", 24 V/DC | ASCO, Арт.№ NFX8327B011.24V/DC.18460 | шт. | 10 |
| 12 | Кольцо сальниковой набивки (материал – Карбон+PTFE) для клапанов серии 35002 DN 150, 200. | ДС КОНТРОЛЗ, Арт.№ ДС.00.64.63.52 | шт. | 25 |
| 13 | Модуль MONI-TRACE-RMM2-EX-E | Арт..№ 676040-000 TYCO THERMAL CON | шт. | 1 |
| 14 | Модуль процессорный TRICONEX 3008 V9.6 | TRICONEX | шт. | 1 |
| 15 | Усилитель давления воздуха SMC | SMC PNEUMATIC, Арт.№ VBA43A-F4 | кмп. | 4 |
| 16 | Фильтр-стабилизатор ФСДВ | ФСДВ 10.01-0р, ТУ 311-00002648.032-93 | шт. | 8 |
| 17 | Фильтр-стабилизатор ФСДВ | ФСДВ 10.01-0р, ТУ 311-00002648.032-93 | шт. | 10 |
| 18 | Узел дроссельный к клапану Ду50 Ру40 | 33018-0518-488266/01-20 | шт. | 3 |
| 19 | Узел дроссельный к клапану Ду50 Ру40 | 33018-0518-488266/01-20 | шт. | 3 |

Лот № 2 (делимый)

| № п.п. | Наименование Товара | Гост, Заказная документация | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барьер IM35-11Ex-Hi/24VDC | - | шт. | 1 |
| 2 | Барьер KFD2-SR2-Ex2.2S | - | шт. | 2 |
| 3 | Барьер MTL 4541 | - | шт. | 4 |
| 4 | Кабель ввода/выв.16 точ.12м 4000103-540 | - | шт. | 2 |
| 5 | Кабель ввода/выв.16 точ.12м 9101-040 | - | шт. | 1 |
| 6 | Модуль аналог.ввода 32 кан. 3700A | - | шт. | 1 |
| 7 | Модуль аналогового ввода ADAM-6017 | - | шт. | 1 |
| 8 | Модуль дискр. вывода TRICONEX 3604E | - | шт. | 1 |

Лот № 3 (делимый)

| № п.п. | Наименование Товара | Гост, Заказная документация | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок электроники к позиционеру ЭПП 300 | ТЗ №0006-1011 | шт. | 10 |
| 2 | Пневмопривод шибера поз.HSA1603 | 18300-13/2-АТХ-ОЛ-64 | шт. | 3 |

Лот № 4 (делимый)

| № п.п. | Наименование Товара | Гост, Заказная документация | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Позиционер поз. PV 2-k65 | 0083-КМ-1201-288/10Б-АТХ-ОЛ-55 | шт. | 1 |
| 2 | Стол 1200х730х1100 15С03.624.000 | 13Д00357-14-КТС-01622-АТХ-1-1-С (лист 4) | шт. | 1 |
| 3 | Стол 1200х730х1100 7С03.624.000 | 13Д00357-14-КТС-01622-АТХ-1-1-С (лист 4) | шт. | 3 |
| 4 | Узел управл.пневмоприводн.задв.т.288/10Б | 0083-КМ-1201-288/10Б-АТХ-ОЛ-65 | шт. | 26 |

Возможно предложение аналогичной продукции, при условии соответствия качества аналогов качеству заявленного товара. Поставщик предоставляет техническую документацию на предложенный Товар (если предлагаемый товар является аналогом) в составе Технического предложения (форма 6).

Требования к предмету закупки (Лот № 1, 2):

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | <Техническая часть> |  |  |  |
|  | Соответствие предлагаемого Товара техническому заданию. | Форма 6т с указанием наименования Товара, Производителя, полного артикула предлагаемого оборудования. Техническое предложение по форме Поставщика с указанием технических характеристик и расшифровкой кода предлагаемого оборудования | Да/нет | Предоставление в составе ТП |

Требования к предмету закупки (Лот № 3, 4)

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | <Техническая часть> |  |  |  |
|  | Соответствие предлагаемого Товара заказной документации (ОЛ, спецификации, чертежи, Техническое задание). | Отштампованные на каждом листе листы заказной документации (ОЛ, спецификации, чертежи, Техническое задание) с надписью «ПОДТВЕРЖДАЮ», печатью и подписью участника закупочной процедуры (Производителя) с обязательным заполнением всех граф «заполняется участником закупочных процедур». | Да/нет | Предоставление в составе ТП |

Требования к Контрагенту:

Особых требований к Контрагенту нет.

4. Условия оплаты.

Покупатель оплачивает 100% стоимости Товара в течение 90 (девяноста) календарных дней от даты получения товара на складе Покупателя в г. Ярославле на основании оригинальных экземпляров счетов, счетов-фактур, товарных накладных, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по передаче Товара и получения Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов предусмотренных законом, иными правовыми актами, Договором и Приложением к нему.

5. Особые условия

Стоимость товара включает:

- разработки и согласования с Покупателем рабочей конструкторской документации на изготовление Товара; оформление всей технической документации на Товар в соответствии с действующей нормативно-технической документацией Российской Федерации;

- изготовление, контроль и испытания Товара на заводе-изготовителе в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- техническую приемку (приемо-сдаточных испытаний) товара на заводе-изготовителе, в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- консервацию, маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

- погрузку товара в транспортное средство, транспортные, страховые расходы по доставке Товара склад ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

Условия выполнения поставки товаров.

1.	Условия поставки –DDP Ярославль (для резидентов РФ) / DAP Ярославль, Россия (для нерезидентов РФ)

2. В случае доставки товара транспортом Поставщика или Перевозчика, транспортные расходы по доставке товара на склад Покупателя в г. Ярославле должны быть включены в цену товара.

3.	Приёмка Товара по количеству и качеству производится на складе ОАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле.

4. Датой поставки является дата получения товара Покупателем на складе ОАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле в комплекте с документами на Товар.

5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения товара Покупателем.

6. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром (на каждую единицу) все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т.ч.:

- пакет документов согласно перечню заказной документации

- упаковочные листы на каждое грузовое место;

-товарные накладные, счета фактуры по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара.

При некомплектной поставке Товара либо его поставке без вышеуказанных документов Поставщик обязан за свой счёт доукомплектовать товар либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия договора Товар считается не поставленным;

Директор по снабжению                              	       ___________________   Д.Ю. Уржумов

подпись		     Ф.И.О.