Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: Регулирующие и отсечные клапаны для установок УПВ-1 (КЦА М-701, КЦА М-501), УПВ-2 (КЦА), Гидрокрекинг (фильтр F-101) ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки или его часть;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара: январь – февраль 2018 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот № 1 (делимый), объект: блок КЦА М-701, М-501 уст. УПВ-1

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан регулирующий поз.U-XCV75041 Мод. BN3DY06YTY-Z-B1JU12/55CL | PROJECT SPECIFICATION Number E-H6280-241 Rev. 3 Sheet 3; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001428120_001; INSTRUMENTATION DRAWING INS0000001428120_001; | шт. | 1 |
| 2 | Клапан регулирующий поз.U-XCV75044 Мод. BN3DY06YTY-Z-B1JU10/55CL | PROJECT SPECIFICATION Number E-H6280-241 Rev. 3 Sheet 5; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001428120_003; INSTRUMENTATION DRAWING INS0000001428120_002; | шт. | 1 |
| 3 | Клапан регулирующий поз.U-XCV75045 Мод. BN3DY03YTY-Z-B1JU10/55CL | PROJECT SPECIFICATION Number E-H6280-241 Rev. 3 Sheet 6; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001428120_005; INSTRUMENTATION DRAWING INS0000001428120_003; | шт. | 1 |
| 4 | Клапан регулирующий поз.U-XCV75046 Мод. BN3DY03YTY-Z-B1JU10/55CL | PROJECT SPECIFICATION Number E-H6280-241 Rev. 3 Sheet 7; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001428120_009; INSTRUMENTATION DRAWING INS0000001428120_005; | шт. | 1 |
| 5 | Клапан регулирующий поз.U-XCV75091 Мод. BN3DY06YTY-Z-B1JU12/55CL | PROJECT SPECIFICATION Number E-H6280-241 Rev. 3 Sheet 3; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001428120_001; INSTRUMENTATION DRAWING INS0000001428120_001; | шт. | 1 |
| 6 | Клапан регулирующий поз.U-XCV75094 Мод. BN3DY06YTY-Z-B1JU10/55CL | PROJECT SPECIFICATION Number E-H6280-241 Rev. 3 Sheet 5; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001428120_003; INSTRUMENTATION DRAWING INS0000001428120_002; | шт. | 1 |
| 7 | Клапан регулирующий поз.U-XCV75095 Мод. BN3DY03YTY-Z-B1JU10/55CL | PROJECT SPECIFICATION Number E-H6280-241 Rev. 3 Sheet 6; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001428120_005; INSTRUMENTATION DRAWING INS0000001428120_003; | шт. | 1 |
| 8 | Клапан отсечной поз.U-XV75042 Мод. BN3DY03YTY-Z-B1JU10/40CL | PROJECT SPECIFICATION Number E-H6280-241 Rev. 3 Sheet 4; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001428120_006; INSTRUMENTATION DRAWING INS0000001428120_004; | шт. | 1 |
| 9 | Клапан отсечной поз.U-XV75092 Мод. BN3DY03YTY-Z-B1JU10/40CL | PROJECT SPECIFICATION Number E-H6280-241 Rev. 3 Sheet 4; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001428120_006; INSTRUMENTATION DRAWING INS0000001428120_004; | шт. | 1 |
| 10 | Клапан регулирующий поз.U-XСV55051 Мод. BN3DY06YT-L-B1JU12/55CL-Instr. | PROJECT SPECIFICATION E-H6279-241 Rev. 3 Sheet 3; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001327684_001; INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684_001; | шт. | 1 |
| 11 | Клапан отсечной поз.U-XV55052 Мод. BN3DY03YT-B1JU10/40CL-Instr. | PROJECT SPECIFICATION E-H6279-241 Rev. 3 Sheet 4; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001327684_003; INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684_003; | шт. | 1 |
| 12 | Клапан регулирующий поз.U-XCV55054 Мод. BN3DY08YT-L-B1JU16/55CL-Instr. | PROJECT SPECIFICATION E-H6279-241 Rev. 3 Sheet 5; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001327684_002; INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684_002; | шт. | 1 |
| 13 | Клапан отсечной поз.U-XV55055 Мод. BN3DY04YT-B1JU10/40CL-Instr. | PROJECT SPECIFICATION E-H6279-241 Rev. 3 Sheet 6; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001327684_004; INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684_004; | шт. | 1 |
| 14 | Клапан отсечной поз.U-XV55056 Мод. BN3DY03YT-B1JU10/40CL-Instr. | PROJECT SPECIFICATION E-H6279-241 Rev. 3 Sheet 7; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001327684_005; INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684_005; | шт. | 1 |
| 15 | Клапан регулирующий поз.U-XCV55111 Мод. BN3DY06YT-L-B1JU12/55CL-Instr. | PROJECT SPECIFICATION E-H6279-241 Rev. 3 Sheet 3; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001327684_001; INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684_001; | шт. | 1 |
| 16 | Клапан отсечной поз.U-XV55112 Мод. BN3DY03YT-B1JU10/40CL-Instr. | PROJECT SPECIFICATION E-H6279-241 Rev. 3 Sheet 4; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001327684_003; INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684_003; | шт. | 1 |
| 17 | Клапан регулирующий поз.U-XCV55114 Мод. BN3DY08YT-L-B1JU16/55CL-Instr. | PROJECT SPECIFICATION E-H6279-241 Rev. 3 Sheet 5; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001327684_002; INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684_002; | шт. | 1 |
| 18 | Клапан отсечной поз.U-XV55115 Мод. BN3DY04YT-B1JU10/40CL-Instr. | PROJECT SPECIFICATION E-H6279-241 Rev. 3 Sheet 6; DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001327684_004; INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684_004; | шт. | 1 |

Заказная документация:

PROJECT SPECIFICATION Number E-H6280-241 Rev. 3 Sheet 3;

DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001428120_001;

INSTRUMENTATION DRAWING INS0000001428120_001;

PROJECT SPECIFICATION Number E-H6280-241 Rev. 3 Sheet 5;

DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001428120_003;

INSTRUMENTATION DRAWING INS0000001428120_002;

PROJECT SPECIFICATION Number E-H6280-241 Rev. 3 Sheet 6;

DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001428120_005;

INSTRUMENTATION DRAWING INS0000001428120_003;

PROJECT SPECIFICATION Number E-H6280-241 Rev. 3 Sheet 7;

DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001428120_009;

INSTRUMENTATION DRAWING INS0000001428120_005;

PROJECT SPECIFICATION Number E-H6280-241 Rev. 3 Sheet 4;

DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001428120_006;

INSTRUMENTATION DRAWING INS0000001428120_004;

PROJECT SPECIFICATION Number E-H6279-241 Rev. 3 Sheet 3;

DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001327684_001;

INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684_001;

PROJECT SPECIFICATION Number E-H6279-241 Rev. 3 Sheet 4;

DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001327684_003;

INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684_003;

PROJECT SPECIFICATION Number E-H6279-241 Rev. 3 Sheet 5;

DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001327684_002;

INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684_002;

PROJECT SPECIFICATION Number E-H6279-241 Rev. 3 Sheet 6;

DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001327684_004;

INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684_004;

PROJECT SPECIFICATION Number E-H6279-241 Rev. 3 Sheet 7;

DIMENSIONAL DRAWING DIM 0001327684_005;

INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684_005;

Лот № 2 (делимый) объект: блок КЦА уст. УПВ-2

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан регулирующий поз.UCV-2914A Мод. 8”-838LEX00225HBXZC B1JU12/55CL VB ND9103HX7TY | PROJECT SPECIFICATION E-H6334-241/00-TD-00-UOP лист 7 (2 листа); DIMENSIONAL DRAWING DIM 137526-003; INSTRUMENTATION DRAWING INS137526-003; | шт. | 1 |
| 2 | Клапан регулирующий поз.UCV-2961F Мод. 6”-838LE00225HBXZC B1JU12/55CL VB ND9103HX7TY | PROJECT SPECIFICATION E-H6334-241/00-TD-00-UOP лист 3 (2 листа); DIMENSIONAL DRAWING DIM 137526-001; INSTRUMENTATION DRAWING INS137526-001; | шт. | 1 |
| 3 | Клапан регулирующий поз.UCV-2964F Мод. 8”-838LEX00225HBXZC B1JU12/55CL VB ND9103HX7TY | PROJECT SPECIFICATION E-H6334-241/00-TD-00-UOP лист 7 (2 листа); DIMENSIONAL DRAWING DIM 137526-003; INSTRUMENTATION DRAWING INS137526-003; | шт. | 1 |
| 4 | Клапан регулирующий поз.UV-2911A Мод. 6”-838LE00225HBXZC B1JU12/55CL VB ND9103HX7TY | PROJECT SPECIFICATION E-H6334-241/00-TD-00-UOP лист 3 (2 листа); DIMENSIONAL DRAWING DIM 137526-001; INSTRUMENTATION DRAWING INS137526-001; | шт. | 1 |
| 5 | Клапан отсечной поз.UV-2912A Мод. 4”-838LEX00225HBXZC B1JU8/35CL QN44K05HDM | PROJECT SPECIFICATION E-H6334-241/00-TD-00-UOP лист 5 (2 листа); DIMENSIONAL DRAWING DIM 137526-002; INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684-004; | шт. | 1 |
| 6 | Клапан отсечной поз.UV-2915A Мод. 3”-838LEX00225HBXZC B1JU8/35CL QN44K05HDM | PROJECT SPECIFICATION E-H6334-241/00-TD-00-UOP лист 9 (2 листа); DIMENSIONAL DRAWING DIM 137526-004; INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684-003; | шт. | 1 |
| 7 | Клапан отсечной й поз.UV-2916A Мод. 3”-838LEX00225HBXZC B1JU8/35CL QN44K05HDM | PROJECT SPECIFICATION E-H6334-241/00-TD-00-UOP лист 11 (2 листа); DIMENSIONAL DRAWING DIM 137526-004; INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684-005; | шт. | 1 |
| 8 | Клапан отсечной поз.UV-2962F Мод. 4”-838LEX00225HBXZC B1JU8/35CL QN44K05HDM | PROJECT SPECIFICATION E-H6334-241/00-TD-00-UOP лист 5 (2 листа); DIMENSIONAL DRAWING DIM 137526-002; INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684-004; | шт. | 1 |
| 9 | Клапан отсечной поз.UV-2965F Мод. 3”-838LEX00225HBXZC B1JU8/35CL QN44K05HDM | PROJECT SPECIFICATION E-H6334-241/00-TD-00-UOP лист 9 (2 листа); DIMENSIONAL DRAWING DIM 137526-004; INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684-003; | шт. | 1 |

Заказная документация:

PROJECT SPECIFICATION E-H6334-241/00-TD-00-UOP лист 7 (2 листа);

DIMENSIONAL DRAWING DIM 137526-003;

INSTRUMENTATION DRAWING INS137526-003;

PROJECT SPECIFICATION E-H6334-241/00-TD-00-UOP лист 3 (2 листа);

DIMENSIONAL DRAWING DIM 137526-001;

INSTRUMENTATION DRAWING INS137526-001;

PROJECT SPECIFICATION E-H6334-241/00-TD-00-UOP лист 5 (2 листа);

DIMENSIONAL DRAWING DIM 137526-002;

INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684-004;

PROJECT SPECIFICATION E-H6334-241/00-TD-00-UOP лист 9 (2 листа);

DIMENSIONAL DRAWING DIM 137526-004;

INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684-003;

PROJECT SPECIFICATION E-H6334-241/00-TD-00-UOP лист 11 (2 листа);

INSTRUMENTATION DRAWING INS0001327684-005.

Лот № 3 (делимый) объект: УПВ-1, УПВ-2

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан регулирующий поз.U-XCV55053 Мод. VALTEK MARK ONE ND9103HX7TY/-XT 1-AL | PROJECT SPECIFICATION E-H6279-240 Rev. 3 Sheet 3; Габаритный чертеж XCV-55_ _3; Схема обвязки XCV-55_ _3; | шт. | 1 |
| 2 | Клапан регулирующий поз.U-XCV55113 Мод. VALTEK MARK ONE ND9103HX7TY/-XT 1-AL | PROJECT SPECIFICATION E-H6279-240 Rev. 3 Sheet 3; Габаритный чертеж XCV-55_ _3; Схема обвязки XCV-55_ _3; | шт. | 1 |
| 3 | Клапан регулирующий поз.UCV-2913A Мод. VALTEK MARK ONE ND9103HX7TY/-XT 1-AL | PROJECT SPECIFICATION E-H6334-240/00-TD-00-UOP лист 3 (2 листа); Габаритный чертеж UCV-2913A…2903J; Схема обвязки UCV-2913A…2903J; | шт. | 1 |
| 4 | Клапан регулирующий поз.UCV-2963F Мод. VALTEK MARK ONE ND9103HX7TY/-XT 1-AL | PROJECT SPECIFICATION E-H6334-240/00-TD-00-UOP лист 3 (2 листа); Габаритный чертеж UCV-2913A…2903J; Схема обвязки UCV-2913A…2903J; | шт. | 1 |

Заказная документация:

PROJECT SPECIFICATION Number E-H6279-240 Rev. 3 Sheet 3;

Габаритный чертеж XCV-55_ _3;

Схема обвязки XCV-55_ _3;

PROJECT SPECIFICATION E-H6334-240/00-TD-00-UOP лист 3 (2 листа);

Габаритный чертеж UCV-2913A…2903J;

Схема обвязки UCV-2913A…2903J;

Лот № 4 (делимый) объект: фильтр F-101 уст. Гидрокрекинг

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан шаровой поз.ХV-401B Мод. 2” 738S313600XTZ2Y-Z-VPVL300SR4/5BFOD-LS | СПЕЦИФИКАЦИЯ SA 312-316; DIMENSIONAL DRAWING DIMSLAVNEFT_001; | шт. | 1 |
| 2 | Клапан шаровой поз.ХV-402B Мод. 2” 738S313600XTZ2Y-Z-VPVL300SR4/5BFOD-LS | СПЕЦИФИКАЦИЯ SA 312-316; DIMENSIONAL DRAWING DIMSLAVNEFT_001; | шт. | 1 |
| 3 | Клапан шаровой поз.ХV-403B Мод. 2” 738S313600XTZ2Y-Z-VPVL300SR4/5BFOD-LS | СПЕЦИФИКАЦИЯ SA 312-316; DIMENSIONAL DRAWING DIMSLAVNEFT_001; | шт. | 1 |
| 4 | Клапан шаровой поз.ХV-404B Мод. 2” 738S313600XTZ2Y-Z-VPVL300SR4/5BFOD-LS | СПЕЦИФИКАЦИЯ SA 312-316; DIMENSIONAL DRAWING DIMSLAVNEFT_001; | шт. | 1 |
| 5 | Клапан шаровой поз.ХV-405B Мод. 2” 738S313600XTZ2Y-Z-VPVL300SR4/5BFOD-LS | СПЕЦИФИКАЦИЯ SA 312-316; DIMENSIONAL DRAWING DIMSLAVNEFT_001; | шт. | 1 |
| 6 | Клапан шаровой поз.ХV-406B Мод. 2” 738S313600XTZ2Y-Z-VPVL300SR4/5BFOD-LS | СПЕЦИФИКАЦИЯ SA 312-316; DIMENSIONAL DRAWING DIMSLAVNEFT_001; | шт. | 1 |
| 7 | Клапан шаровой поз.ХV-407B Мод. 2” 738S313600XTZ2Y-Z-VPVL300SR4/5BFOD-LS | СПЕЦИФИКАЦИЯ SA 312-316; DIMENSIONAL DRAWING DIMSLAVNEFT_001; | шт. | 1 |
| 8 | Клапан шаровой поз.ХV-411B Мод. 3” 738S313600XTZ2Y-Z-VPVL400SR4/5D-LS | СПЕЦИФИКАЦИЯ SA 312-315; DIMENSIONAL DRAWING DIMSLAVNEFT_002; | шт. | 1 |
| 9 | Клапан шаровой поз.ХV-412B Мод. 3” 738S313600XTZ2Y-Z-VPVL400SR4/5D-LS | СПЕЦИФИКАЦИЯ SA 312-315; DIMENSIONAL DRAWING DIMSLAVNEFT_002; | шт. | 1 |
| 10 | Клапан шаровой поз.ХV-413B Мод. 3” 738S313600XTZ2Y-Z-VPVL400SR4/5D-LS | СПЕЦИФИКАЦИЯ SA 312-315; DIMENSIONAL DRAWING DIMSLAVNEFT_002; | шт. | 1 |
| 11 | Клапан шаровой поз.ХV-414B Мод. 3” 738S313600XTZ2Y-Z-VPVL400SR4/5D-LS | СПЕЦИФИКАЦИЯ SA 312-315; DIMENSIONAL DRAWING DIMSLAVNEFT_002; | шт. | 1 |
| 12 | Клапан шаровой поз.ХV-415B Мод. 3” 738S313600XTZ2Y-Z-VPVL400SR4/5D-LS | СПЕЦИФИКАЦИЯ SA 312-315; DIMENSIONAL DRAWING DIMSLAVNEFT_002; | шт. | 1 |
| 13 | Клапан шаровой поз.ХV-416B Мод. 3” 738S313600XTZ2Y-Z-VPVL400SR4/5D-LS | СПЕЦИФИКАЦИЯ SA 312-315; DIMENSIONAL DRAWING DIMSLAVNEFT_002; | шт. | 1 |
| 14 | Клапан шаровой поз.ХV-417B Мод. 3” 738S313600XTZ2Y-Z-VPVL400SR4/5D-LS | СПЕЦИФИКАЦИЯ SA 312-315; DIMENSIONAL DRAWING DIMSLAVNEFT_002; | шт. | 1 |

Заказная документация:

СПЕЦИФИКАЦИЯ SA 312-316;

DIMENSIONAL DRAWING DIMSLAVNEFT_001;

СПЕЦИФИКАЦИЯ SA 312-315;

DIMENSIONAL DRAWING DIMSLAVNEFT_002;

Общие требования к предмету закупки.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Предмет закупки: Регулирующие и отсечные клапаны для установок Гидрокрекинг (фильтр F-101), УПВ-1 (КЦА М-701, КЦА М-501), УПВ-2 (КЦА) ОАО «Славнефть-ЯНОС».

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Соответствие заказной документации (техническая спецификация, габ. чертеж, схема пневматической обвязки). | Отштампованные на каждом листе листы заказной документации с надписью «ПОДТВЕРЖДАЮ соответствие предлагаемого Товара заказной документации», печатью и подписью участника закупочной процедуры (на каждом листе). | Да/нет | Представление отштампованных на каждом листе листов заказной документации с надписью «ПОДТВЕРЖДАЮ соответствие предлагаемого Товара заказной документации», печатью и подписью участника закупочной процедуры (на каждом листе). |

ТП – техническое предложение.

- Основные требования к Контрагенту.

1. Контрагент должен иметь статус «Аккредитован» в действующей БДКП или обязательно пройти аккредитацию в установленном порядке на ОАО «Славнефть-ЯНОС».

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подтверждение наличия у участника закупочной процедуры действующей (на момент подачи ТП и даты поставки) авторизации на поставку и техническое сопровождение предлагаемого Товара на территории РФ | Сертификат об авторизации (письмо), адресованный участнику закупочной процедуры, выданный Производителем или официальным представителем Производителя в РФ. | Да/нет | Наличие у участника закупочной процедуры действующей (на момент подачи ТП и даты поставки) авторизации на поставку и техническое сопровождение предлагаемого оборудования на территории РФ. |

4. Особые условия.

Условия поставки и оплаты Товара указаны в Приложении к Договору поставки.

Директор по снабжению               	 ________________      Д.Ю. Уржумов

подпись			Ф.И.О.