Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ К НЕМУ;

- Участник может подать оферту как на весь объем закупки, так и на часть закупаемых Товаров);

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара: по позициям № 1 - 3 –  июнь 2018 г., по позициям № 4 - 8 – май 2018 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Товар представлен одним делимым Лотом.

2. Требования к предмету закупки.

2.1. Номенклатура

(Таблица 1)

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики, заказная документация, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Объект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детектор газовый поз.QRA 5003 | 18713-43/1-АТХ-ОЛ-41 ООО ПХП | ШТ | 1 |  | - Установка ПСК, тит.43/1 |
| 2 | Детектор газовый поз.QRA 5004 | 18713-43/1-АТХ-ОЛ-41 ООО ПХП | ШТ | 1 |  | - Установка ПСК, тит.43/1 |
| 3 | Детектор ПДК и НКПР поз.QRA 5005 | 18712-43/1-АТХ-ОЛ-41 ООО ПХП | ШТ | 1 |  | - Установка ПСК, тит.43/1 |
| 4 | Датчик термохимический для ДАТ-М-05 | ИБЯЛ 413.226.092, ТЗ | ШТ | 4 |  | Цех 15 |
| 5 | Сенсор 70986TE СО для г/а WDG-IVC | КАТАЛОГ THERMOX, ТЗ | ШТ | 1 |  | Цех 15 |
| 6 | Сенсор H2S для DM-700 377-242400-100 | КАТАЛОГ DETCON, ТЗ | ШТ | 2 |  | Цех 15 |
| 7 | Cенсор O2 для газоанализаторов GPR-28 XLT 11-24 | КАТАЛОГ ADVANCER, ТЗ | ШТ | 4 |  | Цех 15 |
| 8 | Плата индикации для г/а GFC-7000E | КАТАЛОГ Teledyne Analytical Inst, ТЗ | ШТ | 1 |  | Цех 15 |

- Поставщик обязуется поставить Товар, изготовленный согласно заказной документации.

- Поставщик указывает в оферте изготовителя и страну происхождения Товара.

- В технической спецификации должны быть указаны все комплектующие, а также прописана маркировка используемого оборудования и комплектующих.

- Технические описания используемого оборудования и комплектующих должны быть предоставлены на русском языке.

- Контрагент вправе предложить к поставке Товар, отличный от приведенного в разделе 2 настоящих Требований, при условии полного соответствия аналога техническим, габаритным, гарантийным характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры.

2.2. Дополнительные требования к продукту по позициям № 1 - 3.

(Таблица 2).

Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в конверте с Технической частью оферт:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | <Техническая часть> |  |  |  |
| 1 | Соответствие предлагаемого Товара заказной документации (ЗТП и ОЛ). | Отштампованные на каждом листе ОЛ, ЗТП с надписью «ПОДТВЕРЖДАЮ», печатью и подписью контрагента (Производителя) с обязательным заполнением всех граф «заполняется участником закупочных процедур» | Да/нет | Да |

Гарантийный срок на эксплуатацию Товара должен составлять не менее 36 месяцев с даты поставки на склад Покупателя или 24 месяца с даты пуска Товара в эксплуатацию.

Поставщик обязуется поставить Товар новый, не бывший в эксплуатации и изготовленный не ранее 6 месяцев от даты заключения Договора.

2.3. Дополнительные требования к продукту по позициям № 4 - 8.

(Таблица 3).

Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в конверте с Технической частью оферт:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответ-ствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | <Техническая часть> |  |  |  |
| 1 | Соответствие предлагаемого Товара техническому заданию | - Техническое предложение поставщика с описанием Товара, соответствующее заказной документации. | Да/ нет | Да |

Гарантийный срок на эксплуатацию Товара должен соответствовать заказной документации или условиям завода-изготовителя.

Поставщик обязуется поставить Товар новый, не бывший в эксплуатации.

3. Условия выполнения поставки товаров.

3.1. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (DAP в случае валютного контракта).

3.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, предусмотренные заказной документацией, ТУ/ паспортом завода-изготовителя.

3.3. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром все необходимые документы, предусмотренные заказной документацией, действующим законодательством, ТУ/ паспортом завода-изготовителя, и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т.ч.:

– оригинал паспорта Производителя (для импортного оборудования – официального представителя в РФ) в соответствии с ГОСТ 2.610-2006, техническими регламентами Таможенного союза. Если паспорт подготовлен официальным представителем в РФ, необходимо приложить обоснование его статуса (Сертификат (письмо), адресованный разработчику паспорта и выданный Производителем) – 1шт. / 1 ед. оборудования, 1 шт / 1 ед. комплектующих.

– заверенные Контрагентом (подпись руководителя, печать) копии Сертификатов / деклараций соответствия техническим регламентам Таможенного союза (012, 004, 020, 010, 032) с Приложениями – на каждый тип оборудования по 1 копии каждого сертификата (декларации).

– заверенная Поставщиком копия Свидетельства об утверждении типа СИ с описанием типа – 1шт. / тип СИ.

– копия методики поверки – 1шт. / тип СИ.

– оригинал Свидетельства о первичной поверке СИ или отметка в паспорте на изделие – 1шт. / СИ.

– оригинал Сертификата соответствия SIL – 1 шт.на прибор с опцией SIL (для поз.№ 1-3).

– оригинал Сертификата соответствия Nace – 1 шт.на прибор с опцией Nace (для поз.№ 1-3).

– в виде электронного файла (pdf) Руководство по монтажу, эксплуатации, ремонту, описание программного обеспечения на русском языке, для импортного оборудования - дополнительно на англ. языке – 1шт./ 1 ед. оборудования.

– оригиналы Сертификатов качества на оборудование, аксессуары и комплектующие – 1шт./ 1 ед. оборудования; 1 шт./ 1 ед. комплектующих.

– копия Руководства/ обоснования безопасности на оборудование и комплектующие – 1шт./ 1 тип оборудования, 1 шт./ 1тип комплектующих.

– полный комплект документов в виде скан копий по пп.1-10 на электронном носителе. (CD-диск или flash-диск, формат pdf. Дополнительно на электронном носителе поставляется ПО для настройки оборудования, DTM и DD файлы.) – 1 шт./ приложение к договору.

– упаковочные листы на каждое грузовое место.

– товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

3.4. Датой поставки является дата получения Товара с принадлежностями и документами, указанными в п.3.2, 3.3 настоящего раздела Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

3.5. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем в г. Ярославле со всеми необходимыми принадлежностями, документами и т.п., и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

3.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

3.7. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

3.8. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п. 3.2, 3.3 настоящего раздела.

3.9. По позициям № 1 - 3 (табл. 1) в течение 20 рабочих дней с даты акцепта оферты Поставщик обязан предоставить в адрес Заказчика (ОАО «Славнефть-ЯНОС») комплект рабочей конструкторской документации (РКД) в объеме, указанном в заказной документации.

3.10. Стоимость Товара в частности включает:

-  изготовление, контроль и испытание товара на заводе-изготовителе в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

-  разработку и согласование с проектной организацией и Покупателем рабочей конструкторской документации (РКД) на изготовление Товара; оформление всей технической документации на Товар в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД) Российской Федерации;

-  выполнение обязательств по поставке запасных частей, материалов, принадлежностей и т.п., указанных в заказной документации;

-  организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ для получения и передачи Покупателю разрешительных и прочих документов, в соответствии с требованиями п. 3.3 настоящего раздела;

-  маркировку; консервацию; упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

-  доставку «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов;

- организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

- погрузку товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке товара до склада Покупателя по адресу г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 77.

4. Требования к Контрагенту по позициям № 1 - 3.

(Таблица 4).

Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в конверте с Технической частью оферт:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подтверждение наличия у участника закупки действующей (на момент подачи ТП и даты поставки) авторизации на поставку, техническое сопровождение предлагаемого оборудования на территории РФ | Сертификат (письмо), адресованный участнику закупки и выданный Производителем или официальным представителем Производителя в РФ | Да/ нет | Да |
| 2 | - Участник закупки, являющийся производителем, должен обладать опытом изготовления (поставки) товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры; - Участник закупки, не являющийся производителем, должен обладать опытом поставки товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры. | Референц-лист производителя (торгового дома, дилера) по изготовлению/поставке товара аналогичного предмету закупочной процедуры не менее, чем за последние 3 года с разбивкой по годам и за подписью руководителя, заверенного оригинальной печатью. | Да/ нет | Да |

Директор по снабжению	____________________   Д.Ю.Уржумов

подпись			Ф.И.О.

Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1.  Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты (который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры)> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», являются неотъемлемой частью нашей оферты.

3. В случае принятия нашей оферты, мы обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте № <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

4. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: __________________________________________________

Местонахождение: ___________________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: _________________________________________

Организационно - правовая форма: _____________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: ____________________________________

Банковские реквизиты: ________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

______________________________________________________________________________

5. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

Перечень аффилированных организаций

Участник закупки: _____________________________

№ ПДО: ______________________________________

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись: ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП