**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**1.Общие положения.**

**Предмет закупки**: оказание услуг по калибровке (поверке) вертикальных, горизонтальных цилиндрических резервуаров на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС», измерение базовых высот резервуаров.

Данный предмет выставляется для закупки единым лотом:

- Калибровка (поверка) вертикальных, горизонтальных цилиндрических резервуаров.

- Оформление и передача Заказчику утвержденных в установленном порядке градуировочных таблиц на резервуары в 3-х экземплярах, Сертификата о калибровке (свидетельства о поверке) по каждому отдельному резервуару.

- Измерение базовой высоты резервуаров в межповерочном интервале и передача Заказчику актов измерений базовой высоты по каждому резервуару.

**Заказчик**: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»).

**Плановые сроки оказания услуг:** начало оказания услуг – с даты подписания договора, окончание оказания услуг – 31 декабря 2021 г.

**Условия оплаты**: по предоставленным подписанным актам оказанных услуг и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней.

**Проектно-техническая документация**: будет передана исполнителю до начала оказания услуг.

**2. Основные требования к продукту.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| 1 | Градуировка резервуаров должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 8.570-2000 (с изм.1, 2) «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки», ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки» (с изм. 1). | Область аккредитации, включающая резервуары стальные горизонтальные и вертикальные цилиндрические 100…30000 м3, ПГ ± 0,1% … ± 0,2%; (приложение к аттестату аккредитации в области обеспечения единства измерений) | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 2 | Работы должны осуществлять юридические лица, аккредитованные на проведение калибровки и поверки средств измерений в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации. | Область аккредитации (приложение к аттестатам аккредитации) | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 3 | При градуировке резервуаров применяют средства измерений (рабочие эталоны), удовлетворяющие по точности и пределам измерений требованиям ГОСТ 8.570-2000, ГОСТ 8.346. | Действующие свидетельства о поверке на рабочие эталоны, оформленные в установленном порядке | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 4 | Применяемые рабочие эталоны должны быть поверены в установленном порядке. | Действующее свидетельство о поверке, оформленное в установленном порядке | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 5 | Для расчета градуировочных таблиц резервуаров должны применяться программы ПЭВМ, утвержденные ГНМЦ ФГУП ВНИИР, аттестованные в установленном порядке. | Свидетельство о метрологической аттестации программного обеспечения (программы). Программа расчета градуировочных таблиц для стальных вертикальных и горизонтальных цилиндрических резервуаров (ГОСТ 8.570-2000 с Изм. 1, 2 и ГОСТ 8.346-2000 с Изм. 1) | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 6 | Согласие с условиями договора | Подписанный проект договора в редакции Заказчика, без указания коммерческой информации | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 7 | Измерение базовой высоты резервуаров должно осуществляться и оформляться в соответствии с ГОСТ 8.570-2000 (с изм.1, 2) «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки», ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки» (с изм. 1). | Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений | Наличие/ отсутствие | Наличие |

Услуги должны быть оказаны с надлежащим качеством, с проектом Договора и Программой градуировки резервуаров товарной продукции ОАО «Славнефть-ЯНОС» от 13.12.2018 г. (Приложение №1 к Форме 2), в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий, в.т.ч. ГОСТ 8.570-2000 «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки», ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки».

Оказывать услуги в соответствии с нормативными документами, указанными в п.п.5.1, 5.4 проекта Договора. Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде.

1. **Основные требования к Контрагенту.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требование  (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| 1 | **Оснащенность, обеспеченность и готовность** |  |  |  |
| 1.1 | Наличие рабочих эталонов и вспомогательного оборудования, необходимых для проведения градуировки в соответствии с ГОСТ 8.570-2000, ГОСТ 8.346-2000. | Действующие свидетельства о поверке | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 1.2 | Сроки уведомления о предстоящей работе (в течении 10 дней) | Подписанный проект договора в редакции Заказчика, без указания коммерческой информации | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 2 | **Опыт работы** |  |  |  |
| 2.1 | Наличие опыта выполнения работ по предмету закупки на предприятиях нефтепереработки, транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть». | Справка о заключенных и выполненных договорах по предмету закупки за 2015-2018 г.г. (Форма 7) | Лет | 3 и более |
| 3 | **Персонал** |  |  |  |
| 3.1 | Прохождение стажировки во ВНИИР и др. по поверке и калибровке резервуаров | Свидетельства о повышении квалификации по программе поверки и калибровки резервуаров (не старше 5 лет) | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 3.2 | Наличие обученного и аттестованного персонала для выполнения работ | Справка о кадровых ресурсах (Форма 8) | Чел. | 3 и более |
| 4 | **Промышленная безопасность, пожарная безопасность** |  |  |  |
|  | Наличие аттестованного персонала для выполнения работ: |  |  |  |
| 4.1 | - по областям аттестации Б1 в объеме Б1.2, Б1.19 | Протокол заседания территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора, удостоверение Ростехнадзора | Чел. | 3 и более |
| 4.2 | - по программе «Безопасность при выполнении работ на высоте» | Протокол заседания квалификационной комиссии, удостоверение 3 группы для работников, назначаемых работодателем ответственным за безопасную организацию и проведение работ | Чел. | 3 и более |
| 4.3 | - по программе пожарно-технического минимума | Удостоверение о прохождении подготовки по программе пожарно-технического минимума | Чел. | 3 и более |
| 4.4 | Наличие СИЗ: исправные шланговые противогазы с армированными шлангами при выполнении газоопасных работ, наличие индивидуальных газоанализаторов, взрывозащищённых фонарей 12 В, поясов из антистатических материалов, одежда из антистатической огнестойкой ткани | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) | Комплектов на бригаду из 3 человек | 1 и более |

**4. Условия оказания услуг.**

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.5.1, 5.4 проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде.

Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора по предложенной стоимости.

**5. Особые условия.**

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты Победитель тендера будет обязан, безусловно и безоговорочно, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы, принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю. Уржумов

**Форма 6 «Перечень аффилированных организаций»**

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка о заключенных и выполненных договорах по предмету закупки за 2015-2018 г.г.\*** | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| № | Форма собственности, наименование предприятия | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  |  |  |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

**Форма 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о кадровых ресурсах \*** | | | | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | | Образование, ученая степень | | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | | Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Специалисты | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | Группа специалистов | | Штатная численность, чел. | |  | |  |  | |  |
| 1 | Руководящий персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 | Инженерно-технический персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 3 | Рабочие и вспомогательный персонал | |  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |
| Дата заполнения | | | | | |  | | |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | | | | | |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора

**Форма 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка о наличии производственных мощностей \*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.) | Состояние | Примечания |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./  М.П. | | | | |  |  |  |

\* В данной форме перечисляются материально-технические ресурсы, которые будут использованы при выполнении договора