**Форма 12**

**Методика расчета стоимости услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид услуг | Тип резервуара | | Стоимость услуг за ед., рублей без НДС | Кол-во  2019 | Кол-во  2020 | Кол-во  2021 | всего |
| 1 | Калибровка | вертикальный | РВС-30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Калибровка | вертикальный | РВС-10000 |  | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Поверка | вертикальный | РВС-10000 |  | 1 |  |  | 1 |
| 4 | Калибровка | вертикальный | РВС-5000 |  | 1 | 2 | 12 | 15 |
| 5 | Поверка | вертикальный | РВС-5000 |  | 1 |  |  | 1 |
| 6 | Калибровка | вертикальный | РВС-3000 |  |  |  | 1 | 1 |
| 7 | Калибровка | вертикальный | РВС-2000 |  | 3 | 5 |  | 8 |
| 8 | Калибровка | вертикальный | РВС-1000 |  | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Калибровка | вертикальный | РВС-862 |  | 1 |  |  | 1 |
| 10 | Калибровка | вертикальный | РВС-782 |  | 1 |  |  | 1 |
| 11 | Калибровка | вертикальный | РВС-769 |  | 2 |  |  | 2 |
| 12 | Калибровка | вертикальный | РВС-700 |  | 9 | 10 | 3 | 22 |
| 13 | Калибровка | вертикальный | РВС-400 |  | 2 | 1 | 19 | 22 |
| 14 | Калибровка | вертикальный | РВС-344 |  | 1 |  |  | 1 |
| 15 | Калибровка | вертикальный | РВС-340 |  |  | 1 |  | 1 |
| 16 | Калибровка | вертикальный | РВС-335 |  |  | 1 |  | 1 |
| 17 | Калибровка | вертикальный | РВС-300 |  | 3 |  |  | 3 |
| 18 | Калибровка | вертикальный | РВС-200 |  |  |  | 5 | 5 |
| 19 | Калибровка | вертикальный | РВС-100 |  |  | 1 |  | 1 |
| 20 | Калибровка | горизонтальный | РГС-100 |  | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 21 | Калибровка | емкость | 10 м3 |  |  | 2 |  | 2 |
| 22 | Калибровка | емкость | 280 м3 |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Измерение базовой высоты |  |  |  | 132 | 116 | 112 | 360 |
| **Итого:** | | | |  |  |  |  |  |