Приложение 1 к договору № ________

Для лотов №1- 7.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ### на выполнение работы <наименование лотов>

- Исполнитель:

- Заказчик: Открытое акционерное общество  «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

- Цель работы:

  - Определение технического состояния оборудования для продления срока безопасной эксплуатации:_______________ (для лотов №№14)

  - Проведение обследования технического состояния для продления срока безопасной эксплуатации зданий и сооружений (для лотов №57).

- Основные требования к работе:  Работа должна быть проведена в строгом соответствии с действующими  нормативными правовыми актами:

  - Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538), Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 г. № 533) (для лотов №1-4).

  - Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Межгосударственным стандартом ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния (для лотов №57).

- Содержание работы:

  - Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование,     Проведение технического диагностирования с выдачей предварительного заключения, Оценка результатов технического диагностирования и выполнение прочностных расчетов, Оформление и  выдача заключений экспертизы промышленной безопасности (для лотов №14).

5.2. по зданиям и сооружениям (для лотов №57):

5.2.1Анализ имеющейся технической документации.

5.2.2 Проведение обследования зданий и сооружений.

5.2.3 Составление технического отчета по результатам обследования с определением действительного технического состояния зданий и сооружений, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций, с учётом изменений, происходящих в процессе эксплуатации.

Форма представления результатов: 1) Заключения экспертизы промышленной безопасности, электронные версии заключений, имеющие подписи и утверждения, получаемые путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF) размером не более 50 Мб на электронном носителе, записи в паспортах сосудов  и трубопроводов о проведении технического освидетельствования. 2) Уведомления о внесении в реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору заключений экспертизы промышленной безопасности (для лотов №14). 3) Заключения по итогам обследования технического состояния зданий и сооружений на бумажном носителе в двух экземплярах, электронные версии заключений, имеющие подписи и утверждения, получаемые путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF) размером не более 50 Мб на электронном носителе (для лотов №57).

| От Исполнителя ____________________ м.п. | - От Заказчика ___________________Е.Н. Карасев м.п. |
| --- | --- |