**Приложение № 1**

к Предложению делать Оферты № 103-КР-2016

**Требования к предмету оферты**

Предмет закупки: **сервисное обслуживание и ремонт систем управления автоматическими системами пожаротушения и электроприводов запорно-регулирующей арматуры производства компании «AUMA», входящих в состав систем пожаротушения, на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС» в соответствии с Графиком ППР, утвержденным Заказчиком и заданиями Заказчика**

**1.Требования к предмету закупки**

Техническое задание:

1. Техническое обслуживание систем управления автоматическими системами пожаротушения в соответствии с Инструкцией № 39 ОАО «Славнефть-ЯНОС». Состав систем управления приведен в Приложении 1.
2. Устранение отказов в работе (ремонт) систем управления автоматическими системами пожаротушения.
3. Проведение полной проверки систем управления автоматическими системами пожаротушения после проведения ТО-2.
4. Контрагент осуществляет расчет стоимости работ с применением действующих ценников и прейскурантов. Применение прейскуранта цен МГО "Защита" №2661 001-92 с коэффициентами пересчета в цены 2016 года заказчиком согласовано.
5. Поставщик услуг приобретает запасные части и материалы для ремонта систем управления автоматическими системами пожаротушения в рамках запланированной максимальной стоимости Договора.
6. Предусмотреть в стоимости договора максимальную сумму на приобретение запасных частей в размере 20 % от стоимости работ, включая НДС.
7. Техническое обслуживание электроприводов запорно-регулирующей арматуры «AUMA» осуществляет сертифицированная производителем (представителем в РФ) организация, согласованная с Заказчиком на основании договора с поставщиком услуг.
8. Контрагент предоставляет обосновывающий расчет стоимости сервисного обслуживания и ремонта электроприводов запорно-регулирующей арматуры «AUMA».

Основные технико-экономические параметры:

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ:

Начало всего Комплекса работ - с даты подписания договора. Окончание всего комплекса работ – до 30 апреля 2019 г.

Условия оплаты работ: (согласно статье 5 проекта Договора)

Расчет за выполненные в соответствующем месяце работы производится Заказчиком путем перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (девяносто) календарных дней после получения подлинника счета-фактуры, выставляемого на основании подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ. Во время указанного срока проценты на сумму оплаты не начисляются.

В случае ввода Заказчиком в эксплуатацию новых объектов и/или реконструкции/демонтажу существующих объектов, при изменении количества каналов или систем автоматического пожаротушения, а также электроприводов запорно-регулирующей арматуры, стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием объемов работ. Стоимость таких работ определяется с применением существующей расценки обслуживания одной единицы оборудования. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ). Стоимость опциона - не более 30% от стоимости работ по настоящему Договору.

**2. Требования к контрагенту**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **<Общие требования>** |  |  |  |
| 1.1 | Наличие лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. | Копия лицензии, заверенная уполномоченным лицом. | Наличие соответствующей лицензии | да |
| 1.2 | Наличие производственного участка или обособленного подразделения по системам пожаротушения в г. Ярославле | Гарантийное письмо, подтверждающее наличие производственного участка или обособленного подразделения по системам пожаротушения в г. Ярославль или, в случае их отсутствия, обязательство по их созданию до начала выполнения работ по Договору, за подписью уполномоченного лица | Наличие гарантийного письма | да |
| 1.3 | Наличие автотранспорта для доставки персонала и оборудования к месту выполнения работ | Гарантийное письмо, подтверждающее наличие автотранспорта за подписью уполномоченного лица. | Наличие гарантийного письма | да |
| 1.4 | Отсутствие у потенциального контрагента неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» |  |  | да |
| 2 | **<Опыт работы>** |  |  |  |
| 2.1 | Опыт работы по техническому обслуживанию, проектированию, монтажу и наладке систем управления автоматическими системами пожаротушения на опасных производственных объектах не менее 3-х лет | Справка о заключенных и выполненных договорах за 3 года (по форме № 6 прилагаемой к настоящему ПДО) | Соответствующий опыт работы не менее 3-х лет | есть |
| 3 | **<Наличие кадровых ресурсов>** |  |  |  |
| 3.1 | Количество профильных специалистов, по обслуживанию и наладке не менее 15. | Справка о наличии кадровых ресурсов (по форме № 7 прилагаемой к настоящему ПДО) | Не менее 15 специалистов | да |
| 3.2 | Количество специалистов, обученных у производителя систем пожаротушения НПФ «Система-сервис», не менее четырех человек. | Копии удостоверений об обучении или, в случае их отсутствия, гарантийное письмо об обязательстве проведения соответствующего обучения персонала и предоставления Заказчику до заключения Договора по предмету закупки подписанного договора с НПФ «Система-сервис», за подписью уполномоченного лица | Не менее 4 специалистов, или Гарантийное письмо на обучение. | да |
| 4 | **<Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды >** |  |  |  |
| 4.1 | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по следующим видам работ:  п.24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении.  п.24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.  п.24.11 Пусконаладочные работы автономной наладки систем.  п.24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем.  п.24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики. | Копия свидетельства, заверенная уполномоченным лицом. | Наличие соответствующего свидетельства | да |
| 4.2 | Сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) | Копия сертификата, заверенная уполномоченным лицом. | Наличие сертификата | да |
| 4.3 | Сертификат соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007) | Копия сертификата, заверенная уполномоченным лицом. | Наличие сертификата | да |
| 4.4 | Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) | Копия сертификата, заверенная уполномоченным лицом. | Наличие сертификата | да |
| 4.5 | Наличие СИЗ: противогазы (или самоспасатели), спецодежда из антистатической огнестойкой ткани | Гарантийное письмо, подтверждающее наличие СИЗ и спецодежды за подписью уполномоченного лица. | Наличие гарантийного письма | да |
| 5 | **<Обязательства контрагента>** |  |  |  |
| 5.1 | Время реакции на отказ, связанный с возможным развитием аварийной ситуации не более 3-х часов. | Договор, оформленный со стороны контрагента в редакции Заказчика. | Наличие договора, оформленного со стороны контрагента. | да |
| 5.2 | Контрагент обязуется заключить договор субподряда на обслуживание интеллектуальных приводов запорно-регулирующей арматуры «Аuma», входящих в состав автоматических систем пожаротушения, с представителем ООО «Приводы Аума» в г. Ярославле ООО «КИПмонтаж» | Договор, оформленный со стороны контрагента в редакции Заказчика. | Наличие договора, оформленного со стороны контрагента. | да |

**Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Желязков**

**Приложение № 2**

к Предложению делать Оферты № 103-КР-2016

**ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ**

1. Изучив условия предложения делать оферты № 103-КР-2016 от 20.04.16, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор подряда на **сервисное обслуживание и ремонт систем управления автоматическими системами пожаротушения и электроприводов запорно-регулирующей арматуры производства компании «AUMA», входящих в состав систем пожаротушения, на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС» в соответствии с Графиком ППР, утвержденным Заказчиком и заданиями Заказчика** на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте **<номер оферты>** от **<дата оферты>** условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Приложение № 3**

к Предложению делать Оферты № 103-КР-2016

На бланке участника закупки

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет оферты  (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки): | **Сервисное обслуживание и ремонт систем управления автоматическими системами пожаротушения и электроприводов запорно-регулирующей арматуры производства компании «AUMA», входящих в состав систем пожаротушения, на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС» в соответствии с Графиком ППР, утвержденным Заказчиком и заданиями Заказчика** |
| Срок выполнения работ |  |
| Стоимость работ, рублей без НДС |  |
| **Детализированное предложение представлено в Предложении твердой договорной цены (Приложение №1 к проекту договора) и Регламенте определения стоимости работ на весь период их выполнения (Приложение № 2 к проекту договора)** | |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия опциона |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Приложение № 5**

к Предложению делать Оферты № 103-КР-2016

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Приложение № 6**

к Предложению делать Оферты № 103-КР-2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 3 года\*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| № | Форма собственности, наименование предприятия - заказчика | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  | |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  | |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  | |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  |  | |  |

\* в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных предмету закупки.

**Приложение № 7**

к Предложению делать Оферты № 103-КР-2016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о наличии кадровых ресурсов\*** | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, ученая степень | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Наличие о |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты по профилю работы | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Опыт работы на опасных производственных объектах непосредственных руководителей, привлеченных в ходе выполнения договора - \_\_ лет.

Дата заполнения

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

**\* в данной справке перечисляются работники (в том числе Субподрядчика), которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других проектах.**