Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: регулирующие, отсечные, дроссельные клапана, затворы дисковые, краны шаровые, задвижки с пневмоприводом для технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара: февраль – июнь 2018 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Заказная документация размещена по ссылке:

http://yanos.slavneft.ru/files/doc_pdo469_636428995385586353.7z

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот № 1 (неделимый)

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан отсечной поз.UV-9401 | 0241.00.00-АТХ1.ОЛ-52 (листы 1-9) | шт. | 1 |
| 2 | Клапан отсечной поз.UV-9402 | 0241.00.00-АТХ1.ОЛ-52 (листы 1-8,10) | шт. | 1 |
| 3 | Клапан отсечной поз.UV-9403 | 0241.00.00-АТХ1.ОЛ-52 (листы 1-8,11) | шт. | 1 |
| 4 | Клапан отсечной поз. UV 1506 | 18996-43-АТХ-ОЛ-52 (листы 1-9) | шт. | 1 |
| 5 | Клапан отсечной поз. UV 1508 | 118996-43-АТХ-ОЛ-52 (листы 1-8, 10) | шт. | 1 |
| 6 | Клапан отсечной поз.HV 7029 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 10) | шт. | 1 |
| 7 | Клапан отсечной поз.HV 7030 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 11) | шт. | 1 |
| 8 | Клапан отсечной поз.HV 7051 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 12) | шт. | 1 |
| 9 | Клапан отсечной поз.HV 7052 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 13) | шт. | 1 |
| 10 | Клапан отсечной поз.UV 7031 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 14) | шт. | 1 |
| 11 | Клапан отсечной поз.UV 7020 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 15) | шт. | 1 |
| 12 | Клапан отсечной поз.UV 7036 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 16) | шт. | 1 |
| 13 | Клапан отсечной поз.UV 7040 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 17) | шт. | 1 |
| 14 | Клапан отсечной поз.UV 7041 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 18) | шт. | 1 |
| 15 | Клапан отсечной поз.UV 7042 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 19) | шт. | 1 |
| 16 | Клапан отсечной поз.UV 7043 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 20) | шт. | 1 |
| 17 | Клапан отсечной поз.UV 7019 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 21) | шт. | 1 |
| 18 | Клапан отсечной поз.UV 7021 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 22) | шт. | 1 |
| 19 | Клапан отсечной поз.UV 7022 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 23) | шт. | 1 |
| 20 | Клапан отсечной поз.UV 7024 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 24) | шт. | 1 |
| 21 | Клапан отсечной поз.UV 7027-A | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 25) | шт. | 1 |
| 22 | Клапан отсечной поз.UV 7027-B | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 26) | шт. | 1 |
| 23 | Клапан отсечной поз.UV 7028-A | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 27) | шт. | 1 |
| 24 | Клапан отсечной поз.UV 7028-B | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 28) | шт. | 1 |
| 25 | Клапан отсечной поз.UV 7032 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 29) | шт. | 1 |
| 26 | Клапан отсечной поз.UV 7033 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 30) | шт. | 1 |
| 27 | Клапан отсечной поз.UV 7034-1 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 31) | шт. | 1 |
| 28 | Клапан отсечной поз.UV 7034-2 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 32) | шт. | 1 |
| 29 | Клапан отсечной поз.UV 7035 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 33) | шт. | 1 |
| 30 | Клапан отсечной поз.UV 7045 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 34) | шт. | 1 |
| 31 | Клапан отсечной поз.UV 7047 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 35) | шт. | 1 |
| 32 | Клапан отсечной поз.UV 7048 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 36) | шт. | 1 |
| 33 | Клапан отсечной поз.UV 7050 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52 (листы 1-8, 37) | шт. | 1 |

Заказная документация:

0241.00.00-АТХ1.ОЛ-52;

18996-43-АТХ-ОЛ-52;

16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-52.

Лот № 2 (неделимый)

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан регулирующий поз.PV 2040 | 2808-00-14-АТХ-ОЛ3 (листы 1-2) | шт. | 1 |
| 2 | Клапан регулирующий поз.AV5105 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 12) | шт. | 1 |
| 3 | Клапан регулирующий поз.FV3107 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 13) | шт. | 1 |
| 4 | Клапан регулирующий поз.FV3115 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 14) | шт. | 1 |
| 5 | Клапан регулирующий поз.FV3116 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 15) | шт. | 1 |
| 6 | Клапан регулирующий поз.FV3120 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 16) | шт. | 1 |
| 7 | Клапан регулирующий поз.FV3138 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 17) | шт. | 1 |
| 8 | Клапан регулирующий поз.HV7046 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 18) | шт. | 1 |
| 9 | Клапан регулирующий поз.LV4104 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 19) | шт. | 1 |
| 10 | Клапан регулирующий поз.LV4106 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 20) | шт. | 1 |
| 11 | Клапан регулирующий поз.PDV2250 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 21) | шт. | 1 |
| 12 | Клапан регулирующий поз.PV2162-1 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 22) | шт. | 1 |
| 13 | Клапан регулирующий поз.PV2162-2 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 23) | шт. | 1 |
| 14 | Клапан регулирующий поз.PV2163 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 24) | шт. | 1 |
| 15 | Клапан регулирующий поз.PV2165 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 25) | шт. | 1 |
| 16 | Клапан регулирующий поз.PV2166-1 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 26) | шт. | 1 |
| 17 | Клапан регулирующий поз.PV2166-2 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 27) | шт. | 1 |
| 18 | Клапан регулирующий поз.PV2168 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 28) | шт. | 1 |
| 19 | Клапан регулирующий поз.TV1101 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 29) | шт. | 1 |
| 20 | Клапан регулирующий поз.TV1153 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 30) | шт. | 1 |
| 21 | Клапан регулирующий поз.TV1170 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 31) | шт. | 1 |
| 22 | Клапан регулирующий поз.TV1172 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 32) | шт. | 1 |
| 23 | Клапан регулирующий поз.PV2179 | 16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51 (листы 1-10, 33) | шт. | 1 |

Заказная документация:

2808-00-14-АТХ-ОЛ3;

16017-43/6-000-АТХ.ОЛ-51.

Лот № 3 (неделимый)

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затвор диск п/п Ду500 Ру 16 поз.UV 1702 | 18994-43/5-ТМ-ОЛ-02 (листы 3-7) 18994-43/5-АТХ-ОЛ-62 (листы 1-8) | кмп. | 1 |
| 2 | Затвор диск п/п Ду500 Ру 16 поз.UV 1703 | 18994-43/5-ТМ-ОЛ-02 (листы 3-7) 18994-43/5-АТХ-ОЛ-62 (листы 1-8) | кмп. | 1 |
| 3 | Затвор диск п/п Ду600 Ру16 поз.UV 1507 | 18996-43-ТМ-ОЛ-02 (листы 3-7) 18996-43-АТХ-ОЛ-62 (листы 1-8) | кмп. | 1 |
| 4 | Затвор диск п/п Ду100 Ру25 поз.UV-804 | 18942-30-ТМ.ОЛ1 (листы 3-7) 18942-30-АТХ-ОЛ-62 (листы 1-8) | кмп. | 1 |
| 5 | Затвор диск п/п Ду80 Ру25 поз.UV-801 | 18942-30-ТМ.ОЛ1(листы 3-7) 18942-30-АТХ-ОЛ-62 (листы 1-8) | кмп. | 1 |

Заказная документация:

18994-43/5-ТМ-ОЛ-02;

18994-43/5-АТХ-ОЛ-62;

18996-43-ТМ-ОЛ-02;

18996-43-АТХ-ОЛ-62;

18942-30-ТМ.ОЛ1;

18942-30-АТХ-ОЛ-62.

Лот № 4 (неделимый)

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шар п/п Ду 100 поз. UV 5-87-2 | 18929-30-ТМ-ОЛ-01 (листы 3-7) 18929-30-АТХ-ОЛ-63 (листы 1-9) | кмп. | 1 |
| 2 | Кран шар п/п Ду 100 поз. UV 5-88-2 | 18929-30-ТМ-ОЛ-01 (листы 3-7) 18929-30-АТХ-ОЛ-63 (листы 1-9) | кмп. | 1 |
| 3 | Кран шар п/п Ду 50 поз. UV 6-87-2 | 18929-30-ТМ-ОЛ-01 (листы 3-7) 18929-30-АТХ-ОЛ-63 (листы 1-9) | кмп. | 1 |
| 4 | Кран шар п/п Ду 50 поз. UV 6-88-2 | 18929-30-ТМ-ОЛ-01 (листы 3-7) 18929-30-АТХ-ОЛ-63 (листы 1-9) | кмп. | 1 |
| 5 | Кран шар п/п Ду 80 поз. UV 5-89-2 | 18929-30-ТМ-ОЛ-01 (листы 3-7) 18929-30-АТХ-ОЛ-63 (листы 1-9) | кмп. | 1 |
| 6 | Задв. п/п Ду150 Ру63 ОФл поз.UV 7007 | 18739-211-ТМ1-ОЛ-01 (листы 2-5) 18739-211-АТХ-ОЛ-61 (листы 1-9) | кмп. | 1 |

Заказная документация:

18929-30-ТМ-ОЛ-01;

18929-30-АТХ-ОЛ-63;

18739-211-ТМ1-ОЛ-01;

18739-211-АТХ-ОЛ-61.

Лот № 5 (делимый)

| № п.п | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан дроссельный поз.UCV 1021 | PROJECT SPECIFICATION E-H6318-241/00-TD-00-UOP Sheet 3 of 16 (2 листа) DIMENSION DRAWING DIM0001494156_001 INSTRUMENTATION DRAWING INS0001494156_001 | шт | 1 |
| 2 | Клапан дроссельный поз.UV 1022 | PROJECT SPECIFICATION E-H6318-241/00-TD-00-UOP Sheet 5 of 16 (2 листа) DIMENSION DRAWING DIM0001494156_002 | шт. | 1 |
| 3 | Клапан дроссельный поз.UCV 1024 | PROJECT SPECIFICATION E-H6318-241/00-TD-00-UOP Sheet 7 of 16 (2 листа) DIMENSION DRAWING DIM0001494156_003 INSTRUMENTATION DRAWING INS0001494156_003 | шт. | 1 |
| 4 | Клапан дроссельный поз.UCV 1025 | PROJECT SPECIFICATION E-H6318-241/00-TD-00-UOP Sheet 9 of 16 (2 листа) DIMENSION DRAWING DIM0001494156_004 | шт. | 1 |
| 5 | Клапан шар.поз.UCV 1023 | PROJECT SPECIFICATION E-H6318-240/00-TD-00-UOP Sheet 3 of 5 (2 листа) Габаритный чертеж UCV 1023 Схема обвязки UCV 1023 | шт. | 1 |
| 6 | Регулятор давления поз.PCV-2001 | 0239.00-ИОС7.1.ОЛ10 (лист 1) 0239.00-ИОС7.1.ЗТП04 (листы 1-5) | шт. | 1 |
| 7 | Кран шар п/п Ду25 Ру16 поз.UV 1704 | 18994-43/5-АТХ-ОЛ-01 (листы 3-7) 18994-43/5-АТХ-ОЛ-63 (листы 1-8) | кмп. | 1 |

Заказная документация:

PROJECT SPECIFICATION E-H6318-241/00-TD-00-UOP Sheet 3, 5, 7, 9 of 16;

DIMENSION DRAWING DIM0001494156_001;

INSTRUMENTATION DRAWING INS0001494156_001;

DIMENSION DRAWING DIM0001494156_002;

DIMENSION DRAWING DIM0001494156_003;

INSTRUMENTATION DRAWING INS0001494156_003;

DIMENSION DRAWING DIM0001494156_004;

PROJECT SPECIFICATION E-H6318-240/00-TD-00-UOP Sheet 3 of 5;

Габаритный чертеж UCV 1023;

Схема обвязки UCV 1023;

0239.00-ИОС7.1.ОЛ10;

0239.00-ИОС7.1.ЗТП04;

18994-43/5-АТХ-ОЛ-01;

18994-43/5-АТХ-ОЛ-63.

Общие требования к предмету закупки.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Предмет закупки: Регулирующие клапаны, отсечные клапаны, регуляторы давления прямого действия.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Соответствие предлагаемого товара заказной документации (ОЛ, ЗТП, спецификациям, габаритным чертежам, схемам обвязки, Приложению № 1) | Отштампованные на каждом листе листы заказной документации (ОЛ, ЗТП, спецификаций, габаритных чертежей, схем обвязки) и Приложения №1 с надписью «ПОДТВЕРЖДАЮ соответствие требованиям заказной документации», печатью и подписью Контрагента (Производителя) с обязательным заполнением всех граф «заполняется участником закупочных процедур» | Да/нет | Отштампованные на каждом листе листы заказной документации (ОЛ, ЗТП, спецификаций, габаритных чертежей, схем обвязки) и Приложения №1 с надписью «ПОДТВЕРЖДАЮ соответствие требованиям заказной документации», печатью и подписью Контрагента (Производителя) с обязательным заполнением всех граф «заполняется участником закупочных процедур» |

Приложение № 1 к ОЛ и ЗТП – Типовые технические условия на средства КИП и А для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

- Основные требования к Контрагенту.

1. Контрагент должен иметь статус «Аккредитован» в действующей БДКП или обязательно пройти аккредитацию в установленном порядке на ОАО «Славнефть-ЯНОС».

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подтверждение наличия у участника закупки действующей (на момент подачи ТП и даты поставки) авторизации на поставку, техническое сопровождение предлагаемого оборудования на территории РФ | Сертификат (письмо), адресованный Участнику закупки и выданный Производителем или официальным представителем Производителя в РФ. | Да/нет | Подтверждение наличия у участника закупки действующей (на момент подачи ТП и даты поставки) авторизации на поставку, техническое сопровождение предлагаемого оборудования на территории РФ. |

4. Условия оплаты.

Покупатель оплачивает 100% стоимости Товара в течение 90 (девяноста) календарных дней от даты получения товара на складе Покупателя в г. Ярославле на основании оригинальных экземпляров счетов, счетов-фактур, товарных накладных, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по передаче Товара и получения Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов предусмотренных законом, иными правовыми актами, Договором и Приложением к нему.

5. Особые условия

Стоимость товара включает:

- разработки и согласования с Покупателем рабочей конструкторской документации на изготовление Товара; оформление всей технической документации на Товар в соответствии с действующей нормативно-технической документацией Российской Федерации;

- изготовление, контроль и испытания Товара на заводе-изготовителе в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- техническую приемку (приемо-сдаточных испытаний) товара на заводе-изготовителе, в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- консервацию, маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

- погрузку товара в транспортное средство, транспортные, страховые расходы по доставке Товара склад ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

Условия выполнения поставки товаров.

1.	Условия поставки –DDP Ярославль (для резидентов РФ)/DAP Ярославль, Россия (для нерезидентов РФ)

2. В случае доставки товара транспортом Поставщика или Перевозчика, транспортные расходы по доставке товара на склад Покупателя в г. Ярославле должны быть включены в цену товара.

3.	Приёмка Товара по количеству и качеству производится на складе ОАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле.

4. Датой поставки является дата получения товара Покупателем на складе ОАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле в комплекте с документами на Товар.

5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения товара Покупателем.

6. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром (на каждую единицу) все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т.ч.:

- комплект ЗИП;

- пакет документов согласно перечню заказной документации

- упаковочные листы на каждое грузовое место;

-товарные накладные, счета фактуры по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара.

При некомплектной поставке Товара либо его поставке без вышеуказанных документов Поставщик обязан за свой счёт доукомплектовать товар либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия договора Товар считается не поставленным;

Директор по снабжению                                  _______________      Д.Ю. Уржумов

подпись			Ф.И.О.