**Форма 2 «Техническое задание»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

***1 Общие положения.***

* Предмет закупки: пробоотборные устройства для ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки;
* Инициатор закупки: ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ПАО «Славнефть-ЯНОС»

***2 Основные требования к предмету закупки.***

***2.1.1 Лот №1 (Неделимый):***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **№ материала** | **Наименование**  **товара** | **Заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
| 1 | 381301 | Устройство пробоот.1ExdllBT4 SG-1001 КОФ | 0242.00.00-АТХ1.3.ОЛ-67 | КМП | 1 | 14.06.2019 |
| 2 | 381302 | Устройство пробоот.1ExdllBT4 SG-1002 КОФ | 0242.00.00-АТХ1.3.ОЛ-67 | КМП | 1 | 14.06.2019 |
| 3 | 381303 | Устройство пробоот.1ExdllBT4 SG-1003 КОФ | 0242.00.00-АТХ1.3.ОЛ-67 | КМП | 1 | 14.06.2019 |
| 4 | 381304 | Устройство пробоот.1ExdllBT4 SG-1004 КОФ | 0242.00.00-АТХ1.3.ОЛ-67 | КМП | 1 | 14.06.2019 |
| 5 | 381305 | Устройство пробоот.1ExdllBT4 ЗИП0242 КОФ | 0242.00.00-АТХ1.3.ОЛ-67 | КМП | 1 | 14.06.2019 |

***2.1.2 Основные требования к товару по Лоту №1***

1. Оборудование должно быть изготовлено и поставлено в соответствии с заказной документацией, указанной в п.2.1.1.

2. Поставщик обязуется предоставить Покупателю РКД, техническую спецификацию вместе с офертой.

3. Поставщик обязуется поставить Товар, изготовленные не ранее 6 месяцев от даты заключения договора, и не бывший к эксплуатации.

4. Поставщик обязуется передать с товаром оригинал товарной накладной и пакет документов согласно прилагаемому перечню Приложение №1.


5. Гарантийный срок на товар составляет 36 месяцев с даты поставки на склад Покупателя или 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию.

7. Фланцы арматуры, соединительных частей должны быть изготовлены по ГОСТ 33259-2015 из поковок IV гр. (с учетом требований ГОСТ 8479, ГОСТ 25054 и таб. А2 ГОСТ 32569), соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 33259-2015 и техническим требованиям Главного метролога.

***2.1.3. Общие требования к предмету закупки:***

**-** Требование для электронного носителя: скан-копии документов должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно полностью совпадать с содержанием соответствующего документа.

- Документы, **перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в конверте с Технической частью оферт**:



***3 Основные требования к Контрагенту.***



1.Участник закупки является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ, поставщик является:

* официальным торговым домом производителя,
* постоянным региональным представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,
* постоянно действующим дилером / дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера / дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

- сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера / дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя – на бланке производителя, с переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний дилерский договор,

- официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя, на бланке производителя, с переводом на русский язык.

2. Контрагент должен иметь статус «Аккредитован» в действующей БДКП ПАО «Славнефть-ЯНОС» или обязательно пройти аккредитацию в **установленном порядке на ПАО «Славнефть-ЯНОС».**

3. Участник закупки, являющий производителем, должен иметь опыт изготовления (поставки) товара, аналогичного предмету закупки в течение последних 3-х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры;

4. Участник закупки, не являющийся производителем, должен иметь опыт поставки товара, аналогичного предмету закупки, в течение последних 3-х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры;

Указанный выше опыт изготовления/поставки товара должен быть подтверждён референс-листом производителя (торгового дома, дилера) по изготовлению/поставки товара аналогичному предмету закупочной деятельности за последние три года с разбивкой по годам и за подписью руководителя, заверенного оригинальной печатью.

***4 Условия поставки Товара***

4.1. Поставка Товара осуществляется в количестве, указанном в ПДО. Условия и порядок передачи Товара осуществляется согласно пункта 3 Формы 3 «Договор поставки».

4.2. Датой поставки является дата получения Товара с принадлежностями и документами, указанными в пп. 4.4, 4.5 Настоящего раздела Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

4.3. Контрагент осуществляет доставку Товара грузовым автотранспортом до склада Покупателя (150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 77) за свой счет, в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при погрузке, выгрузке, перевозке, хранении.

4.4. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара предоставить Покупателю его принадлежности и документы на Товар, указанные в п. 4.5. Настоящего раздела.

4.5. Поставщик обязан передать с поставляемым Товаром оригинал товарной накладной, оригинал товарно-транспортной накладной, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара, оригинал (либо заверенная копия) сертификата качества, а также все необходимые документы, предусмотренные заказной документацией, действующим законодательством, и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ.

4.6. Контрагент осуществляет поставку без предварительной оплаты. Покупатель обязуется на основании оригинального экземпляра счета-фактуры Поставщика оплатить Товар в течение не менее 45, но не более 60 календарных дней с момента его получения на складе Покупателя при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая передачу Покупателю вместе с Товаром документов, подтверждающих его качество.

4.7. Стоимость Товара включает:

- маркировку, консервацию, упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;

- поставку запасных частей, материалов и принадлежностей;

- организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ для получения и передачи Покупателю разрешительных и прочих документов, в соответствии с требованиями п. 4.5;

- доставку «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов;

- организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае импорта Товара);

- погрузку Товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке Товара на склад Покупателя в г. Ярославле (в случае доставки транспортом Поставщика или Перевозчика).

4.8. Допуск на территорию Предприятия представителей Контрагента для передачи Товара осуществляется по разовому пропуску на основании документа, удостоверяющего личность представителя. Оформление пропусков по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.130.

Въезд автотранспорта на объект Покупателя – при обязательном предоставлении надлежаще оформленного путевого листа, товарно-транспортной накладной, накладной на поставляемый Товар, документов, удостоверяющих личность водителя, документов на транспортное средство.

Руководитель Ответственного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю. Уржумов

подпись Ф.И.О.