Форма 5 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1. Общие положения

- Предмет закупки: поставка электротехнической продукции для объектов ПАО «Славнефть-ЯНОС». Количество предлагаемого участником Товара указывается в форме 4, с учетом плановых сроков поставки.

- Участник может подать оферту как на весь объем закупки, так и на часть закупаемых Товаров.

- Плановые сроки поставки Товара: указаны в форме 4.

- Предложение аналогов товара возможно, при условии, что качество, технические характеристики предложенного аналога не уступают заявленным в ПДО.

- При заполнении формы 4 (Технико-коммерческое предложение) обязательно указывается ГОСТ, ТУ, Артикул, Кат.№, организация  и страна – изготовитель предлагаемого  Товара.

- Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Ярославнефтеоргсинтез-Энерго» (ООО «ЯНОС-Энерго»).

- Отгрузочные реквизиты грузополучателя: Склад Покупателя: г. Ярославль, Московский пр-т, д.150

2. Требования к предмету закупки

2.1. Качество, функциональные и эргономические характеристики, предлагаемого Товара должны соответствовать заказной спецификации: Форма 4 «Технико-коммерческое предложение» / Таблица цен.

2.2. Поставщик обязуется поставить Товар, изготовленный в соответствии с ГОСТ, ТУ, Кат№, Арт., Заказной документацией.

2.3. Товар поставляется в соответствии с графиком. На поставляемый Товар предоставляются документы (копии), относящиеся к Товару и предусмотренные законом или иными нормативными документами, такие как: сертификаты качества/соответствия, заверенные оригинальной печатью поставщика.

2.4. Поставляемый Товар должен иметь упаковку, предохраняющую его от загрязнений, механических повреждений и рассыпания. На Товар/упаковку должна быть нанесена маркировка/ярлыки, штрих-код, содержащие достоверную информацию о Товаре, в т.ч. указание на производителя, ссылку на сертификацию, количество единиц в упаковке.

2.5. Количество единиц Товара в упаковке, предлагаемое Контрагентом не должно превышать количество, указанное в Форме 4.

2.6. Гарантия качества на Товар – в соответствии с Договором.

2.7. Если предлагается Товар, аналогичный запрашиваемому, то Поставщик предоставляет полную информацию о предложенном аналоге (наименование, технические характеристики, ГОСТ/ТУ/Кат. №,/Арт, каталог) в составе Технико-Коммерческого предложения (форма 4, графа «Предложение. Наименование Товара»).

2.8. Документы, перечисленные в таблице 2 ниже необходимо предоставить в составе технико-коммерческой части:

(Таблица 2).

| № | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подтверждение соответствия ГОСТ Р/ ТР ТС 004-2011. | Заверенные печатью производителя Сертификат соответствия ГОСТ Р/ Сертификат соответствия ТР ТС 004-2011. | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |
|  | Подтверждение соответствия ТР ТС-012-2011 для оборудования и материалов взрывозащищенного исполнения. | Заверенные печатью производителя: Сертификат соответствия ТР ТС-012-2011. | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |
|  | Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 12 мес. относительно даты поставки. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |
|  | Аккумуляторные батареи: - не должны быть бывшие в употреблении, не должны содержать следов эксплуатации, восстановления. - гарантийный срок эксплуатации – не менее 3 лет с даты ввода АКБ в эксплуатацию, но не более 7 лет с даты поставки. Срок службы АКБ не менее 12 лет. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |
|  | Характеристики поставляемых АКБ должны быть не хуже представленных в таблице: | Ёмкость АКБ, А/ч. 7,2; 9; 12; 24; 28; 30; 35; 40; 45; 50; 56; 61; 65; 70; 100. Вес АКБ, кг; 2,6; 2,8; 4,1; 9; 9,7; 11,1; 11,5; 13; 22; 17,3; 18; 25,2; 23; 22,4; 37. |
|  | Вентиляторы: - вентиляторы не должны быть бывшие в употреблении, не должны содержать следов эксплуатации, восстановления; - гарантийный срок эксплуатации – 1год. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Предоставление в составе ТП) |
|  | Панели PW-9155: - не должны быть бывшие в употреблении, не должны содержать следов эксплуатации, восстановления - поставляемый товар должен быть оригинальным от производителя ИБП компании Eaton Powerware - гарантийный срок эксплуатации – 1год. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Предоставление в составе ТП) |
|  | Преобразователи частоты: - ПЧ не должны быть бывшие в употреблении, не должны содержать следов эксплуатации, восстановления - гарантийный срок эксплуатации – не менее 6 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с даты поставки. Срок службы ПЧ не менее 10 лет. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |
|  | Конденсаторы и реле самозапуска: - гарантийный срок эксплуатации – не менее 3 лет с даты ввода в эксплуатацию; - средний срок службы - не менее 8 лет. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Предоставление в составе ТП) |

Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также заверенные и необходимые в соответствии с законодательством РФ копии действующей на момент поставки Товара сопроводительной/разрешительной документации, в т.ч.:

    - документацию, указанную в п. 2.2, Приложения к Договору на поставку Товара,

    - технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей в РФ НТД;

    - инструкции на русском языке по монтажу, эксплуатации, обслуживанию, ремонту, испытаниям;

    - заверенные Поставщиком сертификаты соответствия ГОСТ Р;

    - заверенные Поставщиком документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Технических регламентов, действующих на территории РФ на момент поставки Товара, в т.ч.: сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 г.  № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» от 18.10.2011 г. №012/2011;

    - оригинал письма производителя о наличии либо отсутствии содержания в продукции драгметаллов (в том случае, если информация не отражена в техническом паспорте на изделие) (согласно Инструкции Министерства финансов РФ от 29.08.2001 г., №68н).

    - товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

Для аккумуляторных батарей:

    - паспорта АКБ;

    - сертификаты ТР ТС/ ГОСТ Р о соответствии требованиям промышленной безопасности, требованиям безопасности низковольтного оборудования, требованиям пожарной безопасности;

    - протокол приемо-сдаточных испытаний, проведенных на предприятии-изготовителе;

    - упаковочные листы на каждое грузовое место;

    - товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

Для вентиляторов:

    - паспорт;

    - сертификаты ТР ТС/ ГОСТ Р

    - инструкция по монтажу и эксплуатации;

    - упаковочные листы на каждое грузовое место;

    - товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

Для панели PW-9155:

- паспорт;

    - сертификаты ТР ТС/ГОСТ Р;

    - товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

Для частотных преобразователей:

- паспорт;

- сертификаты ТР ТС/ГОСТ Р;

- протоколы приемо-сдаточных испытаний, проведенных на предприятии-изготовителе;

    - товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

Конденсаторы и реле самозапуска:

- паспорт и гарантийный талон (для реле самозапуска);

- сертификаты ТР ТС/ГОСТ Р;

- протоколы приемо-сдаточных испытаний, проведенных на предприятии-изготовителе;

    - товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

3. Требования к контрагенту.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Участник закупки должен являться производителем, либо торговым домом производителя, либо официальным дилером производителя. | Официальное подтверждение – сертификат (письмо) производителя на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя о работе через торговый дом. Либо о наделении полномочиями дилера, либо подтверждение, что он является сертифицированным изготовителем оборудования | Да/ нет | Да (Предоставление в составе ТП) |
| 2 | - Участник закупки, являющийся производителем, должен обладать опытом изготовления (поставки) товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры; - Участник закупки, не являющийся производителем, должен обладать опытом поставки товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры. | Референц-лист производителя (торгового дома, дилера) по изготовлению/поставке товара аналогичного предмету закупочной процедуры за последние 3 года с разбивкой по годам и за подписью руководителя, заверенного оригинальной печатью. | Да/ нет | Да (Предоставление в составе ТП) |

4. Условия поставки Товара.

4.1. Поставка Товара осуществляется в сроки и в количестве, указанные в ПДО.

4.2. Разбивка количества Товара по местам отгрузки указывается в письменной заявке Покупателя. Заявка направляется Покупателем факсимильной связью/электронной почтой и считается принятой Поставщиком к исполнению с момента ее направления Покупателем. Подтверждением направления заявки Покупателем Поставщику является распечатка об отправлении факсимильных/электронных сообщений. Риск неполучения заявки в связи со сбоями в средствах связи и иным, не зависящим от Покупателя причинам, лежит на Поставщике.

4.3. Контрагент осуществляет доставку Товара до склада/объекта Покупателя грузовым автотранспортом за свой счет, в упаковке, предохраняющей Товар от рассыпания и обеспечивающей сохранность Товара при погрузке, выгрузке, перевозке, хранении.

4.4. Контрагент осуществляет поставку без предварительной оплаты. Покупатель обязуется на основании оригинального экземпляра счета и счета-фактуры Поставщика оплатить Товар не ранее 45 (сорока пяти) и не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его получения на складе/объекте Покупателя при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая передачу Покупателю вместе с Товаром документов, подтверждающих его качество.

4.5. Допуск на территорию Предприятия представителей Контрагента для передачи Товара осуществляется по разовому пропуску на основании документа, удостоверяющего личность представителя. Оформление пропусков по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.130.

Заявка на оформление пропусков подается предварительно, в день, предшествующий дню поставке Товара.

Въезд автотранспорта на склад/объект Покупателя осуществляется Пн-Чт с 8.00-15.30 Пт с 8.00-14.30 (г. Ярославль, Московский проспект, д.150) – при обязательном предоставлении надлежаще оформленного путевого листа, товарно-транспортной накладной, накладной (форма Торг-12) на поставляемый Товар, документов, удостоверяющих личность водителя, документов на транспортное средство.

- Заместитель директора по ремонту                	И.Н. Овчинников