**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

***1.Общие положения.***

* Предмет закупки: Лабораторное оборудование.
* Участник может подать оферту как на весь объем закупки, так и на часть закупаемых Товаров;
* Инициатор закупки: ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Плановые сроки поставки Товара: **Декабрь 2023 г.**;
* Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 77, База оборудования ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Товар представлен **одним делимым Лотом**.

***2. Требования к предмету закупки*** *(Таблица 1).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Тех. Характеристики, заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Количество** |
| 1 | Аппарат времени определения деэмульсации автоматический ГОСТ12068 | ЦЗЛ, ТЗ 11.3.120 | КМП | 1 |
| 2 | Аппарат для определения растяжимости битумов авт. | ЦЗЛ, ТЗ 11.3.162 | КМП | 1 |
| 3 | Кожух электронагревательный ГОСТ Р 52247 | ЦЗЛ, ТЗ 11.3.37 | КМП | 1 |
| 4 | Колбонагреватель на 3 гнезда | ЦЗЛ, ТЗ 11.3.38 | КМП | 2 |
| 5 | Пенетрометр для нефтепродуктов | ЦЗЛ, ТЗ 11.3.165 | КМП | 1 |
| 6 | Термостат для регулирования t во внешней системе | ЦЗЛ, ТЗ 11.3.167 | КМП | 1 |
| 7 | Термостат жидкостной ГОСТ 3900 | ЦЗЛ, ТЗ 11.3.39 | ШТ | 1 |
| 8 | Термостат проб темных нефтепродуктов | ЦЗЛ, ТЗ 11.3.163 | ШТ | 1 |
| 9 | Центрифуга | ЦЗЛ, ТЗ 11.3.108 | КМП | 1 |

- Контрагент обязуется поставить Товар новый, не бывший в эксплуатации.

- Поставщик указывает в оферте изготовителя и страну происхождения Товара.

- Товар должен соответствовать техническим требованиям, указанным в ПДО.

- В технической спецификации должны быть указаны все комплектующие, а также прописана их маркировка.

- Все технические описания должны быть предоставлены на русском языке.

- Допускается предложение аналогов Товара при условии соответствия аналога техническим, габаритным, гарантийным характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры Предложения МТР, не соответствующие заявленным по указанным параметрам и качеству, могут быть рассмотрены, только если ни один из участников закупки не предложил Товар с требуемыми характеристиками. Поставщик обязан предоставить информацию, позволяющую оценить аналоги Товара для принятия решения о возможности/невозможности его применения.

***3. Общие требования к Предмету закупки. (Таблица 2)***

Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в составе оферты.

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЮ** | **Ед. изм.** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **<Техническая часть>** | |  |  |
| 1 | Соответствие предлагаемого Товара требованиям к предмету закупки. | Техническое предложение Контрагента, соответствующее техническому заданию, заверенное подписью и штампом Контрагента (завода изготовителя), Заполненная форма 4 с указанием предлагаемого товара и производителя, заверенная подписью и штампом Контрагента  Руководство по эксплуатации ( на русском языке), паспорт. | Да/ нет | Да |

***4. Условия выполнения поставки товаров.***

4.1. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (DAP в случае валютного контракта).

4.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, предусмотренные заказной документацией.

4.3. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром все необходимые технические и разрешительные документы, подтверждающие его качество, предусмотренные заказной документацией, ГОСТ/ ТУ/ паспортом завода-изготовителя, действующим законодательством, Договором и Приложением к нему, и оформленные в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документацией РФ, в том числе следующие документы:

– упаковочные листы на каждое грузовое место.

– товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

4.4. Датой поставки является дата получения Товара с принадлежностями и документами, указанными в п. 4.2, 4.3 настоящего раздела Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

4.5. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем в г. Ярославле со всеми необходимыми принадлежностями, документами и т.п., и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается не поставленным и оплате не подлежит.

4.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

4.7. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо до поставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается не поставленным и оплате не подлежит.

4.8. Оплата Товара производится Покупателем в следующем порядке:

Для позиции 1,2,5 оплата производится в следующем порядке:

- 80% стоимости Товара оплачивается не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней со дня поставки Товара на склад Покупателя включая получение Покупателем от Поставщика вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также, относящихся к нему документов, указанных в п. 2.2 Приложения 1;

- 20% стоимости Товара оплачивается не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней со дня ввода в эксплуатацию товара на территории Покупателя с подписанием акта приема-передачи.

Для позиции 3,4,6,7,8,9 стоимость Товара оплачивается не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней со дня поставки Товара на склад Покупателя включая получение Покупателем от Поставщика вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также, относящихся к нему документов, указанных в п. 2.2 Приложения 1.

4.9. Стоимость Товара в частности включает:

-  изготовление, контроль и испытание товара на заводе-изготовителе в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

-  в соответствии с заказной документацией разработку и оформление всей технической документации на Товар в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД) Российской Федерации;

-  выполнение обязательств по поставке запасных частей, материалов, принадлежностей и т.п., указанных в заказной документации;

-  организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ для получения и передачи Покупателю разрешительных и прочих документов, в соответствии с требованиями п. 3.3 настоящего раздела;

-  маркировку; консервацию; упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

-  доставку «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов;

- организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

- погрузку товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке товара до склада Покупателя по адресу г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 77.

- для позиций 1,2,5 - проведение сборки Товара по месту установки и ввод в эксплуатацию сертифицированным инженером Поставщика.

***5.1. Требования к КОНТРАГЕНТУ*** *(Таблица 3).*

Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в Технической части оферты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Условия соответствия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | **Для Товара произведенного на территории РФ**  Участник закупочной процедуры должен являться Изготовителем Товара или Торговым домом изготовителя или официальным дилером, т.е иметь эксклюзивное право заниматься сбытовой деятельностью продукции производимой Изготовителем | Для Изготовителя товара: официальное письмо Изготовителя, подтверждающее статус Изготовителя Товара с указанием местонахождения производственной площадки.  Для Торгового дома:  официальное письмо Изготовителя, подтверждающее право заниматься сбытовой деятельностью продукции изготовителя.  Для Дилера:  сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера от Изготовителя, заверенный печатью и подписью Изготовителя, или подписанный с Изготовителем двусторонний договор, или официальное письмо Изготовителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию- изготовителя. | Для Изготовителя товара:  Подтверждения наличия у участника закупочной процедуры статуса Изготовителя товара либо подтверждение права заниматься сбытовой деятельностью продукции изготовителя.  Для Торгового дома:  Подтверждение статуса торгового дома - наличие права заниматься сбытовой деятельностью продукции Изготовителя.  Для Дилера:  Подтверждение наличия у участника закупочной процедуры действующей на дату предоставления ТП и дату поставки Товара авторизации на поставку. |
| **Для Товара произведенного вне территории РФ**  участник закупочной процедуры должен являться Изготовителем или официальным дилером, или официальным эксклюзивным представителем Изготовителя на территории РФ | Для Официального эксклюзивного представителя Изготовителя на территории РФ:  Официальный документ Изготовителя, подтверждающий статус официального эксклюзивного представителя Изготовителя товара на территории РФ.  Документ должен иметь срок действия и наделять представителя эксклюзивным правом поставки и/или технического сопровождения Товара и/или услуг на территории РФ | Для официального эксклюзивного представителя Изготовителя Товара на территории РФ:  Подтверждение наличия у участника закупочной процедуры действующей на дату предоставления ТП и дату поставки Товара и/или услуг), авторизации на поставку, техническое сопровождения предлагаемого Товара и услуг на территории РФ, а также наличие сертификатов производителя, предусмотренных законодательством РФ на момент подачи ТП.  При этом ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право проверить информацию, предоставленную Участником закупочной процедуры. |
| 2. | Ввод в эксплуатацию сервисным инженером  (для позиции 1,2,5) | Сертификат/свидетельство об обучении на фирме производителя. | Наличие сертификата /свидетельства об обучении на фирме производителя |
| 3. | Референц лист на поставку аналогичного оборудования в течении последних 3 х лет | Референц лист на поставку аналогичного оборудования в течении последних 3 х лет. | Вся информация, указанная в референц-листе должна быть достоверной.  ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право проверить информацию, указанную в референц листе по средствам запроса. |

Вся информация, предоставленная участником закупочной процедуры должна быть достоверной. В случае выявления факта предоставления недостоверной информации участником закупочной процедуры ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право не рассматривать предложения участника в данной закупочной процедуре.

Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю. Уржумов