## Лист1
Не допускается изменение структуры таблиц участниками закупки.
Форма 4 «Технико-коммерческое предложение» / Таблица цен
Плановые сроки поставки март 2020, но не позднее 20 к.д. с даты акцепта
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки: ____________________________________________________________________
№ ПДО:
№ п/п | Наименование МТР
| Наименование Товара | ГОСТ,ТУ, заказн.документ. | ЕИ | Кол. | Гарантийные обязательства | Наименование Товара | ГОСТ,ТУ, заказн.документ. | Фактич. срок поставки | Производитель | Гарантийные обязательства | ЕИ | Колич | Цена (руб.) без НДС | Сумма (руб.) без НДС | Сумма НДС (руб.) | Сумма (руб.) с НДС
1 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Контактор 3-полюсный, Рном=11 кВТ, Iн=26А (АС-3), Uc=100…250 B, монтаж на DIN-рейку, в комплекте с вспомогательным блоком бокового монтажа 1н.о.+1 н.з. | ГОСТ Р 50030.4.1-2012 | шт | 1 | не менее 24 мес
2 | Модульный автоматический выкл. 1р, Iн=6А, характеристика срабатывания С, Uном=230/400 В АС, Icu=10kA, монтаж на дин. Рейку | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 1 | не менее 24 мес
3 | Переключатель на два положения с фиксацией, In=10A, U=66 B, c черной длинной рукояткой | ГОСТ 16708-84 | шт | 1 | не менее 24 мес
4 | Клемма трехпроводна проходная, Iн=32А, на сечение жилы 0,25-2,5 мм, монтаж на дин. Рейку |  | шт | 10 | не менее 12 мес
5 | Торцевая и промежуточная пластина, толщина 0,8 мм |  | шт | 1 | не менее 12 мес
6 | Ограничитель на дин. Рейку |  | шт | 2 | не менее 12 мес
7 | Дин. Рейка 600 мм |  | шт | 1 | не менее 12 мес
8 | Переключатель в пластиковом боксе с черной ручкой на два положения (0-1), 1p, In=10A, Un=660 B, IP65 категория размещения У2 | ГОСТ 27382-87 | шт | 1 | не менее 24 мес
9 | Фотореле, In=30 A, IP65 , регулирование порога срабатывания (2-100лк) | ГОСТ Р 51324.2.1-99 | шт | 1 | не менее 12 мес
10 | Светильник уличный светодиодный Р=150 Вт, 5000К, IP65, световой поток17360 лм, УХЛ1, с косинусной кривой силой света, на кронштейн 48-50 мм | ГОСТ Р 54350-2015 | шт | 12 | не менее 12 мес
11 | Опора силовая граненая коническая фланцевая высотой надземной части 8 м, установочное место кронштейна Ф6, толщина фланца опоры 16 мм, 8 крепежных отверстий диаметром 28 мм под крепление к фундаментному блоку, тип фланца фл. 440х16-Мц340-8х28 | ГОСТ 32947-2014 | шт | 6 | не менее 12 мес
12 | Фундаментный блок к опоре силовой, диаметр трубы 219 мм, высота блока 2 м, крепежных отверстий (Ø28 мм) на фланце, с отверстием для разделки кабеля, тип фланца фл. 440х16-Мц340-8х28 | ГОСТ 32947-2014 | шт | 6 | не менее 12 мес
13 | Кронштейн радиусный двухрожковый с вылетом 1м, установочное место на опору Ф6, угол наклона рожка кронштейна к горизонту 15С |  | шт | 6 | не менее 12 мес
14 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х6-1 | ГОСТ 31996-2012 ТУ 16.К71-310-2004 | м | 300 | не менее 5 лет
15 | Кабель КВБВнг(А)-LS 4х1,5 | ТУ 16.К71-090-2002 | м | 40 | не менее 5 лет
16 | ПуГВнг(А)-LS 1х6 |  | м | 6 | не менее 5 лет
17 | Труба гофрированная двустенная ПНД/ПВД диаметр наружний 110 мм (упаковка = 50м) |  | уп | 1 | не менее 12 мес
18 | Муфта соеденительная для трубы ПНД/ПВД диаметр наруний 110мм |  | шт | 10 | не менее 12 мес
19 | Труба гофрированная из нераспространяющего горения полиамида 23 мм (упаковка = 50м) |  | уп | 1 | не менее 12 мес
20 | Держатель трубы гофр 23 мм |  | шт | 24 | не менее 12 мес
21 | Сжим ответвительный для кабелей сечением 4-10/1,5-10 |  | шт | 30 | не менее 12 мес
ИТОГО:
Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
[8 empty] | МП |  |  | 14: ВНИМАНИЕ: ПОЛЯ ВЫДЕЛЕННЫЕ ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ, В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ТРЕБУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОФЕРТА К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!