**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**1.Общие положения.**

**Предмет закупки**: выполнение работ по ремонту кровельного покрытия зданий цехов №1, Кат.производство, 4, 5, КМ-2, ЛТНиДО, 12, 13, ЦЗЛ, 15, 17, 19, 20, ВГСО, 23, 24.

Данный предмет выставляется для закупки единым лотом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и технические характеристики** | **Объект** |
|  | 1. Подготовительные мероприятия (демонтаж, разборка старого кровельного покрытия, отливов, козырьков, водоотводящих воронок, полос заземления, покрытия парапетов, ограждений, кирпичной кладки, бетонной стяжки, мембранного покрытия, гидроизоляции);  2. Ремонт и монтаж новой гидроизоляции;  3. Устройство и монтаж кровельного покрытия, отливов, козырьков, водоотводящих воронок, полос заземления, покрытия парапетов, ограждений, кирпичной кладки, бетонной стяжки;  4. Гидроизоляция фундаментов;  5. Уборка места работ вывоз металлолома и мусора.  Подробный перечень выполняемых работ указан в утвержденных дефектных ведомостях на Работы по ремонту кровельного покрытия зданий цехов №1, Кат.производство, 4, 5, КМ-2, ЛТНиДО, 12, 13, ЦЗЛ, 15, 17, 19, 20, ВГСО, 23, 24. | Здания цехов №1, Кат.производство, 4, 5, КМ-2, ЛТНиДО, 12, 13, ЦЗЛ, 15, 17, 19, 20, ВГСО, 23, 24. |

**Заказчик**: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» ОАО «Славнефть-ЯНОС».

**Плановые сроки выполнения работ:** начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 31 октября 2018 г. Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двусторонними актами выполненных работ.

**Условия оплаты**: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа 90 (девяносто) календарных дней.

Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением к Договору подряда, оплате не подлежит.

В случае возникновения непредвиденных работ, не указанных в дефектных ведомостях, стороны заключают дополнительное соглашение к Договору с указанием объемов (в соответствии с дополнительной дефектной ведомостью), стоимости работ, сроков их выполнения и порядка оплаты. Стоимость таких работ будет определяться утвержденными Заказчиком сметными расчетами, выполненными на основании утвержденной Заказчиком дополнительной дефектной ведомости и следующих показателей Регламента определения стоимости работ, с соблюдением стоимости опциона:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование затрат | Ед. изм. | Количество |
| Среднемесячная зарплата | Руб. |  |
| Коэффициент на стесненные условия труда (к фонду оплаты труда (ФОТ) | - |  |
| Накладные расходы (от ФОТ) | % |  |
| Плановые накопления (от ФОТ) | % |  |
| Транспортные расходы на материалы подрядчика (от стоимости материалов) | % |  |
| Транспортные расходы на материалы заказчика (от стоимости материалов) | % |  |

В случае, если предложенная участником закупки цена окажется ниже плановой стоимости закупки на 25% и более, Общество вправе запросить дополнительное обоснование такого снижения. В случае признания оферты не соответствующей рыночной ситуации Общество оставляет за собой право отклонить такую оферту.

С согласия Заказчика максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).

Стоимость опциона - не более 15 % от стоимости работ по Договору, указанной в п. 3.1.

Под опционом понимается право Заказчика изменять объем выполняемых работ в заранее оговоренных Сторонами пределах в течение определенного периода времени без изменения остальных условий, в том числе без изменения Регламента определения стоимости, условий оплаты.

Выбор подрядчика на проведение комплекса работ будет осуществляться в два этапа:

1. Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в форме «Требования к Контрагенту».
2. Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:

- твердая договорная цена на работы по ремонту кровельного покрытия зданий цехов №1, Кат.производство, 4, 5, КМ-2, ЛТНиДО, 12, 13, ЦЗЛ, 15, 17, 19, 20, ВГСО, 23, 24**, в состав которой, при необходимости, отдельным пунктом, должны быть включены расходы Контрагента на перебазировку персонала (проезд, проживание, питание), оборудования и техники, необходимых для выполнения данных работ;**

- регламенты определения стоимости работ на последующие работы (по форме в проекте Договора). Оценка регламентов будет производиться в соответствии с «Методикой оценки регламентов определения стоимости работ» (по Форме 12 ПДО)**.**

**Проектно-техническая документация:**

Утвержденные дефектные ведомости на работы по ремонту кровельного покрытия зданий цехов № 1, Кат.производство, 4, 5, КМ-2, ЛТНиДО, 12, 13, ЦЗЛ, 15, 17, 19, 20, ВГСО, 23, 24, локальные сметы №141-2017, 144-2017, 143-2017, 145-2017, 146-2017, 147-2017, 148-2017; 149-2017, 151-2017, 153-2017, 150-2017; 152-2017, 154-2017, 155-2017, 156-2017, 157-2017, 25-2018; 160-2017, 158-2017, 159-2017, 133-2017, 162-2017, 142-2017; 163-2017, 164-2017, 161-2017, 165-2017; 166-2017; 167-2017, 168-2017; 169-2017; 170-2017, 171-2017, 172-2017, 173-2017; 174-2017, 175-2017, 134-2017, 138-2017, 136-2017; 15-2018; 137-2017; 135-2017; 139-2017, 140-2017 на работы по ремонту кровельного покрытия зданий цехов №1, Кат.производство, 4, 5, КМ-2, ЛТНиДО, 12, 13, ЦЗЛ, 15, 17, 19, 20, ВГСО, 23, 24 вне графика простоев передаются Контрагентам в электронном виде по ссылке:

<http://yanos.slavneft.ru/files/PDO137-KR-2018_636585237895417665.7z>

**2. Основные требования к продукту.**

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий, в.т.ч. СП 16.13330.2011, СП 63.13330.2012, СП 70.13330.2012, СП 45.13330.2012, СП 75.13330.2011, СП 61.13330.2012, СП 126.13330.2012, Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом от 1 июня 2015 г. N 336н.

Осуществлять работы в соответствии с утвержденными дефектными ведомостями и сметными расчетами, документами, указанными в п.п. 5.5, 6.6 проекта Договора. Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде, посредством электронной почты.

**Локальные сметы №141-2017, 144-2017, 143-2017, 145-2017, 146-2017, 147-2017, 148-2017; 149-2017, 151-2017, 153-2017, 150-2017; 152-2017, 154-2017, 155-2017, 156-2017, 157-2017, 25-2018; 160-2017, 158-2017, 159-2017, 133-2017, 162-2017, 142-2017; 163-2017, 164-2017, 161-2017, 165-2017; 166-2017; 167-2017, 168-2017; 169-2017; 170-2017, 171-2017, 172-2017, 173-2017; 174-2017, 175-2017, 134-2017, 138-2017, 136-2017; 15-2018; 137-2017; 135-2017; 139-2017, 140-2017, представленные в составе проектно-технической документации изменениям со стороны контрагентов не подлежат.**

1. **Основные требования к Контрагенту.**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Среднегодовой объем выполненных общестроительных СМР, в том числе по устройству, ремонту кровельного покрытия зданий и сооружений строительных конструкций на опасных производственных объектах, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», за последние 3 года. | Справка об опыте работы за 2015-2017 г.г. за подписью руководителя организации (Форма 7) с обязательным приложением к ней копий справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 (или КС-2), утвержденная постановлением Госкомстата № 100 от 11.11.1999), референц-лист. | рубль, без НДС | 30 000 000  и более |
| 2 | Членство в региональной саморегулируемой организации согласно требованиям ФЗ-372 с изменениями, вступившими в силу с 01.07.2017 года. | Копия выписки из реестра (допускается предоставление гарантийного письма о переоформлении СРО, если стоимость одного договора, который в праве заключать контрагент менее установленной ПДО). | наличие/ отсутствие | наличие |
| 3 | Наличие собственной производственной базы строительно-монтажной организации (или ее аренда), с производственными мощностями, достаточными для исполнения договора. | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) с обязательным предоставлением документа, подтверждающего собственность либо аренду. | наличие/ отсутствие | наличие |  |
| 4 | Для обеспечения работ организация должна иметь: |  |  |  |  |
| 4.1 | - Политику в области ПБ, ОТ и ОС | Копия Политики в области ПБ, ОТ и ОС | наличие/ отсутствие | наличие |  |
| 4.2 | -нормативную численность и квалификацию персонала службы ПБ, ОТ и ОС для обеспечения контроля по проведению работ, | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации (Форма 8). | 1 инженер по ОТ на 50 работников подрядной организации, непосредственно выполняющих работы, но не менее одного инженера по ОТ на каждое место проведения работ | наличие |  |
| 4.3 | -технику для уборки территории ремонтируемого объекта во время и после проведения работ. | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). | ед. | 1 и более |  |
| 5 | Наличие персонала для выполнения общестроительных работ, в частности по ремонту помещений, зданий, сооружений, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте - 1, 2, 3 групп по безопасности, с навыками применения различных инструментов и оснастки отечественного и импортного производства (ручных, пневмо-, гидравлических, электрических, средств малой механизации); | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки (в том числе работников субподрядных организаций), с указанием удостоверений, протоколов об обучении персонала, за подписью руководителя организации (Форма 8). | чел. | 30 и более |  |
| 5.1 | Наличие ответственных за организацию и проведение работ повышенной опасности из числа ИТР подрядных организаций, аттестованных в области промышленной безопасности для осуществления деятельности на опасных производственных объектах в объеме категорий А1, Б1.17 | Копии свидетельств и протоколов комиссий об аттестации (допускается предоставление гарантийного письма об обучении персонала по требуемым категориям пром. безопасности). | чел. | 3 и более |  |
| 5.2 | Организация и проведение контрольно-профилактических проверок соблюдения требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и транспортной безопасности. | Копии документов, подтверждающих проведение проверок, их графиков, актов по итогам проверок. | наличие/ отсутствие | наличие |  |
| 6 | Укомплектованность для проведения работ достаточным количеством грузоподъемной и специальной техники, находящихся в собственности или в аренде: |  |  |  |  |
| 6.1 | - наличие грузовой транспортной техники для перевозки оборудования, запчастей, материалов и вывоза мусора, | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) Для грузоподъемной техники и автогидроподъемника обязательно приложить копии документов, подтверждающего собственность либо аренду данной техники. | ед. | 3 и более |  |
| 6.2 | - оснащение ремнями безопасности транспортных средств (где это предусмотрено конструкцией ТС), | наличие/ отсутствие | наличие |  |
| 6.3 | - наличие грузоподъемной техники Q = не менее 16 т; | ед. | 1 и более |  |
| 6.4 | - наличие в собственности или в аренде передвижных компрессоров, | ед. | 3 и более |  |
| 6.5 | - наличие в комплектов газовых горелок, |  | компл. | 3 и более |  |
| 6.6 | - наличие в собственности или в аренде автогидроподъемника | ед. | 1 и более |  |

**4. Условия выполнения работ.**

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.п.5.5, 6.6 проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда по предложенной твердой договорной цене с применением инструмента и материалов поставки Подрядчика, за исключением материалов поставки Заказчика.

Все поставляемые для выполнения работ материалы, инструмент должны иметь:

* Сертификаты качества, выданные производителем;
* Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
* Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Контрагент должен обеспечить входной контроль, поставляемых им материалов, в соответствии с процедурой качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-7.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей, и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

**5. Особые условия.**

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты Победитель тендера будет обязан, безусловно и безоговорочно, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы, принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю.Уржумов

**Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ**

Изучив условия предложения делать оферты № 137-КР-2018 05.04.2018 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты, который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», являются неотъемлемой частью нашей оферты.

3. В случае принятия нашей оферты, мы обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор на **выполнение работ по ремонту кровельного покрытия зданий ОАО «Славнефть-ЯНОС»** на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте № <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

4. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 5 «Предложение о заключении договора»**

На бланке участника закупки

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет оферты  (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки) | Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия зданий ОАО «Славнефть-ЯНОС» |
| Срок выполнения работ |  |
| Стоимость работ, рублей без НДС |  |
| в том числе стоимость МТР, рублей без НДС |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| **Детализированное предложение представлено в Предложении твердой договорной цены (Приложение №1 к Форме 5)** | |
| Условия оплаты |  |
| Согласие с условиями предоставления опциона |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г. (включительно).
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Дата, указанная в уведомлении победителю, является датой акцепта оферты и датой заключения договора.
7. В случае отсутствия оригинала заполненного и завизированного проекта договора/контракта в составе документации направляемой нами в рамках настоящей оферты, мы в полной мере понимаем и безоговорочно принимаем условия проекта договора/контракта в редакции ОАО «Славнефть-ЯНОС». Так же мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не рассматривать поданную нами оферту в случае направления нами протокола разногласий к проекту договора/контракта ОАО «Славнефть-ЯНОС».
8. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Приложение №1 к Форме 5**

<Наименование организации>

**Предложение твердой договорной цены**

на выполнение работ по ремонту кровельного покрытия зданий ОАО «Славнефть-ЯНОС»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование видов работ** | **№ смет** | **Сметная стоимость работ (с учетом материалов поставки Подрядчика) в уровне текущих цен, руб.** | **Общая стоимость работ (с учетом НДС и материалов поставки Подрядчика) в уровне текущих цен, руб.** | **Примечание** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись, расшифровка, М.П.)

**Форма 6 «Перечень аффилированных организаций»**

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка об опыте работы за 2015-2017 г.г.\*** | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| № | Форма собственности, наименование предприятия | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  |  |  |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 8**  **Справка о кадровых ресурсах \*** | | | | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | | Образование, ученая степень | | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | | Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Специалисты | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | Группа специалистов | | Штатная численность, чел. | |  | |  |  | |  |
| 1 | Руководящий персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 | Инженерно-технический персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 3 | Рабочие и вспомогательный персонал | |  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |
| Дата заполнения | | | | | |  | | |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | | | | | |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора

**Форма 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка о наличии производственных мощностей \*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.) | Состояние | Примечания |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./  М.П. | | | | |  |  |  |

\* В данной форме перечисляются материально-технические ресурсы, которые будут использованы при выполнении договора

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 12**  **"Методика оценки Регламента определения стоимости работ" (на стадии выбора контрагента при проведении закупочных процедур)** | | | | | |
|  | Работы по ремонту кровельного покрытия зданий ОАО «Славнефть-ЯНОС» | | | | |
| № пп. | Наименование затрат | Плановые затраты | | Предложение претендента (оферта) | |
| сумма, руб | удельный вес от стоимости работ по опциону | размер затрат (по Регламенту на доп.работы) | сумма, руб. |
| 1 | Ориентировочная стоимость дополнительных работ по оценке Заказчика, не вошедших в объем закупки (опцион) | ДР |  | - | - |
|  | **Регламент определения стоимости СМР** |  |  |  |  |
| 2 | Заработная плата (ЗП), руб. |  | *15,9%* | ЗП, руб/мес | ЗП план \* ЗП   ЗП (оценка заказчика) |
| 3 | Коэффициент на стесненные условия (Кст) |  | *3,1%* | Кст | ЗП \* (Кст - 1) |
| 4 | Накладные расходы (НР) \* |  | *16,0%* | НР | ∑ пп.2-3 \* НР |
| 5 | Сметная прибыль (СП) \* |  | *8,0%* | СП | ∑ пп.2-3 \* СП |
| 6 | Материалы поставки Подрядчика (МАТ-П) |  | *41,0%* | - | МАТ-П |
| 7 | Транспортные расходы на МАТ-П (Ктр.п), % |  | *5%* | Ктр.п | МАТ-П \* Ктр.п |
| 8 | Оборудование поставки Подрядчика (ОБ) |  | *0%* | - | ОБ |
| 9 | Транспортные расходы на ОБ (Ктр.об), % |  | *0%* | Ктр.об | ОБ \* Ктр.об |
| 10 | Материалы поставки Заказчика (МАТ-Зак) |  | *0%* | - | МАТ-Зак в расчете не учитываются |
| 11 | Транспортные расходы на МАТ-Зак (Ктр.з), % |  | *0%* | Ктр.з | МАТ-Зак \* Ктр.з |
| 12 | Машины и механизмы (ЭММ) |  | *11%* | - | ЭММ |
| 13 | Дополнительные условия (при наличии) |  |  |  |  |
| 14 | Итого стоимость дополнительных работ (для сравнения) | ДР | 100% |  | ∑ пп. 2-14 |
| 15 | Разница по стоимости дополнительных работ в результате влияния Регламентов работ | 0 |  |  | пп.15 (минимальная) - пп.15 (оферта N) |