**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

***1.Общие положения.***

* Предмет закупки:

**Лот №1: реагент Дихлорэтан технический (цех №3).**

* Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Плановые сроки поставки товара:
* **Лот №1 май – октябрь 2019г.**
* Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

***Адрес склада грузополучателя:*** *150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 77 (База оборудования).* Для въезда на территорию Базы оборудования водителю автотранспортного средства необходимо получить пропуск по адресу: *Российская Федерация, 150000, город Ярославль, Московский проспект, дом 130.*

***Почтовые реквизиты:*** *Российская Федерация, 150000, город Ярославль, Московский проспект, дом 130.*

***Для вагонов:*** *ст. Новоярославская Северной ж.д., код станции 314909, железнодорожный код Грузополучателя 3494, код по ОКПО 00149765.*

* Товар представлен не делимыми Лотами.

***2. Требования к предмету закупки.***

**Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в конверте с Техническо – коммерческой частью оферт(Лот № 1):**

**Реагент Дихлорэтан технический (ГОСТ 1942-86)**

****

Отклонение в количестве фактически поставленного Товара по причинам, связанным с технологией транспортировки или затаривания, не превышает 10% от количества, указанного в п.1 Приложения Формы 3 «Проект Договора».

***Общие требования к продукту.***

- продукция соответствует требованиям, предъявляемым к адсорбентам в прилагаемом техническом задании;

- на продукцию имеются следующие документы:

- ТУ производителя;

- действующий паспорт безопасности;

- действующая сертификационная документация.

-требования к Товару:

- товар является новым, ранее не использованным;

- товар должен быть выпущен не ранее 2019 года;

- товар должен быть свободен от прав третьих лиц;

***3. Условия выполнения поставки товаров.***

3.1 Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к нему в прилагаемом техническом задании ОАО «Славнефть-ЯНОС.

3.2 В комплекте с Товаром Поставщик обязан предоставить следующую документацию:

- Два оригинала товарной накладной по формам, утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98 г. № 132 (торг-12); ТТН.

- Сертификат анализа / качества производителя,

- Сертификат происхождения, оформленный Торгово-Промышленной Палатой страны происхождения,

- Действующий паспорт безопасности на товар по форме EC (Европейского Сообщества), либо паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ 30333-2007,3.1. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (DAP в случае валютного контракта).

- Упаковочные листы на каждое грузовое место;

- Оригинал счет-фактуры.

3.3. Датой поставки является дата получения Товара, с принадлежностями и документами указанными в п. 3.2 настоящего ПДО, Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

3.4. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается не поставленным и оплате не подлежит.

3.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю с документами указанными в п. 3.2 настоящего ПДО, на складе Покупателя в г. Ярославль..

3.6. По истечении срока передачи Товара Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления Поставщика и возмещения ему затрат.

3.7. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается не поставленным и оплате не подлежит.

***4. Условия оплаты***

4.1. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 45-60 календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п. 3.2 настоящего раздела.

4.2. Изменение условий и порядка оплаты возможно по взаимному согласию Сторон, закреплённому в Приложении к Договору поставки (Форма 3 «Проект договора и приложения»).

4.3. Стоимость Товара включает:

-  стоимость тары, маркировки, погрузки, затрат на транспортировку, консервацию и упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

- транспортные и страховые расходы по доставке товара до склада Покупателя по адресу г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 77.

- организацию и проведение всех необходимых пуско-наладочных работ (если это предусмотрено конструкцией), а также таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

***5. Требования к Контрагенту.***

5.1. Участник закупки является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

* официальным торговым домом производителя,
* постоянным региональным представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,
* постоянно действующим дилером/дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера/дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

- сертификатом о полномочиях постоянно действующего дилера/дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя – на бланке производителя, с переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний дилерский договор;

- официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя, на бланке производителя, с печатью и подписью, с переводом на русский язык.

5.2. Дополнительные требования:

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Контрагент является производителем, или официальным торговым домом производителя или постоянным региональным представительством производителя или постоянно действующим дилером / дистрибьютором производителя. | Официальное письмо на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента, либо сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера, либо письмо производителя, подтверждающее происхождение товара. Согласие с Типовой Формой Договора. | Да/нет | Предоставление в составе оферты |

**6. Особые условия: нет.**

Руководитель Ответственного подразделения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор по снабжению |  |  |  | Д.Ю.Уржумов |  | *« » г.* |
| *(должность)* |  | *(подпись)* |  | *(ф.и.о.)* |  | *(дата)* |