|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вопрос** | **Ответ** |
| 1. | Является ли обязательным условием наличие у участника закупки опыта выполнения аналогичных работ для ПАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть» за последние 3 года?Имеется ли в виду только законченные проекты (этапы проектов), либо можно указывать и текущие проекты? | У участника закупки обязательным является наличие опыта выполнения аналогичных работ, которые могли выполнятся как для ПАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», так и для других предприятий.В справке об опыте выполнения работ (форма 11) предпочтительнее указывать завершенные проекты, но и допускается указывать этапы текущих проектов. |
| 2. | Приложение № 1 к Договору – Протокол согласования договорной цены, а не Регламент определения стоимости работ.О каком «Регламенте определения стоимости работ на весь период их выполнения» идет речь? Возможно ли актирование работ посредством подписания акта выполненных работ с указанием согласованной стоимости (согласно приложению 1 к договору)? | При выполнении работ по утвержденным дефектным ведомостям, ведомостям объемов работ и проектам их стоимость рассчитывается на основе регламента определения стоимости работ. В данном случае объемы полностью определяются Заданием на проектирование и стоимость работ должна формироваться Протоколом согласования договорной цены.При актировании работ руководствоваться необходимо Договором и приложениями к нему. |
| 3. | О разработке какого программного обеспечения идет речь в документе? Как регламентируются права не разработанное ПО? | Речь идет о разработке программного обеспечения, отображающего послеаварийные и установившиеся режимы электроснабжения на основе данных полученных из действующей системы АСУЭ Industrial IT 800Ха (подробнее см. п.12 Задания на проектирование).Права на разработанное ПО регламентируются в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| 4. | Какие работы предполагаются к выполнению на территории ООО «ЯНОС-Энерго»? | 1. Сбор исходных данных и информации об электрооборудовании.2. Внедрение программного комплекса с привязкой к выводимым в систему АСУЭ электрическим величинам.3. Поставка, монтаж и подключение указанного в задании на проектирование оборудования (персональный компьютер с ПО, клавиатура, мышь, ЖК монитор и пр.), и специализированной мебели (типа Актаком или т.п.). Монтаж необходимых кабельных линий связи для подключения оборудования, установка и наладка разработанного программного комплекса. |
| 5. | Входит ли в объем поставки победителя конкурса указанное (в задании на проектирование) оборудование/материалы/ПО (ПК, монитор/мебель/windows и пр. по) или это будет давальческим материалом/оборудованием? Объем комплектации будет рассчитан на 2 АРМ? | В объем работ победителя конкурса входит поставка указанного в задании на проектирование оборудования (персональный компьютер с ПО, клавиатура, мышь, ЖК монитор и пр.), и специализированная мебель (типа Актаком или т.п.). Поставляемое оборудование должно поддерживать нормальное функционирование разрабатываемого ПО и иметь характеристики не хуже, указанных в Задании на проектирование.Комплектация должна быть рассчитана на одно рабочее место. Количество лицензий на разрабатываемое ПО с возможностью подключения одновременно с разных мест – на 2 рабочих места. |