| СОГЛАСОВАНО: Начальник Отдела корпоративных отношений и УИ ОАО «Славнефть-ЯНОС» ____________________ Ю. Л. Паутова « » ноября 2018 года. | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «ЯНОС-Энерго» __________________А. А. Воробьев « » ноября 2018 года. |
| --- | --- |

ПДО № 626-ДО-2018 от «13» ноября 2018 г.

Руководителю организации

ООО «ЯНОС-Энерго» (далее – Общество) приглашает Вас сделать предложение (оферту) на поставку ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ И КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ (ТП-761) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

По результатам рассмотрения предложений ООО «ЯНОС-Энерго» определит контрагентов, с которыми будет заключен договор на поставку электротехнической и кабельной продукции. Предпочтение при отборе будет отдано контрагенту, предложившему наилучшие условия (цена, сроки поставки, гарантии, ответственность сторон и прочее).

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 2), существенные условия (цена, сроки и объемы оказываемых услуг и пр.) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре.

ООО «ЯНОС-Энерго» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

Контрагент не может быть признан Победителем закупки при наличии у него неурегулированных претензий со стороны ООО «ЯНОС-Энерго» и/или ОАО «Славнефть-ЯНОС» на дату принятия решения о выборе Победителя, предъявленных ООО «ЯНОС-Энерго» не позднее даты отправки ПДО участникам либо публикации на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Отбор проводится в один этап: оценка технико-коммерческой части оферт. После оценки будут запрошены улучшенные оферты. Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение 5 рабочих дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту, в порядке, предусмотренном для подачи оферт. Если участник не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты, действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

При подготовке и предоставлении улучшенных коммерческих частей оферт не допускается ухудшение первоначально поданных оферт, в том числе по отдельным позициям оферты. Оферты, не удовлетворяющие указанным требованиям, не будут рассмотрены как улучшенные, при этом действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

Оферта может быть представлена как на весь объем закупки, так и на часть закупаемых товаров.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до «14» декабря 2018 г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться заполненная Форма к настоящему сообщению с нижеуказанным комплектом документов:

- Подтверждение соответствия требованиям к предмету оферты (Приложение 1).

- Извещение о согласии сделать оферту, подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью организации (Приложение 2);

- Предложение о заключении договора с указанием цен (по каждому лоту отдельно), стоимости, подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью организации (Приложение 3).

- Оформленный со стороны контрагента договор с Приложениями к нему (по каждому лоту отдельно), подписанный руководителем организации и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика, в 2-х экземплярах (Приложение 4). Условия договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключениям.

- Перечень аффилированных организаций, подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью организации (Приложение 5).

- Справка об опыте выполнения договоров за последние три года, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью организации (Приложение 6).

- Письмо за подписью руководителя контрагента об отсутствии изменений в уставных и регистрационных документах контрагента (в случае, если данные документы были ранее переданы ООО «ЯНОС-Энерго» и/или ОАО «Славнефть-ЯНОС» и в них не вносились изменения), либо копии уставных и регистрационных документах, заверенные подписью и печатью контрагента (в случае, если данные документы ранее не передавались ООО «ЯНОС-Энерго» и/или ОАО «Славнефть-ЯНОС», или в них вносились изменения) (Приложение 7).

- Справка (письмо), подтверждающая отсутствие необходимости в одобрении сделки как крупной органами управления участника тендера, либо, если для участника тендера сделка является крупной – подтверждающее факт одобрения данной сделки уполномоченным органом управления контрагента (по одному из двух вариантов Приложение 8), подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки.

- (При наличии) копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки, при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт (если участник закупки не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится).

- Разрешительная документация изготовителя оборудования (имеющиеся сертификаты ТР ТС на предлагаемое оборудование/комплектующие).

- Флешка/компакт-диск с техническим описанием на русском языке по каждому наименованию ТМЦ (Таблица технических характеристик файл в формате MS Excel) подтверждающие соответствия Требованиям к предмету оферты.

- Опись документов коммерческой части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки).

Участник закупки вправе приложить к оферте иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Оферта предоставляется на русском языке.

Все суммы денежных средств в оферте и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях.

Оферта должна предоставляться в соответствии с требованиями к форме и содержанию оферты, установленными в настоящем предложении делать оферты. В случае получения от участника закупки оферты, не соответствующей указанным требованиям, Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Оферты принимаются только в конвертах. Оферты, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.

Оферты должны быть доставлены к назначенному сроку окончания приема оферт в запечатанных конвертах, скрепленных печатью участника закупки. Надпись на конвертах должна содержать наименование участника закупки и ссылку на настоящее извещение по форме: «Предложение на ПДО № 626-ДО-2018 от 13.11.2018 г.».

Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

В конверты с пометкой «Оригинал» вкладывается диск или иной электронный носитель информации с электронными скан-копиями всех документов этого конверта. Скан-копии копий документов должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно соответствовать содержанию соответствующего документа.

Запечатанные конверты, скрепленные печатью участника закупки, доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130 в ОАО «Славнефть-ЯНОС» Тендерный комитет.

Начало приема оферт – «13» ноября 2018 года.

Окончание приема оферт – 16:00 «28» ноября 2018 года.

Срок для определения оферты для акцепта –до «14» декабря 2018 года.

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Общество имеет право продлить срок приема оферт.

Общество имеет право внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты вплоть до указанного выше срока окончания приема оферт. При этом срок подачи оферт будет продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений до окончания срока подачи оферт новый срок составлял не менее 6 (Шести) рабочих дней, а в случае изменения предмета закупки – не менее 10 (Десяти) рабочих дней.

Общество ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «26» ноября 2018 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Зам.директора по ремонту ООО «ЯНОС-Энерго» – Иван Николаевич Овчинников

Контактные данные: телефон (4852) 20-92-03, E-mail:  OvchinnikovIN@yanos.slavneft.ru

Заместитель директора по экономике ООО «ЯНОС-Энерго» - Игорь Сергеевич Запруднов.

Контактные данные: телефон: (4852) 49-81-39, E-mail: ZaprudnovIS@yanos.slavneft.ru

По вопросам организационного характера обращаться:

Ведущий специалист-руководитель группы закупки работ/услуг Тендерного комитета ОАО «Славнефть-ЯНОС» Прокофьева Елена Геннадьена.

Контактные данные: телефон: (4852) 49-90-34, E-mail: ProkofievaEG@yanos.slavneft.ru tender@yanos.slavneft.ru

Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Общество не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Общество имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии в любое время отказаться от проведения тендера, либо завершить тендер без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки (в том числе, не возмещая участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием). Информация о таком решении размещается Обществом на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня после утверждения такого решения Тендерной комиссией.

Общество имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии признать тендер несостоявшимся, если по окончании срока приема оферт:

- не подана ни одна оферта (с учетом оферт, отозванных участниками закупки);

- ни одна оферта не соответствует требованиям к предмету оферты, установленным в настоящем предложении делать оферты;

- все поданные оферты отклонены.

Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop.

В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.

Для подтверждения имеющегося статуса «аккредитован» участник закупки, если он не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится, должен направить в составе технической части оферты копию уведомления о прохождении аккредитации (при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 2 (двух) месяцев после даты окончания приема оферт). В противном случае участник закупки должен направить в отдельном конверте с пометкой «На аккредитацию» пакет документов на аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop .

Если участник закупки не выполнил условия настоящего предложения делать оферты в отношении оформления и представления документов на аккредитацию (при предоставлении документов на аккредитацию вместе с офертой), Общество не гарантирует рассмотрение документов в срок, позволяющий такому участнику закупки стать победителем процедуры закупки.

Участник закупки вправе обжаловать в Конкурсной комиссии Общества действия (бездействие) Общества в рамках проведения тендера, если полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в любое время с момента размещения настоящего предложения делать оферты на интернет-сайте Общества и не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня размещения информации о результатах тендера на интернет-сайте Общества. Жалоба на установленные в настоящем предложении делать оферты условия и положения может быть подана не позднее окончания срока подачи оферт.

Жалоба в письменном виде направляется в Тендерный комитет Общества по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, ОАО "Славнефть-ЯНОС" для ООО «ЯНОС-Энерго». В жалобе указываются: обжалуемое вынесенное решение ООО «ЯНОС-Энерго», обжалуемые действия (бездействие) ООО «ЯНОС-Энерго»; нормы Процедуры закупочной деятельности, которые, по мнению подателя жалобы, были нарушены; предложения подателя жалобы. К жалобе прилагаются документы, обосновывающие позицию подателя жалобы.

Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, доводятся до участника закупки в течение не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня ее получения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ООО «ЯНОС-Энерго» и ОАО «Славнефть-ЯНОС» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками Общества, так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта hotline@yanos.slavneft.ru.

Перечень документов в составе Предложения делать оферты № 626-ДО-2018 от 13.11.2018 г.:

Извещение о проведении тендера (настоящий документ).

Приложение 1. Требования к предмету оферты.

Приложение 2. Извещение о согласии сделать оферту.

Приложение 3. Предложение о заключении договора.

Приложение 4. Проект договора.

Приложение 5. Перечень аффилированных организаций.

Приложение 6. Справка об опыте выполнения договоров за последние три года.

Приложение 7. Письмо об отсутствии изменений в уставных и регистрационных документах контрагента.

Приложение 8. Справка, подтверждающая отсутствие необходимости в одобрении сделки как крупной.

Техническая документация: заверенные поставщиком ОЛ, спецификации, заказная документация.

Заместитель директора по экономике ____________________ Запруднов И.С.

Приложение №1

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(Техническое задание)

- Общие положения.

- Покупатель:

Общество с ограниченной ответственностью «Ярославнефтеоргсинтез-Энерго»		 	(ООО "ЯНОС-Энерго")

- Предмет закупки:

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ И КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

- Товар представлен 11 (одиннадцатью) делимыми Лотами

- Участник может подать оферту, как на весь объем закупки, так и на часть закупаемых товаров

- Плановые сроки поставки Товара:

25.12.2018г.

- Условия оплаты:

90 (девяносто) календарных дней с момента получения Товара 					при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

150023, Россия, Ярославская область г. Ярославль, Московский проспект, дом № 150,		ООО «ЯНОС-Энерго»

- Особые условия:

Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью		материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической			стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит

ВАЖНО: Поставщик не имеет право пересматривать цены в одностороннем порядке в течение срока действия договора поставки.

Неисполнение сроков поставки влечет к применению к Поставщику штрафных санкций в соответствии с условиями договора Поставки (Приложение №4)

2.1. Номенклатура

Лот № 1(делимый)

| № п.п. | Проект | Наименование, техническая характеристика, тип, марка | Производитель, код продукции, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Выключатель автоматический 3-полюсный, Iн=100A, Icu=36kA, стационарное исполнение, передние выводы, электронный расцепитель защиты, диапазон регулирования от перегрузки I₁=(0,4-1) x Iн, диапазон регулирования от короткого замыкания Iз=(1-10) x Iн, Tmax XT2N Ekip LS/I In=100A |  | шт. | 5 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Выключатель автоматический 3-полюсный, Iн=160A, Icu=36kA, стационарное исполнение, передние выводы, электронный расцепитель защиты, диапазон регулирования от перегрузки I₁=(0,4-1) x Iн, диапазон регулирования от короткого замыкания Iз=(1-10) x Iн, Tmax XT42N Ekip LS/I In=160A |  | шт. | 5 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Выключатель автоматический 3-полюсный, Iн=250A, Icu=36kA, стационарное исполнение, передние выводы, электронный расцепитель защиты, диапазон регулирования от перегрузки I₁=(0,4-1) x Iн, диапазон регулирования от короткого замыкания Iз=(1-10) x Iн, Tmax XT4N Ekip LS/I In=250A |  | шт. | 2 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Выключатель автоматический дифференциального тока 230 В, 1Р+N, 16А, 30мА, хар-ка С, DS201-C16 |  | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Выключатель автоматический модульный однополюсный, Icu=10kA, Iн=6A, хар-ка С, S201-C6 |  | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Выключатель автоматический модульный трехполюсный, Icu=10kA, Iн=10A, хар-ка С, S203-C10 |  | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Выключатель автоматический модульный трехполюсный, Icu=10kA, Iн=16A, хар-ка С, S203-C16 |  | шт. | 4 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Выключатель автоматический модульный трехполюсный, Icu=10kA, Iн=20A, хар-ка С, S203-C20 |  | шт. | 3 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Выключатель автоматический однополюсный 230 В, 16А, хар-ка В, S201-B16 |  | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Выключатель автоматический однополюсный 230В, 10А, хар-ка В, S201-B10 |  | шт. | 2 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Выключатель автоматический однополюсный 230В, 16А, хар-ка В, S201-B16 |  | шт. | 4 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Выключатель-разъединитель 425В, 32А, SHD203/32 |  | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Выключатель-разъединитель 425В, 40А, SHD203/40 |  | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Контактор 3-полюсный, для установки на дин-рейку, Iн=16A в режиме АС-3, напряжение катушки 100-250В AC/DC, 1 н.о. вспомогательный контакт |  | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Передние удлиненные выводы для выключателя автоматического 3-полюсного, стационарного исполнения, Iн=100A, для подключения кабелей с алюминиевыми жилами сечением 50 мм², комплект из 3 шт. |  | компл. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Передние удлиненные выводы для выключателя автоматического 3-полюсного, стационарного исполнения, Iн=160A, для подключения кабелей с алюминиевыми жилами сечением 150 мм², комплект из 3 шт. |  | компл. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Передние удлиненные выводы для выключателя автоматического 3-полюсного, стационарного исполнения, Iн=250A, для подключения кабелей с медными/алюминиевыми жилами сечением 120/150 мм², комплект из 3 шт. |  | компл. | 2 | 25.12.2018 |

Лот № 2 (делимый)

| № п.п. | Проект | Наименование, техническая характеристика, тип, марка | Производитель, код продукции, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4x1,5 | ГОСТ 1508-78 | М | 25 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10x1,5 | ГОСТ 1508-78 | м | 34 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 | ГОСТ 1508-78 | м | 372 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Кабель силовой АВБбШнг(А)-LS-6 3х70 | ГОСТ Р 55025-2012 | м | 620 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Кабель силовой АВБбШнг(А)-LS-6 3х70 | ГОСТ Р 55025-2012 | м | 105 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS-1 3x2,5 | ГОСТ 31996-2012 | м | 20 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS-1 3х1,5(ок) | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 | м | 30 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS-1 4х1,5(ок) | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 | м | 45 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS-1 5x4 | ГОСТ 31996-2012 | м | 25 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS-1 5х1,5(ок) | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 | м | 8 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 3х1,5(ок) | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 | м | 60 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 3х2,5(ок) | ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К73-079-2007 | м | 231 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 4х1,5(ок) | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 | м | 10 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 4х2,5(ок) | ГОСТ 31996-2012 | м | 5 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 5х16(мк) | ГОСТ 31996-2012 | м | 16 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 5х25(мк) | ГОСТ 31996-2012 | м | 73 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 5х35(мк) | ГОСТ 31996-2012 | м | 60 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 5х4(ок) | ГОСТ 31996-2012 | м | 19 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 5х6(ок) | ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К73-079-2007 | м | 149 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 5х70(мк) | ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К73-079-2007 | м | 35 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Провод ПуВнг(А)-LS 1x6 | ГОСТ 31947-2012 | м | 8 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Провод ПуВнг(А)-LS 1х4 | ГОСТ 31947-2012, ТУ 16-705.502-2011 | м | 3 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭЗ | Провод ПуГВ 1х10, желто-зеленый | ГОСТ 31947-2012 | м | 22 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Провод ПуГВ 1х6, желто-зеленый | ГОСТ 31947-2012 | м | 8 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭЗ | Провод ПуГВ 1х95, желто-зеленый | ГОСТ 31947-2012 | м | 9 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16 | ГОСТ 31947-2012 | м | 9 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x25 | ГОСТ 31947-2012 | м | 13,5 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x35 | ГОСТ 31947-2012 | м | 9 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13- 1159) -ЭМ1 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x50 | ГОСТ 31947-2012 | м | 9 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x70 | ГОСТ 31947-2012 | м | 13,5 | 25.12.2018 |
| 31 |  | Кабель КГн 3х1,5 мм |  | м | 1000 | 25.12.2018 |
| 32 |  | Кабель КГн 3х2,5 |  | м | 200 | 25.12.2018 |

Лот № 3 (делимый)

| № п.п. | Проект | Наименование, техническая характеристика, тип, марка | Производитель, код продукции, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Z-образный профиль, H=100 мм, S=2,5 мм, L=1 м, оцинкованный по методу Сендзимира, BPM-35 |  | шт. | 15 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Z-образный профиль, H=100 мм, S=2,5 мм, L=3 м, оцинкованный по методу Сендзимира |  | шт. | 7 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Держатель огнезащитной перегородки для консоли из П-образного профиля 44х60, S=1,5мм, B=20мм, оцинкованный по методу Сендзимира, BMZ-15 |  | шт. | 16 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Держатель огнезащитной перегородки для консоли из С-образного профиля 41х21, S=1,5 мм, B=400 мм, оцинкованный по методу Сендзимира, BMZ-15 |  | шт. | 101 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Заглушка для лотка 200х50 мм |  | шт. | 2 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Консоль для крепления металлического лотка шириной В=100 мм, BBC-30 |  | шт. | 4 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Консоль для крепления металлического лотка шириной В=200 мм, BBC-30 |  | шт. | 2 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Консоль из стального перфорированного П-образного профиля (В=44 мм, Н=60 мм, S=1,5 мм, отверстие перфорации 30х7,5 мм, шаг перфорации 50 мм), крепление в П-профиль 50х29, длиной L=157, оцинкованная по методу Сендзимира, BBM-50 |  | шт. | 8 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Консоль одиночная 41х21, L=550 мм, для крепления лотка и светильника, BBP-21 |  | шт. | 8 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Консоль одиночная из стального перфорированного С-образного профиля (В=41 мм Н=21 мм, S=2,5 мм, отверстие перфорации 27х10,5 мм, шаг перфорации 50 мм) с пластиной 50х125 мм с 2-я отверстиями под метизы М10, S=8 мм, межосевое расстояние отверстий пластины консоли - 82 мм, крепление в С-профиль 41х21, длиной L=400 мм, оцинкованная по методу Сендзимира, BBP-21 (одиночная) |  | шт. | 166 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Консоль одиночная из стального перфорированного С-образного профиля (В=41 мм Н=21 мм, S=2,5 мм, отверстие перфорации 27х10,5 мм, шаг перфорации 50 мм) с пластиной 50х125 мм с 2-я отверстиями под метизы М10, S=8 мм, межосевое расстояние отверстий пластины консоли - 82 мм, крепление в С-профиль 41х21, длиной L=250 мм, оцинкованная по методу Сендзимира, BBP-21 (одиночная) |  | шт. | 5 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Консоль, L=242 мм, H=140 мм, крепление к стене, оцинкованная по методу Сендзимира |  | шт. | 16 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Крышка для лотка, 100х15, L=3 м, толщина 0,6 мм, оцинкованная по методу Сендзимира |  | шт. | 6 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Крышка для лотка, 100х15, L=3 м, толщина 1 мм, оцинкованная по методу Сендзимира, 3552210 |  | шт. | 2 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Крышка для лотка, 200х15, L=3 м, оцинкованная по методу Сендзимира |  | шт. | 2 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Крышка для лотка, 200х15, L=3 м, толщина 1 мм, оцинкованная по методу Сендзимира |  | шт. | 3 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Крышка для лотка, 400х14, L=3 м, толщина 0,6 мм, оцинкованная по методу Сендзимира |  | шт. | 4 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Крышка для лотка, 400х15, L=3 м, толщина 0,6 мм, оцинкованная по методу Сендзимира |  | шт. | 9 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Крышка для угла горизонтального 90° шириной В=200мм |  | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2,ЭМ1 | Лоток лестничный 400х80, H=80 мм, L=3 м, оцинкованный по методу Сендзимира |  | шт. | 19 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Лоток перфорированный, 100х50, L=3 м, оцинкованный по методу Сендзимира |  | шт. | 14 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Лоток перфорированный, 100х50, L=3 м, толщина 1 мм, оцинкованный по методу Сендзимира, 3526210 |  | шт. | 2 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Лоток перфорированный, 100х80, L=3м, толщина 1,5 мм, оцинкованный по методу Сендзимира |  | шт. | 9 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Лоток перфорированный, 150х80, L=2м, толщина 0,7 мм, оцинкованный по методу Сендзимира |  | шт. | 2 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Лоток перфорированный, 200х50, L=3 м, оцинкованный по методу Сендзимира |  | шт. | 2 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Лоток перфорированный, 200х50, L=3 м, толщина 1 мм, оцинкованный по методу Сендзимира |  | шт. | 3 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Лоток перфорированный, 400х80, L=3 м, толщина 1,5 мм, оцинкованный по методу Сендзимира |  | шт. | 14 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Монтажная пластина вертикальная для ответвительных коробок размером 150х134 мм, LP3000 |  | шт. | 25 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Ответвитель Т-образный для лотка 100х50 мм |  | шт. | 2 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Перегородка SEP, H=50 мм, L=3000 мм |  | шт. | 16 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Перегородка для лотка H=50, 28х50, L=3 м |  | шт. | 3 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Перегородка для лотка, 28х80, Н=80, L=3м, оцинкованная по методу Сендзимира, SEP |  | шт. | 16 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Прижим лестничного лотка, оцинкованный по методу Сендзимира |  | шт. | 116 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Профиль S=2,5 мм, L=400 мм, оцинкованный по методу Сендзимира, BPM-41 (PSM) |  | шт. | 24 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Скоба L=110 мм под металлический лоток шириной В=100 мм, BMT-10 |  | шт. | 16 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Скоба L=296 мм для крепления металлического лотка шириной В=200 мм, BMM-10 |  | шт. | 5 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Соединитель усиленный для лестничного лотка, Н=80, оцинкованный по методу Сендзимира, GTO L |  | шт. | 8 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Соединительная накладка для крышек лотка шириной В=200 мм |  | шт. | 4 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Соединительная накладка для основания лотка шириной В=100 мм |  | шт. | 10 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Соединительная накладка для основания лотка шириной В=200 мм |  | шт. | 4 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Соединительная пластина H=50 мм |  | шт. | 26 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Стойка кабельная из стального перфорированного П-образного профиля (B=50 мм, H=29 мм, S=2,5 мм, отверстие перфорации 17х10,5 мм, шаг перфорации 40 мм) длиной L=800, оцинкованная по методу Сендзимира, BPM-29 (PSM) |  | шт. | 8 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Стойка кабельная из стального перфорированного С-образного профиля (B=41 мм, H=21 мм, S=2,5 мм, отверстие перфорации 27х10,5 мм, шаг перфорации 50 мм) длинной L=800 мм, оцинкованная по методу Сендзимира, BPM-21 (PSM) |  | шт. | 31 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Стойка кабельная из стального перфорированного С-образного профиля (В=41 мм, Н=21 мм, S=2,5 мм, отверстие перфорации 27х10,5 мм, шаг перфорации 50 мм) длинной L=1000 мм, оцинкованная по методу Сендзимира, BPM-21 (PSM) |  | шт. | 9 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Стойка кабельная из стального перфорированного С-образного профиля (В=41 мм, Н=21 мм, S=2,5 мм, отверстие перфорации 27х10,5 мм, шаг перфорации 50 мм) длинной L=1200 мм, оцинкованная по методу Сендзимира, BPM-21 (PSM) |  | шт. | 7 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Стойка кабельная, H=600 мм, оцинкованная по методу Сендзимира |  | шт. | 6 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Угол вертикальный внешний 90° для поворота металлического лотка шириной В=200 мм вниз |  | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Угол горизонтальный 90° для лотка 100х50 мм |  | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Угол горизонтальный 90° для лотка 200х50 мм |  | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Угол горизонтальный для лестничного лотка 90°, R300, 400x80, оцинкованный по методу Сендзимира |  | шт. | 2 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Угол горизонтальный для перфорированного лотка 90°, 100х80, оцинкованный по методу Сендзимира, CPO 90 |  | шт. | 2 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Угол горизонтальный для перфорированного лотка 90°, 400х80, оцинкованный по методу Сендзимира, CPO 90 |  | шт. | 1 | 25.12.2018 |

Лот № 4 (делимый)

| № п.п. | Проект | Наименование, техническая характеристика, тип, марка | Производитель, код продукции, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Мини-муфта термоусаживаемая, не поддерживающая горение, соединительная, на напряжение до 1кВ, для 4-х и 5-и жильных кабелей, без брони с пластм. изоляцией, сечением жилы 1-2,5 мм² в комплекте с соединительными лужеными гильзами | КВТ | компл. | 1 | 25.12.2018 |
| 2. | 0110-(13-1159)-ЭМ2,ЭМ1 | Муфта термоусаживаемая, концевая, внутренней установки, в комплекте с болтовыми наконечниками под болт М12, для 3-х жильных кабелей, с бумажной изоляцией, на напряжение до 10кВ, сечением жилы 70-120 мм², длина разделки жил 800 мм |  | компл. | 8 | 25.12.2018 |
| 3. | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Муфта термоусаживаемая, не поддерживающая горение, концевая, без болтовых наконечников, на напряжение до 1кВ, для 4-х жильных кабелей без брони, с пластм. изоляцией, сечением жилы 25-50 мм² |  | компл. | 1 | 25.12.2018 |
| 4. | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Муфта термоусаживаемая, не поддерживающая горение, концевая, без болтовых наконечников, на напряжение до 1кВ, для 5-ти жильных кабелей без брони, с пластм. изоляцией, сечением жилы 25-50 мм² |  | компл. | 2 | 25.12.2018 |
| 5. | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Муфта термоусаживаемая, не поддерживающая горение, концевая, без болтовых наконечников, на напряжение до 1кВ, для 5-ти жильных кабелей без брони, с пластм. изоляцией, сечением жилы 70-120 мм² |  | компл. | 5 | 25.12.2018 |
| 6. | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Муфта термоусаживаемая, не поддерживающая горение, концевая, без болтовых наконечников, на напряжение до 1кВ, для 5-ти жильных кабелей с броней, с пластм. изоляцией, сечением жилы 70-120 мм² |  | компл. | 2 | 25.12.2018 |
| 7. | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Муфта термоусаживаемая, не поддерживающая горение, концевая, в комплекте с болтовыми наконечниками, на напряжение до 1кВ, для 4-х жильных кабелей без брони, с пластм. изоляцией, сечением жилы 150-240 мм² |  | компл. | 4 | 25.12.2018 |
| 8. | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Муфта термоусаживаемая, не поддерживающая горение, концевая, в комплекте с болтовыми наконечниками, на напряжение до 1кВ, для 4-х жильных кабелей без брони, с пластм. изоляцией, сечением жилы 25-50 мм² |  | компл. | 2 | 25.12.2018 |
| 9. | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Муфта термоусаживаемая, не поддерживающая горение, концевая, в комплекте с болтовыми наконечниками, на напряжение до 1кВ, для 4-х жильных кабелей без брони, с пластм. изоляцией, сечением жилы 70-120 мм² |  | компл. | 2 | 25.12.2018 |
| 10. | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Муфта термоусаживаемая, не поддерживающая горение, концевая, в комплекте с болтовыми наконечниками, на напряжение до 1кВ, для 5-ти жильных кабелей без брони, с пластм. изоляцией, сечением жилы 16-25 мм² |  | компл. | 2 | 25.12.2018 |
| 11. | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Муфта термоусаживаемая, не поддерживающая горение, концевая, в комплекте с болтовыми наконечниками, на напряжение до 1кВ, для 5-ти жильных кабелей без брони, с пластм. изоляцией, сечением жилы 25-50 мм² |  | компл. | 14 | 25.12.2018 |
| 12. | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Муфта термоусаживаемая, не поддерживающая горение, концевая, в комплекте с болтовыми наконечниками, на напряжение до 1кВ, для 5-ти жильных кабелей без брони, с пластм. изоляцией, сечением жилы 70-120 мм² |  | компл. | 4 | 25.12.2018 |
| 13. | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Муфта термоусаживаемая, не поддерживающая горение, концевая, в комплекте с болтовыми наконечниками, на напряжение до 1кВ, для 5-ти жильных кабелей с броней, с пластм. изоляцией, сечением жилы 70-120 мм² |  | компл. | 2 | 25.12.2018 |
| 14. | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Муфта термоусаживаемая, соединительная, со стальной ленточной броней, в комплекте с болтовыми соединителями, на напряжение 6кВ, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, сечением жилы 70-120 мм², длина муфты 900 мм, диаметр муфты 90 мм |  | компл. | 2 | 25.12.2018 |

Лот №5 (делимый)

| № п.п. | Проект | Наименование, техническая характеристика, тип, марка | Производитель, код продукции, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Светильник подвесной для светодиодной лампы, ~220В, мощность 20Вт, цоколь Е27, исп. IP55, УХЛ1, крепление на трубный кронштейн G3/4 |  | шт. | 2 | 25.12.2018 |
|  |  | Прожектор LED FLOOD LIGHT типа NOEMT 100w-30x30 90-265B IP 65 |  | шт. | 8 | 25.12.2018 |
|  |  | Прожектор ИО1500Вт R7S IP65 |  | шт. | 10 | 25.12.2018 |
|  |  | Прожектор СГР07-9920С-220АС, 1Exde mb IICT5 Gb, IP66 | Горэлтех | шт. | 10 | 25.12.2018 |
|  |  | Коробка КП-24-24-31 380 У |  | шт. | 10 | 25.12.2018 |

Лот № 6 (делимый)

| № п.п. | Проект | Наименование, техническая характеристика, тип, марка | Производитель, код продукции, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Корпус металлический навесной на 12 модулей, IP54, кат. У2, габаритные размеры 260(в)х310(ш)х128(г) мм, с монтажной рамой, защитной панелью, суппортом для шин N и PE |  | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Корпус металлически навесной на 18 модулей, IP54, кат. У2, габаритные размеры 265(в)х440(ш)х120(г) мм, с монтажной рамой, защитной панелью, суппортом для шин N и PE |  | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Щит распределительный навесной, серии "Универсал", 63А, на 24 модуля, IP54, в комплекте с шинами N и PE, габаритные размеры 440х310х136 мм |  | шт. | 2 | 25.12.2018 |

Лот № 7 (делимый)

| № п.п. | Проект | Наименование, техническая характеристика, тип, марка | Производитель, код продукции, ГОСТ,ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Механический термостат, 0…+60°С, 1НО, DKC, R5THV2 | DKC, R5THV2 | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Пакетный выключатель двухполюсный, номинальный ток 16А, номинальное напряжение ~220В АС, IP56, в пластиковом негорючем корпусе, ПВ2-16М1 2П 16А 220В IP56 |  | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Пост управления двухкнопочный с кнопками "Пуск", "Стоп", номинальный ток 10А, номинальное напряжение ~660В, частота 50…60Гц, IP40, в пластмассовом корпусе, в составе: кнопка №1 - толкатель цилиндрической формы (черного цвета), кнопка №2 -толкатель грибовидной формы (красного цвета), 1з+1р, ПКЕ 212-2У3 | ПКЕ 212-2У3 | шт. | 2 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭО | Ящик с понижающим трансформатором 220/12В, 250ВА, IP30, габаритные размеры 130(в)х220(ш)х155(г) мм, ЯТП-0,25 220/12 | ЯТП-0,25 220/12 | шт. | 1 | 25.12.2018 |

Лот № 8(делимый)

| № п.п. | Проект | Наименование, техническая характеристика, тип, марка | Производитель, код продукции, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Шкаф электрообогрева трубопровода, 0,4кВ, навесной, IP31, габаритные размеры 800х1000х250 мм | 0110-(13-1159)-ЭМ2.ОЛ2 | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Щит кондиционеров, 0,4кВ, 63А, навесной, IP31, габаритные размеры 600х800х250 мм | 0110-(13-1159)-ЭМ2.ОЛ3 | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Щит наружного освещения, 0,4кВ, 45А, навесной, IP31, габаритные размеры 600х800х250 мм | 0110-(13-1159)-ЭМ2.ОЛ1 | шт. | 1 | 25.12.2018 |
|  | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Щит сварочного поста, Uн=380В, Iн п.в.=100А, IP65 | 0110-(13-1159)-ЭМ2.ОЛ4 | шт. | 2 | 25.12.2018 |

Лот № 9 (делимый)

| № п.п. | Проект | Наименование, техническая характеристика, тип, марка | Производитель, код продукции, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Адаптер кабельный 300PB 53000 (70/120) Euromold (комплект 3шт.) 6 кВ. |  | компл. | 3 | 25.12.2018 |
| 2 |  | Адаптер кабельный 300PB 53002 (120/300) Euromold (комплект 3шт.) 6 кВ. |  | компл. | 3 | 25.12.2018 |

Лот № 10 (делимый)

| № п.п. | Проект | Наименование, техническая характеристика, тип, марка | Производитель, код продукции, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремкомплект для сращивания кабеля S 150 |  | шт. | 3 | 25.12.2018 |
|  |  | Набор для сращивания кабеля CS-150-UNI-PI |  | шт. | 2 | 25.12.2018 |
|  |  | Лента крепежная FT-1H-33 |  | рул. | 10 | 25.12.2018 |

Лот № 11(делимый)

| № п.п. | Проект | Наименование, техническая характеристика, тип, марка | Производитель, код продукции, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Провод ПЭТВ 2 0,71 | ГОСТ 26615-85 | кг | 40 | 25.12.2018 |
|  |  | Провод ПЭТВ 2 1,56 | ГОСТ 26615-85 | кг | 40 | 25.12.2018 |
|  |  | Провод ПЭТВ 2 0,800 | ГОСТ 26615-85 | кг | 40 | 25.12.2018 |
|  |  | Провод ПЭТВ 2 0,900 | ГОСТ 26615-85 | кг | 40 | 25.12.2018 |
|  |  | Провод ПЭТВ 2 1,32 | ГОСТ 26615-85 | кг | 40 | 25.12.2018 |
|  |  | Провод ПЭТВ 2 1,25 | ГОСТ 26615-85 | кг | 40 | 25.12.2018 |
|  |  | Провод ПЭТВ 2 1,200 | ГОСТ 26615-85 | кг | 40 | 25.12.2018 |
|  |  | Провод ПЭТВ 2 1,50 | ГОСТ 26615-85 | кг | 40 | 25.12.2018 |
|  |  | Провод ПЭТВ 2 1,00 | ГОСТ 26615-85 | кг | 40 | 25.12.2018 |
|  |  | Провод ПЭТВ 2 1,40 | ГОСТ 26615-85 | кг | 40 | 25.12.2018 |
|  |  | Провод ПЭТВ 2 0,62 | ГОСТ 26615-85 | кг | 40 | 25.12.2018 |
|  |  | Провод ПЭТВ 2 1,45 | ГОСТ 26615-85 | кг | 40 | 25.12.2018 |

Поставщик обязуется изготовить и поставить Товар согласно/в строгом соответствии с заказной документацией.

Поставщик указывает в оферте изготовителя и страну происхождения Товара.

Контрагент вправе предложить к поставке Товар, отличный от приведенного в п. 2 настоящих Требований, при условии полного соответствия аналога техническим, габаритным, гарантийным характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры.

2.2	Дополнительные требования к продукту.

Документы, перечисленные в таблице 1 ниже необходимо предоставить в составе технико-коммерческой части:

(Таблица 1).

| № | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подтверждение соответствия ГОСТ Р/ ТР ТС 004-2011. | Заверенные печатью производителя Сертификат соответствия ГОСТ Р/ Сертификат соответствия ТР ТС 004-2011. | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |
|  | Подтверждение соответствия ТР ТС-012-2011 для оборудования и материалов взрывозащищенного исполнения. | Заверенные печатью производителя: Сертификат соответствия ТР ТС-012-2011. | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |
|  | Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 12 мес. относительно даты поставки. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |
|  | По Лоту №2 Подтверждение предоставления совместно с поставкой: - ярлыка кабельного изделия; - протокола приемо-сдаточных испытаний, проведенных на предприятии-изготовителе. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |
|  | По Лоту №2 Гарантийный срок эксплуатации – не менее 5 лет с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не более 6 лет с даты поставки. Срок службы не менее 25 лет. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Предоставление в составе ТП) |
|  | По Лоту №3 Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 6 мес. относительно даты поставки. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |
|  | По Лоту № 3 Товар поставляется со всеми необходимыми метизами для монтажа. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Предоставление в составе ТП) |
| 8 | По Лоту № 4 Паспорт, сертификат соответствия ГОСТ Р, сертификат соответствия пожарной безопасности, инструкция по монтажу. | Заверенные печатью производителя Сертификаты соответствия. | Да/нет | Да (Предоставление в составе ТП) |
| 9 | По Лоту № 4 Подтверждение предоставления совместно с поставкой инструкции по монтажу. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Предоставление в составе ТП) |

3. Условия выполнения поставки товаров.

3.1. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (на условиях DAP в случае валютного Контракта).

3.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также заверенные и необходимые в соответствии с законодательством РФ копии действующей на момент поставки Товара сопроводительной/разрешительной документации, в т.ч.:

- документацию, указанную в  п. 2.2, Приложения к Договору на поставку Товара,

- технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей в РФ НТД;

- инструкции на русском языке по монтажу, эксплуатации, обслуживанию, ремонту, испытаниям;

- заверенные Поставщиком сертификаты соответствия ГОСТ Р;

- заверенные Поставщиком документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Технических регламентов, действующих на территории РФ на момент поставки Товара, в т.ч.: сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 г.  № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от  «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» от 18.10.2011 г. №012/2011;

- оригинал письма производителя о наличии либо отсутствии содержания в продукции драгметаллов (в том случае, если информация не отражена в техническом паспорте на изделие) (согласно Инструкции Министерства финансов РФ от 29.08.2001 г., №68н).

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

Для кабельной продукции (ЛОТ №2):

- паспорта кабельного изделия;

- Сертификаты ТР ТС, ГОСТ Р о соответствии требованиям промышленной безопасности, требованиям безопасности низковольтного оборудования, требованиям пожарной безопасности;

- ярлыки кабельного изделия;

- протокол приемо-сдаточных испытаний, проведенных на предприятии-изготовителе;

- упаковочные листы на каждое грузовое место;

- товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

Для муфт (ЛОТ №4):

- сертификат соответствия ГОСТ Р;

- инструкция по монтажу;

- товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

Для светотехнической продукции (ЛОТ № 5):

- паспорт;

- сертификаты ТР ТС, ГОСТ Р

- инструкция по монтажу и эксплуатации;

- упаковочные листы на каждое грузовое место;

- товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

3.3. Датой поставки является дата получения Товара с принадлежностями и документами, указанными в п.3.2 настоящего раздела Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

3.4. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем в г. Ярославле со всеми необходимыми принадлежностями, документами и т.п., и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается не поставленным и оплате не подлежит.

3.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

3.6. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо до поставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается не поставленным и оплате не подлежит.

3.7. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п. 3.2, 3.3 настоящего раздела.

3.8. Стоимость Товара включает:

- разработку и своевременное предоставление Покупателю полного комплекта документации, содержащейся в Требованиях к предмету Оферты настоящего ПДО;

- организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

- маркировки, консервации, упаковки, обеспечивающей сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;

- организации и проведения всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ для получения и передачи Покупателю разрешительных и прочих документов, в соответствии с требованиями п. 3.2 настоящего раздела;

- доставки «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов;

- погрузку товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке товара до склада Покупателя по адресу г. Ярославль, Московский проспект, дом №150.

4. Требования к Контрагенту.

(Таблица 3).

Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в конверте с Технической частью оферт:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Участник закупки должен являться производителем, либо торговым домом производителя, либо официальным дилером производителя. | Официальное подтверждение – сертификат (письмо) производителя на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя о работе через торговый дом. Либо о наделении полномочиями дилера, либо подтверждение, что он является сертифицированным изготовителем оборудования | Да/ нет | Да (Предоставление в составе ТП) |
| 2 | - Участник закупки, являющийся производителем, должен обладать опытом изготовления (поставки) товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры; - Участник закупки, не являющийся производителем, должен обладать опытом поставки товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры. | Референц-лист производителя (торгового дома, дилера) по изготовлению/поставке товара аналогичного предмету закупочной процедуры за последние 3 года с разбивкой по годам и за подписью руководителя, заверенного оригинальной печатью. | Да/ нет | Да (Предоставление в составе ТП) |

Инициатор закупки

|  |  |  |  |  |  | « » 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |

Приложение №2

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1. Изучив условия предложения делать оферты № 626-ДО-2018 от 13.11.2018 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты, который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ООО «ЯНОС-Энерго» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ООО «ЯНОС-Энерго» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты №    -  -     от   .  .     г., как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ООО «ЯНОС-Энерго», являются неотъемлемой частью нашей оферты.

3. В случае принятия нашей оферты, мы обязуемся заключить с ООО «ЯНОС-Энерго» договор на поставку Электротехнической и Кабельной продукции для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» на условиях указанного предложения делать оферты с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ООО «ЯНОС-Энерго», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации ООО «ЯНОС-Энерго» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

4. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  __________________________________________

Местонахождение: ___________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: _________________________________

Организационно - правовая форма: ______________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _____________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов_____________________________________

5. Мы признаем право ООО «ЯНОС-Энерго» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ООО «ЯНОС-Энерго»

6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>. _______________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

На бланке участника закупки (заполняется для каждого лота отдельно)

Приложение №3

ООО «ЯНОС-Энерго»

Адрес: 150023, г. Ярославль,

Московский пр., д.150

От____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(Безотзывная оферта)

№ _________					 			«____» ________________  _____ г.

______________________________________________ направляет настоящую оферту

(Наименование организации)

ООО «ЯНОС-Энерго» с целью заключения договора поставки МТР на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | ЛОТ № ____ |
| --- | --- |
| Сроки поставки Товара | В соответствии со сроками поставки МТР ООО «ЯНОС-Энерго» (Приложение №1), но не более (____) календарных дней с даты Акцепта оферты, указанной в уведомлении победителю (Формулировку не менять, указать точное количество дней. В случае отсутствия указания точного количества дней с даты акцепта, сроком поставки будет считаться срок, указанный ООО «ЯНОС-Энерго» в Приложении №1. В случае необходимости указать количество календарных дней с даты акцепта по каждой позиции.) |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| <Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении> |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| <Базисные условия поставки> | Поставка до склада Покупателя г. Ярославль, Московский проспект, дом 150. |
| <Условия оплаты> | Оплата за Товар производится Покупателем в течение <_90_> календарных дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств. В случае, если стоимость Товара выражена в иностранной валюте, оплата Товара производится в рублях РФ по курсу Банка России на дату отгрузки Товара. |
| Опцион (+/ – 30 %) | + / – 30% |
| <Гарантийный срок для Товара из Лотов №… > | Гарантийный срок на эксплуатацию Товара составляет: – не менее 2 лет с даты ввода в эксплуатацию; – Товар не был в эксплуатации и выпущен не ранее <_6_> месяцев от даты заключения Договора. |
| <Дополнительные условия> |  |

- Настоящее предложение может быть акцептовано до «14» декабря 2018 г. (включительно).

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров / работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Дата, указанная в уведомлении победителю, является датой акцепта оферты и датой заключения договора.

- В случае отсутствия оригинала заполненного и завизированного проекта договора/контракта в составе документации, направляемой нами в рамках настоящей оферты, мы в полной мере понимаем и безоговорочно принимаем условия проекта договора/контракта в редакции ООО «ЯНОС-Энерго». Так же мы признаем право ООО «ЯНОС-Энерго» не рассматривать поданную нами оферту в случае направления нами протокола разногласий к проекту договора/контракта ООО «ЯНОС-Энерго».

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты. В случаях каких-либо разночтений и противоречий между данными, указанными в настоящем предложении, и данными, указанными в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты, надлежащими и верными считаются указанные в настоящем предложении данные.

Подпись:  ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Приложение №5

Перечень аффилированных организаций

Участник закупки: _____________________________

№ ПДО: ______________________________________

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Приложение №6

«Справка об опыте выполнения договоров за последние три года».

Справка об опыте выполнения договоров за последние три года

Участник закупки:

№ ПДО:

| № | Форма собственности, наименование предприятия | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 201_ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 201_ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 201_ год |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись: 								 /Должность, Фамилия И.О./

МП

Приложение № 7

Директору

ООО «ЯНОС-Энерго»

А.А. Воробьеву

Настоящим подтверждаю, что с «  »        года (указать дату предоставления в ОАО «Славнефть-ЯНОС» учредительных и регистрационных документов) учредительные и регистрационные документы (в т. ч. свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе) (наименование контрагента) не изменялись.

________________________					____________________

(указать наименование должности единоличного	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«_____» ______________________ 20_____ года

Приложение № 8

Директору

ООО «ЯНОС-Энерго»

А.А. Воробьеву

Настоящим подтверждаю, что сделка, (наименование контрагента) (далее («Общество) с ОАО «Славнефть-ЯНОС» (краткое описание сделки), является для Общества крупной и в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами Общества она одобрена (указать реквизиты решения об одобрении крупной сделки и наименование принявшего решение органа управления Общества)

________________________					_____________________

(указать наименование должности единоличного   	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«_____» ______________________ 20_____ года